ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община” по обособени позиции

София – 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	2

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	3

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	4

Настоящата  обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8 връзка с чл. 14, ал.1 т.2 от ЗОП – открита процедура.	4

Раздел Iv. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО и ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	9

Раздел IV. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка	14

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса	17

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.	17

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.	19

Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	20

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА	23

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА	25

IХ.1. Общи указания	25

IХ.2. Ограничаване броя на офертите	26

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата	26

IХ.4. Ограничаване на определени действия	26

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата	26

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи	27

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите	28

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	28

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите	29

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.	32

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на	33

поръчката	33

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения	34

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ	35

# Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Настоящата  обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8 връзка с чл. 14, ал.1 т.2 от ЗОП – открита процедура.

Настоящата обществена поръчка се провежда без осигурено финансиране. Договорът ще влезе в сила след осигуряване на финансирането.

1. Предмет на настоящата обществена поръчка: „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”, по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 „Зона 1- Изток” - обхваща следните административните райони на СО:

- Район Нови Искър;
	- Район Сердика;
	- Район Кремиковци;
- Район Подуяне;
- Район Слатина;
- Район Оборище;
- Район Средец;

2. Обособена позиция №2 „Зона 2- Юг- обхваща следните административните райони на СО:

- Район Искър;
- Район Младост;
	- Район Панчарево;
- Район Студентски;
- Район Изгрев;
- Район Лозенец.

3. Обособена позиция №3 „Зона 3 - Запад” - обхваща следните административните райони на СО:

- Район Овча Купел;
	- Район Витоша;
	- Район Банкя;
- Район Красно Село;
- Район Триадица.

4. Обособена позиция №4 „Зона 4- Север” -  обхваща следните административните райони на СО:

- Район Красна Поляна;
	- Район Илинден;
	- Район Люлин;
- Район Връбница;
- Район Надежда; 
 - Район Възраждане .

2. Описание на предмета на обществената поръчка:

1. ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПУБЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ:

  - Поддържане, текущ ремонт и управление на  публично осветление

- Поддържане на ниво на осветеност 90% през първата година от срока на договора и 100% за останалия период от срока на договора;

- Осигуряване на  функционирането на публичното осветление на територията на съответната Зона  от Столична община.

- Включване и изключване на публичното осветление след съгласуване на часовете за това със Столична община, при осигуряване на използваемост от 3900 до 4150 часа на година, включително и при ремонтно възстановителни дейности по съоръженията на публичното осветление.

- Осигуряване на всички материали, резервни части, съоръжения и дейности, необходими за експлоатация и поддръжка на публичното осветление.

- Почистване на оптичните системи на осветителните тела веднъж годишно през месеците септември и октомври, в съответствие с предварително съгласуван график със Столична община и при всяка смяна на светлинния източник или ПРА;

- Окастряне на клоните на дърветата, от втори и по-висок порядък, който попадат на пътя на светлинния поток от осветителните тела на публичното осветление. Окастрянето се извършва веднъж годишно през месеците май и юни, в съответствие с предварително съгласуван график със Столична община.

  - Поддържане и текущ ремонт на осветителните тела и светлинните източници

- Поддържане на осветителните тела в изправност, затворени и защитени от климатични влияния;

- Подмяна на светлинните източници при всяко изгаряне. Предназначените за подмяна светлинни източници трябва да имат същата мощност и светлинен поток равен или по голям от този на заменяните светлинни източници. По преценка на изпълнителя изгорелите светлинни източници могат да се заменят и със Светодиодни (LED)  при условие, че отговарят на светло техническите параметри за конкретния случай.  Изгорелите светлинни източници трябва да се съхраняват на определени места по такъв начин, че да се предотврати тяхното счупване и замърсяване на околната среда до предаването им на лицензирана фирма;

- Ремонт или подмяна на пусково-регулиращата апаратура (ПРА) при всяка неизправност;

- При невъзможност за смяна на повреден елемент (оптична система, рефлектор, ПРА, корпус и др.)се заменя цялото осветителното тяло с такова което има най-близки параметри по отношение на необходимото ниво на осветеност. В отделни случай може да се изисква новото осветително тяло да е максимално подобно на подменяното на външен вид;

1.3 Поддържане и текущ ремонт на разпределителните и захранващи електрически таблата (Касети)

Разпределителните и захранващи електрически таблата трябва да се поддържат в изправност и с плътно затворени и заключени врати, за да се предотврати нерегламентирания достъп до тях. По тях не трябва да има следи от корозия и опити за нерегламентиран достъп.  Трябва да се извършва подмяна на изгорелите предпазители с еквивалентни.

1.4 Поддържане и текущ ремонт на електрическата захранващата мрежа за публично осветление и кабелните шахти

Мрежата трябва да се поддържа в изправност. При проблем в подземната кабелна мрежа следва да  бъдат изградени временни въздушни аварийни връзки, за да се осигури нормалната работа на публичното осветление. След отстраняване на неизправностите или авариите, временните въздушни аварийни връзки да се премахнат незабавно. Шахтите трябва да се поддържат чисти и затворени с подходящи капаци, така че, да не затрудняват и застрашават преминаването на пешеходци и превозни средства. Да се извършва два пъти годишно преглед и подмяна на компрометирани капаци и рамки на шахти. Да не се допуска наличието на каквито и да било допълнителни съоръжения и кабели в шахтите и кабелните мрежи с изключение на такива собственост на „Столичен електротранспорт” ЕАД, на електроснабдителното дружество, както и на физически и юридически лица които, имат сключен договор за ползване на кабелните  мрежа със Столична община.

1.5 Поддържане и текущ ремонт на стълбовната мрежа

Стълбовете трябва да се поддържат в изправност и със затворени ревизионни врати (капаци).  По стълбовете и конзолите (рогатките) не трябва да има следи от корозия и опити за нерегламентиран достъп. Стълбовете трябва да са във вертикално положение. Конзолите трябва да са ориентирани така, че монтираните на тях осветителни тела да осигуряват оптимална осветеност. Да не се допуска наличието на каквито и да било допълнителни съоръжения и кабели върху стълбовете с изключение на такива собственост на „Столичен електротранспорт” ЕАД, на електроснабдителното дружество, както и знаци и съоръжения на физически и юридически лица които, имат сключен договор за ползване на стълбовната мрежа със Столична община.

1.6 Поддържане и текущ ремонт на осветлението в транспортни тунели,    пешеходните подлези и на пешеходните пътеки на територията на Столична община

В транспортни тунели, пешеходните подлези и на пешеходните пътеки  трябва да се поддържа ниво на осветеност 100%. Осветлението трябва да е в изправност и в съответствие с нормативните изисквания.

1.7 Монтаж, поддържане, демонтаж и текущ ремонт  на художественото (архитектурно и празнично) осветление

Необходимо е да се поддържа ниво на осветеност 100%. Художественото осветление трябва да се поддържа в изправност.  Обектите с архитектурно осветление, предмет на поръчката, са описани в Приложение 3 - Списък на обекти с архитектурно  осветление. Обектите с празнично осветление са описани в Приложение 3А  - Списък на обекти с празнично осветление. Цените за монтаж и демонтаж на елементи от художественото  осветление са съгласно Приложение 2 към ценовото предложение на Участника. Художественото осветление се включва и изключва след предварително съгласуване със Столична община.

1.8 Поддържане на новоизградени обекти от публичното осветление

- Процедура за приемане на обекти от публичното осветление за поддръжка.

Столична община предава за поддръжка, след изтичане на гаранционния срок,   новоизградени или основно ремонтирани обекти от публичното осветление с протокол  Приложение 4 - Протокол за предаване на обект от публичното осветление за поддръжка. След подписване на протокола общия брой осветителни тела, приети за поддръжка с протокола, се добавят към поддържаните вече осветителни тела.  Цената за поддръжка на всяко от приетите осветителни тела е единичната цена за техническо поддържане и експлоатация на един брой осветително тяло за един месец, посочена във финансовото предложение.

- Процедура за спиране на поддръжката на обекти от публичното осветление.

Столична община и Дружеството  поддържащо публичното осветление в съответната Зона подписват протокол Приложение 4А - Протокол за спиране на поддръжката на обект от публичното осветление, при ремонтни дейности от страна на Столична община. След подписване на протокола от общия брой осветителни тела, приети за поддръжка, се изважда броя на  осветителните тела описани в протокола.  Цената, с която се редуцира общата сума за поддръжката, за всяко от спрените от поддръжка  осветителни тела е единичната цена за поддържане и експлоатация на един брой осветително тяло за един месец, посочена във финансовото предложение.

1.9 Отстраняване на аварии по съоръженията за публично осветление

Срокове за отстраняване на аварии:

- При неизправност или авария, която би могла да доведе до опасност за живота и здравето на хората, работите по отстраняване следва да започнат до 1 час след получаване на сигнала и да бъдат отстранени до 12 часа, като през това време,  мястото следва да бъде подходящо обозначено;

- При неизправност или авария, вследствие на която се прекъсва осветлението, работите по отстраняване следва да започнат в рамките на деня през който е получен  сигналът за проблема и да бъдат отстранени до 48 часа. При проблем в подземната кабелна мрежа следва да  бъдат изградени временни аварийни въздушни връзки, за да се осигури нормалната работа на публичното осветление. След отстраняване на неизправностите или авариите, временните въздушни аварийни връзки да се премахнат;

- В случай на повреди, при които няма прекъсване на осветлението, работите следва да започнат в рамките на деня на получаването на сигнала и да завършат до 48 часа;

- Смяна на светлинен източник - до 24 часа от получаването на сигнала;

- Ремонт и/или подмяна на осветително тяло - до 48 часа от получаването на сигнала;

- Ремонт и/или  подмяна на рогатка - до 48 часа  от получаването на сигнала;

- Ремонт и/или  подмяна на стълб - до 48 часа  от получаването на сигнала;

1.10 Контрол и  проверка  на фактурираната от електроснабдителното дружество електроенергия

Контролът на изразходвана за публичното осветление електроенергия, както и произтичащите в тази връзка  организационни и технически дейности,  се изразява в:

- Изготвяне на бази за фактуриране на консумираната електроенергия по тримесечия, за договориране по тарифи (върхова, дневна, нощна и еднотарифна) за съответен  месец, тримесечие и в годишен аспект.

- Контрол от страна на дружеството, поддържащо публичното осветление в съответната Зона, на фактурираната реално консумирана електроенергия, както и състоянието на средствата за търговското мерене на всеки обект, в края на всеки последен месец от дадено тримесечие.

- Изготвяне на анализи и прогнози във връзка с консумираната електроенергия за текущата година и бъдещи периоди.

1.11  Недопускане на нерегламентирано включване към системата на публичното осветление

При установяване на нерегламентирано включване към публичното осветление,  от страна на трети лица, незабавно да се уведоми Столична община и да се предприемат действия съгласно получените писмени указания.

1.12 Други технически дейности:

- Участие в приемателни комисии за новоизградено или ремонтирано публично осветление;

- Съгласуване на проекти засягащи мрежата на  публичното осветление на територията на Столична община;

- Съгласуване на дейността си, засягаща публичното  осветление, с отделните експлоатационни дружества, използващи подземни комуникации на територията на Столична община;

- Организиране и подържа телефонен център за подаване на информация и сигнали касаещи публичното осветление и водене на кореспонденция по постъпили жалби и сигнали от граждани, районни администрации и др.  Кореспонденцията да се води в електронен вид и с възможност за  непрекъснат и постоянен достъп и контрол от оторизирани служители на Столична община. Срокът за отговор на постъпилите сигнали и жалби е до 30 календарни дни.

- Документиране на случаите на прекъсване на доставката на електроенергия от страна на доставчика и на възстановяването на доставката на електроенергия;

- Документиране на неизправности  и нанесени щети по съоръженията на публичното осветление. Контакти и връзки с физически и юридически лица увредили или унищожили съществуващи съоръжения на публичното осветление, за възстановяване, предписания и проверка на място за възстановени по предписанията съоръжения на публичното осветление. Предявяване на иск към застрахователните компании на извършителите на ПТП, увредили съоръжения от публичното осветление на Столична община и възстановяване на увреденото имущество за сметка на удовлетворената претенция към причинилия увредата или неговия застраховател.

- Други дейности свързани с предмета на услугата по управление, поддържане и експлоатация на публичното осветление.

Видовете елементи на публичното осветление и техните количествени измерения са съгласно  табл. 1 от Приложение 1.

1.13 Поддържане и актуализиране на Географска Информационна Система (ГИС)

След внедряване от страна на Столична община,  ГИС трябва да се поддържа актуална за целия срок на договора. Всяка подмяна на светлинен източник, ремонт и изграждане на ново публично осветление, както и другите характеристики на осветлението трябва да се нанасят в ГИС.

2. РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ СИСТЕМАТА НА  ПУБЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Ремонтно-възстановителни дейности по съоръженията от публичното осветление включват възстановяване на електрическата мрежа ниско напрежение (НН), отпаднала при подмяна на стълбовната мрежа собственост на електроразпределителното дружество и/или при ремонтни дейности, извършвани от тях. Всяка ремонтно-възстановителна дейност по съоръженията от системата на публичното осветление се описва и нанася в ГИС.

3. ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ПУБЛИЧНО СВЕТЛЕНИЕ

Размера на инвестицията за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление е  до  5 000 000 лв. (пет милиона лева.)  без ДДС за срока на договора за всяка обособена позиция, без размера на експлоатационните разходи, разходите за поддръжка, средствата необходими за заплащане на електроенергията, в зависимост от разчетените средства в бюджета на Столична община за инвестиционна  дейност по изграждане и основен ремонт на публичното осветление.

3.1 Изготвяне на технически проекти за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление

Изготвяне на технически проекти за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление - част Електро, част Конструктивна, част Пътна, част ПБЗ, част ВОД.  След изготвяне всеки отделен проект подлежи на съгласуване и одобрение  от Столична община.

3.2 Дейности по основен ремонт на съоръженията от  публичното осветление

На основен ремонт за възстановяване или подмяна подлежат следните амортизирани, повредени или унищожени елементи от публичното осветление в следствие на продължителна експлоатация, нерегламентирани действия при извършване на аварийни ремонти, ново строителство, посегателства от трети лица,  ПТП и др.:

- Осветителни тела;

- Стълбове за публично осветление;

- Конзоли (рогатки);

- Разпределителните и захранващи електрически таблата;

- Елементи от електрическата мрежа.

3.3 Изграждане на ново осветление

- Изграждане на ново публично осветление на улици и междублокови пространства където няма изградено такова;

- Изграждане на ново парково осветление;

- Изграждане на ново архитектурно осветление;

- Изграждане на ново празнично осветление.

3.4 Идентифициране и номериране

След изпълнение на СМР елементите от публичното осветление подлежат на идентифициране и номериране съгласно Приложение 5 - Правила за идентифициране и номериране на елементите и съоръженията на публичното осветление на Столична община

# Раздел Iv. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО и ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И СТАНДАРТИ

Участниците в настоящата обществена поръчка следва да спазват  следните стандарти и нормативни актове:

- БДС 16291:1985 - Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид;

- БДС 4305:1990 - Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически инсталации;

- БДС EN 55015:2006 / А2:2009 Гранични стойности и методи за измерване на характеристиките на радиосмущенията от електрически осветителни и подобни на тях устройства;

- БДС EN 13201-2:2005 - Публично осветление. Част 2: Технически изисквания;

- БДС EN 13201-3:2005 - Публично осветление. Част 3:  Изчисляване   на  светлотехническите показатели;

- БДС EN 13201-4:2005 - Публично осветление. Част 4: Методи за измерване на светлотехни- ческите показатели на осветителни уредби;

- БДС EN 13032-1:2005 - Светлина  и  осветление.  Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 1: Измерване и формат на папката;

- БДС EN 60598-1:2008 / A11:2009 - Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания;

- БДС EN 60598-2-3:2003 / А1:2011 - Осветители. Част 2 - 3: Специфични изисквания. Осветители за осветяване на улици и пътища (IEC 60598-2-3:2002/A1:2011);

- БДС EN 60598-2-5:2002 - Осветители. Част 2-5: Специфични изисквания. Прожектори;

- БДС EN 61547:2010 - Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост на електромагнитна съвместимост (IEC 61547:2009);

- БДС 5053:1979 - Комплектни устройства за командуване. Шкафове за командване на публично осветление;

- БДС EN 40-4:2003 - Стълбове за осветление. Част 4: Изисквания за стълбове за осветление от стоманобетон и предварително напрегнат бетон;

- БДС EN 40-5:2003 - Стълбове за осветление. Част 5: Изисквания за стоманени стълбове за осветление;

- БДС EN 40-6:2003 - Стълбове за осветление. Част 6: Изисквания за алуминиеви стълбове за осветление;

- БДС EN 12767:2008 - Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности. Изисквания и методи за изпитване;

- БДС EN 60439-1:1999/A1:2006 - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999/A1:2004);

- БДС EN 60439-3:2002 - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства за ниско напрежение, предназначени за монтаж в места, където при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица. Разпределителни табла (IEC 60439-3:1990, с промени);

- БДС EN ISO 1461:2009 – Горещо цинкови покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:2009);

- БДС 3649 -1974 - Кабелни шахти;

- БДС EN 124:2003 - Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството;

- БДС EN 62386-207:2010 - Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част 207: Специфични изисквания за устройства за управление. Модули за светодиоди (устройство тип 6) (IEC 62386-207:2009)

- БДС EN 60838-2-2:2006/A1:2012 - Различни видове фасунги за лампи. Част 2-2: Специфични изисквания. Съединители за светодиодни модули (IEC 60838-2-2:2006/A1:2012);

- БДС EN 62031:2009 - Светодиодни модули за общо осветление. Технически изисквания за безопасност (IEC 62031:2008);

- БДС EN 60901:2003 - Едноцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към работните характеристики (IEC 60901:1996);

- БДС EN 61167:2002 - Метал халогенни лампи (IEC 61167:1992);

- БДС EN 61167:2011- Металхалогенни лампи. Спецификации на техническите изисквания (IEC 61167:2011);

- БДС EN 62035:2003 - Разрядни лампи (с изключение на луминесцентни лампи). Технически изисквания за безопасност (IEC 62035:1999с промени);

- БДС EN 60662:2012  - Натриеви лампи с високо налягане. Технически изисквания (IEC 60662:2011);

- БДС EN 61347-2-13:2006 - Устройства за управление на лампи. Част 2-13:  Специфични изисквания към електронни устройства за управление на модули на   светодиоди;

- БДС EN ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството. Изисквания;

- БДС EN ISO 14001:2005 - Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Декларация за съгласие с горепосочените.

2.Технически изисквания към осветителни тела и светлинните източници, които ще се използват при изпълнение на услугите

2.1 Улични осветителни тела

2.1.1 Корпус на осветителното тялото:

- метален, изработен от лят или дълбоко изтеглен алуминий, прахово боядисан или защитно елуксиран;

- неметален, изработен от UV- стабилизирана полимер.

2.1.2 Разсейвател:

- термо- закалено стъкло;

- полиметилметакрилат (PMMA). Допуска се и от UV-стабилизиран поликарбонат, при поемане на гаранция от Участника , че няма да пожълтее или помътнее за срок от 10 години.

2.1.3 Оптична система (отражател) - монолитен или ламелен, изработен от алуминий.

2.1.4 Да има възможност за автоматично разделяне от захранващата електрическа мрежа при отваряне на корпуса за ремонт и поддръжка.

2.1.5 Да има възможност за промяна на ъгъла на окачване.

2.1.6 Диаметър на рогатката- Ф42/Ф60/Ф76 мм.

2.1.7 Степен на защита на цялото тяло (в т.ч. оптична система и блок на пусково регулиращата апаратура – ПРА) - не по-нисък от ІР65.

2.1.8 Предлаганите осветители да бъдат произведени според изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14 001 и OHSAS 18 001.

2.1.9 Предлаганите осветителни тела да отговарят на изискванията на българските и международни стандарти: БДС EN 55015:2006/A2:2009, БДС EN 60598-1:2008/A11:200, БДС EN 60598-2-3:2003/A1:2011 и БДС EN 61547:2010.

2.1.10 Да има оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България за поддръжка и ремонт на предлаганите осветителни тела.

2.1. 11 Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на EN БДС за електрооборудване или еквивалентни.

Доказването на съответствието на предложените от участниците осветителни тела с  техническите изисквания  за улични осветителни тела посочени по т.2.1.1 до т. 2.1.11 :

1. Мостра от предлаганата серия осветители.

2. Каталожни материали на предлаганите осветителни тела.

3. Копия от изпитвателни протоколи от типови изпитания, издадени на името производителя от акредитирана Българска или от Европейския съюз лаборатория; .	4. Изискванията по т. 2.1.8 се доказват със копия на сертификати по ISO 9001, 
ISO 14001 и OHSAS 18001, издадени на производителя на осветителните тела, че осветителните тела се произвеждат съгласно изискванията на ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001;

5. Изискванията по т. 2.1.10 се доказват със копие от оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо, че разполага с оторизиран сервиз на територията на Република България за поддръжка и ремонт на предлаганите осветителни или декларация за сервиз ако производителят е дружество регистрирано на територията на Република България.

2.2 Паркови осветителни тела

2.2.1 Корпус на осветителното тялото:

- метален, изработен от лят или дълбоко изтеглен алуминий, прахово боядисан или защитно елуксиран;

- неметален, изработен от UV- стабилизирана полимер.

2.2.2 Разсейвател:

- термо- закалено стъкло;

- полиметилметакрилат (PMMA). Допуска се и от UV-стабилизиран поликарбонат, при поемане на гаранция от Участника, че няма да пожълтее или помътнее за срок от 10 години.

2.2.3 Оптична система (отражател)- монолитен или ламелен, изработен от алуминий.

2.2.4 Оптичната система и конструкцията да ограничават излъчването на светлина в горната полусфера с цел намаляване на светлинното замърсяване и подобряване на светло-  техническите параметри.

2.2.5 Предлаганите осветителни тела да бъдат с възможност за директен монтаж, върху стълб.

2.2.6 Степен на защита на цялото тяло (в т.ч. оптична система и блок на пусково регулиращата апаратура – ПРА) - не по-нисък от ІР65.

2.2.7 Предлаганите осветители да бъдат произведени според изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

2.2.8 Предлаганите осветителни тела да отговарят на изискванията на българските и международни стандарти: БДС EN 55015:2006/A2:2009, БДС EN 60598-1:2008/A11:200, БДС EN 60598-2-3:2003/A1:2011 и БДС EN 61547:2010.

2.2.9 Да има оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България за поддръжка и ремонт на предлаганите осветителни тела.

2.2.10 Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на EN БДС за електрооборудване или еквивалентни.

Доказването на съответствието на предложените от участниците осветителни тела с  техническите изисквания  за улични осветителни тела посочени по т.2.2.1 до т. 2.2.10 :

1. Мостра от предлаганата серия осветители.

2. Каталожни материали на предлаганите осветителни тела.

3. Копия от изпитвателни протоколи от типови изпитания, издадени на името производителя от акредитирана Българска или от Европейския съюз лаборатория; .	4. Изискванията по т. 2.1.7 се доказват със копия на сертификати по ISO 9001, 
ISO 14001 и OHSAS 18001, издадени на производителя на осветителните тела, че осветителните тела се произвеждат съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и  
OHSAS 18001.

5. Изискванията по т. 2.1.9 се доказват със копие от оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо, че разполага с оторизиран сервиз на територията на Република България за поддръжка и ремонт на предлаганите осветителни тела или декларация за сервиз ако производителят е дружество регистрирано на територията на Република България .

3.3 Светлинни източници

3.3.1  За натриеви лампи с високо налягане (НЛВН):

- Форма – тръбна или елиптична от прозрачно стъкло

- Светлинен добив  ≥ 80 lm/W;

- Цветна температура ≥ 2000 К;

- Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 20;

- Срокът на експлоатация на НЛВН да не бъде по-малък от 20 хиляди часа.

3.3.2 За светодиодни (LED):

- Светлинен добив от светодиодите  ≥ 100 lm/W;

- Цветна температура - 3000К - 6000 К;

- Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 80;

- Срокът на експлоатация да не бъде по-малък от 50 хиляди часа.

3.3.3 За метал халогенни лампи  (МХЛ)

- Светлинен добив  > 85 lm/W;

- Цветна температура - 3000 К - 6000 К

- Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 80

- Срокът на експлоатация да не бъде по-малък от 12 хиляди часа.

3.3.4 За компактни флуоресцентни лампи (КФЛ):

- Светлинен добив ≥ 50 lm/W;

- Цветна температура  - 3000К -6000К;

- Индекс на предаване на цветовете Ra ≥ 80;

- Срокът на експлоатация да не бъде по-малък от 20 хиляди часа.

Доказването на съответствието на предложените от участниците светлинни източници с  техническите изисквания  за светлинните източници посочени по т. 3.3:

1.	Маркировка CE, гарантираща съответствие на електротехническата продукция на EN БДС за електрооборудване или еквивалентни.

2.	Каталожни материали на предлаганите светлинни източници;

4.Технически изисквания към стълбове, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА (КАСЕТИ) и ШАХТИ, които ще се използват при изпълнение на услугите

4.1 Стълбове за улично осветление

- Конусни, метални, горещо поцинковани;

- Механични параметри – дебелина на стената – в зависимост от необходимата височина според светло техническия проект и конструктивния проект;

- Ревизионна врата и клемна кутия на височина 0.6м– 0.8м от кота терен. Вратичката да се заключва (да не може да се отвори без инструмент или ключ) с цел предпазване от поражения от електрическия ток и от неоторизиран достъп;

- Да съответстват на стандартите БДС EN ISO 1461:2009,  EN 40–5 и EN 12767.

4.2. Електрическите табла (касети)

- Метални, горещо или галванично поцинковани;

- Неметални, изработени от UV- стабилизиран полимер;

- Да има секция за търговско мерене с допълнителен щит със секретна ключалка;

- Заключване на таблото със секретен ключ, универсален за всеки подрайон (да има възможност за отключване на всички касети в подрайона с един ключ).

- Таблата да отговарят на стандарта  БДС EN 60439.

4.3. Шахти

- Зидани или монолитни, с вътрешен светъл отвор 600мм х 900мм съгласно изискванията на БДС 3649-74;

- Капаци на шахтите с размери  600ммх900ммх80мм, на които капаци следва да има надписи „Столична община” и „Улично осветление”.  Техническите спецификации на капаците предварително се съгласуват със Столична община.

- Капаци на шахтите да отговарят на изискванията на стандарта БДС  EN 124.

Забележка:

- Всички доказателствени документи на чужд език трябва да са придружени с превод на български език, направен от заклет преводач;

- За доказване съответствието с техническите изисквания доказателствата да се маркират с цветен маркер (на оригинала и превода) като в дясно на страницата да се запише номера на точката, по която е съответното доказателство от списъка с технически изисквани;

- Ако Участникът не представи някои от гореизброените документи и доказателства, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване със задължителните технически изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

# Раздел IV. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка

4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. да е реализирал оборот общо за последните 3 /три/ години (2010, 2011 и 2012)  не по-малко от  20 000 000 лева.

4.1.2. Да е реализирал оборот от услуги и дейности по експлоатация и поддръжка, които са сходни с предмета на поръчката общо за последните 3 /три/ години (2010, 2011 и 2012), не по-малко от 1 000 000 лв.

4.1.3. Да е реализирал оборот от строително-монтажни и ремонтно възстановителни дейности, които са сходни с предмета на поръчката общо за последните 3 /три/ финансови (2010, 2011 и 2012) години, не по-малко от 10 000 000 лв.

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. заверено копие от отчетите за приходите и разходи и балансите за 2010, 2011 и 2012 г.

4.2.2. справка по Образец № 11 от услуги и дейности по експлоатация и поддръжка, които са сходни с предмета на поръчката общо за последните 3 /три/ години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

4.2.3. справка по Образец № 12 от строително-монтажни и ремонтно възстановителни дейности, които са сходни с предмета на поръчката общо за последните 3 /три/ години  (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

5.1.  Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. опит над 3 години при поддръжка и експлоатация на публично осветление (или сходни дейности) и над 5 години при изграждане и ремонт на публично осветление. Участникът следва да е изпълнявал договорите в качеството му на главен изпълнител или  партньор в обединение.

6.1.2. участника да разполага с екип от технически лица за изготвяне на технически проекти, който екип задължително трябва да включва следните специалисти :

-   Двама специалиста „Електроинженер”, които  да притежава образователна степен „магистър”, специалност „Електроинженер” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност „Електроинженер” и да притежават пълна проектантска правоспособност;

- Специалист част „Конструктивна” - да притежава образователна степен „магистър”, специалност „Строителен инженер” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност „Строителен инженер” и  да притежават пълна проектантска правоспособност;

- Специалист част „Пътна” - да притежава образователна степен „магистър” ”, специалност „Строителен инженер” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност „Строителен инженер” и да притежават пълна проектантска правоспособност.

- участникът да има подходяща организационно управленска структура с достатъчен брой квалифициран персонал, не по-малко от 12 електротехници и оператори на машини.

6.1.3. участника да разполага с оперативни активи включително: административен офис, денонощен диспечерски пункт, аварийно звено, технически отдел, база за съхранение и ремонт на технически средства и механизация.

6.1.4. Участникът трябва да притежава необходимото техническо оборудване за изпълнението на обществената поръчка:

Техническото оборудване трябва да включва автопарк от ППС, включително високопроходими автомобили (4х4) и специализирана механизация за поддържане и експлоатация на публичното осветление, включително автовишки и автостълби, автокранове, малогабаритна пътностроителна техника за полагане на кабелни линии и възстановяване на уличната настилка и машини за монтаж на електрически стълбове.

Необходимо условие за участие в откритата процедура е участника да разполага със следния  минимално изискуем брой необходимо специализирано оборудване :

- Високопроходими автомобили (4х4) - минимум  1 /един/ брой;

- Автовишки от 15 до  27 м, обезпечаващи едновременна работа на минимум 2 /два/   екипа - минимум 2 /два/ броя;

- Автовишки  до 15 м, обезпечаващи едновременна работа на минимум 2 /два/ екипа - минимум 2 /два/ броя;

- Автостълби/ автовишки до 12 м., обезпечаващи едновременна работа на минимум 2 /два/ екипа - минимум 2 /два/ броя;

- Автокранове - минимум 1 /един/ брой;

- Машини за монтаж на електрически стълбове - минимум 1 /един/ брой;

- Самосвал, 9т - минимум 1 /един/ брой;

- Бордови автомобил с хидрокран, 1.2т. - минимум 1 /един/ брой;

- Циркуляр-фугорез - минимум 1 /един/ брой;

- Къртач - минимум 1 /един/ брой;

- Виброплоча - минимум 1 /един/ брой;

- Комбиниран багер - минимум 1 /един/ брой;

- Мобилен компресор - минимум 1 /един/ брой;

- Мобилен генератор - минимум 1 /един/ брой;

- Машина за хоризонтален сондаж за полагане на тръбна мрежа по безизкопна технология - минимум 1 /един/ брой;

6.1.5. да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория или да е вписан в съответния регистър на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности

6.1.6. Участникът да е внедрил система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г., или еквивалентна

6.1.7. Участникът да има внедрена система за управление по отношение на околната среда EN  ISO 14001:2004 или еквивалентна.

6.1.8. Участникът да има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд  OHSAS 18001:2007 или еквивалентна.

6.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:

6.2.1. за доказване на опита:

– списък съгласно Образец № 13 на основните договори за услуги  за експлоатация и поддръжка на подобни обекти и поръчки, през последните 3 години, включително стойностите, датите, възложителите и предметът. Списъкът трябва да бъде придружен от минимум три препоръки за добро изпълнение от Възложителите, с посочена дата с стойност на договора.

- списък съгласно Образец № 14 на основните договори за строително монтажни и ремонтно възстановителни дейности, извършени от участника за аналогични обекти и поръчки, изпълнени през последните 5 години, включително стойностите, датите, възложителите  и предметът. Списъкът трябва да бъде придружен от минимум пет препоръки за добро изпълнение на договори от Възложителите, с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания

6.2.2. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват поръчката списък на лицата от екипа по Образец № 15 автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация; удостоверенията им за пълна проектантска правоспособност, издадени от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, справка НАП, граждански договор, декларация за съгласие и др.). Когато участника няма сключен договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката Образец №16.

6.2.3. Декларация съдържаща информация  за организационно управленската структура;

6.2.4. Документи за собственост или наем;

6.2.5. за доказване на наличие на механизация за изпълнение на поръчката  - Списък на механизацията, която участникът ще използва за изпълнение на поръчката, по Образец №17. Доказателства за възможността на участника да използва тази механизация – справка за дълготрайните материални активи-собственост на участника и/или копие от договори напр. договори за наем, за лизинг, предварителни и др. Представяне на копие от договор за технически надзор на съоръженията с повишена опасност (подвижните повдигащи работни площадки) с лице или с негов упълномощен представител вписан в регистъра на лицензираните по закона за техническите изисквания към Държавната агенция за метрология и технически надзор; Валиден сертификат за акредитация за орган от вида „С”, издаден от българската служба за акредитация, за контрол на кабелни електропроводни линии, електрически уредби и съоръжения до 1000 V;

6.2.6. за доказване на вписването в Централния регистър на Камарата на строителите – удостоверение за вписване в Централния регистър на Камарата на строителите  за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура) втора категория или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица за посочения обхват на дейностите.

6.2.7. Копие на валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008г.,  или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи.

6.2.8. Копие на валиден сертификат за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004г. или еквивалент;

6.2.9. Копие на валиден сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд  OHSAS 18001:2007 или еквивалент;

7. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2 и т. 6.2., при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

8. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8.1. Условията по т. 8 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9.1. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1 и т.6.2.1.

# Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса

## VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

10. От участие в откритата процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

10.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

10.2. обявен е в несъстоятелност;

10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

10.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

10.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

10.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила  съдебно решение.

10.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

10.8. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

10.9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс  във връзка с провеждане на процедури за  възлагане на обществени поръчки.

11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.5 и т.10.9  се прилагат, както следва:

11.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

11.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

11.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

11.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

11.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

11.6. при едноличен търговец – за физическо лице –търговец;

11.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

11.8. в случаите по т. 11. 1 – 11.7 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 10.

13. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

13.1. при които лицата по т.11 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация8;

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 10 и изискванията на т. 13, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

## VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 10.1, 10.2.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1

Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4, т. 6 и т.8 от тази документация.

18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника.

19. Представената оферта не отговаря на изискванията на т.66.1 от тази документация.

20. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения.

21. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

# Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Всеки Участник в процедурата има право да представи оферта само за не повече от две обособени позиции.

Свързани лица по смисъла на §.1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да представят оферти за различни обособени позиции.

22. Оценяването се извършва по следния начин:

Критерии за оценяване на предложенията - „икономически най-изгодно предложение” при следните показатели за определяне на максималната оценка:

Общият сбор точки ще се определи по формулата:

К = К1 + К2

1. Оценка по финансови показатели К1 - Най изгодни ценови и финансови параметри на офертата - с максимална тежест до  70 т.

К 1 = К1 П + К1 П LED  + К1 ВМ+ К1 ЕЦ СМР + К1 ЕЦ  ОМ + К1 Пр

Където:

К1 П - Единична цена за техническа поддръжка и експлоатация на 1 бр. осветително тяло за един месец – с максимална тежест до 35 т.

К1 П LED  - Единична цена за техническа поддръжка и експлоатация на 1 бр. LED (Светодиодно) осветително тяло за един месец – с максимална тежест до 10 т.

К1 ВМ – Единична цена за възстановяване на 1 км. отпаднала въздушна мрежа на съществуващи стълбове – с максимална тежест до  10 т.

К1 ЕЦ СМР - Единична цена за посочени от Възложителя видове СМР,  съгласно Приложение 2 –  с максимална  тежест до 5 т.

К1 ЕЦ ОМ - Единична цена за посочени от Възложителя видове основни материали,  съгласно Приложение 2А –  с максимална  тежест до 5 т.

К1 Пр - Единични цени за проектиране,  съгласно Приложение 2б  –  с максимална  тежест до 5 т.

Оценяването се извършва както следва:

К1 П  -Участникът предложил най-ниското ценово предложение получава 35 точки, а всеки следващ Участник  получава с 2  точки по-малко от предходния

- К1 П LED  = (Ц мин (лв.)   / Ц участник (лв.)) х 10

където:

Ц мин (лв.) – най-ниско предложение по критерия „Единична цена за техническа поддръжка и експлоатация на 1 бр. LED (Светодиодно) осветително тяло за един месец”

Ц участник (лв.) предложение на оценявания участник по същия критерии

- К1 ВМ = (Ц мин (лв.)   / Ц участник (лв.)) х 10

където:

Ц мин (лв.) – най-ниско предложение по критерия „Единична цена за възстановяване на 1 км. отпаднала въздушна мрежа на съществуващи стълбове”

Ц участник (лв.) предложение на оценявания участник по същия критерии

В единичната цена са включени всички разходи за труд и материали за възстановяване на 1 км. отпаднала въздушна мрежа ниско напрежение (усукан кабел, арматура, осветителни тела и др.).

В единичната цена не се включват разходите за стълб за публично осветление.

  - К1 ЕЦ  СМР = (Ц мин (лв.)   / Ц участник (лв.)) х 5

където:

Ц мин (лв.) – най-ниско предложение за средна цена по показателя „Единична цена за посочени от Възложителя видове СМР,  съгласно Приложение 2” , получено  като средна цена от видовете работи от поз.1 до поз. 83 .

Ц участник (лв.) предложение на оценявания участник по същия критерии

Забележка: Дейностите от поз. 84 до поз.105 не се включват в определянето на средната цена по показателя „Единична цена за посочени от Възложителя видове СМР”

  - К1 ДЦ  ОМ = (Ц мин (лв.)   / Ц участник (лв.)) х 5

където:

Ц мин (лв.) – най-ниско предложение за средна цена по показателя „Единични цени за посочени от Възложителя видове основни материали,  съгласно Приложение 2А” , получено  като средна цена от видовете работи от поз.1 до поз.30 .

Ц участник (лв.) предложение на оценявания участник по същия критерии

Забележка: Дейностите от поз. 31 до поз. 81 не се включват в определянето на средната цена по показателя „Единични цени за посочени от Възложителя видове основни материали”

- К1 Пр = (Ц мин (лв.)   / Ц участник (лв.)) х 5

където:

Ц мин (лв.) – най-ниско предложение за средна цена по показателя „Единични цени за проектиране, съгласно Приложение № 2Б”

Ц участник (лв.) предложение на оценявания участник по същия критерии

2. Оценка по Технически и качествени параметри на елементите от системата на публичното осветление–К2, с максимална тежест до 30 т.

К2 = К2 ГС осв. т. + К2 ГС ПРА + К2 ГС LED + К2 Ж св. изт. + К2 ГС СМР

Където:

К2 ГС осв. т. - гаранционен срок на осветително тяло - с максимална тежест до 10 т.

К2 ГС ПРА - гаранционен срок на пусково-регулиращата апаратура (ПРА) - с максимална тежест до 5 т.

К2 ГС LED - гаранционен срок на LED осветително тяло, с максимална тежест до 5 т.

К2 Ж св .изт. - живот (време за експлоатация) на предлаганите светлинни източници, с максимална тежест до  5 т.

К2 ГС СМР - гаранционен срок на СМР, с максимална тежест до 5т.

Оценяването се извършва по формулите:

К 2 ГС осв. т = (ГС осв. т участник   /  ГС осв. т.  мax. ) х 10

Където:

ГС осв. т участник - предложение на оценявания участник по критерия „Гаранционен срок на  осветително тяло”, съгласно  т. 1.1 от Техническото предложение.

ГС осв. т.  мах – най -високо предложение по същия критерии.

К2 ГС ПРА = (ГС ПРА участник   /  ГС ПРА мax. ) х 5

Където:

ГС ПРА участник - предложение на оценявания участник по критерия „Гаранционен срок на пусково-регулиращата апаратура (ПРА)”, съгласно т. 1.2 от Техническото предложение.

ГС ПРА мах – най-високо предложение по същия критерии.

К2 ГС LED = (ГС LED участник   /  ГС LED мax. ) х 5

Където:

ГС LED участник  - предложение на оценявания участник по критерия „Гаранционен срок на LED осветително тяло”, съгласно т.1.3 от Техническото предложение.

ГС LED мах – най-високо предложение по същия критерии.

К2 Ж св.изт. = (Ж св.изт. участник   /  Ж св.изт. мax. ) х 5

Където:

Ж св.изт. участник - предложение на оценявания участник по критерия „Време за експлоатация (живот) на основните светлинни източници”, съгласно т. 1.4 от Техническото предложение.

Ж св.изт. мах – най-високо предложение по същия критерии

К2 ГС СМР = (ГС СМР участник   /  ГС СМР  мax. ) х 5

Където:

ГС СМР участник - предложение на оценявания участник по критерия „Гаранционен срок на СМР”, съгласно т. 1.5 от Техническото предложение.

ГС СМР мах – най-високо предложение по същия критерии.

23. Максималната възможна комплексна оценка е 100 т.

24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

# РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА

26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод.

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника.

Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.

27.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 18 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2; (включително попълнени Приложения № 11 и 12)

27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.2 (включително попълнени Приложения 13, 14, 15, 16 и 17)

27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 10.1 и 10.2 Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация;

27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.8.1 списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в попълнения образец на оферта Приложение №6 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

27.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 7;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

27.10. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 8

27.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор Приложение № 20.

27.12. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 9 задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата.

28.1 Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП; (т. 27.2. и 27.7. от настоящата документация) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП (т.27.5 и т.27.6 от настоящата документация)  се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

28.2 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са солидарно отговорни, за изпълнението на целия договор; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по

време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и

наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 27.2, т. 27.5,  27.6  т. 27.7 от настоящата документация, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

30. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 на чл. 56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. датата, на която е извършил заверката;

31.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български.

# Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

## IХ.1. Общи указания

36. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.

37. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата.

- 38. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са предмет на довършване по настоящата поръчка.

## IХ.2. Ограничаване броя на офертите

39. Всеки участник има право да представи само една оферта за не повече от две обособени позиции.

40. Участникът може да подаде само една оферта за която кандидатства, като офертата не може да се предлага във варианти.

## IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата

41. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

## IХ.4. Ограничаване на определени действия

42. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Столична община, в това число на администрацията на Столична община в съответните райони, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

43. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

44. Не е нарушение на изискването по т. 43 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването му в регистъра на Агенция по обществени поръчки, наричано по-нататък „обявлението”.

## IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

45. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

46. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците,  е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

г) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„в”.

47. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

48. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 46 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

49. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

50. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

51. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

52. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

52.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

52.2. чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

53. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен и на електронен носител.

54. Участникът представя офертата си на хартиен а Ценовото си предложение на хартиен  и електронен носител.

55. При различие в съдържанието на Ценовата оферта на хартиен и на електронен носител, за валиден се счита хартиеният носител.

## IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи

56. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

56.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

56.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

57. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до изтичането на срока за закупуване на документацията за участие.

58.1 Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

58.2. В случай, че от предоставянето на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по – малко от 3 дни, възложителя е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

## IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите

59. Офертите на участниците ще се приемат във фронт офиса на Столична община, гр. София, ул. “Московска” № 33 до 16:00ч. на 02.12.2013 г. съгласно обявлението за обществената поръчка

60. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10,00 часа на 03.12.2013 г. в сградата на Столична община. Посочената в тази т.60 дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

61. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, два дни преди тяхното отваряне.

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

62. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

63. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към администрацията на Столична община към лицата, посочени в обявлението.

# РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

64. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

65. Офертата следва да бъде представена на адреса до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

66. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

66.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите чл.27, т.27.1-27.9, т.27.11 и т.28 от раздел VІІІ;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се представя Техническата оферта, изготвена по образеца съгласно Приложение № 8;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа Ценовото предложение от участника.

Когато участник кандидатства за повече от една обособена позиция, ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И  Ценовата оферта за всяка от позициите се слага в отделен, запечатан, непрозрачен плик, с надпис ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА за обособена позиция №.......» И «Предлагана цена за обособена позиция №.......». Офертата трябва да съдържа толкова на брой пликове № 2 и 3, за колкото обособени позиции  участникът кандидатства!

66.2. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани.

66.3. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

“1. Удостоверение за актуално състояние        		стр. 5”

и т.н.

67. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложение № 4 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

68. Офертата е със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

69. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

70. При приемане на офертата върху плика по т.66 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

71. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

72. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

73. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

74. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

# РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

75. Ако няма получени оферти, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

76. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

76.1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

76.2. оглед на мястото на изпълнение.

77. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

78. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

79. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред:

79.1 Комисията започва работа на определените в обявлението дата и час на отваряне на офертите, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, като:

79.1.1 действията на комисията по т. 79.1 са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

79.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик № 3 с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

79.1.3. Комисията отваря плик № 2 и най- малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП които той съдържа

С това приключва публичната част от заседанието на Комисията.

79.2.1. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

79.2.2. Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в протокола по т. 79.2.1.

79.2.3. След изтичане на срока по т. 79.2.1. Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията за подбор на възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

79.2.4. Комисията по всяко време може да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

79.3. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по раздел VІ от настоящата документация.

79.4. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка на ЕС, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

79.5. Възложителят обявява на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg,  датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, един ден преди тяхното отваряне.

79.6. Пликът с цената, предлагана от участник, който не е удовлетворил критериите за подбор, не се отваря.

79.7. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

79.8. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък от 3 (три) дни, след получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

79.8.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

79.8.2. предложеното техническо решение;

79.8.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

79.8.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

79.8.5. получаване на държавна помощ.

79.9. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 79.8 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

79.10. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

79.11. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Критерий за оценка на офертите) от настоящата документация.

79.12. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

79.12.1. Протоколът съдържа:

79.12.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;

79.12.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

79.12.1.3. становищата на консултантите;

79.12.1.4. резултатите от разглеждането на допуснатите оферти;

79.12.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;

79.12.1.6. дата на съставяне на протокола.

79.12.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

79.12.3. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола по т. 79.12 на възложителя.

# РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.

80. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията съгласно чл. 73 ал. 1 от ЗОП.

81. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

82. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

83. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

84. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ял.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

84.1. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал 1 и 5 от ЗОП или на посочените обявлението изисквания на чл. 47, ал.2 от ЗОП.

85. На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка.

85.1. Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на

конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни зисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

85.2.На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП.

85.3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1). изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

2). получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

3). публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

85.4. Срокът за обжалване на решението по т 85.3 1) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1). жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2). документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3). документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

85.5.  Жалбата по т.85.2 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното

действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

85.6. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за

определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка."

85.7. Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за

Възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е

допуснато предварително изпълнение.

# РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на

# поръчката

86. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно Приложение № 21) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

87. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи договора и преди изтичане на 14-дневния срок по предходното изречение когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

88. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

89. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

90. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

90.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

90.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

90.3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ» от настоящите указания.

91. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите по т. 90, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

91.1. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

92. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

# РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения

93. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата в  размер:

- гаранция за участие в обществената поръчка „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”, за една обособена позиция е в размер на  – 83 300 / осемдесет и три хиляди и триста / лева;

В случай, че участник подава оферта за две обособени позиции, той трябва да представи гаранция за участие равна на удвоената сума.

Валидността на гаранцията за участие е до срока на валидност на офертата на участника.

94. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от стойност на договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до приключване на договора.

95. Гаранциите се представят в една от следните форми:

95.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община):

Банка: Общинска банка, клон "Врабча"

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC: SOMBBGSF

95.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

96. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

96.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

97. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

98. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

99. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

99.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

# РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

100. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 2А

Приложение № 2Б

Приложение № 3

Приложение № 3А

Приложение № 4

Приложение № 4А

Приложение № 5

Приложение № 6. Образец на оферта

Приложение № 7. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

Приложение № 8. Образец на техническа оферта;

Приложение № 9. Образец на ценова оферта.

Приложение № 10.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1,  ал. 2, т. 2 и т.5, ал.5 т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 10.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 11. Справка за реализиран оборот от услуги и дейности по експлоатация и поддръжка, които са сходни с предмета на поръчката общо за последните 3 /три/ финансови (2010, 2011 и 2012) години

Приложение № 12. Справка за реализиран оборот от строително-монтажни и ремонтно възстановителни дейности, които са сходни с предмета на поръчката общо за последните 3 /три/ финансови (2010, 2011 и 2012)

Приложение № 13. Списък на основните договори за услуги  за експлоатация и поддръжка на подобни обекти и поръчки, през последните 3 години

Приложение № 14. Списък на основните договори за строително монтажни и ремонтно възстановителни дейности, извършени от участника за аналогични обекти и поръчки, изпълнени през последните 5 години

Приложение № 15. Образец на списък на лицата, които ще отговарят за изпълнение на обществената поръчка, придружен от декларация за съгласие (Образец №16).

Приложение № 17. Декларация - списък на собствена и наета механизация необходима за изпълнението на обекта, с която разполага участника за изпълнение на обществената поръчка

Приложение № 18.  Образец на банкова гаранция за участие в процедурата;

Приложение № 19. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора;

Приложение № 20. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.

Приложение № 21. Проект на договор за обществената поръчка;

Приложение № 1

ТАБЛИЦА

За количествата на поръчката с предмет „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публично осветление на територията на Столична община” ................. обособена позиция................. обособени позиции

| № на Зоната | Табла /бр./ | Захранващ кабел /м./ | Изходящ кабел /м./ | Въздушна мрежа /м./ | Осветителни тела /бр./ | LED oсветителни тела /бр./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона 1 | 485 | 17 770 | 339 534 | 252 582 | 20 373 | 0 |
| Зона 2 | 486 | 17 772 | 339 540 | 252 584 | 20 374 | 0 |
| Зона 3 | 485 | 17 770 | 339 534 | 252 582 | 20 373 | 0 |
| Зона 4 | 485 | 17 770 | 339 534 | 252 582 | 20 373 | 0 |
| Общо: | 1 931 | 71 082 | 1 358 139 | 1 010 330 | 82 949 | 0 |

Табл.1

Приложение 2

единични цени 
за посочени от Възложителя видове СМР

Кандидатите да попълнят таблицата с марки, модели и единични цени по позиции както следва:

| № | Видове строително монтажни работи | Мярка |  | Единична цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дейности по публичното осветление |  |  |  |
|  | Трасиране на кабелна линия | км |  |  |
|  | Разкъртване и възстановяване на тротоарни плочи | м2 |  |  |
|  | Рязане асфалт | м |  |  |
|  | Разкъртване и възстановяване на асфалт.настилка или плочник | м2 |  |  |
|  | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка | м2 |  |  |
|  | Направа на изкоп 0.8 м. /0.4 м със зариване и трамбоване | м |  |  |
|  | Направа на изкоп 1.1м /0.6 м със зариване и трамбоване | м |  |  |
|  | Направа на кабелна канална мрежа с 1 бр. PVC | м |  |  |
|  | Направа на кабелна канална мрежа с 2 бр. PVC | м |  |  |
|  | Направа на кабелна канална мрежа с 4 бр. PVC | м |  |  |
|  | Направа подложка и покриване с PVC лента | м |  |  |
|  | Направа един. каб. шахта 60/90/80 с рамка и капак , вкл. изкоп | бр. |  |  |
|  | Монтаж касета в/у бетонов фундамент , вкл. изкоп | бр. |  |  |
|  | Изтегляне на кабел до 10 кв.мм. в готов кабелен канал | м |  |  |
|  | Изтегляне на кабел до 16 кв.мм. в готов кабелен канал | м |  |  |
|  | Изтегляне на кабел до 50 кв.мм. в готов кабелен канал | м |  |  |
|  | Изтегляне на кабел за РКУ в готов кабелен канал и стълб | м |  |  |
|  | Изтегляне на кабел в стълб | м |  |  |
|  | Изправяне на стълб с Н до 6 м , вкл. изкоп и направа фундамент | бр. |  |  |
|  | Изправяне на стълб с Н до 7.5 м , вкл. изкоп и направа фундамент | бр. |  |  |
|  | Изправяне на стълб с Н до 9.5 м , вкл. изкоп и направа фундамент | бр. |  |  |
|  | Изправяне на стълб с Н от 11.5м. до 13.5 м , вкл. изкоп и направа фундамент | бр. |  |  |
|  | Монтаж единично тръбно рамо. | бр. |  |  |
|  | Монтаж двойно тръбно рамо | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на единично тръбно рамо | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на двойно тръбно рамо | бр. |  |  |
|  | Монтаж на осветително тяло 50 W на стълб до 6м. | бр. |  |  |
|  | Монтаж на осветително тяло 70 W на стълб до 10м. | бр. |  |  |
|  | Монтаж на осветително тяло 100 W на стълб до 10 м. | бр. |  |  |
|  | Монтаж на осветително тяло 150 W на стълб до 13.5 м. | бр. |  |  |
|  | Монтаж на осветително тяло 250 W на стълб до 13.5 м | бр. |  |  |
|  | Монтаж на осветително тяло 400 W на стълб над 13.5 м | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на осв. тяло от стълб до 5м. | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на осв. тяло от стълб до 10м. | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на осв. тяло от стълб до 13.5м. | бр. |  |  |
|  | Направа суха разделка за кабел до 16 мм2 | бр. |  |  |
|  | Направа суха разделка за кабел до 25 мм2 | бр. |  |  |
|  | Направа суха разделка за кабел до 50 мм2 | бр. |  |  |
|  | Изтегляне на усукан кабел 2х16 мм 2 - вкл. монтаж арматура | м/у ст. |  |  |
|  | Изтегляне на усукан кабел 4х35 мм 2 - вкл. монтаж арматура | м/у ст. |  |  |
|  | Вкарване краищата на кабел в стълб и съоръжение | бр. |  |  |
|  | Монтаж на редови клеми | бр. |  |  |
|  | Свързване на проводник със съоръжение | бр. |  |  |
|  | Монтаж на приемник за РКУ | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на приемник за РКУ | бр. |  |  |
|  | Направа заземление с 2 кола от профилна стомана L 63/63/6-1500 мм | бр. |  |  |
|  | Направа заземление с 1 кол от профилна стомана L 63/63/6-1500 мм | бр. |  |  |
|  | Поставяне на кабелни марки | бр. |  |  |
|  | Зануляване на метални части | бр. |  |  |
|  | Определяне реда на фазите за кабел НН | бр. |  |  |
|  | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч. |  |  |
|  | Направа муфа до 35 мм2 | бр. |  |  |
|  | Измерване наличие на верига между заземителите | ч.ч. |  |  |
|  | Измерване светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч.ч. |  |  |
|  | Натоварване на земни почви | м3 |  |  |
|  | Извозване на излишната пръст и отпадъци | м3 |  |  |
|  | Разтоварване на земни почви | м3 |  |  |
|  | Монтаж на двустранно тръбно рамо на стълб | бр. |  |  |
|  | Изваждане от стълб на кабел 3x1,5мм2 | м |  |  |
|  | Демонтаж на двустранна тръбна конзола от стълб | бр. |  |  |
|  | Изваждане от тръбната мрежа на кабел за УО | м |  |  |
|  | Монтаж на железобетонен стълб | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на железобетоненен стълб | бр. |  |  |
|  | Монтаж на железотръбен стълб до 6 м. | бр. |  |  |
|  | Монтаж на железотръбен стълб до 7.5м. | бр. |  |  |
|  | Монтаж на железотръбен стълб до 9.5 м. | бр. |  |  |
|  | Монтаж на железотръбен стълб до 12м. | бр. |  |  |
|  | Монтаж на железотръбен стълб над 12 м. | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на железотръбен стълб до 6 м. | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на железотръбен стълб до 7.5 м. | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на железотръбен стълб до 9.5 м. | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на железотръбен стълб до 12 м. | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на железотръбен стълб над 12 м. | бр. |  |  |
|  | Изваждане и извозване на фундамент на стоманотръбен стълб | бр. |  |  |
|  | Извозване на железобетоненен стълб | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на табло за УО | бр. |  |  |
|  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб до 6 м. | бр. |  |  |
|  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб до 7.5 м. | бр. |  |  |
|  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб до 9.5 м. | бр. |  |  |
|  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб до 12 м. | бр. |  |  |
|  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб над 12 м. | бр. |  |  |
|  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуваща конзола | бр. |  |  |
|  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващо електическо табло | бр. |  |  |
|  | Дейности по празнично и архитектурно осветление |  |  |  |
|  | Монтаж на светещ елемент (украса) на стълб – вис на елемента 2.5м | бр. |  |  |
|  | Монтаж на светещ елемент (украса ) на стълб – височина на елемента над 2.5м | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на светещ елемент (украса) на стълб | бр. |  |  |
|  | Монтаж на светещ кабел по метална конструкция | м |  |  |
|  | Монтаж на светещ кабел по фасада на сграда | м |  |  |
|  | Монтаж на светещ кабел по стоманена проволка | м |  |  |
|  | Монтаж на светещ кабел по дърво | м |  |  |
|  | Демонтаж на светещ кабел | м |  |  |
|  | Монтаж на кабел с лампички, стринг по метална конструкция | м |  |  |
|  | Монтаж на кабел с лампички, стринг по фасада на сграда | м |  |  |
|  | Монтаж на кабел с лампички, стринг по стоманена проволка | м |  |  |
|  | Монтаж на кабел с лампички, стринг по дърво | м |  |  |
|  | Демонтаж на кабел с лампички, стринг | м |  |  |
|  | Монтаж на светеща завеса с дължина до 3 м | бр. |  |  |
|  | Монтаж на светеща завеса с дължина до 5 м | бр. |  |  |
|  | Монтаж на светеща завеса с дължина до 7 м | бр. |  |  |
|  | Монтаж на светеща завеса с дължина над 7 м | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на светеща завеса | бр. |  |  |
|  | Монтаж на вкопан прожектор/осв тяло линейно | бр. |  |  |
|  | Демонтаж на вкопан прожектор/осв тяло линейно | бр. |  |  |
|  | Мероприятия , изпълнявани по фасадите на сградите с автовишка до 15м | ч.ч. |  |  |
|  | Мероприятия , изпълнявани по фасадите на сградите по алпийски способ | ч.ч. |  |  |
| Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР - средна цена от видовете СМР от поз. 1 до поз 83 (включително) |  |  |  |  |

Забележка: Дейностите от позиция №84 (включително) до позиция №104 не се включват в определянето на средната цена по показателя „единични цени за посочени от Възложителя видове СМР”

Настоящите единични цени ще важат за целия срок на Договора.

Участниците следва да предвидят всякакви евентуални изменения които биха могли да настъпят през този период.

За операции, доставки на елементи на системата не посочени тук, но необходими за извършване ще се прилагат ценообразуващите показатели по т. І от финансовата оферта.

Дата…………………..				Подпис…………………………

Упълномощен  да подпише предложението

от името на ………………………………………………………/изписва се името на участника/. ………………………………………………….….../изписва се името на упълномощеното лице/.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2А

единични цени 
за посочени от Възложителя видове основни материали

Участниците да попълнят таблицата с марки, модели и единични цени по позиции както следва:

| № | Вид на материала |  | Мярка | Марка и модел | Единична цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улични осветителни тела |  |  |  |  |
|  | НЛВН 50W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 70W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 100W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 150W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 250W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 400W |  | бр. |  |  |
|  | LED 9-20 W |  | бр. |  |  |
|  | LED 30-50 W |  | бр. |  |  |
|  | LED 55- 75 W |  | бр. |  |  |
|  | LED 80 - 200 W |  | бр. |  |  |
|  | Паркови осветителни тела |  |  |  |  |
|  | МХЛ 70 W |  | бр. |  |  |
|  | МХЛ 100 W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 70W |  | бр. |  |  |
|  | LED 9-20 W |  | бр. |  |  |
|  | LED 30-50 W |  | бр. |  |  |
|  | LED 55- 75 W |  | бр. |  |  |
|  | Светлинни източници |  |  |  |  |
|  | НЛВН 50W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 70W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 100W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 150W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 250W |  | бр. |  |  |
|  | НЛВН 400W |  | бр. |  |  |
|  | Компактна лампа КФЛ-26 W |  | бр. |  |  |
|  | МХЛ 70 W |  | бр. |  |  |
|  | МХЛ 100 W |  | бр. |  |  |
|  | МХЛ 150 W |  | бр. |  |  |
|  | LED 9-20 W |  | бр. |  |  |
|  | LED 30-50 W |  | бр. |  |  |
|  | LED 55- 75 W |  | бр. |  |  |
|  | LED 80 - 200 W |  | бр. |  |  |
|  | Кабели и проводници |  |  |  |  |
|  | САВТ 3Х70+35мм 2 |  | м. |  |  |
|  | САВТ 3Х50+25мм 2 |  | м. |  |  |
|  | САВТ 3Х25+16мм2 |  | м. |  |  |
|  | САВТ 4х25 мм2 |  | м. |  |  |
|  | САВТ 3х185+95 мм2 |  | м. |  |  |
|  | СВТ 3Х1.5мм2 |  | м. |  |  |
|  | СВТ 5Х10мм2 |  | м. |  |  |
|  | СВТ 5Х6 мм2 |  | м. |  |  |
|  | СВТ 2Х16мм2 |  | м. |  |  |
|  | СВТ 4Х6мм2 |  | м. |  |  |
|  | СВТ 2Х16мм2 |  | м. |  |  |
|  | СВТ 6Х1.5мм2 |  | м. |  |  |
|  | СВТ 3х185+95 мм2 |  | м. |  |  |
|  | Усукан кабел 2х16 мм2 |  | м. |  |  |
|  | Усукан кабел 4х35мм2 |  | м. |  |  |
|  | Рекордоман ПВО 6мм2 |  | м. |  |  |
|  | Рекордоман ПВО 10мм2 |  | м. |  |  |
|  | ПВА 1х1,5 мм2 |  | м. |  |  |
|  | Мостов проводник 2х1,5мм2 |  | м. |  |  |
|  | Мостов проводник 2х2,5мм2 |  | м. |  |  |
|  | Консумативи |  |  |  |  |
|  | Дросел 70 W |  | бр. |  |  |
|  | Дросел 150 W |  | бр. |  |  |
|  | Дросел 250 W |  | бр. |  |  |
|  | Дросел 400 W |  | бр. |  |  |
|  | Дросел 125 W |  | бр. |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач 25 А |  | бр. |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач 50 А |  | бр. |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач 63 А |  | бр. |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач 80 А |  | бр. |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач 100А |  | бр. |  |  |
|  | Контактор 63 А |  | бр. |  |  |
|  | ПЗУ 400 W |  | бр. |  |  |
|  | Стълбове за публично осветление |  |  |  |  |
|  | Стълб 11,5 м |  | бр. |  |  |
|  | Стълб 13,5 м |  | бр. |  |  |
|  | Стълб с пета-конусен: |  | бр. |  |  |
|  | Стълб Н = 6м |  | бр. |  |  |
|  | Стълб Н = 8м |  | бр. |  |  |
|  | Стълб Н = 10м |  | бр. |  |  |
|  | Стълб Н = 12м |  | бр. |  |  |
|  | Тръбна мрежа |  |  |  |  |
|  | Тръба ПВЦ ф 110 мм |  | м. |  |  |
|  | Тръба ПВЦ ф 83 мм |  | м. |  |  |
|  | Тръба гофрирана ф110 мм |  | м. |  |  |
|  | Тръба гофрирана ф83 мм |  | м. |  |  |
|  | Тръба стоманена ф 110мм |  | м. |  |  |
|  | Капак за шахта |  | бр. |  |  |
|  |  | Арматура за изтегляне на усукан кабел |  |  |  |
|  | Куки |  | бр. |  |  |
|  | Опъвач до 35 мм2 |  | бр. |  |  |
|  | Скоба с конзола (рогатка) за монтаж на осв. тяло към ж.бетонен стълб |  | бр. |  |  |
|  | Конзола за монтаж на метален стълб. |  | бр. |  |  |
|  | Токоотводна клема -16мм2 |  | бр. |  |  |
|  | Стоманена лента |  | м. |  |  |
| Единични цени за посочени от възложителя основни материали - средна цена от видовете основни материали от поз. 1 до поз. 30 (включително) |  |  |  |  |  |

Настоящите единични цени ще важат за целият срок на договора.

Участниците следва да предвидят всякакви евентуални изменения които биха могли да настъпят през този период.

Дата…………………..				Подпис…………………………

Упълномощен  да подпише предложението

от името на ………………………………………………………/изписва се името на участника/. ………………………………………………….….../изписва се името на упълномощеното лице/.

Приложение 2Б

ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ  ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Участниците  да попълнят таблицата с единични цени по позиции както следва:

| № | Вид на проектирането | Мярка | Единична цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготвяне на технически проекти за изграждане на ново или основен ремонт на публично осветление - Част Електро | междустълбие |  |
| 2. | Изготвяне на технически проекти за изграждане на ново или основен ремонт на публично осветление - Част Конструктивна | междустълбие |  |
| 3. | Изготвяне на технически проекти за изграждане на ново или основен ремонт на публично осветление - Част Пътна | междустълбие |  |
| 4. | Изготвяне на технически проекти за изграждане на ново или основен ремонт на публично осветление - Част План за безопасност и здраве | междустълбие |  |
| 5. | Изготвяне на технически проекти за изграждане на ново или основен ремонт на публично осветление - Част Временна организация на движението | междустълбие |  |
| Единични цени за проектиране - средна цена от видовете проектиране |  |  |  |

Настоящите единични цени ще важат за целият срок на договора. Участниците следва да предвидят всякакви евентуални изменения които биха могли да настъпят през този период.

Дата…………………..				Подпис…………………………

Упълномощен  да подпише предложението

от името на ………………………………………………………/изписва се името на участника/. ………………………………………………….….../изписва се името на упълномощеното лице/.

Приложение 3

Списък на обекти с архитектурно  осветление

| № | Зона | ОБЕКТ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Храм паметник Св. Александър Невски |
| 2 |  | Паметник на Васил Левски |
| 3 |  | Паметник на незнайния воин |
| 4 |  | Руски паметник |
| 5 |  | Паметник на Цар освободител |

Приложение 3А

Списък на обекти с празнично осветление

| № | Зона | ОБЕКТ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | бул. Цариградско Шосе |
| 2 |  | бул. Ботевградско Шосе |
| 3 |  | бул. Васил Левски |
| 4 |  | бул. България |
| 5 |  | бул. Витоша |

Приложение 4

Протокол за предаване на обект от публичното осветление за поддръжка

Днес, 	………. г., в гр.София, между Столична община, ул."Московска"№ 33, ЕИК 000696327, представлявана от .......................................................,

и „…………” …….., ЕИК ………………….., представлявано от ………..…….,

се сключи настоящия приемно-предавателен протокол за следното:

1. Столична община предаде, а „..................” ..... прие за поддръжка следните обекти:

| № по ред | Наименование на обекта | Мярка | Количество осветителни тела |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Брой |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  | Общ брой осветителни тела |  |  |

За Столична Община: ................				За „…………” ……..

Име и фамилия 						Име и фамилия

Приложение 4А

Протокол за спиране на поддръжката на обект от публичното осветление

Днес, 	………. г., в гр.София, между Столична община, ул."Московска"№ 33, ЕИК 000696327, представлявана от .......................................................,

и „…………” …….., ЕИК ………………….., представлявано от ………..…….,

се сключи настоящия протокол за следното:

1. „..................” ..... прекратява поддръжката на  следните обекти:

| № по ред | Наименование на обекта | Мярка | Количество осветителни тела |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Брой |  |
| 2. |  | Брой |  |
| 3. |  | Брой |  |
|  | Общ брой осветителни тела |  |  |

За Столична Община: ................				За „…………” ……..

Име и фамилия 					Име и фамилия

Приложение 5

Правила за идентифициране и номериране на елементите и съоръженията 
на публичното осветление на Столична община

1. Шрифт и размер на шрифта.  Цифрите с които ще се номерират съоръженията на публичното осветление трябва да са със шрифт Arial и трябва да се спазват следните размери и отстояния между тях:

- Височина на цифрите - 30мм;

- Широчината на цифрите  - 20 мм;

- Отстояние по вертикала (при номериране на стълбове) - 15 мм;

- Отстояние по хоризонтала - 5 мм.

Пример за шрифт Arial - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- Боя и цвят на боята. За надписването на съоръженията  да се използва боя.

Надписването да се извършва с боя с цвят близък до цвета на стълба, но лесно различим. Разрешените за използване цветове са:

  - Черен - RAL 9011

  - Сив - RAL 9007

  - Син - RAL 5015

  - Бял - RAL 9010

- Таблица на Районите в Столична община

| № по ред | Име на Района | Номер на Района |
| --- | --- | --- |
| 1. | Банкя | 01 |
| 2. | Витоша | 02 |
| 3. | Връбница | 03 |
| 4. | Възраждане | 04 |
| 5. | Изгрев | 05 |
| 6. | Илинден | 06 |
| 7. | Искър | 07 |
| 8. | Красна поляна | 08 |
| 9. | Красно село | 09 |
| 10. | Кремиковци | 10 |
| 11. | Лозенец | 11 |
| 12. | Люлин | 12 |
| 13. | Младост | 13 |
| 14. | Надежда | 14 |
| 15. | Нови Искър | 15 |
| 16. | Оборище | 16 |
| 17. | Овча купел | 17 |
| 18. | Панчарево | 18 |
| 19. | Подуяне | 19 |
| 20. | Сердика | 20 |
| 21. | Слатина | 21 |
| 22. | Средец | 22 |
| 23. | Студентски | 23 |
| 24. | Триадица | 24 |

- Начин на номериране

  - Номериране на стълбовната мрежа.

Начин на номериране  - YYZZZZ

Където:

YY- Поредният номер на Районът в който се намира стълбът, според административното деление на Столична община.

ZZZZ - Пореден номер на стълба

Номерата на стълбовете се изписват по вертикала като, най-отгоре е номера на Района и след тях поредния номер на стълба. Ако четирите символа за номер на стълба не са заети, то на празните места се добавя цифрата 0.

Пример: стълб с пореден номер 25 в район Панчарево се номерира - 180025.

Стълбовете се номерират от страната на пътното платно или алеята, така че последната цифра от номера на стълба да е на височина 2 м от земята(кота 0).

5.2  Номериране на разпределителните и захранващи електрически табла.

Начин на номериране  - YYZZZ

Където:

YY- Поредният номер на Районът в който се намира таблото, според административното деление на Столична община.

ZZZ - Пореден номер на таблото.

Номерата на таблата се изписват на видно място на таблото, хоризонтално от ляво на дясно,  като най-отляво е номера Района и след тях поредния номер на таблото. Ако трите символа за номер на таблото не са заети, то на празните места се добавя цифрата 0.

Пример: табло с пореден номер 4 в район Панчарево се номерира - 18004.

Разпределителните и захранващи електрически табла се номерират на лицевият им панел (вратите), на височина възможно най-близка до 1.5 м, за улесняване на идентификацията им.

Образец

Приложение №6

До

Любомир Христов

ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея  „Техническа оферта”  и  „Ценова оферта”.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта.

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам] подизпълнители.

Подизпълнителите, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:

| № | Наименование | БУЛСТАТ/ЕИК | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието в обществената поръчка (процент от общата цена на договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 27.1 от документацията за участие.

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]] ще [участвам/участва] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

2. Видовете и обема дейности, които ще изпълнявам като подизпълнител са: [наименование изброяват се дейностите и обема].

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

Образец

Приложение №8

До

Любомир Христов

ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

С настоящата техническа оферта прилагаме следната информация:

1. Предлаганите от нас гаранционните срокове и условия са  както следва:

1.1 Гаранционен срок на основните видове осветителни тела:

| № | Вид на осветителното тяло | Марка и модел | Гаранционен срок /месеци (отнася се за всички елементи на осветителното тяло без светлинния източник) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | НЛВН 50W |  |  |
| 2. | НЛВН 70W |  |  |
| 3. | НЛВН 100W |  |  |
| 4. | НЛВН 150W |  |  |
| 5. | НЛВН 250W |  |  |
| 6. | НЛВН 400W |  |  |
| 7. | МХЛ 70 W |  |  |
| 8. | МХЛ 100 W |  |  |
| 9. | МХЛ 150 W |  |  |
| Гаранционен срок за осветително тяло (средно аритметично от гаранциите на всички посочени осветителни тела) |  |  |  |

1.2 - Гаранционен срок на пусково-регулиращата апаратура:

| № | Вид на пусково-регулиращата апаратура | Марка и модел | Гаранционен срок /месеци |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | НЛВН 50W |  |  |
| 2. | НЛВН 70W |  |  |
| 3. | НЛВН 100W |  |  |
| 4. | НЛВН 150W |  |  |
| 5. | НЛВН 250W |  |  |
| 6. | НЛВН 400W |  |  |
| Гаранционен срок на пусково-регулиращата апаратура (средно аритметично от гаранциите на всички посочени пусково-регулиращи апаратури) |  |  |  |

1.3 Гаранционен срок на основните LED осветителни тела:

| № | Вид на осветителното тяло | Марка и модел | Гаранционен срок /месеци (отнася се за всички елементи на осветителното тяло) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED 9 - 20 W |  |  |
| 2. | LED 30 - 50 W |  |  |
| 3. | LED 55 - 75 W |  |  |
| 4. | LED 80 - 200 W |  |  |
| Гаранционен срок на LED осветително тяло (средно аритметично от гаранциите на всички посочени LED осветителни тела) |  |  |  |

1.4 Данни за времето за експлоатация (Живот) на основните светлинни източници:

| № | Вид на светлинния източник | Марка и модел | Номинален коефициент на изправните лампи след 16000 часа работа / Rated lamp survival factor at 16000 h. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | НЛВН 50W |  |  |
| 2. | НЛВН 70W |  |  |
| 3. | НЛВН 100W |  |  |
| 4. | НЛВН 150W |  |  |
| 5. | НЛВН 250W |  |  |
| 6. | НЛВН 400W |  |  |
| 7. | МХЛ 70 W |  |  |
| 8. | МХЛ 100 W |  |  |
| 9. | МХЛ 150 W |  |  |
| Време за експлоатация (Живот) на основните светлинни източници (средно аритметично от коефициентите на всички посочени светлинни източници) |  |  |  |

Забележка: За всички елементи  на публичното осветление да се приложат гаранционни карти с пълните гаранционни условия.

- Гаранционен срок по т. 1.1 трябва да бъде не по-малко от 12 месеца и не-повече от 60 месеца.

- Гаранционен срок по т. 1.2 трябва да бъде не по-малко от 12 месеца и не-повече от 36 месеца.

- Гаранционен срок по т. 1.3 трябва да бъде не по-малко от 12 месеца и не-повече от 60 месеца.

1.5 Гаранционен срок на строителните и монтажни работи –  ....... месеци

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

[дата]					ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 9

До

Любомир Христов

ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка за […],

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1.С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

1. Стойност на услугата за поддържане и експлоатация на ЗОНА от системата на публичното осветление за едногодишен период от срока на договора ……………..........лв. ………………......./словом/ без  ДДС

Стойността на услугата за поддържане и експлоатация се формира по следния начин:

Единичната цена за поддържане и експлоатация на 1 бр. осв. тяло за 1 месец  х  Σ бр. на осветителните тела  х 12 месеца + Единичната цена за поддържане и експлоатация на 1 бр. LED осв. тяло за 1 месец  х  Σ бр. на LED осветителните тела  х 12 месеца.

  - Единична цена за поддържане и експлоатация на един брой осветително тяло за един месец ...................... лв./ на месец..................................................................../ словом / без  ДДС.

Забележка: Включват се всички разходи за управление, експлоатация, поддържане и текущ ремонт на съответната Зона от публично осветление (съгласно Приложение 1), приведени към 1бр. осветително тяло за 1 месец.

  - Единична цена за поддържане и експлоатация на един брой LED (Светодиодно) осветително тяло за един месец ...................... лв./ на месец..................................................................../ словом / без ДДС

Забележка: Включват се всички разходи за управление, експлоатация, поддържане и текущ ремонт на съответната Зона от публично осветление (При осъществяване на инвестиционните намерения на Столична община), приведени към 1бр. LED осветително тяло за 1 месец.

1.3 Единична цена за възстановяване на 1 км отпаднала въздушна мрежа на съществуващи стълбове..................... лв .................................................................лв. /словом/ с ДДС

2. Единични цени, съгласно приложенията, неразделна част от ценовото предложение.

2.1.Предложение за средна стойност от единичните цени на  посочените от Възложителя видове СМР, съгласно Приложение 2 ......................... лв. .....................................лв. / словом / без ДДС

2.2 Предложение за средна стойност от единичните цени на  посочените от Възложителя видове основни материали, съгласно Приложение 2А ......................... лв. .....................................лв. / словом / без ДДС

2.3 Предложение за средна стойност от единичните цени за  посочените от Възложителя видове Проектиране , съгласно Приложение 2Б ......................... лв. .....................................лв. / словом / без ДДС

ІІІ. Аванс /не повече от 15%/ ............................................................

ІV.  Аварийна обезпеченост по време ..........................ч./ денонощие

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3%  от приетата прогнозната стойност без ДДС.

[дата]					ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 10.1

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 1,  ал. 2, т. 2 и т.5, ал.5 т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................

(трите имена)

в качеството ми на ...........................................................на………………………....

(длъжност)                                      (наименование на участника)

с ЕИК........................., със седалище и адрес на управление............................................... участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .......................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда (с влязло в сила определение съм реабилитиран) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по  чл. 253 -  чл. 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по  чл. 301 -  чл. 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам професията си.

3.Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .............................	Декларатор: .............................гр. ........................................							(подпис)

Образец

Приложение № 10.2

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

с адрес..............................................................................................................................

в качеството ми на ...........................................................на………………………...........................

(длъжност)                                                      (наименование на участника)

с ЕИК, регистрирано в.................., със седалище и адрес на управление............................................... ................................................................. участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .....................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че дружеството е чуждестранно юридическо лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда или дружеството не е преустановило дейността си.

4. Не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при наличие на такива задължения, когато е допуснато разсрочване или отсрочване – участникът посочва изрично това обстоятелство), няма задължения за данъци или за вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която дружеството е установено.

6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

7. Представляваното от мен дружество не есключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................................. 	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

Приложение № 11

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

справка за реализиран ОБОРОТ от УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА, КОИТО СА СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ОБЩО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 /ТРИ/ ФИНАНСОВИ (2010, 2011 И 2012) ГОДИНИ

| № | Описание на предмета на договора | Оборот от договора за 2010 г. | Оборот от договора за 2011 г. | Оборот от договора за 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общ размер на оборота по съответните години |  |  |  |

[дата]						 							ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 12

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

справка за реализиран ОБОРОТ от СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ОБЩО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 /ТРИ/ ФИНАНСОВИ (2010, 2011 И 2012)

| № | Описание на предмета на договора | Оборот от договора за 2010 г. | Оборот от договора за 2011 г. | Оборот от договора за 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общ размер на оборота по съответните години |  |  |  |

[дата]						 							ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 13

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ  ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ПОДОБНИ ОБЕКТИ И ПОРЪЧКИ, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТОЙНОСТИТЕ, ДАТИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ  И ПРЕДМЕТЪТ.

| Договор (№, Дата) | Обект (предмет) на договора | Стойност (цена) на обекта | Възложител | В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител (само и единствено, че е посочен предварително пред съответния Възложител) | Период на изпълнение на поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 14

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ УЧАСТНИКА ЗА АНАЛОГИЧНИ ОБЕКТИ И ПОРЪЧКИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТОЙНОСТИТЕ, ДАТИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ  И ПРЕДМЕТЪТ.

| Договор (№, Дата) | Обект (предмет) на договора | Стойност (цена) на обекта | Възложител | В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител (само и единствено, че е посочен предварително пред съответния Възложител) | Период на изпълнение на поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 15

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ЕКИПА, КОИТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ поръчката: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

| № | Име, презиме, фамилия | Общ професионален опит (години) | Образование, Квалифика- ция | Длъжността която ще изпълнява в на обществената поръчка | Вида на правоотноше- Ни ето на лицата С с участника (трудово, гражданско, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 16

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .........................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(вида ключов експерт, съгласно офертата)

на участник: ……………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

- На разположение съм да поема работата по тази процедура за цялото времетраене на договора.

- Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

- Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

- Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до отстраняване на участника.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на експерт | __________________________ |

Приложение № 17

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

СПИСЪК

на собствена и/или наета механизация, която участникът ще използва за изпълнение на поръчката

| № | Наименование | Марка, модел и регистрационен номер | Собствена (дата на придобиване) | Наета (по силата на договор №, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

Образец

Приложение № 18

До

Любомир Христов

ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в обявената с решение [номер, дата,] на кмета на Столична община обществена поръчка с предмет: Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция за участие в размер на ……………….. (………..) лева под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ………….. (……………) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

- оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора за обществена поръчка.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима

или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]

Образец

Приложение № 19

До

Любомир Христов

ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [лв.], представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [лв.], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече с изтичането на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]

Приложение № 20

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА  В  ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

(чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издадена на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  				   					(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”за  обособени позиции № .....

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Приложение №21

ПРОЕКТ ЗА  ДОГОВОР

Днес, ______ 2013 г., в гр. София, между:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Заместник Кмет Любомир Георгиев Христов, съгласно Заповед  № РД-09-69/25.01.2012 г. на Кмета на Столична община наричана, за краткост в този Договор, «ВЪЗЛОЖИТЕЛ», от една страна, и от друга страна:

2. ………………………………,ЕИК ……………….., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, община …………………..,  обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на заповед за класиране № РД- ………../ ……………2013 г.,  за процедура открита с Решение № .....................,Уникален номер в регистъра на АОП .......... на основание чл. 74, ал.1 и при условията на чл. 14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за срока на договора , считано от регистрационния индекс на договора, следното:

(1)Услуги по поддържане и експлоатация на публичното осветление на територията на Зона от Столична община, обособена позиция  №...................

(2) Ремонтно – възстановителни дейности по съоръженията от публичното осветление на територията на Зона от Столична община, обособена позиция  №..................., след изрично възлагане от Възложителя съобразно твърдо договорените цени, предложени от Изпълнителя.

Ремонтно – възстановителни дейности по съоръженията от публичното осветление включват възстановяване на електрическата мрежа ниско напрежение (НН), отпаднала при подмяна на стълбовната мрежа собственост на електроразпределителното дружество и/или при ремонтни дейности, извършвани от тях, по твърдо договорените единични цени между Възложителя и  Изпълнителя.

(3) Основен ремонт и изграждане на ново публично осветление, на територията на съответната Зона от Столична община, след изрично възлагане от Възложителя, съобразно твърдо договорените цени, предложени от Изпълнителя:

1. Изготвяне на технически проекти за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление

Изготвяне на технически проекти за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление - част Електро, част Конструктивна, част Пътна, част ПБЗ, част ВОД.  След изготвяне всеки отделен проект подлежи на съгласуване и одобрение  от Столична община.

2. Дейности по основен ремонт на съоръженията от  публичното осветление

На основен ремонт за възстановяване или подмяна подлежат следните амортизирани, повредени или унищожени елементи от публичното осветление в следствие на продължителна експлоатация, нерегламентирани действия при извършване на аварийни ремонти, ново строителство, посегателства от трети лица,  ПТП и др.:

- Осветителни тела;

- Стълбове за публично осветление;

- Конзоли (рогатки);

- Разпределителните и захранващи електрически таблата;

- Елементи от електрическата мрежа.

3. Изграждане на ново осветление

- Изграждане на ново публично осветление на улици и междублокови пространства където няма изградено такова;

- Изграждане на ново парково осветление;

- Изграждане на ново архитектурно осветление;

- Изграждане на ново празнично осветление.

4. Идентифициране и номериране

След изпълнение на СМР елементите от публичното осветление подлежат на идентифициране и номериране съгласно Приложение 5 - Правила за идентифициране и номериране на елементите и съоръженията на публичното осветление на Столична община

ІІ. поддържане и експлоатация на публичното осветление на територията на  ЗОНА от Столична община

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури максимално ефективна работа на системата на публичното осветление в съответната Зона, обособена позиция  №...................  и ниво на осветеност 90% през първата година от срока на договора и 100% за останалия период от срока на договора, с грижата на добрия стопанин, като:

(1) Поддържа на ниво на осветеност 90% през първата година от срока на договора и 100% за останалия период от срока на договора.

(2) Осигурява денонощно управление на  публичното осветление на територията на съответната Зона  от Столична община.

(3) Включва и изключва публичното осветление след съгласуване на часовете за това с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осигури използваемост от 3900 до 4150 часа на година, включително и при ремонтно възстановителни дейности по съоръженията на публичното осветление.

(4) Осигурява всички материали, резервни части, съоръжения и дейности, необходими за експлоатация и поддръжка на публичното осветление.

(5) Почиства осветителните тела веднъж годишно през месеците септември и октомври след предварително съгласуване на  график с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Окастря клоните на дърветата, от втори и по-висок порядък, който попадат на пътя на светлинния поток от осветителните тела на публичното осветление. Окастрянето се извършва веднъж годишно през месеците май и юни след предварително съгласуване на  график със ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Полага усилия да минимизира загубите на електрическа енергия и да отстранява неправомерно присъединените към  съоръженията на публичното осветление консуматори на електрическа енергия, след писмени  указания от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3. Следните видове дейности (включително труд и материали) са включени в цена за поддържане и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона,  обособена позиция  №................... и следва да бъдат извършвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора:

(1) Подмяна на неизправните светлинни източници част от публичното осветление. Предназначените за подмяна светлинни източници трябва да имат същата мощност и светлинен поток равен или по голям от този на заменяните светлинни източници. По преценка на изпълнителя изгорелите светлинни източници могат да се заменят и със Светодиодни (LED)  при условие, че отговарят на светло техническите параметри за конкретния случай.Подмяна се осъществява при всяко изгаряне на светлинния източник. Изгорелите светлинни източници трябва да се съхраняват на определени места по такъв начин, че да се предотврати тяхното счупване и замърсяване на околната среда до предаването им на лицензирана фирма.

(2) Поддържане на осветителните тела в изправност, затворени и защитени от климатични влияния. Подмяна на елементите на осветителните тела ( рефлектор, ПРА, корпус и др.).

(3) Аварийна подмяна на осветителното тяло. При невъзможност за смяна на повреден елемент (оптична система, рефлектор, ПРА, корпус и др.) се заменя цялото осветителното тяло с такова което има най-близки параметри по отношение на необходимото ниво на осветеност от изброените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Приложение 2А. В отделни случай може да се изисква новото осветително тяло да е максимално подобно на подменяното на външен вид.

(4) Ремонт или смяна на стълб. Стълбовете трябва да се поддържат в изправност и със затворени ревизионни врати (капаци).  По стълбовете не трябва да има следи от корозия и опити за нерегламентиран достъп. Стълбовете трябва да са във вертикално положение. При невъзможност за ремонт на стълб той се заменя с такъв, който имат най-близки параметри от изброените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Приложение 2А. Недопустимо е наличието на каквито и да било допълнителни съоръжения и кабели върху стълбовете с изключение на такива собственост на  „Столичен електротранспорт” ЕАД и на електроснабдителното дружество и други физически или юридически лица, сключили договор за ползване на стълбовната мрежа със Столична община.

(5) Ремонт или смяна конзола. Конзолите (рогатките) трябва да се поддържат в изправност и без следи от корозия по тях. Те трябва да са насочени така, че да  осигуряват необходимото ниво на осветеност. При невъзможност за ремонт на конзола, тя се заменя с такава която има най-близки параметри от изброените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Приложение 2А.

(6) Ремонт на  шахта от системата на публичното осветление. Шахтите трябва да се поддържат чисти и затворени с подходящи капаци. Капаците не трябва да застрашават безопасността и затрудняват преминаването на пешеходци и превозни средства. Да се извършва два пъти годишно преглед и подмяна на компрометирани капаци и рамки на шахти. Да не се допуска наличието на каквито и да било допълнителни съоръжения и кабели в шахтите и кабелните мрежи с изключение на такива собственост на „Столичен електротранспорт” ЕАД, на електроснабдителното дружество, както и на физически и юридически лица които, имат сключен договор за ползване на кабелните  мрежа със Столична община..

(7) Подмяна на изгорели предпазители. Предпазителите се заменят с еквивалентни.

(8) Ремонт или смяна на разпределителни и захранващи електрически таблата. Те трябва да се поддържат в изправност и с плътно затворени и заключени врати, от гледна точка на безопасност и за да се предотврати нерегламентирания достъп до тях. По тях не трябва да има следи от корозия и наранявания от опити за нерегламентиран достъп.

(9) Поддържане и текущ ремонт на електрическата  захранващата мрежа за публично осветление. Мрежата трябва да се поддържа в изправност. При проблем в подземната кабелна мрежа следва да  бъдат изградени временни въздушни аварийни връзки, за да се осигури нормалната работа на публичното осветление. След отстраняване на неизправностите или авариите, временните въздушни аварийни връзки да се премахнат незабавно.

(10) Поддържане и текущ ремонт на осветлението в транспортни тунели, пешеходните подлези и пешеходните пътеки на територията на съответната Зона. В транспортните тунели, пешеходните подлези и пешеходните пътеки трябва да се поддържа ниво на осветеност 100%. Осветлението трябва да е в изправност и в съответствие с нормативните изисквания.

(11) Монтаж, поддържане, демонтаж и текущ ремонт на художествено (архитектурно и празнично) осветление. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да поддържа ниво на осветеност 100%. Обектите с архитектурно осветление, предмет на поръчката, са описани в Приложение 3 - Списък на обекти с архитектурно  осветление. Обектите с празнично осветление са описани в Приложение 3А  - Списък на обекти с празнично осветление. Художествено осветление се включва и изключва след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(12) Приемане за поддръжка на новоизградени обекти от публичното осветление. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предава за поддръжка, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, новоизградени или основно ремонтирани обекти от публичното осветление, след изтичане на гаранционният им срок,  с протокол  Приложение 4 - Протокол за предаване на обект от публичното осветление за поддръжка. След подписване на протокола общия брой осветителни тела, приети за поддръжка с протокола, се добавят към поддържаните вече от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осветителни тела.  Цената за поддръжка на всяко от приетите осветителни тела за един месец е равна на цената за поддържане и експлоатация на един брой осветително тяло за един месец, посочена във финансовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(13) Спиране на поддръжката на обекти от публичното осветление. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват протокол Приложение 4А - Протокол за спиране на поддръжката на обект от публичното осветление. След подписване на протокола от общия брой осветителни тела, приети за поддръжка, се изважда броя на  осветителните тела описани в протокол. Цената, с която се редуцира общата сума за поддръжката, за всяко от спрените от поддръжка  осветителни тела е единичната цена за поддържане и експлоатация на един брой осветително тяло за един месец, посочена във финансовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(14) Контрол и  проверка  на фактурираната от електроснабдителното дружество  електроенергия, използвана за публично осветление. Контролът на изразходвана за публичното осветление електроенергия, както и произтичащите в тази връзка  организационни и технически дейности,  се изразяват в:

- Изготвяне на бази за фактуриране на консумираната електроенергия по тримесечия , за договориране по тарифи (върхова, дневна и нощна) за съответен  месец, тримесечие и в годишен аспект;

- Контрол от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактурираната реално консумирана електроенергия, както и състоянието на средствата за търговското мерене на всеки обект , в края на всеки последен месец от дадено тримесечие;

- Изготвяне на анализи и прогнози във връзка с консумираната електроенергия за текущата година и бъдещи периоди.

(15) Недопускане на нерегламентирано включване към системата на публичното осветление.

При установяване на нерегламентирано включване към системата на публичното осветление,  от страна на трети лица, незабавно да се уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да се предприемат действия съгласно получените от него писмени указания.

(16) Профилактични прегледи.

(17) Изготвяне на технически доклад за състоянието на осветлението.

(18) Транспорт /амортизация, гориво, машиносмяна и др./.

(19)	Почистване на осветителните тела веднъж годишно през месеците септември и октомври след утвърждаване на график от Столична община. Графикът за почистване на осветителните тела се утвърждава от Столична община до края на месец юли всяка година.

(20)	Окастряне на клоните на дърветата, от втори и по-висок порядък, който попадат на пътя на светлинния поток от осветителните тела на публичното осветление. Окастрянето се извършва веднъж годишно през месеците май и юни след утвърждаване на график от Столична община. Графикът за окастрянето на клоните на дърветата се утвърждава от Столична община до края на месец март всяка година.

(21)	Организиране и подържа телефонен център за подаване на информация и сигнали от граждани, районни администрации и др., касаещи  публичното осветление.

(22) Водене на кореспонденция по постъпили жалби и сигнали чрез интегрираната  система за управление на писма и жалби от граждани, дружества и държавни и общински структури, отнасящи се до публичното осветление на територията на Столична община.

(23) Дежурства по празнични и почивни дни;

(24) Други присъщи дейности и разходи свързани с предмета на услугата по управление, поддържане и експлоатация на публичното осветление.

(25) Други технически дейности:

- Участие в приемателни комисии за новоизградено или ремонтирано публично осветление;

- Съгласуване на проекти засягащи мрежата на публичното осветление на територията на съответната Зона от Столична община;

- Съгласуване на дейността си, засягаща публичното  осветление, с отделните експлоатационни дружества, използващи подземни комуникации на територията на Столична община;

- Документиране на случаите на прекъсване на доставката на електроенергия от страна на доставчика и на възстановяването на доставката на електроенергия;

- Документиране на неизправности  и нанесени щети по съоръженията от системата на публичното осветление. Контакти и връзки с физически и юридически лица увредили или унищожили съществуващи съоръжения на публичното осветление, за възстановяване, предписания и проверка на място за възстановени по предписанията съоръжения на публичното осветление. Предявяване на иск към застрахователните компании на извършителите на ПТП, увредили съоръжения от публичното осветление на Столична община  и възстановяване на увреденото имущество за сметка на удовлетворената претенция към причинилия увредата или неговия застраховател.;

- Други дейности свързани с предмета на услугата по управление, поддържане и експлоатация на публичното осветление;

- Изготвяне на технически задания и  проекти за изграждане на ново и основен ремонт на публично осветление.

(26) След внедряване на  Географска Информационна Система (ГИС) от Столична община, тя трябва да се поддържа актуална за целия срок на договора. Всяка подмяна на светлинен източник, ремонт и изграждане на ново публично осветление, както и другите характеристики на осветлението трябва да се нанасят в нея.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява докладваните аварии, повреди и неизправност на съоръженията за публичното осветление в зависимост от характера на повредата в следните срокове:

1. При неизправност или авария, която би могла да доведе до опасност за живота и здравето на хората, работите по отстраняване следва да започнат до 1 час след получаване на сигнала и да бъдат отстранени до 12 часа, като през това време,  мястото следва да бъде подходящо обозначено;

2. При неизправност или авария, вследствие на която се прекъсва осветлението, работите по отстраняване следва да започнат в рамките на деня през който е получен  сигналът за проблема и да бъдат отстранени до 48 часа При проблем в подземната кабелна мрежа следва да  бъдат изградени временни въздушни аварийни връзки, за да се осигури нормалната работа на публичното осветление. След отстраняване на неизправностите или авариите, временните въздушни аварийни връзки да се премахнат;

3. В случай на повреди, при които няма прекъсване на осветлението, работите следва да започнат в рамките на 24  часа от получаването на сигнала за проблема и да завърши до 48 часа;

4. Смяна на светлинен източник - до 24 часа от сигнализиране на проблема;

5. Ремонт и/или подмяна на осветително тяло - до 48 часа от сигнализиране на проблема;

6. Ремонт и/или  подмяна на рогатка - до 48 часа  от сигнализиране на проблема;

7.  Ремонт и/или  подмяна на стълб - до 48 часа  от сигнализиране на проблема;

Чл.5. Конкретни мерки за експлоатация на Зона от публичното осветление и периодичност на изпълнение:

(1) Външен оглед на състоянието на електрическата част на съоръженията от публичното осветление (електрически табла, прекъсвачи, предпазители, проводници, заземявания и др.). След извършване на огледа да се представи доклад на Столична община за състоянието на публичното осветление. Периодичност – четири пъти в годината в началото на всяко тримесечие.

(2) Проверка на правилното включване и изключване на осветлението. Периодичност – ежедневно.

(3) Проверка на сигурността на закрепване на конзолите, осветителите и техните елементи (лампи, разсейватели, отражатели, ПРА и др.). Тази проверка трябва да се прави и при всяка смяна на светлинните източници и  при почистване или ремонт на осветително тяло.

(4) Проверка на изправността на осветителите и измерване на изолационното им съпротивление при повреда и ремонт.

(5) Периодично почистване на оптичната система и отражателите на осветителните тела веднъж годишно през месеците септември и октомври и при всяка смяна на светлинните  източници. До края на месец юли, всяка година, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на Възложителя  План - График за почистване на осветителните тела в съответната Зона..

(6) Периодично окастряне на клоните на дърветата, от втори и по-висок порядък, който попадат на пътя на светлинния поток от осветителните тела на публичното осветление. Окастрянето се извършва веднъж годишно през месеците май и юни.  До края на месец март, всяка година, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на Възложителя  План - График за окастряне на клоните на дърветата в съответната Зона.

Чл.6. Обслужването на управлението на осветителната уредба се осъществява по инструкция на производителя и/или съгласно вида на използваното управление.

Чл.7. При използване на лицензирана ел. лаборатория, разходите се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са за негова сметка.

Чл.8. Разходите за отстраняване на вреди нанесени от Изпълнителя върху  публичното осветлените са за негова сметка.

ІІІ. Ремонтно – възстановителни дейности по съоръженията от публичното осветление на територията Зона от Столична община

Чл.9. Ремонтно-възстановителни дейности по съоръженията от публичното осветление включват възстановяване на електрическата мрежа ниско напрежение (НН), отпаднала при подмяна на стълбовната мрежа собственост на електроразпределителното дружество и/или при ремонтни дейности, извършвани от тях. Заплащането по ремонтно-възстановителните работи ще се извършва въз основа на твърдо договорените единични цени,  посочени във финансовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ІV. ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ПУБЛИЧНО СВЕТЛЕНИЕ

Чл.10. Размера на инвестицията за  основен ремонт и изграждане на ново публично осветление е  до 5 000 000 лв. /пет милиона/ без ДДС за целия срок на договора, без размера на експлоатационните разходи, разходите за поддръжка, средствата необходими за заплащане на електроенергията, в зависимост от разчетените средства в бюджета на Столична община за инвестиционна  дейност по изграждане и основен ремонт на публичното осветление.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява съответните мероприятия, включително, без да се ограничава до това:

(1) Изготвяне на технически проекти за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление - част Електро, част Конструктивна, част Пътна, част ПБЗ, част ВОД.  След изготвяне всеки отделен проект подлежи на съгласуване от Столична община.

(2) Дейности по основен ремонт на съоръженията от  публичното осветление. На основен ремонт за възстановяване или подмяна подлежат следните амортизирани, повредени или унищожени елементи от публичното осветление в следствие на продължителна експлоатация, нерегламентирани действия при извършване на аварийни ремонти, ново строителство, посегателства от трети лица,  ПТП и др.:

- Осветителни тела;

- Стълбове за публично осветление;

- Конзоли (рогатки);

- Разпределителните и захранващи електрически таблата;

- Елементи от електрическата мрежа.

(3) Дейности по изграждане на ново публично осветление. Ново публично осветление се изгражда на следните места където не е изградено такова:

- Изграждане на ново публично осветление на улици и междублокови пространства;

- Изграждане на ново парково осветление;

- Изграждане на ново архитектурно осветление;

- Изграждане на ново празнично осветление.

(4) Идентифициране и номериране

След изпълнение на СМР елементите от публичното осветление подлежат на идентифициране и номериране съгласно Приложение 5 - Правила за идентифициране и номериране на елементите и съоръженията на публичното осветление на Столична община.

(5) Заплащането на дейности по основен ремонт на съоръженията от  публичното осветление ще се извършва въз основа на твърдо договорените единични цени,  посочени във финансовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. Приемането на изпълнението на всеки етап от  инвестиционните дейности се извършва със съставянето на Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи и Акт – Образец 15 по смисъла на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (включително и в случай на частично приемане)  за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане видове работи и качеството на тяхното изпълнение, подписан от двете страни, който става неразделна част от този договор.

Чл.13. Едновременно със съставянето на Акт – Образец 15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава и всички документи свързани с изпълнението на съответния етап от  инвестиционни дейности.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ води, съхранява и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване достъп до проектната документация и документацията, свързана със строително-монтажните работи, както и всички други документи, които трябва да се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на закон.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава и задържа за себе си всички търговски отстъпки, комисиони и други подобни облекчения от трети лица, които извършват доставки или услуги, свързани с изпълнението на настоящия договор.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.16. (1) За извършване на услугата по Чл.1(1) - поддръжка и експлоатация на  публичното осветление в съответната Зона, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно възнаграждение  в размер на ....................лв.   /.................................................../лв. (единична цена за поддържане на 1 брой осветително тяло за месец умножена по  броя на  осветителните тела, съгласно финансовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор)

(2) Общата стойност на услугата по ал. (1)  за едногодишен период е в размер на ........................лв.   /.........................................................../лв. ( стойността на услугата по ал.(1) умножена по 12 месеца, съгласно финансовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор )

(3) Сумите по ал. (1) и ал. (2 ) са без включен ДДС.

(4) При осъществяване на инвестиционно намерение от Столична община и подмяна на съществуващите осветителни тела с Светодиодни(LED) осветителни тела сумата по Чл. 16, ал. (2) се формира като сбор от единична цена за поддържане на 1 брой осветително тяло за месец умножена по  броя на  осветителните тела умножена по 12  месеца плюс  единична цена за поддържане на 1 брой LEDосветително тяло за месец умножена по  броя на  LED осветителните тела умножена по 12  месеца.

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на...................лв /...................................................../ без ДДС месечно за съответния месец, в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на надлежно издадена фактура за авансово плащане.

(2) Окончателното разплащане се извършва в срок до 30 /тридесет/ дни, след подписване от двете страни на приемно-предавателен протокол за извършените дейности по поддръжка и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона и представяне на надлежно издадена фактура.

Чл.18. Размера на общата стойност на услугата за ремонтно-възстановителните работи на обектите за  публичното осветление ще се утвърждава след приемане на бюджета на Столична община за съответната година.

Чл.19. (1) Стойността на услугата за ремонтно-възстановителните дейности, се формира на базата на извършените от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествено стойностни сметки за вложените материали и труд, съгласно твърдо договорените цени за посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ видове СМР  по Приложение 2 от финансовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

(2) Общата стойност на услугата за ремонтно-възстановителните дейности за съответния месец се формира като сбор от стойностите на извършените видове ремонтно-възстановителни работи, в рамките на разчетените в  бюджета за текущата година средства за извършване на услугата.

(3) При изпълнението на ремонтно-възстановителните дейности, необходимите материали ще се доставят от Изпълнителя съгласно твърдо договорените цени за материали от Приложение 2А към финансовото предложение на Изпълнителя.

Чл.20. Заплащането на извършените строителни работи за ремонтно-възстановителните дейности ще се извършва въз основа на двустранно подписан приемно-предавателен протокол и фактура. Протоколът се изготвя въз основа на:

- Доказване на извършените видове дейности от изпълнителя чрез количествено-стойностни сметки, проверени от инвеститорския контрол (упълномощен представител на Възложителя).

- Единични цени за посочени от Възложителя видове СМР от Приложение 2

- За други видове възстановителни и ремонтни работи ще се отчитат  по строителните норми и елементите на ценообразуване, а  отчитането на вложените материали ще е по разходни норми и по фактури. Доставката на необходимата  ел. апаратура за съответният обект, ще се доказва с фактура и съответни сертификати за техническа годност.

- Подписан акт обр.19, с придружителни анализи.

Чл.21. За извършване на услугата по Чл.1.(2), за ремонтно-възстановителните дейности, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ежемесечно стойността на извършените дейности,  изпълнени за съответният месец,  в български лева, по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 /тридесет/ дни, след представяне на фактура и съответните придружителни документи по чл.20, както и протоколи за действително извършени видове ремонтно-възстановителни работи, двустранно подписани от Изпълнителя и упълномощени длъжностни лица на съответните столични районни администрации и кметства.

Чл.22.  Дейностите по Чл.1.(3). ще се изпълняват по единични цени, за посочените от Възложителя  видове СМР съгласно Приложение 2,  в рамките на разчетените от Възложителя средства в бюджета на Столична община за извършване на съответната дейност за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление,  съобразно утвърдения План-график за изпълнение.

Чл.23.(1) Общата стойност на услугите за извършване на основен ремонт и изграждане на ново публично осветление за съответния месец се формира като сбор от стойностите на извършените видове работи по Чл.1.(3).

(2) За извършване на услугата по Чл.1.(3) за основен ремонт и изграждане на ново публично осветление, Възложителят изплаща на Изпълнителя стойността на извършените видове дейности, изпълнени за съответният месец в български лева, по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 /тридесет/ дни, след представяне на фактура и необходимите придружителни документи:

- Утвърден План-график за изпълнение на дейностите;

- Справка /сметка 22/ за направените разходи за видовете дейности, двустранно подписана от Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя;

-  Количествено-стойностна сметка - Акт образец 19, с придружителни анализи за видовете СМР за отделните обекти, които следва да са остойностени на база финансовото предложение на Изпълнителя -твърдо договорени единични цени за посочени от Възложителя видове СМР по Приложение 2, тристранно подписана от Изпълнителя, упълномощен представител на Възложителя и упълномощени длъжностни лица на съответните столични районни администрации и кметства ;

- Двустранно подписан Акт образец 15.

(3) Размерът на общата стойност на услугата за основен ремонт и изграждане на публично осветление, в рамките на съответната година, не може да надвишава стойността на средствата разчетени в бюджета на Столична община за същата година, за извършване на основен ремонт и изграждане  на ново публично осветление.

Чл.24. (1). До 30 /тридесет/ дни след подписване на договора,  Изпълнителят представя на Възложителя за утвърждаване План – график за извършване на видовете ремонтно-възстановителни работи по Чл.1.(2) разбит по тримесечия за текущата година . Количествата на видовете ремонтно-възстановителни работи в представеният План-график са ориентировъчни и могат да се променят. По утвърденият План-график се допуска промяна  в поредността на обектите в зависимост от възникналите  приоритети.

(2) При текущи актуализации на бюджета на Столична община, Възложителят може да променя възложените на Изпълнителя количества ремонтно – възстановителни работи, изграждане и основен ремонт на обекти за публично осветление, предмет на настоящият договор, които ще се договарят с констативен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Чл.25.(1) До 30 /тридесет/ дни, след приемане на бюджета на Столична община от Столичния общински съвет, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за годишната стойност на договора за видовете услуги и възлага за изпълнение  дейностите по основен ремонт и изграждане на ново публично осветление, със съответната документация на обектите за изпълнение.

(2) До 30 /тридесет / дни след писменото уведомление за стойността на видовете услуги за изпълнение на дейностите по основен ремонт и изграждане на ново публично осветление за съответната година от договора, Изпълнителят следва да представи за утвърждаване План-график за изпълнение на дейностите по основен ремонт, модернизация,  реконструкция и изграждане на ново публично осветление, включващ обектите със стойностите и срока за изпълнение по тримесечия.

V. СРОК НА ДОГОВОРА

Договорът ще влезе в сила след осигуряване на финансирането.

Чл.26. Срокът за изпълнение на договора  е за 4 /четири/ години, считано от регистрационния индекс на договора.

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да осигури необходимите средства по Чл.16. (2) за финансиране на услугата за поддържане и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона от Столична община за целия срок на договора, при условията на чл. 25, ал. 1.

(2) Да извършва проверка на представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  документи за разплащане по извършени от него дейности, предмет на този договори и при  съответствие с извършената работа да  извърши разплащане по тях в сроковете определени в договора.

(3) Да осигурява съдействие и достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта (неговите елементи), с цел безпрепятственото изпълнение на предмета на настоящия договор.

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазването на правилата за безопасна работа по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или не стандартни материали и съоръжения, да спира извършването на поръчката до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите, и отстраняването на нарушенията, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

(1) Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

(2) Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълнява в срок и качествено всички видове дейности, предмет на този договор.

(2) Да поддържа публичното осветление на територията съответната Зона от Столична община.

(3) Да осигури максимално ефективна работа на системата на публичното осветление и ниво на осветеност 90% през първата година от срока на договора и 100% за останалия период от срока на договора, като полага усилия да минимизира загубите на електрическа енергия и отстранява неправомерно присъединените към  съоръженията на публичното  осветление консуматори на електрическа енергия след писмено указание от Възложителя.

(4) Да организира ежедневен контрол за състоянието на осветлението и отстранява възникналите повреди и неизправности.

(5) Да подменя неработещите светлинни източници и осветителни тела на възлови кръстовища с висока интензивност на движението по възможност нощем или при намалена интензивност на движението.

(6) Да съхранява изгорелите светлинни източници по такъв начин, че да се предотврати тяхното счупване и замърсяване на околната среда до предаването им на лицензирана фирма, като за това води строг отчет.

(7) Да изготвя проекти за ремонтно-възстановителни работи и при изграждане на нови обекти.

(8) Да предоставя на възложителя съответни сертификати за произход и сертификати за качество за доставената и монтирана апаратура и съоръжения.

(9) Изпълнителят следва да  уведомява Възложителя за хода на изпълнение на извършваните ремонтните работи.

(10) Да съхранява и опазва съоръженията на публичното осветление – обект на поддържане и експлоатация.

(11) При изпълнение на договорените работи да създаде, осигури и поддържа необходимите мерки по безопасността и хигиената на труда, пожарната безопасност, безопасността на движението и опазване на околната среда. Работата на височина с помощта на подемни средства, трябва да бъде извършена от специално обучен персонал и след инструктаж по охрана на труда.

(12) Да отстранява незабавно, за своя сметка, всички виновно причинени от него щети, при изпълнение на електромонтажните работи на обектите.

(13) При нарушени условия за нормално изпълнение на дейностите по поддържане и СМР (не по собствена вина), незабавно да уведомява възложителя и предявява изискванията си добросъвестно и добронамерено относно причинителя.

(14) Да влага, при изпълнението на услугите качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на техническите изискванията и стандарти, за които да представя на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати и документи за произхода им.

(15) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на дейностите, предмет на този договор.

(16) Да изпълнява всички законосъобразни нареждания и заповеди, по изпълнението на този договор, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(17) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(18) Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на изпълнението на поддържане и ремонтно-възстановителните работи на публичното осветление.

(19) Да приема за поддръжка нови обекти от публичното осветление съгласно условията на конкурсната документация.

(20) Да спира поддръжката на обекти от публичното осветление на Столична община съгласно условията на конкурсната документация.

(21) Да осигури  през срока на действие на настоящия договор и да поддържа в изправно техническо състояние декларираната специализирана  техника.

(22) Да поддържа публичното осветление в съответната Зона за целия срок на договора, като организира и координира цялостния процес на извършване на ремонта и поддържането в съответствие с:

- Поетите ангажименти съгласно приложенията, неразделна част от договора;

- Условията и техническите изисквания на документацията и обявлението за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка;

- Действащата нормативна уредба в Република България.

(23) Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, зелените площи, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.32. Изпълнителят има право да изисква съдействие от общинските власти при възникване на условия възпрепятстващи изпълнението на задълженията му по този договор.

Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, няма право да се позове на не знание и/или не познаване на обекта, поради което да иска изменение на договора.

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности по предмета на настоящия договор.

Чл.35.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура, в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.36. Ако, за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.37. С оглед спазване нормите за техническата безопасност, всяка намеса, промяна или действие, отнасящи се до мрежата или отделни елементи на публичното осветление на Столична община, свързани с предоставяне права на трети лица, се извършват само след предварително писмено уведомление на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 38. Настоящият договор може да бъде прекратен:

- С изтичане срока на договора.

- Преди изтичане срока на договора, по взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение.

- Преди изтичане срока на договора, при виновно системно неизпълнение на задълженията на една от страните по    договора с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие, от изправната до не изправната страна.

Чл.39. При прекратяване на договора при условията на Чл.38.(3) Изпълнителя връща аванса по Чл.17. (1).

VІІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, не носят отговорност, при не виновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.41. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото изпълнение и не спазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.42. При забавяне на плащанията, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за забава.

Чл.43. Наложените на страните глоби, свързани с обекта на този договор, от държавните и/или други институции за установени нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.44.(1) При несвоевременно и/или некачествено изпълнение на възложените дейности,   или при поява на дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % от стойността на съответната услуга без ДДС за всеки ден до отстраняването на констатираните несъответствия, но не повече от 20 % от стойността на съответната услуга.

(2) Отстраняването на всички констатирани несъответствия по предходната алинея  са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За констатацията относно вида на несъответствието и размера на санкцията по ал.1 се съставя протокол.

Чл.45.(1) В случай на несъгласувано несъответствие, констатирано от Възложителя , в изпълнение на услугата по извършване на ремонтно–възстановителните работи по одобреният План-график, Възложителят има право да наложи санкции на Изпълнителя, в размер до 10 % от стойността на възложените ремонтно–възстановителни работи без ДДС.

(2) Със стойността на неизпълнените работи се намаляват разчетените средства за услугата , в рамките на текущото тримесечие.

(3) За констатацията относно вида на несъответствието и размера на санкцията по ал.1 се съставя протокол.

Чл.46. В случай на необосновано и не прието от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ несъответствие на договорената услуга за максимално ефективна работа на публичното  осветление, за минимум 90 % работещо осветление, от приетите за поддържане осветителни тела,  през първата година от срока на настоящия договор и 100 % за останалия период от договора,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция в размер до 75% от сумата по Чл.16. (1)  за констатирания /проверен/ брой осветителни тела.

Чл.47. В случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при отстраняване на неизправност или авария (дефект) по съоръженията за публичното осветление, която би могла да доведе до опасност за живота и здравето на хората, повече от 12 часа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер до 2 % от сумата по Чл.16. (2) за поддръжка и експлоатация на  публичното осветление в съответната Зона.

Чл.48. В случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при отстраняване на  неизправност или авария, вследствие на която се прекъсва осветлението,  с повече от 48 часа,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер до 1 % от сумата по Чл.16. (2) за поддръжка и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона.

Чл.49. В случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при отстраняване на  повреди, при които няма прекъсване на осветлението, с повече от 48 часа,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер  до 0.5 % от сумата по Чл.16. (2)  за поддръжка и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона.

Чл.50. В случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при смяна на светлинен източник с повече от 24 часа от сигнализиране на проблема, съгласно чл. 3 ал. 21 и ал. 22, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер  до 0.1 % от сумата по Чл.16. (2) за поддръжка и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона.

Чл.51. В случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при ремонт и/или подмяна на осветително тяло с повече 48 часа от сигнализиране на проблема, съгласно чл. 3 ал. 21 и ал. 22, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер  до 0.5 % от сумата по Чл.16. (2)  за поддръжка и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона.

Чл.52. В случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при ремонт и/или  подмяна на рогатка с повече от 48 часа  от сигнализиране на проблема, съгласно чл. 3 ал. 21 и ал. 22, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер  до 0.5 % от сумата по Чл.16. (2) за поддръжка и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона.

Чл.53. В случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при ремонт и/или  подмяна на стълб с повече от  48 часа  от сигнализиране на проблема, съгласно чл. 3 ал. 21 и ал. 22, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер  до 0.5 % от сумата по Чл.16. (2) за поддръжка и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона.

Чл.54. В случай на неизпълнение на изискването, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за почистване на осветителните тела веднъж годишно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на Изпълнителя  в размер до 75% от единична цена за поддържане на 1 брой осветително тяло за месец, за всяко констатирано непочистено осветително тяло.

Чл.55. В случай на неизпълнение на изискването, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за окастряне на клоните на дърветата, от втори и по-висок порядък, който попадат на пътя на светлинния поток от осветителните тела на публичното осветление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция в размер до 75% от единична цена за поддържане на 1 брой осветително тяло за месец, за всяко констатирано осветително тяло под което не е окастрена листната маса на дърветата.

Чл.56. В случай на липса на отговор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на постъпил сигнал или жалба повече от 30 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер  до 0.5 % от сумата по Чл.16. (2) за поддръжка и експлоатация на публичното осветление в съответната Зона.

Чл.57. В случай на забавяне на изпълнението или неизпълнение на  Чл.31(22) от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер  до 75 % от сумата по Чл.16.(2) за поддръжка и експлоатация на системите на  публичното осветление в съответната Зона.

Чл.58. Всички санкции налагани на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се налагат след подписване на протокол за налагане на санкция. Протоколът се подписва от комисия  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Комисията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  се състой от Председател и двама членове. След връчването на Протокола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, санкцията се счита за наложена и сумата по нея се приспада от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  от дължимото по Чл.17.(2) за текущия месец.

Чл.59. При не отстраняване на появилите се дефекти от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за отстраняването им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети.

IХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.60.(1) Внесената гаранция за изпълнение, в размер на ............... лв. /................................................................лева/, след изтичане на всяка година от подписването на договора се редуцира по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със ........................................ лева.

(2) Редуцираната гаранция за изпълнение се възстановява по номинал  след приключване срока на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение при условията на Чл.38.(3).

Чл.61. Споровете по тълкуването, и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

Чл.62. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.63. Настоящият договор  и приложенията към него се съставиха в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.64.(1) Неразделна част от Договора са следните приложения:

Приложение № 1

Приложение №2

Приложение №2А

Приложение №2Б

Приложение № 3

Техническата оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Ценовата оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА                  				 ……………………

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/Любомир Христов/   			/…………………………/

- съгласно Заповед

- № РД-09-69/25.01.2012 г.

- на Кмета на Столична община

/…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/

/…………………………/нията и договорите.

Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията

Чл. 9 от ЗОП

§ 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

чл. 65, ал. 2 от ЗОП

чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

Оставя се вярното.

Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

Оставя се вярното.

Оставя се вярното.

Оставя се вярното.

Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.

- *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация.