Процедура 3

Безопасно управление на технологичните процеси

в  „Складовото стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан“ на „Синергон Петроеум”ООД. район „Кремиковци”, ж.к. Кремиковци, ул. Марковец №24, Столична община, гр. София

СДЪРЖАНИЕ

1.	Цел и предназначение	4

2.	Област на приложение	4

3.	Препратки	4

3.1.	Нормативни и корпоративни документи.	4

3.2.	Документи на Синергон Петролеум ООД	4

4.	Термини и съкращения	4

4.1.	Базови термини	4

4.2.	Съкращения	4

5.	Отговорности и пълномощия	5

6.	Описание на процеса	5

7.	Приложения	6

Дневник (Журнал) за производство	7

8.	Преходни и заключителни разпоредби	7

9.	Регистър на ревизиите	7

# Цел и предназначение

Целта на настоящата процедура е да се планират и изпълнят производствените процеси при контролирани условия и спазването на високо ниво на защита на човешкото здраве и на околната среда. Тя регламентира процесите, изискванията, общия ред и отговорностите за планиране и управление на производството, съобразно изискванията на експлоатационната безопасност. Тя осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на основните и спомагателните производствени процеси.

# Област на приложение

Процедурата обхваща всички производствени процеси в предприятието и се прилага от всички служители.

# Препратки

## Нормативни и корпоративни документи.

### няма

## Документи на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ООД

ДППГА

1. Обучение на персонала

2. Оценка на риска

4. Планиране на модификации

5. Аварийно планиране

6. Превантивен мониторинг

7. Коригиращ мониторинг

8. Одит

### 9. Преразглеждан

# Термини и съкращения

## Базови термини

няма

## Съкращения

няма

# Отговорности и пълномощия

| Отговорно лице, длъжност | Отговорности и пълномощия свързани с настоящия документ |
| --- | --- |

# Описание на процеса

Предприятието планира и изпълнява дейностите за производство при управлявани условия, определени при неговата подготовка.

Производствените процеси се извършват съгласно утвърдена техническа документация,  разработена  и разпространена по реда на Инструкцията за управление на документи и записи”, осигуряваща съответствие на работните процеси с изискванията на техническите спецификации и безопасността. .

Конкретната техническа документация е налична и достъпна за всяко работно място.

Производственият персонал разполага с актуална информация за безопасната експлоатация на съоръженията, с които работи. В производството се ползват суровини и материали, доставени и проверени за съответствие с техническите и експлоатационни изисквания. В производствения процес се използва само изправно производствено оборудване (ПО), поддържано съгласно настоящата процедура. При извършване на производствените дейности се използват средства за наблюдение и измерване, гарантиращи пълен контрол на технологичните процеси.

Критериите за оперативен контрол на производствените процеси, са заложени в технологичните регламенти/инструкции за работното място, а изискванията към отделните продукти са отразени в съответните технически спецификации и продуктови стандарти.

Ръководителите на структурни звена, след съгласуване от Ръководството, определят конкретни технологични режими за съответните съоръжения и инсталации. Управлението на параметрите на производствения процес се осъществява от старши оператор, под контрол от технолог. Извършва се непрекъснат контрол на производствения процес. Резултатите от наблюденията и измерванията на процесите и от извършения контрол се документират в специален документ, който се съхранява в съответствие с Инструкцията за управление на документи и записи”.

При отклонения от нормалния технологичен режим, се вземат решения от технолог, като се отчитат аспектите на аварийната и пожарна безопасност и опазването на околната среда.

При осъществяване на всички дейности в производствения процес, персоналът  спазва Процедурите и инструкциите по СУМБ. Параметрите на работната среда (температура, шум, осветеност и други), използването на предпазни средства и работно облекло се контролират съгласно изискванията на нормативните документи. Производственият персонал носи отговорност за спазване на правилата по техника на безопасността, пожарна безопасност, добрата хигиена и ред на работното място. Контролът се извършва от ръководителите на структурни звена.

Записите от управлението на производството се съхраняват в съответствие с Инструкцията за управление на документи и записи”.

Производствените процеси и реда за наблюдение и/или измерване се потвърждават в технологичната документация от Ръководството и се актуализират при изменение на входните данни за процеса. Ежегодно и при необходимост се преразглеждат и актуализират параметрите на технологичен режим и разходните норми. Планирани са действията при възникване на аварии в Авариен план, който се актуализира при необходимост. Потвърждаването на процесите за производство се осъществява чрез преглед и одобряване на нов технологичен процес, одобряване и периодичния контрол на използваните технически средства (производствено оборудване и средства за наблюдение и измерване), осигуряването на квалифициран и обучен персонал и контрол и измерване на параметрите на технологичните процеси. Когато е необходимо да се извършват трайни изменения в документацията, необходима за производство, това се осъществява съхранява в съответствие с Инструкцията за управление на документи и записи”..

Поддържане и ремонт на производственото оборудване

Отговорността за осъществяване дейността за поддържане и ремонт на производственото оборудване е на специализирания персонал и Ръководителите на структурни звена  Прегледите и ремонтите на производственото оборудване се извършват съгласно план–график за прегледи и ремонти на производственото оборудване.

Периодичността на прегледите и ремонтите се определя, като се вземат под внимание:

- специфичните особености и продължителност на отделните производствените процеси;

- важността на производственото оборудване за качеството на продукта;

- въздействието на производственото оборудване върху околната среда;

- условията на околната среда;

- препоръките на фирмата-производител на производственото оборудване;

- техническото състояние на производственото оборудване.

Оторизиран член от персонала документира резултатите от прегледа и вида на ремонта. Поддържането и ремонта на под надзорни съоръжения се осъществява от компетентно лице, оторизирано според приложимите нормативни изисквания.

# Приложения

“План-график за прегледи и ремонти”

ПРИЛАГАНИ ЗАПИСИ:

# Дневник (Журнал) за производство

# Преходни и заключителни разпоредби

няма

# Регистър на ревизиите

| Дата на издаване | Ревизия | Променени страници | Вид на промяната |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 02 |  |  |