Процедура 9

Процедура за Преразглеждане на ППГА и СУМБ

в „Складовото стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан“ на „Синергон Петроеум”ООД. район „Кремиковци”, ж.к. Кремиковци, ул. Марковец №24, Столична община, гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Цел и предназначение	4

2.	Област на приложение	4

3.	Препратки	4

3.1.	Нормативни и корпоративни документи.	4

3.2.	Документи на "СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ООД	4

4.	Термини и съкращения	4

4.1.	Базови термини	4

4.2.	Съкращения	4

5.	Отговорности и пълномощия	4

6.	Описание на процеса	5

7.	Приложения	6

8.	Преходни и заключителни разпоредби	6

9.	Регистър на ревизиите	6

# Цел и предназначение

Тази процедура определя процеса на периодичен преглед и оценка на ДППГА и Системата за управление на мерките за безопасност от ръководството на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ООД, за да се обезпечи нейната целесъобразност, адекватност и ефективност.

# Област на приложение

„Складовото стопанство и пълначен завод за газ пропан-бутан“ на „Синергон Петроеум”ООД. район „Кремиковци”, ж.к. Кремиковци, ул. Марковец №24, Столична община, гр. София

Препратки

## Нормативни и корпоративни документи.

### няма

## Документи на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ООД

ДППГА

- Обучение на персонала

- Оценка на риска

- Безопасно управление на технологичните процеси

- Планиране на модификации

- Аварийно планиране

- Превантивен мониторинг

- Коригиращ мониторинг

- Одит

# Термини и съкращения

## Базови термини

няма

## Съкращения

няма

# Отговорности и пълномощия

| Отговорно лице, длъжност | Отговорности и пълномощия свързани с настоящия документ |
| --- | --- |

# Описание на процеса

## Ръководството на предприятието провежда най-малко веднъж на две години преглед на ППГА и СУМБ, съгласно предварително изготвен план-график.

## Ръководството провежда най-малко веднъж на две години преглед на СУМБ, включително преглед на регистрираните аварии/инциденти, резултатите от одитите, коригиращите действия, предприети и прилагани след последния преглед, докладите за аварии/извънредни ситуации (реални и упражнения), докладите на преките ръководители за ефикасността на системата по места, докладите за идентифициране и оценка на риска от големи аварии и други, както и констатациите и препоръките на длъжностните и други заинтересовани лица.

### Прегледа от ръководството се планира предварително, като се изработва  дневен ред относно темите, които ще се разглеждат и информацията, която ще се представи, списък на участниците в прегледа и разпределение на отговорностите на участниците.

6.4 	На събранието се преглеждат всички приложими компоненти на СУМБ. Лицето, отговорно за прилагането на системата (екологът) представя информация за преглед и утвърждаване, която включва, но не се ограничава до:

- ППГА и нейната пригодност;

- адекватността на действащите процеси за идентифициране и оценка на риска от големи аварии;

- нивото на риска към момента на прегледа и ефикасността на мерките за овладяването му;

- адекватността на човешките, финансовите, материалните и др. ресурси

- ефикасността на процеса за контрол на здравето;

- ефикасността на процеса за докладване на опасностите;

- данните за възникналите аварии и инциденти и резултатите от разследванията;

- документираните случаи за процедури, които не са били ефективни;

- общите и конкретните цели и програми по безопасна експлоатация (разработване на нови и актуализация на старите);

- състоянието на готовност за аварии/извънредни ситуации;

- резултатите от и ефикасността на вътрешните и външни одити на системата, проведени след последния преглед,

подобряване на системата за безопасност;

- оценка на влиянието на очаквани промени в правните и други изисквания

  - Ръководството преглежда и утвърждава политиката, системата за безопасност и целите по безопасност, и други елементи на системата, както и  съответствието с нормативните изисквания.

  - Ръководството по време на прегледа може да назначи конкретни коригиращи действия за отделни ръководители, като се определят сроковете, действията и отговорностите за изпълнението им и като се определи дата за прегледа на коригиращите действия.

- По време на прегледа Ръководството обръща особено внимание на проблемните области в организацията при планирането на бъдещите вътрешни одити.

  - Води се Протокол от прегледа от Ръководството.

  - Изпълнителният Директор разпространява и съхранява протокола от събранието.

# Приложения

# Няма

# Преходни и заключителни разпоредби

Няма

# Регистър на ревизиите

| Дата на издаване | Ревизия | Променени страници | Вид на промяната |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 02 |  |  |