СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

„Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 на МРРБ за технически паспорти на строежите”

2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.	ОБЩИ УСЛОВИЯ	2

1.	Възложител	4

2.	Описание на дейностите на услугата....................................................................................................4

3.	Технически спесификации	4

4.	Възможност за представяне на варианти в офертите	3

5.	Място за изпълнение на обществената поръчка	4

6.	Срок за изпълнение на възложената обществена поръчка	4

7.	 Разходи за участие в обществената поръчка	4

II.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ	4

8.	Общи изисквания към участниците в процедурата	4

9.	Административни изисквания към участниците в поръчката	6

10.	Финансови изисквания към участниците	8

11.	Изисквания за технически възможности и квалификация	9

12.	Срок на валидност на офертите	13

III.	  ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ	13

13.	Условия, размер и начин на плащане	13

14.	Задържане и освобождаване на гаранцията	14

IV.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ	14

15.	Място и условия за получаване на тръжната документация	14

16.	Искания на промени и разяснение по обявлението и документацията за участие	16

V.	ОФЕРТА	17

17.	Подготовка на офертата	17

18.	Изчисляване на сроковете	18

19.	Съдържание на офертите и изисквания	18

20.	Плик №  1	19

21.	Подизпълнители	21

22.	Обединение	22

23.	Плик № 2	22

24.	Плик № 3	23

25.	Запечатване на офертите	23

26.	Промени и оттегляне на офертите	24

27.	Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите	24

28.	Приемане /връщане на оферти	24

29.	Разглеждане и оценка на офертите	24

30.	Искане на разяснения по документите представени в офертите от комисията.	25

31.	Отстраняване на участниците в процедурата	27

32.	Критерий за оценка на офертите	28

33.	„Изключително благоприятно предложение”, съгласно чл. 70 ЗОП	36

34.	Приключване на работата на комисията	36

35.	Обявяване на резултатите	37

VI.	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	37

36.	Основания за прекратяване на процедура	37

VII.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР	38

37.	Процедура	38

38.	Основания за изменение на договора	38

39.	Срокове за сключване на договор	39

40.	Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане	39

VIII.ОБЖАЛВАНЕ	40

41.	Срокове и процедурата	40

IX.   ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ	42

X.    ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.	Възложител

  - Възложител на настоящата поръчка е Кметът на Столична Община.

  - Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на

обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. Процедурата се открива на основание чл.16, ал.8 от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП.

1.3.  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

- Описание на дейностите на обекта на обществената поръчка

Съставянето на Технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г се извършва след обследване на строежите за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ.

Дейностите в обхвата на обекта на обществената поръчка е Консултантска услуга по  чл.176а от ЗУТ за съставяне технически паспорти на съществуващи строежи и по чл.176в, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗУТ за обследване на строежите за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1-3 от лицата извършили обследването.

3. Технически спецификации

3.1. При изпълнение на консултантската услуга следва стриктно да следва да се спазват следните Технически спецификации:

3.1.1.Изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба;

3.1.2. Консултантите изпълняват задълженията си по чл.176а,  чл.176в, от ЗУТ, съобразно изискванията на чл.169 от ЗУТ, Наредба № 5 за техническите паспорти на строежи от 28.12.2006 г. на МРРБ, Закон за енергийната ефективност и действащата нормативна уредба.

4.	Възможност за представяне на варианти в офертите

4.1.	Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

5.	Място за изпълнение на обществената поръчка

5.1.	Обектите са на територията на Столична община.

6.	Срок за изпълнение на възложената обществена поръчка

# 6.1.	Срокът за изпълнение на поръчката е 2 години от датата на регистрационния индекс на договора.

7.		Разходи за участие в обществената поръчка

7.1.	Разходите за подготовка на офертите ще бъдат за сметка на Участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или от самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8.	Общи изисквания към участниците в процедурата

8.1.	В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения.

8.2.	В случай, че Участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението сключват споразумение за обединение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

(а) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на  Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура;

(б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

8.3.	В споразумението за обединение Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

8.4.	В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП.

8.5.	Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

8.6.	В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

8.7.	Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, изискванията посочени от точка 9.1 до точка 9.8 се прилагат и за всеки подизпълнител.

8.8.	Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец №4), в която се посочват вида на работите, които ще извършват, и дела на участие, който ще бъде изпълняван от всеки подизпълнител.

8.9.	Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, същите задължително представят документите по точка 21.

8.10.	Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, документите по т.9.1- т.9.8 и т.10. и т.11 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в настоящата обществена поръчка.

8.11.Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само ако Участникът декларира, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

8.12.	Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

9.	Административни изисквания към участниците в поръчката

9.1.	Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

  - за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

  - за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

  - за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  - за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

  - за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

9.2.	Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

9.3.	Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

9.4.	а) Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

б) Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

9.5.	Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

9.6.	а) Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните  5 години.

б) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

9.7.	Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, при които лицата по т.9.9. са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

9.8.	Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9.9.   Всички изисквания по т. 9.1 и  т.9.4. се прилагат, както следва:

(а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

(б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

(в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

(г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

(д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

(е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец

(ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

(з) в случаите по т. 9.9. (а) – 9.9. (ж) - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

10.	Икономически и финансови изисквания към участниците

10.1.	Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

10.1.1. Да има оборот от реализирани приходи от изготвяне на обследвания с оценка на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти на съществуващи строежи- минимум 500000(петстотин хиляди) лв. общо за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си.

10.1.2. Да има валидна застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

10.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

10.2.1. копие от отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език;  Когато участникът е физическо лице се представя документ за дохода по смисъла на ЗДДФЛ или съответния национален закон за последните три години. Представянето на отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

10.2.2. справка по Образец № 8 за оборота от реализираните приходи сходни на предмета на настоящата процедура, а именно: от изготвяне на  обследвания с оценка на техническите характеристики и технически паспорти за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

10.2.3. копие от застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

В случай, че участникът в процедурата е обединение документите по т.10.2.1 се

представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с

критериите за подбор. В случай, че участникът в процедурата ползва подизпълнители документите по т.10.2 се представят от всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т.10.2.1, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

11.	Изисквания за технически възможности и квалификация

11.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

11.1.1. Да има опит в извършването на консултантска услуга по чл.166 от ЗУТ от изготвяне обследвания с оценка на техническите характеристики и технически паспорти: за последните 3 години, считано до датата, определена  като краен срок за представяне на офертите както следва: - Да е изпълнил не по-малко от 5 договори за минимум 5 /пет/обекта от изготвени обследвания с оценка на техническите характеристики и технически паспорти.

11.1.2. Участниците трябва да притежават:

      - Валидно Удостоверение съгласно чл.167 от ЗУТ за извършване на

консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ, като в екипа си следва да включва лицата, посочени в чл.176в, ал.2 от ЗУТ или проектантски колектив от различни специалности с пълна проектантска правоспособност включително лицата по чл.176в, ал.3 от ЗУТ.

11.1.2.2. Валидно Удостоверение за вписване в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, съгласно чл.23а, ал.1 от ЗЕЕ.

11.1.3. Задължителен минимален състав на екипа от физически лица, чрез които консултантът упражнява дейност обследване и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, по специалности:

1. архитектура - минимум 1 архитект;

2.промишлено и гражданско строителство, технология и механизация на строителството или строителство на сгради и съоръжения- минимум 3 строителни инженери;

3.топлотехника (отопление, вентилация и климатизация) – минимум  2 инженери;

4. специалности, въз основа на които се придобива квалификация електроинженер-3;

5.водоснабдяване и канализация, хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство или хидроенергийно строителство-минимум 3инженери, в т.ч.:

5.1. водоснабдяване и канализация-2;

5.2. хидротехническо, хидромелиоративно или хидроенергийно строителство-1;

6. транспортно строителство-пътно строителство, железопътно строителство или строителство на транспортни съоръжения-минимум 5инженери, в т.ч.:

6.1.пътно строителство-2;

6.2.железопътно строителство -1;

6.3.конструкции-2;

7. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер в областта на телекомуникациите-1;

8.специалностите, въз основа на които се придобива квалификация технолог в областта на производствените процеси-1;

9.специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари, инженери, архитекти и др.)-1;

10.пожарна и аварийна безопасност или друга специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми-1;

11.специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер геодезист-1;

12.специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер- геолог или хидрогеолог-1;

13.ландшафна архитектура, паркоустройство -1;

11.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят следните документи:

11.2.1. За доказване на опита по т.11.1.1 за извършването на Консултантска услуга по чл.166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  за изготвяне на технически паспорти през последните 3 години, да представи: списък по Образец № 9 на основните договори (с посочени стойност, дата и възложител) за обследванe с оценка на техническите характеристики и технически паспорти изпълнени през последните 3 години, считано до датата, определена  като краен срок за представяне на оферти. За посочените в списъка договори да се приложат минимум 5 референции от Възложителите  за добро изпълнение или копия на приемо-предавателни протоколи за резултатите от обследването.

11.2.2. За доказване на изпълнението на т.11.1.2 се представя:

11.2.2.1.Копие на валидно удостоверение съгласно чл.167 от ЗУТ за извършване на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ, включително списък на лицата посочени  в чл.176в, ал.2 от ЗУТ или съответно

Списък, съгласно Образец № 10 на целия проектантски колектив от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, включително лицата по чл.176в, ал.3 от ЗУТ с приложени копия на дипломи и на документи удостоверяващи пълна проектантска правоспособност на проектантския колектив, включително технически контрол по част „Конструктивна”. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова/осигурителна книжка, декларация за съгласие и др.). Когато Участникът няма сключен договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката-Образец № 10а.

11.2.2.2. Копие на валидно удостоверение за вписване в публичния регистър на АУЕР, съгласно чл.23а, ал.1 от ЗЕЕ.

11.2.3. За доказване на правоспособните лица по т.11.1.3, участващи в екипа от физически лица, чрез които участникът упражнява консултантска дейност по обследване и изготвяне на технически паспорти представя: списък, съгласно Образец №10 на правоспособните физически лица, включително лицата по чл.176в, ал.2 от ЗУТ чрез които консултантът упражнява дейностите по обследване и изготвяне на технически паспорти, съдържащ името и специалността на всеки член от екипа. Прилагат се копия на дипломи за професионална квалификация.  За всеки член от екипа, който не е включен в основния или разширен списък от специалисти, да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка(копие от трудова /осигурителна книжка, декларация за съгласие и др.) Когато участникът няма сключен договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа  и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката- Образец № 10а.

Прилагат се Удостоверения за технически контрол по част „конструктивна” на лицата, които изготвят конструктивно обследване на строежите  и удостоверения за пълна проектантска правоспособност на лицата от различни специалности за оценка на останалите характеристики на строежите по чл.169, ал.1-3 от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

11.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по точка 11.1.1 и 11.1.3 се отнасят за обединението като цяло, подаващо оферта.

* В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т.10.2.1, т.11.2.1 и т.11.2.3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията за подбор. Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители документите по т.10 и т.11  се представят от всеки от подизпълнителит, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

11.5. Декларациите и списъците по т.10.2.2. и т.11.2.2 и т.11.2.5 се подписват от законен  представител на участника или от лице, изрично упълномошено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

11.6. В случай, че Участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ от компетентен орган за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 10.2. и т. 11 .2., при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

11.7. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

11.8. Условията по т. 11.7 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

11.9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

11.9а. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 10.1.1 и  т.11.1.1.

.

12.	Срок на валидност на офертите

  - Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.

  - Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертата си до момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

  - Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с изискания в т. 12.1 срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да я удължи.

- ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

13.	Условия, размер и начин на плащане

13.1 Гаранцията за участие е в размер на 5000,00 лева (пет хиляди лева) от прогнозната  стойност на услугата

13.2.	Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

13.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.

13.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община:

Сметка в лв (BGN)

IBAN: BG  72 SOMB 9130 33 33008301

BIC Code: SOMBBGSF

Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' №  6.

13.5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер.

13.6.	Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя.

14.	Задържане и освобождаване на гаранцията

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл. 62 от ЗОП.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

15.	Място и условия за получаване на тръжната документация

15.1.	Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: ул."Париж"№3, стая №1, след издаването на фактура на ул. "Париж"№3 ет.4, стая 405, и заплащането й в касата на ул. Париж №3 , етаж 2, стая №201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10.00ч до 12.00ч и от 14.00ч до 16.00ч, а петък и последния ден от месеца от 10.00ч до 12.00ч.

Закупуване на документация за участие по банков път се извършва,по банков път по сметка в лева както следва:

IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301 ; BIC код:  SOMBBGSF

Име на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6

15.2.		Възложителят не може да откаже изпращане на документацията за сметка на лицето отправило искането съгласно чл.28, ал.4 от ЗОП. Изпращането на документацията става за сметка на лицето, след получаване на писмено искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт, както и да посочи куриерската служба, с която следва да бъде изпратена документацията за участие.

15.3.	След заплащането на документацията за участие по банков път, Участникът следва да изпрати искане/писмо до Възложителя, с минимално съдържание от: цитиран адрес за кореспонденция, име и обект/предмет на обществената поръчка и документ удостоверяващ, заплащането/закупуването на документацията за участие. Искането/Писмото може да бъде изпратено и по факса на Възложителя, който факс е цитиран в Обявлението;

15.4.	Документацията за участие може да се закупува до 10 (десет) дни, съгласно чл.28, ал.6 от ЗОП преди изтичане на срока за получаване на офертите.

15.5.		Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

15.6.	Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването.

15.7.	Достъп до документацията за участие в електронен формат, може да бъде намерен на интернет страницата на Столична община - www.sofia.bg – раздел „Обществени поръчки”, като желаещите да подадат оферта участници, задължително следва да закупят същата в указания  в обявлението срок.

15.8.	Документация за участие се предоставя на заинтересованото лице след представяне на платежно нареждане, че документацията е заплатена.

15.9. 	Цената на документацията за участие е в размер на 6 (шест) лева с ДДС,

15.10.	В случай, че участникът е обединение, е достатъчно един член на обединението да е закупил документацията за участие

16.	Искания на промени и разяснение по обявлението и документацията за участие

  - Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

  - Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

  - Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

  - С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.

  - В решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

  - Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

  - След изтичането на срока по т.16.3 възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

  - Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. в случаите по т. 16.14.

  - Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта;

2. това  се налага в резултат от производство по обжалване.

  - С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

  - Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.

  - Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване. Исканията могат да бъдат изпратени и на факса, указан в Обявлението за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

  - Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен (4) срок от датата, на която е постъпило запитването.

  - В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

  - Възложителят изпраща разясненията до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили факс номер за кореспонденция и публикува разясненията на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg.

  - Разясненията се прилагат и към документацията, която предстои да се купува от други участници.

V. ОФЕРТА

17.	Подготовка на офертата

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

- Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата.

- Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.

- Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

- До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

- Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- Всеки участник трябва да се запознае с условията на настоящата обществена поръчка и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

18.	Изчисляване на сроковете

- Сроковете в тази документация ще бъдат изчислявани, както следва:

  - В случай, че срокът е указан в дни, то той изтича в края на последния ден от указания период.

  - когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

18.2.	Ако не бъде указано друго, сроковете в документацията са представени в календарни дни/месеци.

19.	Съдържание на офертата и изисквания

- Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

(а) Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

(б) Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания съгласно т.23.

(в) Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника."

  - Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик „1”, „2” и в плик „3” трябва да бъдат последователно номерирани.

  - Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представят в официален превод, а документите, които са на чужд език се представят и в превод.

20.	Плик №  1

Плик №  1 да има следното съдържание:

- Оферта, включително списък на документите съдържащи се в офертата (Образец № 1)-оригинал;

- Документ за закупена документация за участие (копие);

- Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие

- Административни сведения за Участника (Образец № 2)-оригинал

- Регистрационни документи на Участника:

- единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие, заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);

- документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);

- Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците, прилагат  удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността на законния/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);

- датата на издаване на удостоверението за актуално състояние ( представя се aкo не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър), или на еквивалентен документ  от съответната държава трябва да е до 1 месец преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка

20.6.	Декларации:

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката (Образец № 5)-оригинал;

- Декларации, в съответствие с чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки (Образец № 3, № 3А , №3Б и №3Б-1 ) - оригинали;

- Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 4)- оригинал;

- Декларация от подизпълнител/и (Образец № 4А)-оригинал

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец №11

- Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания към Участника съгласно точка 10. от настоящите указания и обявлението за настоящата поръчка

- Доказателства за изпълнение на техническите изисквания към Участника, съгласно точка 11. от настоящите указания и обявлението за настоящата поръчка;

- Изрично, нотариално заверено пълномощно от управляващия и представляващия Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в процедурата (изисква се когато избраното лице не е законен представител на  Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно документите за търговска регистрация). Пълномощното за нуждите на процедурата трябва да включва в представителната власт, възможността на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително проекта за договор и ценовото предложение – представя се оригинал.

- Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице)- оригинал;

21.	Подизпълнители

Когато се предвижда участие на подизпълнители, следните документи задължително се представят от всеки от  тях:

21.1. Административни сведения (Образец № 2)- оригинал

21.2. Декларация, че подизпълнителят е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, задължава се да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката (Образец № 5) - оригинал;

21.3. Регистрационни документи, в съответствие с точка 20.5;

21.4. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Образци №№  3, 3А,3Б и 3Б-1)-оригинали;

21.5. Декларация от подизпълнителите (Образец №  4А) - оригинали

21.6.	Отчети за приходите и разходите/ОПР/ за 2009, 2010 и 2011г., на подизпълнителя/ите. В офертата се прилага баланс и ОПР - копие на същите, заверени с гриф „Вярно с оригинала” от управляващия и представляващ фирмата.

21.7. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания, съгласно точка 11. от настоящите указания и обявлението за настоящата поръчка, даващи информация относно техническите възможности на съответния подизпълнител, за частта от поръчката която ще изпълнява, ако е приложимо.

22.	Обединение

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице, всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението трябва да представи в Плик №1, следните документи:

22.1. Административни сведения (Образец №  2) - оригинал

22.2. Регистрационни документи, в съответствие с точка 20.5;

22.3. Декларация, че съответното лице (физическо или юридическо) е запознато с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка и се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката (Образец № 5) оригинал;

22.4. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Образци №  3, 3А, 3Б и 3Б-1) – оригинали

22.5.	Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания към Участника съгласно т.10 от настоящите указания - само за членовете, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т.10

22.6.	Документи по т.11  от настоящите указания и обявлението за настоящата поръчка. доказателства за изпълнение на техническите изисквания към Участника - само за членовете, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т.11

22.7.	Ако Участник, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на Изпълнител, този Участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

23.	Плик № 2

23.1. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя:

(а) Образец №6

24.	Плик № 3

24.1. Плик 3 “Предлагана цена” съдържа Образец №7.  Извън плик “3” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника.

24.2. В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

24.3. Предложената от участниците цена следва да бъде ограничена до прогнозната стойност, посочена в т.2 от настоящата документация.

24.4.	Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена”, елементи свързани с предлаганата цена ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

25.	Запечатване на офертите

25.1. Всички документи на езици, различни от български, се представят и в превод на български език, с изключение на документите по т.20.5, които се представят в „официален превод”.

25.2. Страниците от документацията в Плик №1, Плик №2 и Плик №3 трябва да бъдат номерирани последователно.

25.3.	Офертите, подредени в съответствие с горепосочените изисквания, следва да бъдат запечатани в три отделни непрозрачни плика. Пликовете се запечатват, първо поотделно и след това в един общ непрозрачен (голям) плик. При подготовката на офертата трябва да се изпълняват изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

25.4. Върху общия непрозрачен плик се изписва следното

(а) Името на Участника

(б) Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника.

(в) Адрес на получателя на офертата (Възложителят)

(г) Следният текст: Оферта за участие в открита процедура с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

25.5. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, Столична Община, ул. "Московска" № 33, фронт –офис.

25.6.	Краен срок за подаване на офертите: посочен в обявлението за възлагане на обществена поръчка.

25.7.	Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

26.	Промени и оттегляне на офертите

26.1.	До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

26.2.	Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата

26.3.	Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

27.	Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите

Удължаването на срока за представяне на оферти става при условията и реда на чл.27а от ЗОП.

28.	Приемане /връщане на оферти

28.1.	При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаването й и посочените данни се записват във входящ регистър.

28.2.	За подаването на офертата на участника се издава документ с входящия номер

# 28.3.	Възложителя не приема и връща незабавно оферти, които са представени след крайния срок за получаването им или са в незапечатан или скъсан  плик се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Столична община.

29.	Разглеждане и оценка на офертите

29.1.	Място на отваряне на офертите – на ул. „Париж” №3.

29.2	Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

29.3.	Постъпилите офертите ще се отварят на датата и часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка.

29.4.	Действието на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите) е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

29.5.	Представителят на Участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

29.6.	Комисията предлага на присъстващите представители да впишат имената си и да се подпишат в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

29.7.	Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

29.8.	В присъствието на лицата по т. 29.5. комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага - по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

29.9.	След извършването на гореописаните действия, приключва публичната част от заседанието на комисията.

29.10. Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверката на офертите, като разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол..

29.11. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.

29.12. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола

29.13. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

29.14. След изтичането на срока по т.29.12. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

29.15. След като извърши проверка на съответствието на Участниците и подадените оферти по т. 29.14. Комисията пристъпва към разглеждане на плик № 2 на допуснатите оферти. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

29.16.	Комисията разглежда предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя.

29.17. Комисията извършва проверка за наличие на основания по чл.70, ал.1 за показателя «Срок за изпълнение».

29.18. Комисията оценява офертите по показателя «Срок за изпълнение».

29.19.	Възложителят ще обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на плик № 3, чрез публикуване на съобщение на електронната страница на Столична община-www.sofia.bg, един ден преди тяхното отваряне.

29.20.	При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

## 29.21.При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата

29.22.	Комисията  отваря Плик 3, само на участниците, които са допуснати до участие и най-малко трима от членовете на комисията, подписват съдържанието на Плик 3, в присъствието на участниците.

29.23. Преди отваряне на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т.29.20 резултатите от оценяване на офертите по показателя «Срок за изпълнение».

30.	Искане на разяснения по документите представени в офертите от комисията.

30.1. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

30.2.	Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи по възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

30.3.  Комисията продължава своята работа на закрити заседания.

31.	Отстраняване на участниците в процедурата

31.1.  Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:

- не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП и изисквани в настоящите указания;

- не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

- е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

31.2.	Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

31.3.	Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.

32.	Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е „ икономически най-изгодна оферта ”.

32.1. Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

32.1.1..Финансови показатели – до 95 точки в т.ч.

32.1.1.1.Предлагана цена за обследване-  до 70точки

32.1.1.2.Предлагана цена за технически паспорти- до 25точки

32.2. Срок за изпълнение – до 5точки

I. Оценка по финансов показател „предлагана цена”  А - до 95 т.

При подготовка на офертата, участниците в откритата процедура формират цената както следва:

1.Цена за обследване на строежи А1- до 70точки , в т.ч.:

1.а.Конструктивно обследване на съществуващи жилищни и обществени сгради А1.1-до 8т.

- до 500 м2 (РЗП съгласно параграф 5, т.18 от допълнителните разпоредби на ЗУТ)     в   лв./м2

- от 500  до 1000 м2            в лв./м2

- 1000 до 5 000 м2                      в лв./м2

- над 5 000  м2                               в лв./м2

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната цена

Тmax – максималния брой точки

1.б.Енергийно обследване на съществуващи жилищни и обществени сгради А1.2-до 8т.

- до 500 м2 (РЗП съгласно параграф 5, т.18 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, включително сутерен и таван)     в лв./м2

- от 500  до 1000 м2                                    в лв./м2

- 1000 до 5 000 м2                                                          в лв./м2

- над 5 000  м2                                                                   в лв./м2

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната средна предложена цена

Тmax – максималния брой точки

1.в.Обследване на съществуващи линейни обекти и съоръжения към тях на инженерната инфраструктура А1.3- до 8точки;

Основни довеждащи водопроводи:

- Първа нитка                                     в лв./м

- Втора нитка                                      в лв./м

- Гравитачен водопровод                  в лв./м

Водопроводна мрежа:

- Магистрални водопроводи            в лв./м

- Главни водопроводи                       в лв./м

- водопровод                                      в лв./м

Основни канализационни клонове:

- Какачки колектор                                                       в лв./м

- Главни колектори на гр. София                                в лв./м

- Второстепенни канализационни клонове                в лв./м

- Вътрешно-квартални канализационни клонове    в лв./м

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната средна предложена цена

Тmax – максималния брой точки

1.г. Обследване на други съществуващи обекти на инженерната инфраструктура А1.4– до 7точки;

1. Софийска пречиствателна станция за отпадни води                      в лв., в т.ч.:

/Съгласно Ген-плана на СПОСВ – Кубратово/

- Механично стъпало                                                                    в лв.

- Биологично стъпало                                                                   в лв.

- Химично стъпало                                                                        в лв.

- Утайкоуплътнители                                                                    в лв.

- Филтърпреси                                                                               в лв.

- Метантанкове  в  лв.                                                                   в лв.

- Площадкови комуникации                                                         в лв.

- Обслужващи сгради                                                                    в лв.

2.    Пречиствателна станция за питейни води „Бистрица”               в лв., в т.ч.:

/Съгласно Ген-плана на ПСПВ – Бистрица/

- Енергогасители                                                                       в лв.

- Бързи филтри и реагентно стопанство.                                                 в лв.

- Резервоар-изход.                                                                                                        в лв.

- ТОВА/третиране на отпадните води от бързите филтри/   в  лв.

- Площадкови комуникации                                                     в лв.

- Обслужващи сгради.                                                                                               в лв.

3.    Пречиствателна станция за питейни води „Панчарево”            в лв., в т.ч.:

/Съгласно Ген-плана на ПСПВ – Панчарево/

- Първично стъпало – Пулсатори                                             в лв.

- Бързи филтри  „Аквазур”                                                        в лв.

- Изравнител от отпадните води от бързите филтри              в лв.

- Площадкови комуникации                                                      в лв.

- Обслужващи сгради                                                                 в лв.

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната средна предложена цена

Тmax – максималния брой точки

1.д. Обследване на съществуващи пътни обекти на транспортната инфраструктура А1.5– до 8точки;

- До 250 м                   в  лв.

- От 251 до 500 м       в   лв.

- От 501 до 1000 м     в  лв.

- От 1001 до 2000 м   в  лв.

- Над 2000 м                в лв.

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната средна предложена цена

Тmax – максималния брой точки

1.е. Обследване на съоръжения на транспортна инфраструктура (мостове, надлези, подлези и др.) А1.6– до 8точки;

- До 25м                       в  лв.

- От 26 до 50м             в лв.

- От 51 до 100м           в лв.

- От 101 до 250м         в лв.

- Над 250м                   в  лв.

- Естакада                   в  лв.

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната средна предложена цена

Тmax – максималния брой точки

1.ж.Обследване на съществуващи малки язовири на Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда”, съгласно Наредба № 13/29.01.2004г на МРРБ А1.7–до7точки

- До 10м                   в лв.

- От 11м до 15м      в лв.

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена на м се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната средна предложена цена

Тmax – максималния брой точки

1.з. Енергийно обследване на жилищни и обществени сгради след извършване на ЕСМ А1.8- до 8 точки;

- до 500 м2 (РЗП съгласно параграф 5, т.18 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, включително сутерен и таван)               в лв./м2

- от 500  до 1000 м2                                    в лв./м2

- от 1000 до 5 000 м2                                                   в лв./м2

- над 5 000  м2                                                                   в лв./м2

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната средна предложена цена

Тmax – максималния брой точки

1.и. Проверка за енергийната ефективност на водогрейни котли  А1.9- до 8 точки;

- на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100kW     в лв.

- на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100kW             в лв.

- на природен газ с номинална мощност над 100kW                                 в лв.

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната цена

Тmax – максималния брой точки

2. Цена за съставяне на технически паспорти А2– до 25точки в т.ч.:

2.а. Цена за съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежи от 28.12.2006 г. на МРРБ А2.1– до 15точки;

обекти V-та категория      в лв.

обекти IV-та категория     в лв.

останалите категории       в лв.

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната цена

Тmax – максималния брой точки

2.б. Цена за актуализация на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежи от 28.12.2006 г. на МРРБ А2.2– до 10точки :

обекти V-та категория      в лв.

обекти IV-та категория     в лв.

останалите категории       в лв.

Оценката се извършва, като на най-ниската средна цена се дават максимален брой точки, а всяка следваща се изчислява по формулата :

Цmin   х  Тmax

Цк

Ц min - най-ниска предложена средна цена за съответния обект

Цк  - съответната цена

Тmax – максималния брой точки

Финансовата оценка на участника е сума от оценките по отделните видове дейности.

А1= А1.1+ А1.2 + А1.3  + А1.4+ А1.5  + А1.6   + А1.7  + А1.8   + А1.9

А2= А2.1+А2.2

А = А1+А2

Всички цени са без ДДС

II. Оценка по показател  „Срок за изпълнение” (B)– до 5 точки, в т.ч.:

Срок за обследване и изготвяне технически паспорти на съществуващи обекти (В)  за всеки конкретен обект – до 5 точки.

Най - късият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 5 точки. Оценките на останалите участници се определят по формулата:

В =

Срокът започва да тече от датата от датата на регистрационния индекс на двустранното споразумение.

Комплексната оценка на участника е КО= А1+А2+B

23. Максималната възможна комплексна оценка е 100т.

24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

33.	„Изключително благоприятно предложение”, съгласно чл. 70 ЗОП

33.1. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

33.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък от 3 (три) дни, след получаване на искането за това.

33.3.	Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. (чл.70, ал.3 от ЗОП)

33.4.	Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

  - оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

  - предложеното техническо решение;

  - наличието на изключително благоприятни условия за Участника;

  - икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

  - получаване на държавна помощ.

34.	Приключване на работата на комисията

34.1. Комисията изготвя обобщен протокол за разглеждането, оценката и класирането на офертите. Протоколът трябва да съдържа:

- състав на комисията и списък на консултантите;

- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата и мотивите за отстраняването им;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на Участниците

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценка.

- датата на съставяне на протокола;

- в случай че има такива - особените мнения със съответните мотиви на членовете на Комисията.

- Протоколът на комисията се подписва от всички членове на комисията.

34.2.	След приключване на работата на комисията, протокола се предава на Възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

35.	Обявяване на резултатите

35.1. Възложителят издава мотивирано решение с което обявява класирането на участниците в процедурата  и участника, определен за Изпълнител, в срок  5 (пет) работни дни след приключване на работата на Комисията.

35.2. Възложителят изпраща решението до участниците в процедурата в срок от 3 (три) работни дни от издаването му.

35.3. При писмено искане от участник, Възложителят е длъжен да осигури достъп до протокола на Комисията в срок от 3 (три) работни дни след представянето му. Възложителят, може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, в съответствие с разпоредбите на Чл. 73, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

36.	Основания за прекратяване на процедура

36.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на обстоятелствата, съгласно чл. 39 от ЗОП.

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

37.	Процедура

37.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител Участник.

37.2. Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай, че Участникът в процедурата, който е избран за Изпълнител откаже да подпише договор, не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП или  не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2

37.3.	Договор за изпълнение на обществената поръчка ще включва всички предложения от офертата на участника.

37.4.	При подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка, Участникът, който е избран за Изпълнител, трябва да представи документи от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Член 47, алинея 1 и 2 от Закона за обществените поръчки.

37.5. При подписването на договора, Изпълнителят трябва да представи:

- документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП,

- документ за внесена гаранция за изпълнение на договорното споразумение;

37.6. Съгласно чл.47, ал.11 от ЗОП, Възложителите, за които се прилага чл.23, ал.4 от Закона за Търговския регистър, не могат да изискват представяне на документите по чл.47, ал.10 от ЗОП, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър.

37.7.В случаите, в които участникът определен за изпълнител не представи исканите документи, Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник или да прекрати процедурата.

38.	Основания за изменение на договора

38.1. Страните по договора за изпълнение на обществена поръчка не могат да го изменят.

38.2. Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно чл. 43 от ЗОП.

39.	Срокове за сключване на договор

39.1. Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 от ЗОП.

40.	Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане

40.1.	Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора за обществена поръчка  без включен ДДС.

40.2.	Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

40.3. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

40.4.	Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора.

## 40.5.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

40.6. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301

40.7.	Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

40.8. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

40.9.	Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания.

40.10. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поема от Възложителя.

- ОБЖАЛВАНЕ

41.	Срокове и процедурата

41.1.	На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка

41.2.	Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни зисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

41.3.	На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП.

41.4.	Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1). изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

2). получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

3). публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

41.5.	Срокът за обжалване на решението по т.41.4, 1) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1). жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2). документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3). документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

41.6.	Жалбата по т.41.3. се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

41.7.	 Жалба може да се подава от

- всяко заинтересовано лице - в случаите по т.41.4, 1); 41.4, 3), 41.5. и 41.6.

- всеки заинтересован участник - в случаите по т.41.4, 2) и 41.6.

41.8.	В срока по ал. 4, т. 1 жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

41.9.	В случаите по т.41.4., 1) и 3), когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата..

41.10.Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя (едновременно със завеждане с входящ номер във Фронт офиса на Столична Община и задължително на посочения в Раздел І на обявлението факс номер за кореспонденция), чието решение, действие или бездействие се обжалва.

41.11.Жалба срещу решение, действие или бездействие на Възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата".

Когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка."

41.12.Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

- ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

## ОБРАЗЕЦ № 1 - Оферта за участие в открита процедура

## ОБРАЗЕЦ № 1а- Списък на документите

## ОБРАЗЕЦ № 2 - Административни сведения

## ОБРАЗЕЦ № 3  - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2  и т.5 от ЗОП

## ОБРАЗЕЦ № 3А - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т. 4от ЗОП

## ОБРАЗЕЦ № 3Б - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП

## ОБРАЗЕЦ № 3Б-1 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП

## ОБРАЗЕЦ № 4 - Декларация за използване или липса на подизпълнители

## ОБРАЗЕЦ № 4А - Декларация от подизпълнители

## ОБРАЗЕЦ № 5 - Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката

## ОБРАЗЕЦ № 6  - Срок за изпълнение- Техническа оферта

## ОБРАЗЕЦ № 7  -  Предлагана цена

## ОБРАЗЕЦ № 8  - справка-декларация за оборота от реализирани приходи от договори /2009, 2010, 2011г./

## ОБРАЗЕЦ № 9  - Списък договори

## ОБРАЗЕЦ № 10 –Списък на екипа за изпълнение на поръчката

## ОБРАЗЕЦ № 10а  - Декларация за разположение

## ОБРАЗЕЦ № 11  - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

## ОБРАЗЕЦ № 12 – Образец банкова гаранция за участие

## ОБРАЗЕЦ № 14  - Образец на банкова гаранция за изпълнение

## ОБРАЗЕЦ № 15 – Проект договор

# ОБРАЗЕЦ № 1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА

„Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

от ………......................................................................................................................................

/наименование на участника /

седалище: ...................................................................................., адрес за кореспонденция:...............................................................................................................

телефон: .............................., факс: ................................, моб.телефон: ................................., е-mail:...................................,дан.№...................................., ЕИК: ..........................................,

представляван от: ..................................................................................

лична карта: № ..............................., издадена на ......................................., от ........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане на 180 / сто и осемдесет / календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 20.1. от Документацията за участие.

Дата:								Подпис и печат:

/име, длъжност/

Образец № 1а

Списък на документите съдържащи се в офертата

на _____________________________________________________________________

(посочете наименованието на участника)

със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________

__________________” № ______, ЕИК ______________ -   участник в

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

| № по ред | Наименование на документа | Вид и количество на документите /оригинал или заверено копие/ | № на страницата в офертата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Дата:							Подпис и печат:  ……………………

/име, длъжност/

## ОБРАЗЕЦ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника

_________________________________________________________________________

2. Адрес

________________________________________________________________________ /град, код, улица № /

телефон:	_________________			мобилен телефон:________________

факс:		_________________

E-mail:	______________________________________________

3. Паспортни данни на ръководителя /пълномощника/

_________________________________________________________________________

/трите имена/

лична карта № _________________________, издадена на________________________

от	________________________________

4. Фирмени данни:

ЕИК ________________________________________

ДДС регистрация  ________________________________________

5. Банкова сметка на участника

Банка:_______________________________

IBAN сметка: ___________________________

BIC код: ________________________________

титуляр на сметката: _________________________________________________________

Дата:								Подпис и печат:  …………......

/име, длъжност/

# ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т .5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

(трите имена)

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:.............................................................,

в качеството си на ........................................................ на .....................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

# ОБРАЗЕЦ № 3А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т. 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................,

(трите имена)

в качеството си на .....................................................на ......................................................, ЕИК.............................,

със седалище и адрес на управление ....................................................................................

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:.............................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че дружеството е чуждестранно юридическо лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда или дружеството не е преустановило дейността си.

4. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към общината, в която се намира седалището на дружеството, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, и няма задължения за данъци или за вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която дружеството е установено.

5. Не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

6. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

# ОБРАЗЕЦ № 3Б

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 5, т.1 от  Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на .................................................. в ............................................................, ЕИК..................................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:.............................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................	(подпис)

1 §1, т.23а от ДР на ЗОП "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

# ОБРАЗЕЦ № 3Б-1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 5, т.2 от  Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на .................................................. в ............................................................, ЕИК..................................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:.............................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....................	Декларатор: ..............................

гр. ........................................	(подпис)

Виж - Чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ:

чл.21  (1)  Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”

# ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за подизпълнители

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ............................................................на .................................................,

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ....................................................................................

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:.............................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Че при изпълнението на обществена поръчката с предмет:

„Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител (и).

(ненужното се зачертава)

2. Подизпълнителя/-ите, който ще ползвам е/са следните:

Подизпълнител № 1: .……….................................................................…………

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................………

с дял на участие ............. % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................…………

Подизпълнител № 2: .……….................................................................…………

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................………

с дял на участие ...... % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................…………

- Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител /посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и работа.

Дата:..............			                     Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/

# ОБРАЗЕЦ №4А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ................................................................................................................,

ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ..............................................................................................

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:.............................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да участвам като подизпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

На ............................................................................................................................................

(наименование на участника)

2. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата:..............			           Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/

# ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ..................................................................................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на.................................................................................................................

(длъжност)

## на участник: ..........................................................................................................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

- Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.

- Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена.

- Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата процедура.

Дата:							           Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/

# ОБРАЗЕЦ №6

...................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ЕИК..................................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:.............................................................,

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:

3. Срок за изпълнение /обследване и изготвяне технически паспорт/

............................................................................. /словом/ календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на регистрационния индекс на двустранното споразумение.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата: 						               Подпис и печат:

/име, длъжност/

# ОБРАЗЕЦ № 7

................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ЕИК..................................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:.............................................................,

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка

„Предлагана цена за обследване”  А

1.Цена за обследване на строежи

1.а.Конструктивно обследване на съществуващи жилищни и обществени сгради;

- до 500 м2 (РЗП съгласно параграф 5, т.18 от допълнителните разпоредби на ЗУТ)     в   лв./м2

- от 500  до 1000 м2           .................(словом) лв./м2

- 1000 до 5 000 м2                      .................(словом) лв./м2

- над 5 000  м2                               .................(словом) лв./м2

1.б.Енергийно обследване на съществуващи жилищни и обществени сгради

- до 500 м2 (РЗП съгласно параграф 5, т.18 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, включително сутерен и таван)               .................(словом) лв./м2

- от 500  до 1000 м2                                    .................(словом) лв./м2

- 1000 до 5 000 м2                                                          .................(словом) лв./м2

- над 5 000  м2                                                                   .................(словом) лв./м2

1.в.Обследване на съществуващи линейни обекти и съоръжения към тях на инженерната инфраструктура

Основни довеждащи водопроводи:

- Първа нитка                                     .................(словом)  лв./м

- Втора нитка                                      .................(словом)  лв./м

- Гравитачен водопровод                  .................(словом) лв./м

Водопроводна мрежа:

- Магистрални водопроводи            .................(словом) лв./м

- Главни водопроводи                       .................(словом)  лв./м

- водопровод                                      .................(словом)  лв./м

Основни канализационни клонове:

- Какачки колектор                                                       .................(словом)  лв./м

- Главни колектори на гр. София                                .................(словом) лв./м

- Главни канализационни клонове                            .................(словом)  лв./м

- Вътрешно-квартални канализационни клонове    .................(словом)  лв./м

1.г. Обследване на други съществуващи обекти на инженерната инфраструктура;

1. Софийска пречиствателна станция за отпадни води               в лв., в т.ч.:

/Съгласно Ген-плана на СПОСВ – Кубратово/

- Механично стъпало                                                             .................(словом)  лв.

- Биологично стъпало                                                            .................(словом)  лв.

- Химично стъпало                                                                 .................(словом) лв.

- Утайкоуплътнители                                                             .................(словом)  лв.

- Филтърпреси                                                                         .................(словом)  лв.

- Метантанкове  в  лв.                                                             .................(словом) лв.

- Площадкови комуникации                                                   .................(словом) лв.

- Обслужващи сгради                                                              .................(словом)  лв.

2.    Пречиствателна станция за питейни води „Бистрица”               в лв., в т.ч.:

/Съгласно Ген-плана на ПСПВ – Бистрица/

- Енергогасители                                                                       .................(словом)  лв.

- Бързи филтри и реагентно стопанство.                                                 .................(словом)  лв.

- Резервоар-изход.                                                                                                        .................(словом)  лв.

- ТОВА/третиране на отпадните води от бързите филтри/   .................(словом) лв.

- Площадкови комуникации                                                     .................(словом) лв.

- Обслужващи сгради.                                                                                               .................(словом)  лв.

3.    Пречиствателна станция за питейни води „Панчарево”            в лв., в т.ч.:

/Съгласно Ген-плана на ПСПВ – Панчарево/

- Първично стъпало – Пулсатори                                             .................(словом)  лв.

- Бързи филтри  „Аквазур”                                                        .................(словом)  лв.

- Изравнител от отпадните води от бързите филтри              .................(словом)  лв.

- Площадкови комуникации                                                      .................(словом)  лв.

- Обслужващи сгради                                                                 .................(словом) лв.

1.д. Обследване на съществуващи пътни обекти на транспортната инфраструктура – до 8точки;

- До 250 м                   .................(словом)  лв.

- От 251 до 500 м       .................(словом) лв.

- От 501 до 1000 м     .................(словом)   лв.

- От 1001 до 2000 м   .................(словом)   лв.

- Над 2000 м                .................(словом)  лв.

1.е. Обследване на съоръжения на транспортна инфраструктура (мостове, надлези, подлези и др.) – до 8точки;

- До 25м                       .................(словом)   лв.

- От 26 до 50м             .................(словом) лв.

- От 51 до 100м           .................(словом) лв.

- От 101 до 250м         .................(словом)  лв.

- Над 250м                   .................(словом)   лв.

- Естакада                   .................(словом)   лв.

1.ж.Обследване на съществуващи малки язовири на Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда ”, съгласно Наредба № 13/29.01.2004г на МРРБ;

- До 10м                   .................(словом)  лв.

- От 11м до 15м      .................(словом)  лв.

1.з. Енергийно обследване на жилищни и обществени сгради след извършване на ЕСМ;

- до 500 м2 (РЗП съгласно параграф 5, т.18 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, включително сутерен и таван)               .................(словом)  лв./м2

- от 500  до 1000 м2                                    .................(словом)  лв./м2

- от 1000 до 5 000 м2                                                   .................(словом) лв./м2

- над 5 000  м2                                                                   .................(словом) лв./м2

1.и. Проверка за енергийната ефективност на водогрейни котли ;

- на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100kW     .................(словом)  лв.

- на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100kW             .................(словом)  лв.

- на природен газ с номинална мощност над 100kW                                 .................(словом)  лв.

2. Цена за съставяне на технически паспорти в т.ч.:

(Предложените цени включват само стойността на съставяне на технически паспорт, без стойността на обследването)

2.а. Цена за съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежи от 28.12.2006 г. на МРРБ;

- обекти V-та категория      .................(словом)  лв.

- обекти IV-та категория     .................(словом)  лв.

- останалите категории       .................(словом)  лв.

2.б. Цена за актуализация на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежи от 28.12.2006 г. на МРРБ;

- обекти V-та категория      .................(словом)  лв.

- обекти IV-та категория     .................(словом)  лв.

- останалите категории       .................(словом)  лв.

Дата: 								Подпис и печат:

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №8

.........................................................................................................................................

/наименование на участника/

представлявано от..........................................................................................................................

/трите имена/

в качеството на.............................................................................................................................

/длъжност, или друго качество/

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

справка ЗА ОБОРОТ за реализирани приходи от договори за УСЛУГИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  /2010, 2011, 2012г./

| № | Описание на предмета на договора | Приход от договора за 2010г. | Приход от договора за 2011г. | Приход от договора за 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ размер на приходите по съответните години |  |  |  |

Дата:						 Подпис и печат:……………

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №9

.........................................................................................................................................

/наименование на участника/

представлявано от..........................................................................................................................

/трите имена/

в качеството на.............................................................................................................................

/длъжност, или друго качество/

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ

за услуги с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години до дАтата на подаване на офертите

| № | Предмет на договора | Възложител | Стойност на договора | Дата на сключване | В качеството на изпълнител, | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата:						  Подпис и печат:……………

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №10

.........................................................................................................................................

/наименование на участника/

представлявано от..........................................................................................................................

/трите имена/

в качеството на.............................................................................................................................

/длъжност, или друго качество/

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

С П И С Ъ К

на екипа за изпълнение на поръчката

Към датата на представяне на офертата разполагаме със следния екип за изпълнение на настоящата поръчка:

| № | Име, фамилия | Образование | Специалност | Трудов стаж | Договор/трудов, граждански/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата:						  Подпис и печат:……………

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №10а

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..........................................................................................................,

(трите имена)

с ЕГН......................................., л.к. №........................................, издадена на .........……………  от................................., с адрес: ………………………………………….................................... .......................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен съм да участвам изключително от страната на участника < име на участника в процедурата > в обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

Поемам ангажимента да работя за целия период от време, предвиден от участника за моята позиция, в случай, че участникът спечели настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Представям автобиография.

| Име: |  |
| --- | --- |
| Подпис: |  |
| Дата: |  |

ОБРАЗЕЦ №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ 	УСЛОВИЯТА  В  ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

(чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ ........................................  с лична карта № .............., издадена на ......................от ................, с ЕГН............................................................., в качеството ми на .....................(посочете длъжността) на  .................................... (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

....................................г.                 				Декларатор: ......................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №12

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в обявената с решение [номер, дата, АОП] на кмета на Столична община обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция за участие в размер на ……………….. (………..) лева под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ………….. (……………) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

- оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора за обществена поръчка.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима

или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]

ОБРАЗЕЦ №13

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [лв.], представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [лв.], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече с издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ...…… 2013 г., в гр. София, ул. „Московска” № 33, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК по БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Кмета Йорданка Асенова Фандъкова,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

от друга страна .........................., ЕИК......................,  представлявано от .........................................., със седалище и адрес на управление: ...........................................

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение  заповед за класиране № РД-09-02-......................г.. от проведена открита процедура (открита с Решение № РД-09-03-........................ с уникален номер в РОП 00087-2013- ................) и на основание чл.74 от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да  извършва: Обследване и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи , съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

КОД ПО КОП 7100000

II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Цена за обследване на строежи и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи в т.ч.

Чл.2.1.Цена за обследване на строежи

2.1.а.Конструктивно обследване на съществуващи жилищни и обществени сгради;

- до 500 м2 (РЗП съгласно параграф 5, т.18 от допълнителните разпоредби на ЗУТ)     в   лв./м2

- от 500  до 1000 м2           .................(словом) лв./м2

- 1000 до 5 000 м2                      .................(словом) лв./м2

- над 5 000  м2                               .................(словом) лв./м2

2.1.б.Енергийно обследване на съществуващи жилищни и обществени сгради

- до 500 м2 (РЗП съгласно параграф 5, т.18 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, включително сутерен и таван)               .................(словом) лв./м2

- от 500  до 1000 м2                                    .................(словом) лв./м2

- 1000 до 5 000 м2                                                          .................(словом) лв./м2

- над 5 000  м2                                                                   .................(словом) лв./м2

2.1.в.Обследване на съществуващи линейни обекти и съоръжения към тях на инженерната инфраструктура

Основни довеждащи водопроводи:

- Първа нитка                                     .................(словом)  лв./м

- Втора нитка                                      .................(словом)  лв./м

- Гравитачен водопровод                  .................(словом) лв./м

Водопроводна мрежа:

- Магистрални водопроводи            .................(словом) лв./м

- Главни водопроводи                       .................(словом)  лв./м

- водопровод                                      .................(словом)  лв./м

Основни канализационни клонове:

- Какачки колектор                                                       .................(словом)  лв./м

- Главни колектори на гр. София                                .................(словом) лв./м

- Главни канализационни клонове                              .................(словом)  лв./м

- Вътрешно-кварталини канализационни клонове    .................(словом)  лв./м

2.1.г. Обследване на други съществуващи обекти на инженерната инфраструктура;

1. Софийска пречиствателна станция за отпадни води               в лв., в т.ч.:

/Съгласно Ген-плана на СПОСВ – Кубратово/

- Механично стъпало                                                             .................(словом)  лв.

- Биологично стъпало                                                            .................(словом)  лв.

- Химично стъпало                                                                 .................(словом) лв.

- Утайкоуплътнители                                                             .................(словом)  лв.

- Филтърпреси                                                                         .................(словом)  лв.

- Метантанкове                                                                        .................(словом) лв.

- Площадкови комуникации                                                   .................(словом) лв.

- Обслужващи сгради                                                              .................(словом)  лв.

2.    Пречиствателна станция за питейни води „Бистрица”               в лв., в т.ч.:

/Съгласно Ген-плана на ПСПВ – Бистрица/

- Енергогасители                                                                       .................(словом)  лв.

- Бързи филтри и реагентно стопанство.                                                 .................(словом)  лв.

- Резервоар-изход.                                                                                                        .................(словом)  лв.

- ТОВА/третиране на отпадните води от бързите филтри/   .................(словом) лв.

- Площадкови комуникации                                                     .................(словом) лв.

- Обслужващи сгради.                                                                                               .................(словом)  лв.

3.    Пречиствателна станция за питейни води „Панчарево”            в лв., в т.ч.:

/Съгласно Ген-плана на ПСПВ – Панчарево/

- Първично стъпало – Пулсатори                                             .................(словом)  лв.

- Бързи филтри  „Аквазур”                                                        .................(словом)  лв.

- Изравнител от отпадните води от бързите филтри              .................(словом)  лв.

- Площадкови комуникации                                                      .................(словом)  лв.

- Обслужващи сгради                                                                 .................(словом) лв.

2.1.д. Обследване на съществуващи пътни обекти на транспортната инфраструктура

- До 250 м                   .................(словом)  лв.

- От 251 до 500 м       .................(словом) лв.

- От 501 до 1000 м     .................(словом)   лв.

- От 1001 до 2000 м   .................(словом)   лв.

- Над 2000 м                .................(словом)  лв.

2.1.е. Обследване на съоръжения на транспортна инфраструктура (мостове, надлези, подлези и др.) – до 8точки;

- До 25м                       .................(словом)   лв.

- От 26 до 50м             .................(словом) лв.

- От 51 до 100м           .................(словом) лв.

- От 101 до 250м         .................(словом)  лв.

- Над 250м                   .................(словом)   лв.

- Естакада                   .................(словом)   лв.

2.1.ж.Обследване на съществуващи малки язовири на Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда”, съгласно Наредба № 13/29.01.2004г на МРРБ;

- До 10м                   .................(словом)  лв.

- От 11м до 15м      .................(словом)  лв.

2.1.з. Енергийно обследване на жилищни и обществени сгради след извършване на ЕСМ;

- до 500 м2 (РЗП съгласно параграф 5, т.18 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, включително сутерен и таван)               .................(словом)  лв./м2

- от 500  до 1000 м2                                    .................(словом)  лв./м2

- от 1000 до 5 000 м2                                                   .................(словом) лв./м2

- над 5 000  м2                                                                   .................(словом) лв./м2

2.1.и. Проверка за енергийната ефективност на водогрейни котли съгласно Наредба № РД-16-932/28.10.2009г. на МИЕТ;

- на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100kW     .................(словом)  лв.

- на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100kW             .................(словом)  лв.

- на природен газ с номинална мощност над 100kW                                 .................(словом)  лв.

Чл.2.2. Цена за съставяне на технически паспорти в т.ч.:

2.2.а. Цена за съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежи от 28.12.2006 г. на МРРБ;

- обекти V-та категория      .................(словом)  лв.

- обекти IV-та категория     .................(словом)  лв.

- останалите категории       .................(словом)  лв.

2.2.б. Цена за актуализация на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежи от 28.12.2006 г. на МРРБ;

- обекти V-та категория      .................(словом)  лв.

- обекти IV-та категория     .................(словом)  лв.

- останалите категории       .................(словом)  лв.

Чл.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща договорените възнаграждения, както следва:

Чл.2.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда аванс  в размер 10% от договорената стойност за услугата на всеки договор за който е подписано двустранно споразумение в 30-дневен срок от подписването.

Чл.2.3.2.Окончателно плащане-в 30-дневен срок след получаване на технически паспорт за съответния обект.

III.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Срока на договора е 2 години от датата на регистрационния индекс на договора.

Чл.3.1. Срокът за изготвяне на обследване на съществуващи строежи и технически паспорти .........................../словом/ календарни дни, считано от регистрационния индекс на двустранното споразумение.

Чл.3.2. За обекти, чието възлагане за обследване е започнало преди изтичане срока на договора се приключват до регистриране на техническия паспорт.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4.1. Да изплаща своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ полагащото му се възнаграждение при условията, определени в договора.

Чл.4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя и/или допълва инвестиционно-техническата документация в процеса на работа по настоящия договор.

Чл.4.3. Възлагането на всяка услуга ще се извършва с двустранно подписан протокол – неразделна част от договора, в който се уточняват обектите, цената и сроковете.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на дейностите за консултантска услуга за своя сметка Застраховка “Професионална отговорност” съгласно чл.171, ал.2 от ЗУТ за всички категории обекти.

Чл.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва обследването и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно чл.176б от ЗУТ и Технически паспорт на съществуващ строеж, съставени след обследване на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3, от лицата, извършили обследването и чл. 176в от ЗУТ.

Чл.5.3. Да изготвя обследване за установяване на техническите характеристики на съществуващите строежи и състави технически паспорти в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, като се задължава да го впише в съответния регистър по местонахождение на строежа.

Чл.5.4.Да защитава максимално интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване           нормативните изисквания за изпълнение на поръчката.

VI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.6.1. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.6.2. При неспазване сроковете по чл.3.1 и чл.3.2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % на ден от стойността  на полагащото се възнаграждение за съответния обект, но не повече от 10 % от стойността по чл.2.1 и чл.2.2 без ДДС, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта

Чл.6.3. При доказано неизпълнение на някои от задълженията си по раздел 5 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10% от стойността на полагащото се възнаграждение за съответния обект, която се удържа при окончателното разплащане.

Чл.6.4. При неизпълнение  на  задълженията  си  по  договора, неизправната страна дължи на изправната неустойките, причинените вреди и пропуснати ползи, съгласно изискванията на  нормативните  актове, регламентиращи отношенията на настоящия договор.

#### VII.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане срокът на договора.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1.По взаимно съгласие

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8.1(1)Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на 10000,00/ десет хиляди/ лв., се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 30 (тридесет) работни дни, след изтичане срока на възложените услуги, с изключение на случаите по чл.7, т.2.

(2). При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна до изтичане срока на договора на последната възложена услуга.

Чл.8.2. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават

по съдебен ред.

Чл.8.3. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.8.4. Настоящият договор се състави в 2(два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ: Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните приложения.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ				            	  ИЗПЪЛНИТЕЛ

КМЕТ НА 					                          ....................................

СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                                                                      /.................. /

/Йорданка Фандъкова/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ант. Македонска/

УТВЪРЖДАВАМ           	                                                                              КМЕТ НА СО:

/ Йорданка Фандъкова/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. на МРРБ за технически паспорти на строежите”

ДИРЕКЦИЯ”ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ”

………………….	        ……………………….             …………………….

/инж. О.Томова/	                 / Л. Донева /		/ В. Задикян /

СЪГЛАСУВАЛИ:

1.Дирекция “Правно-нормативно обслужване”        ........................................

/Бисера Личева/

2. Дирекция “Финанси”				            ...........................................

/Марияна Симеонова/

3.Дирекция "Жилищно и обществено строителство,

топлоенергетика и енергийна ефективност”                  ........................................

/ инж.Анна Мутафчиева/

4. Дирекция "Инженерна инфраструктура”             ........................................

/ инж. Мариела Лазарова/

5.Дирекция "Транспортна инфраструктура”                ........................................

/ Георги Тодоров/

6.Дирекция "Зелена система”                                        ............................................

/арх. Ралица Маджарова/

7.Дирекция "Управление на отпадъци”                      ............................................

/ Петър Трайков/

8.Дирекция „ ОЗГВООС”                                               ...........................................

/ Нина Макарова/

ЗАМ. КМЕТ НА                       ЗАМ. КМЕТ НА                       ЗАМ. КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА:       СТОЛИЧНА ОБЩИНА:        СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/ Ирина Савина/                      / Любомир Христов/                  /Мария Бояджийска/

СОФИЯ

2013г.

# Footnotes

официален превод – превод извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.

официален превод – превод извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи

- Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация.

Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.