ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", с три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение”;

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”;

Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“

По проект "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Одобрена с Решение № СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г.

Гр. София, 2013 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване"

По проект "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

гр. София, 2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Столична Община, като БЕНЕФИЦИЕНТ по проект: "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., с адрес гр. София - 1000, ул. „Московска” № 33, Интернет адрес:  http://www.sofia.bg/  и на основание Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване"

Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение”;

- Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”;

- Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/.2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Столична Община (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.sofia.bg/.

Документацията за участие може да бъде получена на адрес - гр. София - 1000, ул. „Париж” №3, стая №1 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.4, стая №405  и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в петък, последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч.

Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на  SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, вид плащане 447000.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

До изтичането на срока за закупуването или получаването на документация за участие, лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпването на искането, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на интернет адрес http://www.sofia.bg/. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Столична Община, с адрес гр. София 1000, ул. „Московска” № 33, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на датата, посочена в обявлението като краен срок за предаване на офертите.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в сградата на Столична Община, находяща се в гр.София 1000, ул. „Московска” № 33 на датата и в часа, посочени в обявлението за поръчка.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Столична Община: http://www.sofia.bg/. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Лице за контакти: Андрей Стаменов – Старши експерт в Дирекция „ОПК“

Тел.: 02/ 9377530, факс: 02/ 9377530,

e-mail: astamenov@sofia.bg

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

3. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел VІ. Документация за участие

Раздел VІІ. Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на договор

Раздел Х. Общи изисквания и етични клаузи

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП, КАКТО И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ, КОГАТО КРИТЕРИЯТ Е «ИКОНОМИЧЕСКА НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА»

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ № 1 – Предложение

ОБРАЗЕЦ № 2 – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2, 2аи 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция, за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служители на възложителя – за обособена позиция № 3)

ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоки, които са предмет на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка и внедряване на информационна система и обучение на служителите – за обособена позиция № 3)

###### ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация,  съдържаща списък на сервизните инженери преминали курс на обучение (за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 и доставка, внедряване, гаранционна поддръжка на информационната система и обучение на персонала - по обособена позиция № 3)

ОБРАЗЕЦ № 8 – Професионална автобиография на експерт

ОБРАЗЕЦ № 9 – Декларация за ангажираност на експертите

ОБРАЗЕЦ № 10 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ № 11 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ № 12 – Банкова гаранция за участие

- ОБРАЗЕЦ № 13 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ № 14 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 15 - Декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставеното оборудване

ОБРАЗЕЦ № 16 – Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ № 17 – Ценова оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Столична Община, на адрес: гр. София - 1000, ул. „Московска” № 33, тел.: 02/9377261, факс: 02/9810703, интернет адрес: http://www.sofia.bg/.

Столична Община е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Столична Община е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на съответната обособена позиция.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно изготвения от Столична Община и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. бюджет по проект „Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на доставката, предмет на настоящата поръчка е 3 165 000 лв. (три милиона сто шестдесет и пет хиляди лева) без вкл. ДДС или 3 798 000 лв. (три милиона седемстотин деветдесет и осем лева) с вкл. ДДС.

Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 45а, ал. 2, т. 2, буква „б” от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е равна или по-висока от 391 160 (триста деветдесет и една хиляди сто и шестдесет) лева без вкл. ДДС за доставки и 254 254 (двеста петдесет и четири хиляди двеста петдесет и четири) лева без ДДС за доставки по приложение № 4, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури, като е длъжен да я изпрати за публикуане, освен в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки и в Официален вестник на Европейския съюз.

Предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Кратка информация за проекта:

2.1.1. Общи положения

Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2.1.2. Основна и специфични цели на проекта:

2.1.2.1 Основната цел на проектното предложение

Основната цел на настоящото проектно предложение е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София,  чрез въвеждане  в експлоатация на  медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика  и лечение  на злокачествени заболявания.

Проектното предложение е в съответствие с основната цел на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни и здравни заведения в градските агломерации” (Компонент 1), чрез предвидените дейности, свързани с доставка на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания в “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София и извършването на СМР, целящи осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура за населението от област София град и Югозападен планов регион.

- Проектното предложение е в съответствие и със специфичните цели на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, чрез предвидените дейности насочени към ремонт и оборудване на материално - техническа база на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София за диагностика и лечение на онкологични заболявания, целящи осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура за:

- подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда;

- повишаване регионалната конкурентноспособност и устойчиво развитие.

- повишаване привлекателността на региона;

- отчитане  потребностите на групите в неравностойно положение.

2.1.2.2. Специфични цели на проектното предложение

•	Създаване на подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично медицинско оборудване, включително и чрез реконструкция на помещения, с което да се подобрят възможностите за диагностика и лечение на злокачествени заболявания, работните условия и осигури достъпна среда за хора с увреждания.

•	Подобряване здравния статус на населението, чрез повишаване качеството на извършваните медицински услуги с превенция в областта на ранната диагностика и лечение на онкологични заболявания.

•	Развитие на здравната инфраструктура в област София град и Югозападен регион, с оглед увеличаване ефективността на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания;

•	Повишаване конкурентоспособността на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София, чрез разширяване и подобряване качеството на предлаганите здравни услуги.

Важна част от подхода на настоящето проектно предложение е да се адресират по подходящ начин идентифицираните нужди и проблеми на хората в неравностойно положение в съответствие с изискванията на хоризонталните политики на ЕС. Предвидена е инвестиция за  достъпна архитектурна среда в болницата, с безопасни маршрути и подходи, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г.

Реализацията на настоящия проект ще доведе както до прецизиране на диагностичните процеси, от гледна точка на навременност и точност, така и успешно последващо лечение. Това ще доведе до намаляване на инвалидизацията (изразяваща се във временна и трайна загуба на работоспособност), смъртността, както и по-бързата социална интеграция на пациентите и връщането им към нормалния начин на живот.

2.2. Кратка информация за поръчката

Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-11/2011/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване". Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение”;

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”;

Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“

Описание: След проведена открита процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените доставки.

Инвестицията по проекта предвижда в последните шест месеца да бъде доставено предвиденото оборудване на СБАЛОЗ ЕООД. Това оборудване е надлежно одобрено от МЗ. Съгласно Приложение Б3 – Технически спецификации за оборудване в обектите на интервенция по проекта ще бъде проведена открита процедура по ЗОП. Предвидена е за инсталиране следната апаратура по отделения:

| ОТДЕЛЕНИЯ | АПАРАТИ |
| --- | --- |
| Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение” | Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия; |
|  | Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия; |
|  | Дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи; |
| Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика” | Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф |
|  | Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти; |
| Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ | "HIS & PACS" - интегрирана информационна система; |

По тази дейност ще бъде извършена доставка, монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, програма за обучение на персонала - лекари, медицински физици и лаборанти от Отделение по лъчелечение, гаранционно обслужване на комплексно медицинско лъчетерапевтично оборудване за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД София и прилежащата техника и софтуер.

3.Прогнозна стойност

Прогнозната стойност без ДДС на възлаганата обществена поръчка възлиза в размер на до 3 165 000 (три милиона сто шестдесет и пет хиялди) лева, като стойността на отделните обособени позиции е както следва:

3.1. за обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение” – до 1 115 000 (един милион сто и петнадесет хиляди) лева;

3.2. за обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение образна диагностика” – до 1 820 000 (един милион осемстотин и двадесет хиляди) лева.

3.3. за обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ – до 230 000 (двеста и тридесет хиляди) лева.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

б)  обявен в несъстоятелност;

в)  в производство по ликвидация или се намира в подобна процедур асъгласно националните закони и подзаконови актове;

г) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност (доставка и/или производство на медицинска апаратура), свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

е) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

ж) който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

з) който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5години;

и) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

к) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

л) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.7, буква „а”,  буква „д”, буква „и” и буква „к”  се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. В хипотезите на т. 1 - т. 7 - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

С оглед спазването на административните изисквания на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по т. 1.7. от настоящата документация с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Приложения № 3 и 4. В случай, че участник в процедурата е юридическо лице, декларации за обстоятелствата по т. 1.7., букви „а”, „д”, „и” и „к” се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а по отношение на обстоятелствата посочени в т. 1.7., букви „б”, „в”, „г”, „е”, „ж”, „з” и „л” достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ за създаване на обединение/консорциум.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Участниците в обединението трябва да определят (упълномощат) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица;

- Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- В документа трябва да се определи и наименованито на участника (обединение/консорциум);

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен документ за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

1.8. Освен в посочените в т. 1.7 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.8.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията;

1.8.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.8.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.8.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

1.9.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1.9.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

1.9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците

2.2.1. Участникът трябва да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва:

- За обособена позиция № 1 :3 345 000 (три милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева;

- За обособена позиция № 2 : 5 460 000 (пет милиона четиристотин и шестдесет хиляди) лева;

- За обособена позиция № 3 : 690 000 (шестстотин и деветдесет хиляди) лева.

Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща информация за общия оборот, реализиран от участника през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Декларацията трябва да бъде придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за всяка от последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представянето на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на участника.

2.2.2. Участникът трябва да има реализиран оборот от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, общо за предходните три (2009, 2010 и 2011г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва:

- За обособена позиция № 1 :2 230 000 (два милиона двеста и тридесет хиляди) лева;

- За обособена позиция № 2 : 3 640 000 (три милиона шестстотин и четиридесет хиляди) лева;

- За обособена позиция № 3 : 460 000 (четиристотин и шестдесет хиляди) лева.

Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, реализиран от участника през последните три (2009, 2010 и 2011г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служители на възложителя – за обособена позиция № 3.

Забележка: В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, то същият трябва да отговаря на сбора от минималните изисвания за съответните обособени позиции за които участва.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците

2.2.1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко един договор за:

•	За обособена позиция № 1 : доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един или повече медицински апарата и обучение на служителите на възложителя за работа с доставените апарати, които са предмет на съответната обособена позиция от обществената поръчка ;

•	За обособена позиция № 2 : доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един или повече медицински апарата и обучение на служителите на възложителя за работа с доставените апарати, които са предмет на съответната обособена позиция от обществената поръчка ;

•	За обособена позиция № 3 : доставка и внедряване на информационна система и обучение на служителите на възложителя за работа с доставената информационна система, която е предмет на съответната обособена позиция от обществената поръчка

Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите,  за доставка на стоките, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя отферта. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора (доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка и внедряване на информационна система и обучение на служителите – за обособена позиция № 3), неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията.

2.2.2. Производителят на предлаганата апаратура трябва да притежава валиден сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент (приложимо за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2)

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

2.2.3. Участникът трябва да прилага внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 с предметен обхват търговия с медицински изделия или еквивалентен. (приложимо за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2)

Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на сертификат, издаден от акредитирана лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 с обхват търговия с медицински изделия или еквивалентен.

Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2.2.4.  Участникът да осигури екип от най-малко двама квалифицирани сервизни инженера, по всяка обособена позиция, по която представя предложение, преминали курс на обучение при производителя за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на сервизните инженери преминали курс на обучение (за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 и доставка, внедряване, гаранционна поддръжка на информационната система и обучение на персонала -  по обособена позиция № 3), придружена от:

- автобиографии на сервизните инженери,

- заверени от тях копия на сертификати за преминат курс на обучение за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала - лекари (лъчетерапевти), медицински физици и лаборанти от Отделение по лъчелечение, гаранционно обслужване на комплексно медицинско лъчетерапевтично оборудване и прилежащата техника и софтуер, издадени от производителите на съответната апаратура;

- декларация за ангажираност на инженерите.

Забележка: В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, то същият трябва да отговаря на сбора от минималните изисвания за съответните обособени позиции за които участва.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 12.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация – Образец № 12, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и/или отстранят констатирани нередовности, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Възложителят може да отстрани участника.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция, и офертата на участника ще бъде отстранена.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 180 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да го удължи.

# 2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

2.1. Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Столична Община, адрес: гр. София, ул.  ул. „Московска” № 33, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

До Столична Община, ул. „Московска” № 33

„Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване"

Обособена позиция №……. с предмет „…….”

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер …………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване"

Обособена позиция №……. с предмет „…….”

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато:

1. се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

2.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Столична Община до деня, определен за отваряне на офертите в Заповедта за назначаване на комисия за провеждане на процедурата.

2.4. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка;

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова плика № 2 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. Представят се толкова плика № 3 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

В плик № 1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Предложение, попълнена по образец - Образец № 1;

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ за създаване на обединение/консорциум, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в документа, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 3 (оригинал).

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 4 (оригинал)

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.8. Заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя за предлаганата апаратура, с което оторизира участника да  участва в настоящата обществена поръчка. (приложимо за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2)

3.1.1.9. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия или еквивалентен документ, издаден от регулаторен орган на съответната държава, в която участникът е установен. (приложимо за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2)

3.1.1.10. Заверено от участника копие на лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ (приложимо за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2) с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ, издаден от регулаторен орган страна членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за издаване на лицензия (за повече информация: http://www.bnsa.bas.bg/bg/sir/procedures/procgen/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваната по настоящата точка лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги.

3.1.1.11. Доказателства за икономически и финансови възможности на участника, които задължително включват:

3.1.1.11.1. Декларация (Образец № 5), съдържаща информация за общия оборот, реализиран от участника през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Декларацията трябва да бъде придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за всяка от последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представянето на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на участника;

3.1.1.11.2. Декларация (Образец № 5), съдържаща информация за оборота от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, реализиран от участника през последните три (2009, 2010 и 2011г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. (Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 – доставка на медицински апарати, а за обособена позиция № 3 – доставка на информационна система.)

3.1.1.12. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

3.1.1.12.1. Декларация (Образец № 6), съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставка на стоки, които са предмет на обществената поръчка (доставка на медицински изделия). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора (доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка и внедряване на информационна система и обучение на служителите – за обособена позиция № 3), неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията..

3.1.1.11.2. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;

3.1.1.11.3. Заверено от участтника копие на сертификат, издаден от акредитирана лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 с обхват търговия с медицински изделия или еквивалентен. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;

3.1.1.11.4. Декларация (Образец № 7), съдържаща списък на сервизните инженери преминали курс на обучение (за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 и доставка, внедряване, гаранционна поддръжка на информационната система и обучение на персонала - по обособена позиция № 3), придружена от:

- автобиографии на сервизните инженери – Образец № 8,

- заверени от тях копия на сертификати за преминат курс на обучение за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала, издадени от производителите на съответната апаратура;

- декларация за ангажираност на инженерите – Образец № 9.

3.1.1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 10)за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (Образец № 11).

3.1.1.12.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 10).

Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:

- имената на подизпълнителите, и

-   видът на работите, които ще извършват, както и

- делът на тяхното участие.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.13. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно Образец № 12.

3.1.1.14 Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 13.

3.1.1.15. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова плика № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за колкото обособени позиции, участникът представя предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца - Образец № 14, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК «№2».

3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката, предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

3.1.2.3. Декларация, че предлаганата апаратура е нова, неупотребявана и нерециклирана;

3.1.2.4. Декларация за съответствие на предлаганата от участника апаратура с приложимите европейски директиви;

3.1.2.5. Декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставеното оборудване – образец № 15.

3.1.2.6. Документи от участника, от които да е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации /техниченски документи на производителя, представени в превод на български език, с отбелязани конкретни параметри от офертата/

Всички страници на документите, съдържащи се в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” следва да бъдат номерирани последователно.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се толкова плика № 3 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, „Предлагана цена” съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 17 към настоящата документация.

Цената за изпълнение на доставката по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие.  Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”;

Банков код (BIC): SOMBBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер на :

За обособена позиция № 1 – 11 000 (еденадесет хиляди).;

За обособена позиция № 2 – 18 000 (осемнадесет хиляди) лева

За обособена позиция № 3 – 2 300 (две хиляди и триста лева) лева

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Столична Община или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

- Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител;

- Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Гаранциите за участие се освобождават, както следва:

- на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

- класираните на първо и второ място участници – след сключването на договор за обществена поръчка;

- на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

2. Гаранция за изпълнение

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”;

Банков код (BIC): SOMBBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01.

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на  следния  интернет адрес на Столична Община (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.sofia.bg/

2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

Документацията за участие може да бъде получена на адрес - гр. София - 1000, ул. „Париж” №3, стая №1 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.4, стая №405  и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в петък, последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч.

Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на  SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, вид плащане 447000.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Столична Община, адрес: гр. София - 1000, ул. „Париж” № 3, етаж партер, стая №1 всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

3. Цена на документацията за участие.

Цената на документацията е 20 (двадесет) лева.

4. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното закупуване, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници. Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адреса на Възложителя: http://www.sofia.bg/. В случай, че от предоставяне на разяснението до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Столична Община - на адрес: гр. София - 1000, ул. „Московска” № 33, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на съответната обособена позиция.

Срокът за приключване работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и часа, посочени в обявлението в административната сграда на Столична Община - на адрес: гр. София - 1000, ул. „Московска” № 33

В случай на  промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б) не са "свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Възложителят или упълномощено от него лице има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. Правото на контрол на възложителя, респективно на упълномощеното от него лице, се свежда само до проверка на съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствието им с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. Когато по време на упражнения от възложителя, респективно от упълномощеното от него лице, бъдат установени нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят, респективно упълномощеното от него лице, дава писмени указания за тяхното отстраняване. Указанията на възложителят, респективно упълномощеното от него лице, са задължителни за комисията. Извършените от комисията действия и решения се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към протокола се прилага особено мнение.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

В закрито заседание, Комисията извършва детайлен преглед на документите, съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и ги отразява в съставен от нея протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, направените от нея констатации, комисията отразява в изготвения от нея протокол и го изпраща до всички участници.

Участниците са длъжни да представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи, освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока за представяне на документи, комисията проверява допълнително представените документи за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и се произнася относно съответствието на участника с изискванията за подбор, поставени от Възложителя в настоящата документация.

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор, както и на тези, които не са представили в срока указания липсващ документ, определен от комисията.

При необходимост, комисията може по всяко време да:

- проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни;

- изисква от участниците допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Комисията прави техническа оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно правилата на настоящата документация. Резултатите от техническата оценка се отразяват в подписан от членовете на комисията протокол.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Съгласно чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:

1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

След уведомяването си от комисията, възложителят е длъжен да уведоми Комисията за защита на конкуренцията за възникналите съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията

Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник:

1.  който не е представил някой от необходимите документи по от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

3.  който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4.  който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в Част ІІ, глава ІІІ от документацията за участие.

Комисията ще отвори пликът с предлаганата цена след като е:

- разгледала предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

- извършила проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

- оценила офертите по всички други показатели, различни от цената.

Комисията ще обяви писмено до участниците датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, както и ще оповести тази информация на посочените в настоящата документация Интернет адреси.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Преди отварянето на ценовите оферти, Комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на предложенията в останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка от него за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

б) предложеното техническо решение;

в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

д) получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя, с най-висока относителна тежест, и се избира офертата, с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, Комисията съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл. 72 от ЗОП.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемането на протокола на Възложителя.

2. Класиране и определяне на изпълнител

В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 /три/ дни от издаването му.

При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят осигурява копие или достъп до протокола в тридневен срок от получаването му, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

3. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4.  първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7.  поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един  участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

3.1. откаже да сключи договор, или

3.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Възложителят е длъжен в тридневен срок да уведоми участниците за прекратяването на обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

# РАЗДЕЛ IX

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Договорът по настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени по Оперативна програма „Регионално развити” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1.  не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

2.  не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3.  не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

Не се изисква изпълнение на задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48 , ал. 2 от ЗОП, в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка участникът е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в която участникът е установен" е:

а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОП.

В тези случаи, Възложителят предлага подписването му на втория класиран участник.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

2. Срокове за сключване на договора.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител.

3. Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

а) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

- промяна в сроковете на договора, или

- частична замяна на дейности от предмета на поръчката за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

- намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

б) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената в тази хипотеза е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

в) когато се налага увеличение на цената, поради приемането на нормативен акт – до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

г) при удължаване срока на договора за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

- не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

- срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 (шест) месеца;

- прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

#### РАЗДЕЛ Х

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Общи изисквания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Техническа спецификация;

4. Пълно описание на предмета на поръчката

5. Указанията за участие;

6. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

7. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;

8. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Столична Община е: "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване".

Предметът на обществената поръчка, включва три обособени позиции, а именно:

- Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение”;

- Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика”;

- Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“

Описание: След проведена открита процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените доставки.

Инвестицията по проекта предвижда в последните шест месеца да бъде доставено предвиденото оборудване на СБАЛОЗ ЕООД. Това оборудване е надлежно одобрено от МЗ. Съгласно Приложение Б3 – Технически спецификации за оборудване в обектите на интервенция по проекта ще бъде проведена открита процедура по ЗОП. Предвидена е за инсталиране следната апаратура по отделения:

| ОТДЕЛЕНИЯ | АПАРАТИ |
| --- | --- |
| Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение” | Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия; |
|  | Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия; |
|  | Дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи; |
| Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на апаратура за отделение по образна диагностика | Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф |
|  | Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти; |
| Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ | "HIS & PACS" - интегрирана информационна система; |

По тази дейност ще бъде извършена доставка, монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, програма за обучение на персонала - лекари, медицински физици и лаборанти от Отделение по лъчелечение, гаранционно обслужване на комплексно медицинско лъчетерапевтично оборудване за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД София и прилежащата техника и софтуер.

- Кратка информация за поръчката

Предметът на поръчката е разписан в Проект "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", който се изпълнява по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013. Проектът се изпълнява договор BG161PO001/1.1-11/2011/009, сключен между Столична Община и Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” към министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съобразно който Столична Община е Бенефициент по проекта.

Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

3. Цели:

3.1. Основната цел на настоящото проектно предложение е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София,  чрез въвеждане  в експлоатация на  медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика  и лечение  на злокачествени заболявания.

Проектното предложение е в съответствие с основната цел на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни и здравни заведения в градските агломерации” (Компонент 1), чрез предвидените дейности, свързани с доставка на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания в “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София и извършването на СМР, целящи осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура за населението от област София град и Югозападен планов регион.

- Проектното предложение е в съответствие и със специфичните цели на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, чрез предвидените дейности насочени към ремонт и оборудване на материално - техническа база на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София за диагностика и лечение на онкологични заболявания, целящи осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура за:

- подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда;

- повишаване регионалната конкурентноспособност и устойчиво развитие.

- повишаване привлекателността на региона;

- отчитане  потребностите на групите в неравностойно положение.

3.2. Специфична цел на проектното предложение са:

•	Създаване на подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично медицинско оборудване, включително и чрез реконструкция на помещения, с което да се подобрят възможностите за диагностика и лечение на злокачествени заболявания, работните условия и осигури достъпна среда за хора с увреждания.

•	Подобряване здравния статус на населението, чрез повишаване качеството на извършваните медицински услуги с превенция в областта на ранната диагностика и лечение на онкологични заболявания.

•	Развитие на здравната инфраструктура в област София град и Югозападен регион, с оглед увеличаване ефективността на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания;

•	Повишаване конкурентоспособността на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София, чрез разширяване и подобряване качеството на предлаганите здравни услуги.

Важна част от подхода на настоящето проектно предложение е да се адресират по подходящ начин идентифицираните нужди и проблеми на хората в неравностойно положение в съответствие с изискванията на хоризонталните политики на ЕС. Предвидена е инвестиция за  достъпна архитектурна среда в болницата, с безопасни маршрути и подходи, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г.

Реализацията на настоящия проект ще доведе както до прецизиране на диагностичните процеси, от гледна точка на навременност и точност, така и успешно последващо лечение. Това ще доведе до намаляване на инвалидизацията (изразяваща се във временна и трайна загуба на работоспособност), смъртността, както и по-бързата социална интеграция на пациентите и връщането им към нормалния начин на живот.

- Конкретни резултати:

  - Основни резултати:

В резултат на реализирането на проекта по ще бъде създаден подобрен модел за предоставяне на качествени здравни услуги в СБАЛОЗ София. Основна причина за това ще бъде осигурената подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на общността. Обновяване и модернизиране на тази инфраструктура, равнопоставеността при предоставяне и ползване на услуги и осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение ще се подобри качеството на живот и работната среда вкл.

1.	Реконструирани/ ремонтирани/ обновени корпуси и помещения на здравното заведение – 1 сграда (с 4 корпуса) и 1267.75 м2 болнична площ;

2.	Общ брой пациенти, облагодетелствани от подобрените здравни услуги на СБАЛОЗ – 4,000 (средногодишно);

3.	Внедрено съвременно оборудване и обзавеждане, съгласно изискванията гарантиращи качеството на здравните услуги (диагностика, лечение) в отделенията СБАЛОЗ;

4.	Общ брой население, облагодетелствано от развитието на здравните услуги – населението на Столична община – около 1,300,000 души;

  - Конкретни резултати относно:

- Доставена рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия – 1 бр.;

- Доставена рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия – 1 бр.;

- Доставена дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи – 1 бр.;

- Доставен многослайсен компютърен томограф – 1 бр.;

- Доставена дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти – 1 бр.;

- Доставена "HIS & PACS" - интегрирана информационна система – 1 бр.;

5. Технически спецификации

5.1. Обособена позиция № 1 с предмет: ”Доставка на апартура за отделение по лъчелечение”:

| 1 | Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия | базови параметри на рентгеновото поле: напрежение от 20 до 210 кV и ток от 0 до 20 mА; за минимум 10 апликатора и възможности за движение на терапевтичната глава по трите оси: X, Y и Z.I. Общи изисквания: I.1. Системата да съответства на IEC 60601–2-8 I.2. Системата да бъде нова със сертификат и гаранция от производителя I.3. Производителят на системата да има сертификат ISO 9001 за производство и продажба на рентгено терапевтични системи I.4. Производителят на системата да има сертификати за съответствие на Директивите за медицинско оборудване 93/43ЕЕСI.5. Общата конструкция на системата да съдържа : а. Метало-керамична рентгенова тръба в. Генератор за високо напрежение с. Управляващ контролер d. Колона с възможнос за преместване по трите оси X;Y и Z е. Охладителна система f. Комплект филтри g. Комплект апликатори |
| --- | --- | --- |
|  |  | II. Технически параметри на отделните компоненти: |
|  |  | ІІ.1. Параметри на рентгеновата тръба |
|  |  | Металокерамична рентгенова тръба със следните минимални параметри: - Напрежение (Voltage) 20 - 210 kV - Ток (Current) 0 - 20 mA - Мощност 400 – 3000W - Размери на оптичното петно 7.5 mm (най-голям размер) - Материал на мишената: Волфрам - Вграден филтър: 0.8 ± 0.1 mm Be - Мощност на тръбата в продължителен режим: 3000W - Максимални параметри при продължителна работа 210kV/13.0mA - Радиационен обсег: 40° |
|  |  | Допълнителни параметри: Вградена йонизационна камера за контрол на мощността и колебанията на дозата на рентгеновото поле ІІ.2. Генератор за високо напрежение § системата да е съоръжена с високоволтов рентгенов генератор HV ≥ 220 kV, мощност ≥3 kW § нестабилност на напрежението и тока: не повече от 0.15% на час от зададената стойност § повтаряемост на напрежение и ток 2% & 1% II.3 Управляващ контролер : § системата трябва да има микропроцесорно управляем контролер § Контролерът да бъде самостоятелен модул със затворен потребителски интерфейс § управление на системата на база доза или време на облъчването § микропроцесорната архитектура да осигурява двоен гарантиран механизъм за независим контрол на времето за облъчване с цел безопасност на пациента § контролерът трябва да следи и управлява електрическите параметри на рентгеновата тръба (високо напрежение и ток) § да следи стабилността на дозата (напрежението и тока) § да следи повтаряемостта на параметрите в съответствие с IEC 60601-2-8 § контролерът трябва да следи линейността на лъчението в съответствие с IEC 60601-2-8 |
|  |  | II. 4. Колона за предвижване на радиационната глава : § Системата да има подово монтирана носеща система с възможност за придвижване на радиационната глава по трите оси – X ; Y и Z § Да има автоматични (електрически управляеми) спирачки § При отпадане на захранването всички спирачки за вертикални движения да останат включени, а останалите да бъдат освободени с цел безопасност на пациента Ъгли на ротация и линейни премествания на главата: § Наклон на тръбата не по-малко от 100 ° (+40 ° to -60 ° ) § Ъгъл на въртене на тръбата (аксиален) не по-малко от 270° ±135° § Вертикално движение на тръбата не по-малко от 1400 mm § Минимално разстояние на тръбата от пода не по-голямо 500 mm II.5 Охладителна система § Системата да бъде с водно охлаждане (водно/водно) с автоматичен контрол на охлаждането II.6. Филтри § Системата трябва да разполага с поне 10 филтъра (9 клинични +1 за подгряване) § Изборът на филтър трябва да се потвърждава преди облъчването § Системата трябва да разпознава използвания в момента филтър |
|  |  | II.7. Апликатори 1. Вид и параметри на апликаторите (колиматорите):Комплект - общо 15 бр. с FSD 20; 30; 40 и 50 см. Системата да има минимум следните апликатори: РИП 20, 2.0 cm Circle - отворен РИП 20, 2.5 cm Circle - отворен РИП 20, 3.0 cm Circle - отворен РИП 20, 4.0 cm Circle - отворен РИП 20, 5.0 cm Circle - отворен РИП 50, 6 cm x 6 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 8 cm x 10 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 10 cm x 15 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 20 cm x 20 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 10 cm x 25 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 10 cm x 10 cm ; правоъгълен, затворен РИП 30, 6 cm x 8 cm ; правоъгълен, затворен РИП 30, 8 cm x 10 cm ; правоъгълен, затворен РИП 30, 10 cm x 10 cm ; правоъгълен, затворен |
|  |  | III. Пациентна маса - Да бъде с моторизирано вертикално движение - Да бъде с подвижни секции за главата и краката на пациента |
|  |  | IV. Изисквания за радиационна безопасност - Утечна (странична) радиация от Рентгеновата тръба да съответства на IEC60601-2-8: не повече от 1m Gy h-1 на 100cm при напрежение ≤150 kV - Защитни компоненти: - Авариен Стоп бутон - Контрол на вратата на помещението за терапия - Контрол / защита на поставен филтър - Контрол/потвърждение на филтър, апликатор и параметри на лъчите преди терапия - Визуални защити V. Други изисквания : - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация - Обучение на персонала за работа със системата - Документация за работа със системата – на български език - Оторизиран сервиз в България - Гаранционен сервиз – не по-малко от 12 м |
| 2 | Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия | базови параметри на рентгеновото поле: напрежение от 10 до 100 кV и ток от 0 до 16 mA; за минимум 5 апликатора I. Общи изисквания: |
|  |  | I.1. Системата да съответства на IEC 60601–2-8 I.2. Системата да бъде нова със сертификат и гаранция от производителя I.3. Производителят на системата да има сертификат ISO 9001 за производство и продажба на рентгенотерапевтични системи I.4. Производителят на системата да има сертификати за съответствие на Директивите за медицинско оборудване 93/43ЕЕС I.5. Общата конструкция на системата да съдържа : а. Метало-керамична рентгенова тръба в. Генератор за високо напрежение с. Управляващ контролер d. Стойка с възможност за преместване и позициониране на рантгеновата глава е. Охладителна система f. Комплект филтри g. Комплект апликатори |
|  |  | II. Технически параметри на отделните компоненти ІІ.1. Параметри на рентгеновата тръба Системата да използва метало–керамична тръба, проектирана за медицински приложения със следните минимални параметри: - Напрежение (Voltage) от 10 до 100 kV - Ток (Current) 0 - 16 mA - Мощност 100 до 1000 W - Размери на оптичното петно 5.5 mm (най-голям размер) - Материал на мишената: Волфрам - Вграден филтър: 0.9 ± 0.1 mm Be - Мощност на тръбата в продължителен режим: 1000 W - Радиационен обсег: 40° ІІ.2. Генератор за високо напрежение- Системата да е съоръжена с високоволтов рентгенов генератор HV->100 kV, мощност 1kW - Нестабилност на напрежението и тока: не повече от 0.15% на час от зададената стойност - Повтаряемост на напрежение и ток 2% & 1% |
|  |  | II.3 Управляващ контролер: - Системата трябва да има микропроцесорно управляем контролер. Управление на системата на базата на време на облъчването - Микропроцесорната архитектура да осигурява двоен гарантиран механизъм за независим контрол на времето за облъчване, с цел безопастност на пациента. - Контролерът трябва да следи и управлява електрическите параметри на рентгеновата тръба (високо напрежение и ток) - Да следи стабилността на параметрите (напрежението и тока) - Да следи повторяемостта на параметрите в съответствие с IEC 60601-2-8 - Контролерът трябва да следи линейността на лъчението в съответствие с IEC 60601-2-8 - Контролерът трябва да има система за защита и автоматично регулиране на напрежението HV(kV) и тока при начало на облъчването (плавно увеличаване, включване на тока след достигане на работни параметри и др.) - Контролерът трябва да има възможност за мониторинг на параметрите на облъчването при отпадане на електрозахранването или аварийно спиране на системата - Контролерът да поддържа поне две нива потребители и съответните режими за работа и настройка. Да има система за защита за всеки режим - Режим за настройка на системата (параметри, филтри, апликатори, ограничения и др.) - Режим за терапия, в който системата се експлоатира, но параметрите не може да се променят |
|  |  | II. 4. Стойка за преместване и позициониране на рантгеновата глава Системата да има стенно монтирана носеща система. Ъгли на ротация и премествания на главата: - Ротация на тръбата около вертикалната ос не по-малко от ± 180 ° - Ротация на тръбата около хоризонтална ос не по-малко от ± 90 ° - Ъгъл на въртене на тръбата (аксиален) не по-малко от 270 ° ±135 ° - Вертикално движение на тръбата не по-малко от 1400 mm - Минимално разстояние на тръбата от пода не по-голямо-500mm |
|  |  | II.5 Охладителна система - Системата да бъде с водно охлаждане (водно/водно) с автоматичен контрол на охлаждането |
|  |  | II.6. Филтри и Апликатори (колиматори) - Системата трябва да разполага с поне 5 клинични филтъра - Изборът на филтър трябва да се потвърждава преди облъчването - Системата трябва да разпознава използвания в момента филтър Вид и параметри на апликаторите: Комплект от минимум 6 броя апликатори с FSD 15 и 25 см. Системата да има минимум следните апликатори: РИП 15, ф 2.0 cm - отворен РИП 15, ф 4.0 cm - отворен РИП 15, ф 6.0 cm - отворен РИП 15, ф 8.0 cm - отворен РИП 25, ф 10.0 cm - отворен РИП 25, ф 15.0 cm - отворен - Изборът на филтър трябва да се потвърждава преди облъчването - Системата трябва да разпознава използвания в момента филтър и апликатор |
|  |  | III. Пациентна маса - Да бъде с моторизирано вертикално движение - Да бъде с подвижни секции за главата и краката на пациента |
|  |  | IV. Изисквания за радиационна безопасност - Утечна (странична) радиация от Рентгеновата тръба да съответства на IEC 60601-2-8: не повече от 1m Gy h-1 на 100cm - Защитни компоненти: - Авариен Стоп бутон - Контрол на вратата на помещението за терапия - Контрол / защита на поставен филтър - Контрол /потвърждение на филтър, апликатор и параметри на лъчите преди терапия - Визуални защити |
|  |  | V. Други изисквания : - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация - Обучение на персонала за работа със системата - Документация за работа със системата – на бълг. език - Оторизиран сервиз в България - Гаранционен сервиз – не по-малко от 12 м. |
| 3 | Дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи | 1. Дозиметрична апаратура за контрол на качеството: 1.1. Твърдотелен фантом за меко рентгеново лъчение, съдържащ плочи с различна дебелина, за калибровка на нискоенегетично рентгеново лъчение от 10 до 100 kV, съвместим с плоскопаралелна камера за меко рентгеново лъчение 1.2. Плоскопаралелна камера за меко рентгеново лъчение за абсолютни калибровки в енергийния обхват до 100 kV с калибровъчен сертификат 1.3. Воден фантом за абсолютна и относителна калибровка на хоризонтален сноп с размери поне 30х30х30 см 1.4. Воден фантом за абсолютна и относителна калибровка на вертикален сноп с размери поне 30х30х30 см 1.5. Камера тип Фармер за калибровка на меко рентгеново лъчение. С калибровъчен сертификат за погълната доза във вода 1.6. Адаптер за фармер камера към предлаганите водни фантоми 1.7. Комплект алуминиеви и медни пластини за определяне на HVL съгласно IEC 60601-1-3 1.8. Статив за измерване на HVL със филтрите от поз.1.7 1.9. Универсален едноканален електрометър /дозиметър/ референтен клас съгласно IEC 60731 Измервателен диапазон за ток – минимален праг от 2 pA. Разделителна способност за ток – ≤1% от минималния измервателен диапазон. Нелинейност на показанието - < ± 0.25 %. Утечка - ≤ 1 fA. Възможност за плавна промяна на захранващото напрежение за йонизационните камери от 0 до минимум ±400V . Захранването може да се осъществява както директно от мрежата 220 V по възможност с галванически развързано захранване. Възможност за автономна работа 1.10. Удължителен (свързващ) кабел дозиметър-йонизационна камера - 20 м за поз.1.9. 2. Дозиметрична апаратура за общ радиационен контрол 2.1. Радиометър за измерване на нискоенергийно фотонно лъчение 2.2. Индивидуални дозиметри 5.3. Обучение на персонала. |

5.2. Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение за образна диагностика”

| 1 | Многослайсен компютърен томограф | 1. Гентри 1.1 Отвор на гентрито: мин 70 см 1.2 Наклон на гентрито: >+ 25o 1.3 Поле на визуализация (FOV): мин 50 см |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Пациентна маса 2.1 Хоризонтален обхват на сканиране на масата: мин 150 см 2.2 Точност на позициониране на масата: ± 0,25 мм 2.3 Минимална позиция на масата спрямо пода: < 60 см 2.4 Максимално натоварване на масата при гарантиране на точността на позициониране: мин 170 кг 2.5 Аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента |
|  |  | 3. Високоволтов рентгенов генератор 3.1 Мощност на генератора: мин 48 kW 3.2 Максимални kV: мин 90÷135 kV 3.3 Минимум три избираеми стойности на kV |
|  |  | 4. Рентгенова тръба 4.1 Максимален ток на тръбата: мин 400 мА при 120 kV 4.2 Скорост на топлинно отдаване / охлаждане на анода: мин 0,8 MHU/min/ 4.3 Двуфокусна рентгенова тръба с топлинен капацитет на анода: мин 4 МHU 4.4 Площ на малкия фокус: ≤ 0.8 мм2 4.5 Гаранция на рентгеновата тръба – мин. 24 месеца |
|  |  | 5. Детекторна система 5.1 Брой срезове за една ротация – мин. 16 |
|  |  | 6. Скениране и реконструкция 6.1 Минимално време на ротация на тръбата на 360о: макс 0.8 сек 6.2 Време за непрекъснато спирално сканиране: мин 100 сек 6.3 Матрица на реконструкция: мин 512 х 512 6.4 Разделителна способност при 0 % MTF: мин 15 линии/см 6.5 Брой реконструирани образа за сек при матрица 512 х 512: мин 5 образа/сек |
|  |  | 7. Операторска конзола с един монитор 7.1 Всички DICOM стандартни възможности 7.2 Капацитет за съхранение на образи - не по-малко от 230 000 образа 7.3 Цветен монитор - мин.19", 1280/1024 резолюция 7.4 Автоматично оптимизиране на дозата 7.5 Автоматични аудио инструкции за дишане 7.6 Режим на автоматично филтриране 7.7 Програма за проследяване на болус 7.8 Мултипланарна реконструкция в реално време /MPR/ 7.9 3D обемна обработка на образи 7.10 Дълготрайно запаметяване със CD и DVD записване |
|  |  | 8. Отделно работно място / работна станция (хардуер и софтуер) с два монитора 8.1. Капацитет за съхранение на образи - не по-малко от 230 000 образа 8.2. Оперативна памет: мин 4GB 8.3. Цветни монитори - мин.19", 1280/1024 резолюция 8.4. Системата да е с пълна DICOM съвместимост и да може да се интегрира в PACS мрежа 8.5. Софтуери за неинвазивно изследване, количествена оценка и компютъризирана идентификация на полипи на дебелото черво 8.6. Софтуери за изследване, количествена оценка и компютъризирана идентификация на белодробни възли (лезии) 8.7. Софтуер за изследване и количествена оценка на черен дроб и лимфни възли. Програма за автоматична сегментация и оценка на лезии в белия дроб, черния дроб, лимфни възли. 8.8. Програми за 3D реконструкция: VRT 8.9. Възможност за свързване към компютърния томограф и други работни станции 8.10. Възможност за визуализация, пост-обработка, вкл. 3D и архивиране на резултати от изследванията 8.11. Възможност за работа, независимо от режима на изследванията 8.12. Широко разпространена операционна система. |
|  |  | 9. Софтуер за визуална симулация на лечението |
|  |  | Забележка: Препоръки за допълнителни възможности: 1. Програма за автоматично премахване на костни структури. 2. Програма за КТ ангиография. 3. Електроразпределително табло. 4. Двуформатен DICOM принтер. |
| 2 | Дигитална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти | 1. Високочестотен генератор с мощност – мин. 5 kW 2. Рентгенова тръба 3. Изоцентрично гентри с моторизирана ротация и моторизирано вертикално движение 4. Моторизирана и ръчна компресия 5. Плосък дигитален детектор с размер 6. Детекторна образна матрица – мин. 2300х3000 7. Автоматичен и ръчен контрол на експозицията 8. Възможност за увеличаване на образа – мин. 1,5 пъти 9. Основна конзола с LCD монитор и възможности за постобработка на дигитални рентгенови образи |
|  |  | 10. Стандартна окомплектовка на конзолата: - LCD монитор - CD-RW записващо устройство - Защитен екран - UPS - Два размера ергономични поставки за гърди |
|  |  | 11. Диагностична станция със следните монитори 11.1. LCD монитор за описание и документооборот с матрица 11.2. Двоен LCD монитор за преглед и разчитане на мамографски образи, с матрица – мин. 5МР |
|  |  | 12. Възможност за стереотактична биопсия 13. Пълна DICOM 3 функционалност на системата 14. Възможност за свързване с ‘’PACS’’ и ‘’HIS’’ 15. Електроразпределително табло |

5.3. Обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“

|  | „His & Pacs” – интегрирана система за архивиране и обмен на образи | 1. Специализирана работна станция за обработка, анализ и архивиране на рентгенови изследвания: - 3 броя. 1.1. Да приема и обработва образи от различни модалности - дигитални рентгенови апарати, КТ, мамограф, УЗД, Гама камери и др. 1.2. Станцията да е базирана на широко разпространена операционна система. 1.3. Интерфейсът да е лесен за усвояване и употреба. 1.4. Обработка на 2D изображения, генериране на 3D и 4D обемни реконструкции, както и мултипланарни реконструкции с висока и ниска плътност на обема MIP, MPR и др. 1.5. Обработка на 2D, 3D и 4D обемни реконструкции на едно работно място. 1.6. Администриране и определяне на различни нива на достъп до данните. 1.7. Графичен интуитивен потребителски интерфейс, с малко на брой процедурни стъпки и потребителско меню на български език. 1.8. Пълна DICOM 3 съвместимост с възможност за приемане, изпращане, архивиране на образи, печат на образи върху DICOM и хартиен принтер и запис на образите върху CD/DVD. 1.9. Интегриране с болничната информационна система (HL7 интеграция). 1.10. Софтуер за маркиране и запаметяване на находките. 1.11. Да генерира рапорт на разчетеното изследване и последващото му изпращане към Болничната Информационна система. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.12. Софтуер за редактиране на таблици. 1.13. Да позволява персонализиране на изгледа на потребителския интерфейс. Минимални изисквания към хардуера на работнaтa станция 1.14. Процесори: Multi core (Duo или Quad). 1.15. Памет >= 4 GB. 1.16. Нarddisk >= 400 GB. 1.17. Видеокарта с мин. 128 MB, с възможност за поддръжка на 2 медицински дисплея. 1.18. DVD устройство с възможности за запис върху CD/DVD. 1.19. Монитор: мин. 19” цветен, 2 МР, LCD, специализиран за работа с медицински образи. 1.20. RAID с капацитет 6 Terabyte – за кратковременно съхранение на големи обеми от данни. Система за планиране и създаване на електронен график за предстоящите изследвания. 1.21. Системата активно да проследява статуса на изследването – “Изпълнено”, “Разчетено”, “Подписано”. 1.22. Системата да доставя въведените демографски данни за пациента от съответните модалности / апарати – DICOM Worklist Provider. Системата да поддържа HL7 интерфейс. Системата да има възможност за проактивна дистанционна сервизна диагностика и ремонт в случай на проблем. |
|  |  | Система за разширена обработка и триизмерна (3D) визуализация на изображения Системата за триизмерна обработка трябва да отговаря на следните условия: 1.1. Автоматична обработка и предварителна подготовка на обемите за допълнителни диагностични процедури. PACS клиентът трябва да включва следните инструменти: 1.2. Достъп чрез стандартните компютри (диагностични станции) до централен сървър за 3D изображения и визуализиране, обработка и анализ на обема върху сървъра (Thin Client 3D решение), без да се прехвърлят обеми или на част от данните на локалния компютър по време на обработката на 3D изображения. 1.3. Физическо изобразяване и 3D обработка на сървъра, както и на системата за подготовка и системата за анализ на обема. 1.4. CT MR DSA обработка на обеми от изображения на сървър (сървър / 3D-тънък клиент разтвор), което позволява 3D анализ (3D, 4D, MPR, косо MPR, CPR, МЦВ, minIP) в реално време на стандартните компютри (включително лаптопи) в различни отдели и места (включително работа от дома си), без допълнителни инвестиции в работни станции. |
|  |  | 1.5. Софтуерното решение трябва да бъде независимо от входните модалности, което означава четене, импортиране и експортиране на DICOM данни от различни модалности и производители. 1.6. Софтуерното решение трябва да бъде съвместимо с API интерфейсите на другите PACS / HIS производители. Експлоатация и съвместимост чрез VPN, SSL протоколи. |
|  |  | 1.7. Комуникацията се извършва чрез използване на DICOM 3 протокола и трябва да осигурява: Изпращане / получаване Печат Изтегляне Съхранение 1.8. Софтуерът трябва да бъде съвместим със следните модалности (и също да могат да се показват изображения от тях): * Компютърна томография (КТ) * Магнитен резонанс (ЯМР) * Фосфор плаки (CR) * Субстракционна ангиография (DSA) * Цифрова радиография (DR) * и PACS системи |
|  |  | 2. Допълнителни изисквания: 2.1. Възможност за дефиниране на потребителски привилегии и достъп на потребителя (администратор / потребител). 2.2. 10 лицензи на едновременен достъп на потребителя. 2.3. Поддръжка на работа на два монитора. 2.4. Изгледи: аксиален, сагитален, коронален, кос и накривен MPR, Slab MPR, SSD и VRT. 2.5. Инструменти за срез / завъртате, прозорец / ниво, отместване / мащабиране, интерактивна обемна обработка (равнини на срез, изрязване, скулптуриране, управление на яркоста). 2.6. Едновременно синхронизирано изобразяване на многофазни MR изследвания в различни равнини (сагитална, коронална, аксиална) и триизмерни (3D) модели. 2.7. Способност за работа чрез интернет връзки, без инсталация на допълнителен софтуер. 2.8. Генериране и обработка на отделни снимки, детайли или филми и експортиране в подходящ формат (напр. AVI, JPG, TIFF т.н.). 2.9. Доставенят хардуер трябва да бъдат съвместими или приспособими към изискванията на доставчика на софтуера за обработка и 3D визуализация. 2.10. Възможност за напълно дефиниране на работния процес от потребителя – както за всяка модалност, така и за всеки отделен потребител. 2.11. Анализ с максимум едно щракване на мишката – Всяка стъпка за обработка се извършва автоматично или изисква максимум едно щракване с мишката, за да бъде извършена, което довежда до пестене на време и ресурси и повишаване на ефективността. (Напр.: Корекция на контура на автоматично разпознат съд). |

***Важно: Навсякъде в техническата спецификация, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се чете «или еквивалентно».

6.Изисквания към предлаганата апаратура

6.1. Предлаганата от участника апаратура да бъде нова, неупотребявана и нерециклирана;

6.2. Предлаганата от участника апаратура да притежава декларация за съответствие  с приложимите европейски директиви.

6.3. 	Доставяната апаратура да притежава СЕ маркировка.

6.4. 	Участникът следва да представи документи съдържащи техническите характеристики и модела на предлаганата апаратура, от които да се установява съответствето на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации (технически документи на производителя, представени на български език, с отбелвязани конкретни параметри от офертата).

6.5. По време на гаранционния срок, максималната продължителност на прекратяване на работа на медицинското изделие, поради гаранционни повреди не трябва да бъде повече от 240 /двеста и четиридесет/ работни часа годишно, съобразно установеното работно време на възложителя.

7. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 180 календарни дни, но не по-късно от 31.10.2013г.

Предложеният от участниците срок за доставка и срок за монтаж и въвеждане в експлоатация, посочен в техническото си предложение трябва да бъде в календарни дни.

8. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите и за заплащане на цена за закупуване на документацията са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

9. Стойност на поръчката

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване" е до 3 165 000 (три милиона сто шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС, като стойностите по отделните обособени позиции са, както следва:

9.1. за обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение по лъчелечение” – до 1 115 000 (един милион сто и петнадесет хиляди) лева;

9.2. за обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на апаратура за отделение образна диагностика” – до 1 820 000 (един милион осемстотин и двадесет хиляди) лева.

9.3. за обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на интегрирана информационна система“ – до 230 000 (двеста и тридесет хиляди) лева.

10. Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на английски и български език.

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

ГЛАВА  ІІІ

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

Оценка по обособена позиция 1

Икономически най - изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните  показатели, изчислени по следната формула:

КО = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + , където

К1 е 	Цена за изпълнение на поръчката						35 точки
К2 е	Срок на доставка									5 точки
К3 е	Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация 				5 точки
К4 е 	Срок на гаранционно обслужване						5 точки

К5 е 	Технически параметри								50 точки

Показател К1  Цена на поръчката (в евро/лева)  - максимална възможна оценка  точки 35 точки. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

К1 = Цмин / Цсъотв   х  35    , където:

Цмин -  най–ниска предложена цена, от допуснатите до участие оферти;

Цсъотв – обща цена, предложената в оценяваната оферта;

Показател К2  Срок на доставка (в календарни дни) - максимална възможна оценка  5  точки. Предложението с най-малък срок на доставка (в календарни дни) получава 5 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

К2 = Дмин / Дсъотв. х  5 , където

Д мин -  най-кратък срок на доставка (в календарни дни) посочени от допуснатите до оценка оферти;

Дсъотв - срок на доставка (в календарни дни), предложен в оценяваната оферта;

Показател  К3 - Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация (в календарни дни) - максимално възможна оценка 5 точки. Предложението с най-малък срок на за монтаж и въвеждане в експлоатация (в календарни дни) получава 5 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

К3  = ( Ммин / Мсъотв ) х 5 , където

Ммин 	    е най-краткия срок за монтаж и въвеждане в експлоатация (в календарни дни), предложен измежду допуснатите до оценка оферти

Мсъотв е срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация (в календарни дни), предложен в оценяваната оферта;

Показател К4  Срок на гаранционно обслужване (в месеци) - максимална възможна оценка 5 точки. Предложението с най-дълъг срок на гаранционно обслужване получава 5 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

К4 = Гсъотв / Гmax. х 5, където

Г max - най-дълъг срок на гаранционно обслужване (в месеци), предложен измежду допуснатите до оценка оферти;

Гсъотв - срок на гаранционно обслужване (в месеци), предложен в оценяваната оферта;

Показател  К5 „Технически параметри” - максимална възможна оценка 50 точки.

Показател „Технически параметри” се изчислява по следната формула:

К4 = А1 + А2 + А3 + А4,    където

А1 – брой кодирани апликатори при дълбока рентгено-терапия

А2 - диапазон на изменение на тока при повърхностна рентгено-терапия

А3 – диапазон на изменение на напрежението при дълбоката рентг. терапия

А4 - чувствителност по ток на еталонен електрометър

А1. Брой кодирани апликатори, който може да бъде въведен и поддържан от рентгено-терапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия - максимална възможна оценка 15 т. Предложението с възможност за най-голям брой кодирани апликатори от допуснатите до участие оферти получава 15 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

А1 = Ксъотв / Кмакс  х 15 , където:

Кмакс – най- големият брой кодирани апликатори, предложен измежду допуснатите до оценка оферти;

Ксъотв – брой комбинации на кодиране на филтър и апликатор, предложен в оценяваната оферта

А2 – Диапазон на изменение на тока на рентгеновата тръба при повърхностна рентгено- терапия (в mA) - максимално възможна оценка 10 точки. Предложението с най-голям диапазон на изменение на тока на рентгеновата тръба при повърхностна рентгено- терапия (в mA) получава 10 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

А2  = ( Тсъотв  / Тмакс ) х 10 , където

Тмакс  е максималният диапазон  на изменение на тока на рентгеновата тръба при повърхностна рентгено- терапия (в mA), предложен измежду допуснатите до оценка оферти

Тсъотв е диапазон на изменение на тока на рентгеновата тръба при повърхностна рентгено- терапия (в mA), предложен в оценяваната оферта;

А3 – Диапазон на изменение на напрежението на рентгеновата тръба при дълбоката рентгено-терапия (в кV) - максимално възможна оценка 10 точки, Предложението с най-голям диапазон на изменение на напрежението на рентгеновата тръба при дълбока рентгено- терапия (в кV) от допуснатите до участие оферти получава 10 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

А3  = ( Нсъотв /  Нмакс ) х 10 , където

Нмакс  е максималният диапазон  на изменение на напрежението на рентгеновата тръба при дълбока рентгено- терапия (в кV), предложен измежду допуснатите до оценка оферти

Нсъотв е диапазонът на изменение напрежението на рентгеновата тръба при дълбока рентгено- терапия (в кV), предложен в оценяваната оферта;

А4  Чувствителност по ток на едноканален  електрометър/ дозиметър (поз 3, 1.9 от ТС) - максимална възможна оценка 15 точки. Предложението с най-добра (най-малка стойност) чувствителност по ток (във fA) от допуснатите до участие оферти получава 15 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

А4 = Чмин  / Чсъотв  х 15 , където:

Чмин  -  най – ниската стойност на чувствителност по ток (във fA), предложен измежду допуснатите до оценка оферти;

Чсъотв –  долната граница на измервателен обхват по ток (във fA) на едноканален еталонен дозиметър (поз 3, 1.9 от ТС), предложен в оценяваната оферта

Оценка по обособена позиция 2

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта”.

Икономически най - изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните  показатели, изчислени по следната формула:

КО = Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5, където

Т1 е 	Цена за изпълнение на поръчката 						35 точки
Т2 е 	Срок за доставка на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2												5 точки

Т3 е 	Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2 							5 точки

Т4 е 	Срок на гаранционно обслужване на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2									5 точки
Т5 е 	Технически параметри								50 точки

Показател Т1 „Цена на поръчката” (Т1) - максимална възможна оценка 35 точки; Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците обща цена за изпълнение на обособената позиция по следната формула

Т1 = Цмин / Цсъотв   х 35    , където:

- Цмин -  най–ниска предложена цена, от допуснатите до участие оферти;

- Цсъотв – предложената от оценяваната оферта обща цена;

-    35 -  максимален брой точки за показателя;

Показател Т2 „Срок за доставка на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2” - максимална възможна оценка 5 точки. Предложението с най-кратък срок на доставка на медицинската апаратура, предмет на обособената позиция получава 5 т., оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

Т2 = Т n / Тmax. х 5, където

T max - най-краткия срок за доставка;

Т n -срокът за доставка, предложен от оценяваната оферта;

Показател Т3 „Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2 ” - максимална възможна оценка 5 точки. Предложението с най-кратък срок за монтаж и въвеждане в експлоатация получава 5 т., оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

Т3 = Т n / Тmax. х 5, където

T max - най-кратък срок за монтаж и въвеждане в експлоатация;

Т n - срок за монтаж и въвеждане в експлоатация, предложен от оценяваната оферта;

Показател Т4 „Срок на гаранционно обслужване на медицинската апаратура, предмет на обособена позиция № 2” - максимална възможна оценка 5 точки. Предложението с най-дълъг срок на гаранционно обслужване получава 5 т., оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

Т4 = Т n / Тmax. х 5, където

T max - най-дългия срок на гаранционно обслужване;

Т n - срок на гаранционно обслужване, предложен от оценяваната оферта;

Показател  Т5 „Технически параметри” (Т4) - максимална възможна оценка 50 точки.

Показател „Технически параметри ” се изчислява по следната формула:

Т4 =  А.1 + А.2 + А.3 + А.4 + А.5 + А.6, където:

Дебелина на реконструираните срезове при спирална аквизиция в мм. ( А.1. ), Площ на малкия фокус в кв.мм. ( А.2. ), Време за сканиране (едно пълно завъртане на 360О) на компютърния томограф (А.3), Размер на пиксела на дигиталния мамограф (А.4), Разделителна способност на дигиталния мамограф (lp/mm) без геометрично увеличение (А.5), Заводска гаранция за липса на  мъртви пиксели в детектора на дигиталния мамограф (А.6)

А.1. Дебелина на реконструираните срезове при спирална аквизиция в мм – до 15 т.

Предложението, съдържащо най-голям брой възможности за реконструирани срезове с дебелина под 1мм получава 15 т., за останалите оферти оценката се получава по следната формула:

А1 = Дрс съотв / Дрс max х 15, където:

Дрс съотв - възможности за реконструирани срезове с дебелина под 1мм, съдържащо се в оценяваната оферта

Дрс max – предложение, съдържащо най-голям брой възможности за реконструирани срезове с дебелина под 1мм

А.2. Площ на малкия фокус в кв. мм – до 10 т.

Предложението, съдържащо най-малка площ на малкия фокус получава 10 т., оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

А2 = Пмф min/ Пмф съотв х 10, където:

П мф min – предложение, съдържащо най-малка площ на малкия фокус
П мф съотв – площ на малкия фокус, предложен в оценяваната оферта

А.3. Време за сканиране (едно пълно завъртане на 360О) на компютърния томограф  - 5 т.

Предложението, съдържащо най-кратко време на пълно завъртане получава 5 т. за останалите оферти оценката се получава по формулата

А3 =  Вмин / Всъотв х 5 , където

Вмин  	предложението, съдържащо най-кратко време за пълно завъртане 
Всъотв	време за пълно завъртане, предложено в оценяваната оферта

А.4  Размер на пиксела на дигиталния мамограф

Предложението, съдържащо най-малък размер на пиксела получава 5 т. за останалите оферти оценката се получава по формулата

А4 =  Пмин / Псъотв х 5 , където

Пмин  	предложението, съдържащо най-малък размер на пиксела 
Псъотв	размер на пиксела, предложен в оценяваната оферта

А.5 Разделителна способност на дигиталния мамограф (lp/mm) без геометрично увеличение.

Предложението, съдържащо най-висока разделителна способност (lp/mm) получава 10 т. За останалите оферти оценката се получава по формулата

А5 = Рсъотв / Рмах х 10, където

Рмах     предложена най-висока разделителна способност 
Рсъотв	разделителна способност, предложена от оценяваната оферта

А.6 Заводска гаранция за липса на  мъртви пиксели в детектора на дигиталния мамограф – 5 т.

- при предложена гаранция равна или по-голяма от 1 (една) година - 5 т.;

- при липса на 1 годишна гаранция – 1 т.

Оценка по обособена позиция 3

Икономически най - изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните  показатели, изчислени по следната формула:

КО = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 , където

К1 е 	Цена за изпълнение на поръчката  						45 точки
К2 е     Срок на доставка									10 точки
К3 е	Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация 				10 точки
К4 е 	Срок на гаранционно обслужване 						10 точки
К5 е 	Технически параметри								25 точки

Показател К1 „Цена на поръчката”  - максимална възможна оценка  45 точки; Оценката по критерия ще се изчислява на база предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката по следната формула

К1 = Цмин / Цсъотв  х   45      , където:

Цмин  -    най–ниска предложена цена, измежду допуснатите до оценка оферти;

Цсъотв – предлагана цена, съдържаща се в оценяваната оферта;

Показател К2  Срок на доставка (в календарни дни) - максимална възможна оценка 10 точки. Предложението с най-кратък срок на доставка (в календарни дни) получава 10 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

К2 = Дмин / Дсъотв. х  10 , където

Д мин - най-кратък срок на доставка (в календарни дни), предложен измежду допуснатите до оценка оферти;

Дсъотв  срок на доставка (в календарни дни), предложен в оценяваната оферта;

Показател  К3 - Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация (в дни)- максимално възможна оценка 10 точки. Предложението, съдържащо най-кратък срок на за монтаж и въвеждане в експлоатация (в календарни дни) получава 10 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

К3  = ( Ммин / Мсъотв ) х 10 , където

Ммин 	е най-краткият срок за монтаж и въвеждане в експлоатация (в календран дни), предложен измежду допуснатите до участие оферти

Мсъотв   е срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация (в дни),  предложен в оценяваната оферта;

Показател К4  Срок на гаранционно обслужване (в месеци) - максимална възможна оценка 10 точки. Предложението с най-дълъг срок на гаранционно обслужване получава 10 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

К4 = Гсъотв / Гmax. х 10, където

Г max - най-дълъг срок на гаранционно обслужване (в месеци), предложен измежду допуснатите до оценка оферти;

Гсъотв - срок на гаранционно обслужване (в месеци), предложен в оценяваната оферта;

Показател  К5 „Технически параметри” - максимална възможна оценка 50 точки. Показател „Технически параметри” се изчислява по следната формула:

К4 = А1 + А2 + А3 + А4,  където

А1 – Брой специализирани работни станции

А2 – Брой лицензии за едновременен достъп на потребители (поз. 2.2)

А3 – Брой генерирани и обработвани филмови формати (като  AVI, MP4 и др.) (поз. 2.8)

А4 – Брой генерирани и обработвани образни формати (като JPG, TIFF, PNG и др.) (поз. 2.8)

А1 – Брой специализирани работни станции - максимално възможна оценка 10         точки. Предложението, съдържащо възможност за най-голям брой специализирани работни станции получава 10 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

А1  = ( Тсъотв /  Тмакс ) х 10 , където

Тмакс 	е    максимален брой специализирани работни станци, предложен измежду допуснатите до оценка оферти;
Тсъотв   брой специализирани работни станции, предложени в оценяваната оферта;

А2 – Брой лицензии за едновременен достъп на потребители - максимално възможна оценка 5 точки. Предложението с най-голям брой лицензии за едновременен достъп на потребители получава 5 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

А2  = ( Нсъотв /  Нмакс ) х 5 , където

Нмакс   е максималният брой лицензии за едновременен достъп на потребители, предложен измежду допуснатите до оценка оферти;

Нсъотв 	е брой лицензии за едновременен достъп на потребители, съдържащи се в оценяваната оферта;

А3 – Брой генерирани и обработвани филмови формати - максимално възможна оценка 5 точки Предложението, съдържащо най-голям брой генерирани и обработвани филмови формати получава 5 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

А3  = ( Тсъотв /  Тмакс ) х 5 , където

Тмакс 		е максималният брой генерирани и обработвани филмови формати, измежду допуснати до оценка оферти

Тсъотв 	е брой генерирани и обработвани филмови формати, съдържащи се в оценяваната оферта;

А4 – Брой генерирани и обработвани образни формати - максимално възможна оценка 5 точки. Предложението, съдържащо най-голям брой генерирани и обработвани образни формати получава 5 т. Оценката на останалите оферти се определя по следната формула:

А4  = ( Тсъотв /  Тмакс ) х 5 , където

- Тмакс 		е максималният брой генерирани и обработвани образни формати, измежду допуснатите до оценка оферти;

- Тсъотв 	е брой генерирани и обработвани образни формати, съдържащи се в оценяваната оферта;

Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване"

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC………………………………………………………

Титуляр на сметката	………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. на кмета на Столична Община, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/009 за реализиране на Проект Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос  1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура” при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в откритата процедура.

7. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете видовете дейности | % от общата стойност на поръчката посочете дела на участие на всеки подизпълнител |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.

8. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни (не по-малко от 180 календарни дни) от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

9. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

Дата:........................ г.                                       ..........................................

(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: 	…………………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. на кмета на Столична Община

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”,  ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение № СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. на кмета на Столична Община

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност (доставка и/или производство на медицинска апаратура), свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свръзани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

5. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1 – 5 включително от настоящата декларация не са налице спрямо мен, в държавата, в която съм установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

- роднини по права линия без ограничения;

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- роднини по сватовство – до втора степен включително;

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- съдружници;

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение № СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. на кмета на Столична Община

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Не съм виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязла в сила присъда.

7. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ОБРАЗЕЦ № 5

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща информация за  общия оборот и за оборота от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", открита с Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. на кмета на Столична Община

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

- Реализиран общ оборот през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, както следва:

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009+2010+2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ оборот, реализиран през последните три години (в лева) |  |  |  |  |

- Реализиран оборот от оборота от доставки на стоки, които са предмет на обособената позиция, за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, както следва:

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009+2010+2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от доставка на стоики, които са предмет на обособена позиция, реализиран през последните три години (в лева) |  |  |  |  |

Под стоки, предмет на обособената позиция следва да се разбира: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка, внедряване на информационна система и обучение на служители на възложителя – за обособена позиция № 3.

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника чрез обединението доказва съответсвието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ № 6

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определен като краен срок за изпълнение предмета на обществената поръчка, за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. на кмета на Столична Община

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за доставка на стоки, които са предмет на обособената позиция:

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение | Стойност /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20….г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 20….г. |  |
| 20….г. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 20….г. |  |
| 20….г. |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 20….г. |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Всеки договор, посочен в таблицата, трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора (доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на служители на възложителя – за обособени позиции № 1 и № 2 и за доставка и внедряване на информационна система и обучение на служителите – за обособена позиция № 3), неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията.

Важно: В справката – декларация се посочват само договори за доставка на стоки, които са предмет на поръчката. Участниците не трябва да включват в справката – декларация други обекти, както и да представят документи (препоръки, референции) за обекти извън посочените в справката – декларация.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 7

###### ДЕКЛАРАЦИЯ,

съдържаща списък на сервизните инженери (за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала – за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 и доставка, внедряване, гаранционна поддръжка на информационната система и обучение на персонала на възложителя - по обособена позиция № 3)

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. на кмета на Столична Община

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните сервизни инженери:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на поръчката | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ | Професионален опит /вид, брой години/ | Образование /професионална квалификация/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените сервизни.

Към списъка прилагам следните документи:

1. Професионални автобиографии на всеки от сервизните инженери (образец № 7);

2. Декларации, с които всеки специалист декларира ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност за целия период на проекта – по Образец № 8;

3. Заверени от сервизните инженери копия на сертификати за преминат курс на обучение за монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация, обучение на персонала, издадени от производителите на съответния тип апаратура.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 8

Професионална автобиография на експерт

(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.)

Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата - до дата) | Получени степен (и) или диплома(и): |
| --- | --- |

6. Езикови умения: посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит

| От дата -до дата /ден, месец, година/ | Място на извършване на доставката (държава) и наименование на възложителя | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа по проекти, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <Тази колона трябва да съдържа следната информация: 1. Наименование на проекта, по който е извършвана работата, кратко описание на проекта, описание на извършваната работа, в съответствие с изискванията към експертите по настоящата процедура> |

Декларатор:

(имена и подпис)

ОБРАЗЕЦ № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ……………………………………………………………………………………

(трите имена)

в качеството ми на 	…………………………

(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: 	………………………..

(наименование  на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г.  на кмета на Столична Община, за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

4. Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до отстраняването на участника.

5. Че ще спазвам етичните клаузи, съдържащи се в  настоящата документация .

6. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали  известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по  Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:		ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт поотделно.

ОБРАЗЕЦ № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. на кмета на Столична Община

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. на кмета на Столична Община

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ № 12

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична Община

Адрес:

ул. „Московска” № 33

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение СО-РД-09-03-25/07.02.2013 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/009 за реализацията на Проект "Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София",  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум 210 (двеста и десет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 13

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение № …………………… на кмета на Столична Община

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 14.1.

Приложимо за обособени позиции № 1 и № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване"

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение № …………………… на кмета на Столична Община

- Предлаганото от нас медицинско изделие:

(опишете предлаганото от вас медицинско изделия, на какви изисквания отговаря, съответствието му техническите спецификации на възложителя, доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация, гаранционно обслужване и др., както и за обособена позиция № 1 - брой кодирани апликатори, който може да бъде въведен и поддържан от рентгено-терапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия)

- Срокове, свързани с поръчката:

- Срокът за доставка на техническото оборудване е ........................ (но не повече от 180 кал. дни) кал. дни от датата на подписване на договора.

- Монтажните работи ще изпълним за .................... кал. дни след получаване на уведомително писмо от Възложителя.

- Общият срок за изпълнение на поръчката е .................... кал. дни (но не повече от ……. календарни дни), считано от датата на подписване на договора.

- Обучението на служители на болницата, свързано с ползването на предмета на поръчката ще бъде организирано, както следва: ......................

Забележка: Обучение на съответните лица от персонала за работа със съответната апаратура трябва да бъде с обща продължителност ……. дни след въвеждане в експлоатацията.

4. Гаранционните срокове и гаранционно обслужване на предлаганото от нас медицинско изделие е както следва:

| - Фирмена гаранция за доставеното оборудване | ________ месеци, |
| --- | --- |

(Доказва се с гаранция от производителя на оборудването)

…….. (Опишете условията за валидност на гаранцията).

Срокът за доставка на заменящи резервни части/стоки е .................................................................... (в календарни дни).

Ангажираме се да извършваме пълно гаранционно обслужване за наша сметка за период от ........ месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

Гаранционният срок включва труд, резервни части, консумативи, транспорт на специалистите, профилактика, контрол на качеството съгласно инструкциите на сервизните инженери и всички разходи по гаранционното обслужване.

Гаранционното обслужване на доставената апаратура ще извършваме в оторизиран сервиз на производителя, който се намира …………………….

Срокът за от отстраняване на гаранционната повреда е .......... (от 24-72) часа.

5.Срокове за отстраняване на дефекти.

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас монтажни работи и доставено и монтирано медицинско изделие.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесе) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Прилагаме:

Приложение № 1: Сравнителна таблица на предлаганата апаратура по обособена позиция № 1 (попълва се и се прилага съобразно обособената позиция, за която участникът представя предложение);

Приложение № 2: Сравнителна таблица на предлаганата апаратура по обособена позиция № 2 (попълва се и се прилага съобразно обособената позиция, за която участникът представя предложение);

Приложение № 3: Декларация, че предлаганата от нас апаратура да бъде нова, неупотребявана и нерециклирана;

Приложение № 4: Декларация за съответствие на предлаганата от участника апаратура с приложимите европейски директиви;

Приложение № 5: Декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставенот оборудване (Образец № 15 от документацията за участие);

Приложение № 6: Документи, от които е видно съответствето на предлаганата апаратура с изискванята на техническите спецификации (технически документи на производителя, предтавени на български език, върху които са отбелязани конкретни параметри на офератата)

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

Приложение № 1: Сравнителна таблица на предлаганата апаратура по обособена позиция № 1 (попълва се и се прилага съобразно обособената позиция, за която участникът представя предложение)

| № | Вид на апарата | Технически изисквания на възложителля | Технически параметри на прелаганата от участника апаратура | № на страницата от каталога/брошурата или друг документ, в който се съдържа съответната информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия | базови параметри на рентгеновото поле: напрежение от 20 до 210 кV и ток от 0 до 20 mА; за минимум 10 апликатора и възможности за движение на терапевтичната глава по трите оси: X, Y и Z.I. Общи изисквания: I.1. Системата да съответства на IEC 60601–2-8 I.2. Системата да бъде нова със сертификат и гаранция от производителя I.3. Производителят на системата да има сертификат ISO 9001 за производство и продажба на рентгено терапевтични системи I.4. Производителят на системата да има сертификати за съответствие на Директивите за медицинско оборудване 93/43ЕЕСI.5. Общата конструкция на системата да съдържа : а. Метало-керамична рентгенова тръба в. Генератор за високо напрежение с. Управляващ контролер d. Колона с възможнос за преместване по трите оси X;Y и Z е. Охладителна система f. Комплект филтри g. Комплект апликатори |  |  |
|  |  | II. Технически параметри на отделните компоненти: |  |  |
|  |  | ІІ.1. Параметри на рентгеновата тръба |  |  |
|  |  | Металокерамична рентгенова тръба със следните минимални параметри: - Напрежение (Voltage) 20 - 210 kV - Ток (Current) 0 - 20 mA - Мощност 400 – 3000W - Размери на оптичното петно 7.5 mm (най-голям размер) - Материал на мишената: Волфрам - Вграден филтър: 0.8 ± 0.1 mm Be - Мощност на тръбата в продължителен режим: 3000W - Максимални параметри при продължителна работа 210kV/13.0mA - Радиационен обсег: 40° |  |  |
|  |  | Допълнителни параметри: Вградена йонизационна камера за контрол на мощността и колебанията на дозата на рентгеновото поле ІІ.2. Генератор за високо напрежение § системата да е съоръжена с високоволтов рентгенов генератор HV ≥ 220 kV, мощност ≥3 kW § нестабилност на напрежението и тока: не повече от 0.15% на час от зададената стойност § повтаряемост на напрежение и ток 2% & 1% II.3 Управляващ контролер : § системата трябва да има микропроцесорно управляем контролер § Контролерът да бъде самостоятелен модул със затворен потребителски интерфейс § управление на системата на база доза или време на облъчването § микропроцесорната архитектура да осигурява двоен гарантиран механизъм за независим контрол на времето за облъчване с цел безопасност на пациента § контролерът трябва да следи и управлява електрическите параметри на рентгеновата тръба (високо напрежение и ток) § да следи стабилността на дозата (напрежението и тока) § да следи повтаряемостта на параметрите в съответствие с IEC 60601-2-8 § контролерът трябва да следи линейността на лъчението в съответствие с IEC 60601-2-8 |  |  |
|  |  | II. 4. Колона за предвижване на радиационната глава : § Системата да има подово монтирана носеща система с възможност за придвижване на радиационната глава по трите оси – X ; Y и Z § Да има автоматични (електрически управляеми) спирачки § При отпадане на захранването всички спирачки за вертикални движения да останат включени, а останалите да бъдат освободени с цел безопасност на пациента Ъгли на ротация и линейни премествания на главата: § Наклон на тръбата не по-малко от 100 ° (+40 ° to -60 ° ) § Ъгъл на въртене на тръбата (аксиален) не по-малко от 270° ±135° § Вертикално движение на тръбата не по-малко от 1400 mm § Минимално разстояние на тръбата от пода не по-голямо 500 mm II.5 Охладителна система § Системата да бъде с водно охлаждане (водно/водно) с автоматичен контрол на охлаждането II.6. Филтри § Системата трябва да разполага с поне 10 филтъра (9 клинични +1 за подгряване) § Изборът на филтър трябва да се потвърждава преди облъчването § Системата трябва да разпознава използвания в момента филтър |  |  |
|  |  | II.7. Апликатори 1. Вид и параметри на апликаторите (колиматорите):Комплект - общо 15 бр. с FSD 20; 30; 40 и 50 см. Системата да има минимум следните апликатори: РИП 20, 2.0 cm Circle - отворен РИП 20, 2.5 cm Circle - отворен РИП 20, 3.0 cm Circle - отворен РИП 20, 4.0 cm Circle - отворен РИП 20, 5.0 cm Circle - отворен РИП 50, 6 cm x 6 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 8 cm x 10 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 10 cm x 15 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 20 cm x 20 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 10 cm x 25 cm ; правоъгълен, затворен РИП 50, 10 cm x 10 cm ; правоъгълен, затворен РИП 30, 6 cm x 8 cm ; правоъгълен, затворен РИП 30, 8 cm x 10 cm ; правоъгълен, затворен РИП 30, 10 cm x 10 cm ; правоъгълен, затворен |  |  |
|  |  | III. Пациентна маса - Да бъде с моторизирано вертикално движение - Да бъде с подвижни секции за главата и краката на пациента |  |  |
|  |  | IV. Изисквания за радиационна безопасност - Утечна (странична) радиация от Рентгеновата тръба да съответства на IEC60601-2-8: не повече от 1m Gy h-1 на 100cm при напрежение ≤150 kV - Защитни компоненти: - Авариен Стоп бутон - Контрол на вратата на помещението за терапия - Контрол / защита на поставен филтър - Контрол/потвърждение на филтър, апликатор и параметри на лъчите преди терапия - Визуални защити V. Други изисквания : - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация - Обучение на персонала за работа със системата - Документация за работа със системата – на български език - Оторизиран сервиз в България - Гаранционен сервиз – не по-малко от 12 м |  |  |
| 2 | Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия | базови параметри на рентгеновото поле: напрежение от 10 до 100 кV и ток от 0 до 16 mA; за минимум 5 апликатора I. Общи изисквания: |  |  |
|  |  | I.1. Системата да съответства на IEC 60601–2-8 I.2. Системата да бъде нова със сертификат и гаранция от производителя I.3. Производителят на системата да има сертификат ISO 9001 за производство и продажба на рентгенотерапевтични системи I.4. Производителят на системата да има сертификати за съответствие на Директивите за медицинско оборудване 93/43ЕЕС I.5. Общата конструкция на системата да съдържа : а. Метало-керамична рентгенова тръба в. Генератор за високо напрежение с. Управляващ контролер d. Стойка с възможност за преместване и позициониране на рантгеновата глава е. Охладителна система f. Комплект филтри g. Комплект апликатори |  |  |
|  |  | II. Технически параметри на отделните компоненти ІІ.1. Параметри на рентгеновата тръба Системата да използва метало–керамична тръба, проектирана за медицински приложения със следните минимални параметри: - Напрежение (Voltage) от 10 до 100 kV - Ток (Current) 0 - 16 mA - Мощност 100 до 1000 W - Размери на оптичното петно 5.5 mm (най-голям размер) - Материал на мишената: Волфрам - Вграден филтър: 0.9 ± 0.1 mm Be - Мощност на тръбата в продължителен режим: 1000 W - Радиационен обсег: 40° ІІ.2. Генератор за високо напрежение- Системата да е съоръжена с високоволтов рентгенов генератор HV->100 kV, мощност 1kW - Нестабилност на напрежението и тока: не повече от 0.15% на час от зададената стойност - Повтаряемост на напрежение и ток 2% & 1% |  |  |
|  |  | II.3 Управляващ контролер: - Системата трябва да има микропроцесорно управляем контролер. Управление на системата на базата на време на облъчването - Микропроцесорната архитектура да осигурява двоен гарантиран механизъм за независим контрол на времето за облъчване, с цел безопастност на пациента. - Контролерът трябва да следи и управлява електрическите параметри на рентгеновата тръба (високо напрежение и ток) - Да следи стабилността на параметрите (напрежението и тока) - Да следи повторяемостта на параметрите в съответствие с IEC 60601-2-8 - Контролерът трябва да следи линейността на лъчението в съответствие с IEC 60601-2-8 - Контролерът трябва да има система за защита и автоматично регулиране на напрежението HV(kV) и тока при начало на облъчването (плавно увеличаване, включване на тока след достигане на работни параметри и др.) - Контролерът трябва да има възможност за мониторинг на параметрите на облъчването при отпадане на електрозахранването или аварийно спиране на системата - Контролерът да поддържа поне две нива потребители и съответните режими за работа и настройка. Да има система за защита за всеки режим - Режим за настройка на системата (параметри, филтри, апликатори, ограничения и др.) - Режим за терапия, в който системата се експлоатира, но параметрите не може да се променят |  |  |
|  |  | II. 4. Стойка за преместване и позициониране на рантгеновата глава Системата да има стенно монтирана носеща система. Ъгли на ротация и премествания на главата: - Ротация на тръбата около вертикалната ос не по-малко от ± 180 ° - Ротация на тръбата около хоризонтална ос не по-малко от ± 90 ° - Ъгъл на въртене на тръбата (аксиален) не по-малко от 270 ° ±135 ° - Вертикално движение на тръбата не по-малко от 1400 mm - Минимално разстояние на тръбата от пода не по-голямо-500mm |  |  |
|  |  | II.5 Охладителна система - Системата да бъде с водно охлаждане (водно/водно) с автоматичен контрол на охлаждането |  |  |
|  |  | II.6. Филтри и Апликатори (колиматори) - Системата трябва да разполага с поне 5 клинични филтъра - Изборът на филтър трябва да се потвърждава преди облъчването - Системата трябва да разпознава използвания в момента филтър Вид и параметри на апликаторите: Комплект от минимум 6 броя апликатори с FSD 15 и 25 см. Системата да има минимум следните апликатори: РИП 15, ф 2.0 cm - отворен РИП 15, ф 4.0 cm - отворен РИП 15, ф 6.0 cm - отворен РИП 15, ф 8.0 cm - отворен РИП 25, ф 10.0 cm - отворен РИП 25, ф 15.0 cm - отворен - Изборът на филтър трябва да се потвърждава преди облъчването - Системата трябва да разпознава използвания в момента филтър и апликатор |  |  |
|  |  | III. Пациентна маса - Да бъде с моторизирано вертикално движение - Да бъде с подвижни секции за главата и краката на пациента |  |  |
|  |  | IV. Изисквания за радиационна безопасност - Утечна (странична) радиация от Рентгеновата тръба да съответства на IEC 60601-2-8: не повече от 1m Gy h-1 на 100cm - Защитни компоненти: - Авариен Стоп бутон - Контрол на вратата на помещението за терапия - Контрол / защита на поставен филтър - Контрол /потвърждение на филтър, апликатор и параметри на лъчите преди терапия - Визуални защити |  |  |
|  |  | V. Други изисквания : - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация - Обучение на персонала за работа със системата - Документация за работа със системата – на бълг. език - Оторизиран сервиз в България - Гаранционен сервиз – не по-малко от 12 м. |  |  |
| 3 | Дозиметрична апаратура за оборудване на лъчетерапевтично отделение с рентгенотерапевтични системи | 1. Дозиметрична апаратура за контрол на качеството: 1.1. Твърдотелен фантом за меко рентгеново лъчение, съдържащ плочи с различна дебелина, за калибровка на нискоенегетично рентгеново лъчение от 10 до 100 kV, съвместим с плоскопаралелна камера за меко рентгеново лъчение 1.2. Плоскопаралелна камера за меко рентгеново лъчение за абсолютни калибровки в енергийния обхват до 100 kV с калибровъчен сертификат 1.3. Воден фантом за абсолютна и относителна калибровка на хоризонтален сноп с размери поне 30х30х30 см 1.4. Воден фантом за абсолютна и относителна калибровка на вертикален сноп с размери поне 30х30х30 см 1.5. Камера тип Фармер за калибровка на меко рентгеново лъчение. С калибровъчен сертификат за погълната доза във вода 1.6. Адаптер за фармер камера към предлаганите водни фантоми 1.7. Комплект алуминиеви и медни пластини за определяне на HVL съгласно IEC 60601-1-3 1.8. Статив за измерване на HVL със филтрите от поз.1.7 1.9. Универсален едноканален електрометър /дозиметър/ референтен клас съгласно IEC 60731 Измервателен диапазон за ток – минимален праг от 2 pA. Разделителна способност за ток – ≤1% от минималния измервателен диапазон. Нелинейност на показанието - < ± 0.25 %. Утечка - ≤ 1 fA. Възможност за плавна промяна на захранващото напрежение за йонизационните камери от 0 до минимум ±400V . Захранването може да се осъществява както директно от мрежата 220 V по възможност с галванически развързано захранване. Възможност за автономна работа 1.10. Удължителен (свързващ) кабел дозиметър-йонизационна камера - 20 м за поз.1.9. 2. Дозиметрична апаратура за общ радиационен контрол 2.1. Радиометър за измерване на нискоенергийно фотонно лъчение 2.2. Индивидуални дозиметри 5.3. Обучение на персонала. |  |  |

Приложение № 2: Сравнителна таблица на предлаганата апаратура по обособена позиция № 2 (попълва се и се прилага съобразно обособената позиция, за която участникът представя предложение)

| № | Вид на апарата | Технически изисквания на възложителля | Технически параметри на прелаганата от участника апаратура | № на страницата от каталога/брошурата или друг документ, в който се съдържа съответната информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многослайсен компютърен томограф | 1. Гентри 1.1 Отвор на гентрито: мин 70 см 1.2 Наклон на гентрито: >+ 25o 1.3 Поле на визуализация (FOV): мин 50 см |  |  |
|  |  | 2. Пациентна маса 2.1 Хоризонтален обхват на сканиране на масата: мин 150 см 2.2 Точност на позициониране на масата: ± 0,25 мм 2.3 Минимална позиция на масата спрямо пода: < 60 см 2.4 Максимално натоварване на масата при гарантиране на точността на позициониране: мин 170 кг 2.5 Аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента |  |  |
|  |  | 3. Високоволтов рентгенов генератор 3.1 Мощност на генератора: мин 48 kW 3.2 Максимални kV: мин 90÷135 kV 3.3 Минимум три избираеми стойности на kV |  |  |
|  |  | 4. Рентгенова тръба 4.1 Максимален ток на тръбата: мин 400 мА при 120 kV 4.2 Скорост на топлинно отдаване / охлаждане на анода: мин 0,8 MHU/min/ 4.3 Двуфокусна рентгенова тръба с топлинен капацитет на анода: мин 4 МHU 4.4 Площ на малкия фокус: ≤ 0.8 мм2 4.5 Гаранция на рентгеновата тръба – мин. 24 месеца |  |  |
|  |  | 5. Детекторна система 5.1 Брой срезове за една ротация – мин. 16 |  |  |
|  |  | 6. Скениране и реконструкция 6.1 Минимално време на ротация на тръбата на 360о: макс 0.8 сек 6.2 Време за непрекъснато спирално сканиране: мин 100 сек 6.3 Матрица на реконструкция: мин 512 х 512 6.4 Разделителна способност при 0 % MTF: мин 15 линии/см 6.5 Брой реконструирани образа за сек при матрица 512 х 512: мин 5 образа/сек |  |  |
|  |  | 7. Операторска конзола с един монитор 7.1 Всички DICOM стандартни възможности 7.2 Капацитет за съхранение на образи - не по-малко от 230 000 образа 7.3 Цветен монитор - мин.19", 1280/1024 резолюция 7.4 Автоматично оптимизиране на дозата 7.5 Автоматични аудио инструкции за дишане 7.6 Режим на автоматично филтриране 7.7 Програма за проследяване на болус 7.8 Мултипланарна реконструкция в реално време /MPR/ 7.9 3D обемна обработка на образи 7.10 Дълготрайно запаметяване със CD и DVD записване |  |  |
|  |  | 8. Отделно работно място / работна станция (хардуер и софтуер) с два монитора 8.1. Капацитет за съхранение на образи - не по-малко от 230 000 образа 8.2. Оперативна памет: мин 4GB 8.3. Цветни монитори - мин.19", 1280/1024 резолюция 8.4. Системата да е с пълна DICOM съвместимост и да може да се интегрира в PACS мрежа 8.5. Софтуери за неинвазивно изследване, количествена оценка и компютъризирана идентификация на полипи на дебелото черво 8.6. Софтуери за изследване, количествена оценка и компютъризирана идентификация на белодробни възли (лезии) 8.7. Софтуер за изследване и количествена оценка на черен дроб и лимфни възли. Програма за автоматична сегментация и оценка на лезии в белия дроб, черния дроб, лимфни възли. 8.8. Програми за 3D реконструкция: VRT 8.9. Възможност за свързване към компютърния томограф и други работни станции 8.10. Възможност за визуализация, пост-обработка, вкл. 3D и архивиране на резултати от изследванията 8.11. Възможност за работа, независимо от режима на изследванията 8.12. Широко разпространена операционна система. |  |  |
|  |  | 9. Софтуер за визуална симулация на лечението |  |  |
|  |  | Забележка: Препоръки за допълнителни възможности: 1. Програма за автоматично премахване на костни структури. 2. Програма за КТ ангиография. 3. Електроразпределително табло. 4. Двуформатен DICOM принтер. |  |  |
| 2 | Дигитална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти | 1. Високочестотен генератор с мощност – мин. 5 kW 2. Рентгенова тръба 3. Изоцентрично гентри с моторизирана ротация и моторизирано вертикално движение 4. Моторизирана и ръчна компресия 5. Плосък дигитален детектор с размер 6. Детекторна образна матрица – мин. 2300х3000 7. Автоматичен и ръчен контрол на експозицията 8. Възможност за увеличаване на образа – мин. 1,5 пъти 9. Основна конзола с LCD монитор и възможности за постобработка на дигитални рентгенови образи |  |  |
|  |  | 10. Стандартна окомплектовка на конзолата: - LCD монитор - CD-RW записващо устройство - Защитен екран - UPS - Два размера ергономични поставки за гърди |  |  |
|  |  | 11. Диагностична станция със следните монитори 11.1. LCD монитор за описание и документооборот с матрица 11.2. Двоен LCD монитор за преглед и разчитане на мамографски образи, с матрица – мин. 5МР |  |  |
|  |  | 12. Възможност за стереотактична биопсия 13. Пълна DICOM 3 функционалност на системата 14. Възможност за свързване с ‘’PACS’’ и ‘’HIS’’ 15. Електроразпределително табло |  |  |

ОБРАЗЕЦ № 14.2.

Приложимо за обособениа позиция № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване"

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение № …………………… на кмета на Столична Община

- Предлаганото от нас информационна система:

(опишете предлаганата от вас информационна система, на какви изисквания отговаря, съответствието й с техническите спецификации на възложителя, доставката, внедряване, гаранционно обслужване и др.)

- Срокове, свързани с поръчката:

- Срокът за доставка на информационната система е ........................ (но не по-малко от …… и не повече от …. ) кал. дни от датата на подписване на договора.

- Внедруването на информационната система ще изпълним за .................... кал. дни след получаване на уведомление от Възложителя.

- Общият срок за изпълнение на поръчката е .................... кал. дни (но не повече от 180 календарни дни), считано от датата на подписване на договора.

- Обучението на служители на болницата, свързано с ползването на предмета на поръчката ще бъде организирано, както следва: ......................

Забележка: Обучение на съответните лица от персонала за работа със съответната апаратура трябва да бъде с обща продължителност ……. дни след въвеждане в експлоатацията.

4. Гаранционните срокове и гаранционно обслужване на предлаганата от нас информационна система е както следва:

(опишете условията, при които ще извършите гаранционно обслужване на доставената информационна система)

Ангажираме се да извършваме пълно гаранционно обслужване за наша сметка за период от ........ месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

5.Срокове за отстраняване на гаранционни дефекти/повреди и/или бъгове.

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се гаранционни дефекти/повреди и/или бъгове в периода на гаранционния срок.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесе) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Прилагаме:

Приложение № 1: Сравнителна таблица на предлаганата информационна система по обособена позиция № 3 (попълва се и се прилага съобразно обособената позиция, за която участникът представя предложение);

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

Приложение № 3: Сравнителна таблица на предлаганата апаратура по обособена позиция № 3 (попълва се и се прилага съобразно обособената позиция, за която участникът представя предложение)

| Вид на доставяната стока | Технически изисквания на Възложителя | Технически параметри на предлаганата от Възложителя информационна система | № на страницата от каталога/брошурата или друг документ, на която се съдържа съответната информация |
| --- | --- | --- | --- |
| „His & Pacs” – интегрирана система за архивиране и обмен на образи | 1. Специализирана работна станция за обработка, анализ и архивиране на рентгенови изследвания: - 3 броя. 1.1. Да приема и обработва образи от различни модалности - дигитални рентгенови апарати, КТ, мамограф, УЗД, Гама камери и др. 1.2. Станцията да е базирана на широко разпространена операционна система. 1.3. Интерфейсът да е лесен за усвояване и употреба. 1.4. Обработка на 2D изображения, генериране на 3D и 4D обемни реконструкции, както и мултипланарни реконструкции с висока и ниска плътност на обема MIP, MPR и др. 1.5. Обработка на 2D, 3D и 4D обемни реконструкции на едно работно място. 1.6. Администриране и определяне на различни нива на достъп до данните. 1.7. Графичен интуитивен потребителски интерфейс, с малко на брой процедурни стъпки и потребителско меню на български език. 1.8. Пълна DICOM 3 съвместимост с възможност за приемане, изпращане, архивиране на образи, печат на образи върху DICOM и хартиен принтер и запис на образите върху CD/DVD. 1.9. Интегриране с болничната информационна система (HL7 интеграция). 1.10. Софтуер за маркиране и запаметяване на находките. 1.11. Да генерира рапорт на разчетеното изследване и последващото му изпращане към Болничната Информационна система. |  |  |
|  | 1.12. Софтуер за редактиране на таблици. 1.13. Да позволява персонализиране на изгледа на потребителския интерфейс. Минимални изисквания към хардуера на работнaтa станция 1.14. Процесори: Multi core (Duo или Quad). 1.15. Памет >= 4 GB. 1.16. Нarddisk >= 400 GB. 1.17. Видеокарта с мин. 128 MB, с възможност за поддръжка на 2 медицински дисплея. 1.18. DVD устройство с възможности за запис върху CD/DVD. 1.19. Монитор: мин. 19” цветен, 2 МР, LCD, специализиран за работа с медицински образи. 1.20. RAID с капацитет 6 Terabyte – за кратковременно съхранение на големи обеми от данни. Система за планиране и създаване на електронен график за предстоящите изследвания. 1.21. Системата активно да проследява статуса на изследването – “Изпълнено”, “Разчетено”, “Подписано”. 1.22. Системата да доставя въведените демографски данни за пациента от съответните модалности / апарати – DICOM Worklist Provider. Системата да поддържа HL7 интерфейс. Системата да има възможност за проактивна дистанционна сервизна диагностика и ремонт в случай на проблем. |  |  |
|  | Система за разширена обработка и триизмерна (3D) визуализация на изображения Системата за триизмерна обработка трябва да отговаря на следните условия: 1.1. Автоматична обработка и предварителна подготовка на обемите за допълнителни диагностични процедури. PACS клиентът трябва да включва следните инструменти: 1.2. Достъп чрез стандартните компютри (диагностични станции) до централен сървър за 3D изображения и визуализиране, обработка и анализ на обема върху сървъра (Thin Client 3D решение), без да се прехвърлят обеми или на част от данните на локалния компютър по време на обработката на 3D изображения. 1.3. Физическо изобразяване и 3D обработка на сървъра, както и на системата за подготовка и системата за анализ на обема. 1.4. CT MR DSA обработка на обеми от изображения на сървър (сървър / 3D-тънък клиент разтвор), което позволява 3D анализ (3D, 4D, MPR, косо MPR, CPR, МЦВ, minIP) в реално време на стандартните компютри (включително лаптопи) в различни отдели и места (включително работа от дома си), без допълнителни инвестиции в работни станции. |  |  |
|  | 1.5. Софтуерното решение трябва да бъде независимо от входните модалности, което означава четене, импортиране и експортиране на DICOM данни от различни модалности и производители. 1.6. Софтуерното решение трябва да бъде съвместимо с API интерфейсите на другите PACS / HIS производители. Експлоатация и съвместимост чрез VPN, SSL протоколи. |  |  |
|  | 1.7. Комуникацията се извършва чрез използване на DICOM 3 протокола и трябва да осигурява: Изпращане / получаване Печат Изтегляне Съхранение 1.8. Софтуерът трябва да бъде съвместим със следните модалности (и също да могат да се показват изображения от тях): * Компютърна томография (КТ) * Магнитен резонанс (ЯМР) * Фосфор плаки (CR) * Субстракционна ангиография (DSA) * Цифрова радиография (DR) * и PACS системи |  |  |
|  | 2. Допълнителни изисквания: 2.1. Възможност за дефиниране на потребителски привилегии и достъп на потребителя (администратор / потребител). 2.2. 10 лицензи на едновременен достъп на потребителя. 2.3. Поддръжка на работа на два монитора. 2.4. Изгледи: аксиален, сагитален, коронален, кос и накривен MPR, Slab MPR, SSD и VRT. 2.5. Инструменти за срез / завъртате, прозорец / ниво, отместване / мащабиране, интерактивна обемна обработка (равнини на срез, изрязване, скулптуриране, управление на яркоста). 2.6. Едновременно синхронизирано изобразяване на многофазни MR изследвания в различни равнини (сагитална, коронална, аксиална) и триизмерни (3D) модели. 2.7. Способност за работа чрез интернет връзки, без инсталация на допълнителен софтуер. 2.8. Генериране и обработка на отделни снимки, детайли или филми и експортиране в подходящ формат (напр. AVI, JPG, TIFF т.н.). 2.9. Доставенят хардуер трябва да бъдат съвместими или приспособими към изискванията на доставчика на софтуера за обработка и 3D визуализация. 2.10. Възможност за напълно дефиниране на работния процес от потребителя – както за всяка модалност, така и за всеки отделен потребител. 2.11. Анализ с максимум едно щракване на мишката – Всяка стъпка за обработка се извършва автоматично или изисква максимум едно щракване с мишката, за да бъде извършена, което довежда до пестене на време и ресурси и повишаване на ефективността. (Напр.: Корекция на контура на автоматично разпознат съд). |  |  |

Образец №15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

осигуряване на гаранционно обслужване на доставеното оборудване

Долуподписаният/ната/ .................................................................,  в качеството ми на.................................. на ............................................................................... -	 		      (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита с Решение № …………………… на кмета на Столична Община

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Ще осигуря гаранционно обслужване на доставеното медицинско изделие за минимум срока на гаранцията, даден от производителя на техниката. По време на гаранционния срок ще поемам всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на всички модули, устройства и аксесоари в предложените конфигурации на изделията, включени в техническите спецификации.

2. Ще извършвам гаранционното обслужване в сервиз, находящ се в ……………………… (посочва се пълен адрес и координати за връзка). /Когато ще се ползва повече от една сервизна база, участникът посочва за всяка от тях коя техника по позиции от техническите спецификации ще обслужва./

3. Декларирам, че при повреда ще осигуря сервиз на място при клиента, не по-късно от ……. (24/72) часа след заявяване на повредата. В случай, че посочения срок изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17.00 часа на първия работен ден.

Дата: .........                                    		ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

- ОБРАЗЕЦ № 16

ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

№ ............ /......................2013 год.

Днес, ……………….....2013 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  със седалище и адрес на управление: гр. София - 1000, ул. „Московска” № 33, ЕИК 000696327, представлявана от Йорданка Фандъкова – кмет на Столична Община, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„…………………………….” ……., със седалище и адрес на  управление: гр. ……………, ул. „……………………….” …….., ЕИК ………………., представлявано от …………………………, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и на основание чл. 41, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 74 при условията на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с  проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обявена в изпълнение на Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/009 за реализация на проект Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София",  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос  1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура” и Решение  № ......................от ...................................  год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави ………………………………….. (описва се предмета на съответната особена позиция), наричано по-долу за краткост „стока”.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

І вариант: (за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2)

- доставка на медицинското изделие;

- монтаж, пускане в експлоатация на доставеното медицинско изделие;

- обучение за работа с доставеното медицинско изделие;

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско изделие и доставка на заменящи резервни части.

ІІ вариант: (за обособена позиция № 3)

- доставка на информационната система;

- внедряване на доставената информационна система;

- обучение за работа с доставената информационна система;

- гаранционно обслужване на доставената информационна система.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложения № 3, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка и монтаж/внедряване е: ……………………………….. (гр. София,..............................).

(5) С въвеждането в експлоатация/внедряването на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост.

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на неговото подписване.

(2) Срокът за доставка на стоката е …… календарни дни, считано от подписване на настоящия договор.

(3) Срокът за изпълнение на монтажните работи и въвеждане в експлоатация/внедряване е ............... календарни дни след получаване на уведомително писмо от Възложителя.

(4) Срокът и мястото на обучение за работа с доставената стока ............................ (съгласно техническо предложение на Изпълнителя);

(5) Срокът за гаранционно обслужване на доставената стока ………………………………………………….. (посочва се съгласно Техническото  на изпълнителя).

(6) Общият срок за доставка, монтаж, въвеждне в експлоатация/внедряване, обучение и гаранционно обслужване по ал. 2, 3, 4 и 5 е до ………….. месеца.

(7) Сроковете по ал. 5 и 6 се удължават с толкова дни колкото часа над посочената в чл. 15, ал. 4 от настоящия договор медицинското изделие не е работило поради повреда или профилактика.

(8) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел ХІV „Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени обстоятелства. Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение – Приложение № 3 е ………………… (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи …………………………………) лв. с ДДС, където стойността на ДДС е ………………… (с думи …………………………………) лв.

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора се заплаща, както следва:

1. авансово плащане - ....... (не повече от 20 % /двадесет на сто/) от цената по чл. 3, ал. 1 в срок до 60 (шестдесет) дни след подписване на договора срещу представена банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на искания аванс и оригинална фактура за дължимата сума;

2. окончателно плащане – в размер на останалата част от цена по чл. 3, ал. 1, платима в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора и оригинална фактура за дължимата сума.

(2) Дължимите по този договора плащания се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени в ал. 1, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във фактурата, издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да се съдържа текст, че плащането се извършва със средства, отпуснати по проект Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/009 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, подписан от Кметът на Столична Община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съобразно който Столична Община е Бенефициент по проекта.

(3) Плащането се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: ……………………….

IBAN: ……………………….

BIC: ………………………….

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Финансирането по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се извършва със средства, отпуснати по проект Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/009 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, подписан от Кметът на Столична Община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съобразно който договор Столична Община е Бенефициент по проекта.

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екип от специалисти със съответната квалификация – Приложение № .

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи лице, което да организира извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 8. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да ги извърши.

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи от настоящия договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

- да получи стоката в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

- след въвеждане в експлоатация/внедряване, упълномощеното от възложителя лице да приеме доставената стока;

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

- в срок от 10 (десет) работни дни да съдейства за разрешаване на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

- да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

- да заплати доставената стока по реда и при условията, договорени с настоящия договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря стоката, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи относно стоката, да откаже приемането на стоката, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставената стока и заплащане на дейностите по този договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

      - да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

      - да съхранява за своя сметка и на своя отговорност доставената стока от датата на доставката до монтажа и въвеждането й в експлоатация;

      - да монтира и въведе в експлоатация доставената стока;

      - да проведе изпитателно приемане на доставената стока и да заплати, свързаните с него разходи;

      - да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението по чл. 1, ал. 4 от договора;

      - да осигури гаранционно обслужване на доставената стока;

      - да проведе обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ............... (сългасно посоченото в Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). Лицата, които ще бъдат обучени се посoчват в списък, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

      - да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

      - да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

      - да осигури подходяща опаковка на доставката, каквато е необходима за предотвратяване от повреждането или развалянето му по време на превоза натоварване, разтоварване и съхранение. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на договорените стандарти, на EN-BDS и другите нормативи в тази област, както и на естеството на медицинското изделие;

      - да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо описание и всички други документи, необходими за правилната експлоатация на стоката на английски език, придружен с превод на български език (когато е приложимо).

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по предходната алинея.

(3) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от дължимото по договора плащане или от гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на стоката и за годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 5 от датата по чл. 30, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички гаранционни повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

Чл. 16. (1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.;

2. за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

(3) ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие" в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013 г."

(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнние на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

БНБ ……………………………….,

IBAN: ……………………………….,

BIC ……………………………….

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при изпълнение на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 17. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIІІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че доставената стока не е обременено с недостатъци.

Чл. 19. (1) Доставената стока следва да бъде предадена на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

(2) При предаване на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 14, както и документите, свързани с експлоатация на стоката, предоставени му от производителя (упътвания, документи за гаранционен срок и др.) и подписан от него списък с пълно описание на техническите му характеристики и окомплектовка.

(3) Преди предаване на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира и проведе с участието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на лицензиран експерт приемателно изпитване на доставената стока за контрол на качеството, като за проведеното изпитване състави констативен протокол (приложимо за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2). За целите на тестването специализираната измервателна аппаратура се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай, че по време на приемателното изпитване по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не докаже един или няколко от параметрите, заложени в техническата спецификация изпитването се спира до провеждането на нови настройки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай приемо-предавателен протокол не се подписва, респективно гаранционен срок не започва да тече. Всички разходи по провеждането на приемателното/ите изпитване/ия са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (приложимо за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2).

(5) За монтажа и след въвеждането в експлоатация/внедряване на доставената стока се съставят и подписват двустранни протоколи от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 20 (1) При предаването на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за недостатъци.

(2) Рекламации по количеството на доставената стока могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведената в експлоатация /внедряване доставена стока се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на доставената стока от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 21. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

- писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;

- представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. При подписване на договора, като гаранция за изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 3 % (три на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС в една от следните форми:

  - оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Столична Община: Банка: Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”, Банков код (BIC): BG 72 SOMB 9130 3333 0083 01, Банкова сметка (IBAN): SOMBBGSF

  - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Столична Община. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

Чл. 24. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнние на договора в срок до 60 (шестдесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 2, ал. 5, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата

Чл. 26. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен в чл. 25, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 28. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

ХІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 30.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване на доставената стока за срок по чл. 2, ал. 5 от договора от оторизиран сервиз на производителя.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на медицинското изделие.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на доставената стока при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 32. (1) Заявката за отстраняване на възникнала гаранционна повреда на доставената стока се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на гаранционна повреда, часа и датата, когато е констатирана.

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на доставената стока на място, както следва:

1. време за констатиране на гаранционната повреда  – до ...... (4 /четири/ часа, седем дни в седмицита, двадесет и четири часа в денонощието) часа от получаване на съобщението по чл. 32;

2. време за oтстраняване на гаранционната повреда – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между странит протокол.

Чл. 34. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на медицинското изделие до сервиза и обратно е за сметка на същия. (попълва се за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2)

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта.

(3) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачествената доставка, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното, срочното и качествено изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническото предложение и Ценовата оферта.

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставената стока, които намаляват съществено нейната цена или нейната годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)  В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1.  да върне доставената стока и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2.  да задържи доставената стока и да иска намаляване на цената;

3.  да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.  да иска да му бъде предадена стока без недостатъци в замяна на тази, която е получил с недостатъци.

(3)  Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на медицинското изделие.

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато медицинското изделие е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.

Чл. 38. В случай че бъде съдебно отстранен от закупената стока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на вещта.

Чл. 39.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената на вещта по чл. 3.

Чл. 40. (1) В случай на неточно изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от цената на договора.

Чл. 41. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при:

Банка: …………………………………..

IBAN: …………………………………..,

BIC …………………………………..

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от дължимото по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.

(3) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се възползвал от правото си по предходната алинея и е удържал неустойката от стойността на гаранцията за добро изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 10 (десет) дневен срок да допълни гаранцията за добро изпълнение до пълния й размер, уговорен в чл. 23 и да представи необходимите затова документи.

Чл. 42. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на наложената финансова корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на искане за това.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл. 43. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XIІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 44. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени поръчки.

Чл. 45. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.

XІV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 46. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 47 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 48. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 49. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 50. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

- при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

- при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

- спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

- ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 52. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при условията на чл. 39.

XVI. СПОРОВЕ

Чл. 53. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 54. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

ХVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет работни дни.

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира непълно (в предметно отошение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение.

Чл. 56. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 57. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 58.  Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от поканата или да предложи подходящо за другата страна време и място.

Чл. 59. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 60. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 61. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, както следва:

На Възложителя: гр. София- 1000, ул. „Московска” № 33, тел./факс: ...............;

На Изпълнителя: ………………………………………………………………………….

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени.

(3) Лица отговорни за изпълнение на договора:

За Възложителя: ....................................................................................;

За Изпълнителя: .................................................................................................................

Чл. 62. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 63. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Чл. 64. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1- Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

Приложение № 5 – Гаранция за добро изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- приложение № 6

- към договора

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", обособена позиция № ….. с предмет „………………”, обявена в изпълнение на Договор №  BG161PO001/1.1-11/2011/009 за реализацията на Проект Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 16

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване”

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване”, обособена позиция № ….. с предмет „………………”, открита Решение № ……………………………… на кмета на Столична Община, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособена позиция е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и ………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС, формирана по следния начин:

***Важно: Навсякъде в техническата спецификация, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се чете «или еквивалентно»

Предложената цена са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

Новосъздаващо се

Новосъздаващо се

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.