СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	2

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	3

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	4

Настоящата  обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8 връзка с чл. 14, ал.1 т.1 от ЗОП.– открита процедура по ЗОП.	4

Водоснабдяване:	5

Предвидена е подмяна на съществуващия водопровод поради лошото му експлоатационно състояние и с оглед значимостта му за водоснабдяването на гр. София.	5

Всички новопроектирани водопроводи е предвидено да се изпълнят от чугунени муфени тръби и фасонни части вносни за 10 атм.БДС ЕN545:2010г . За да се избегнат опорните блокове  на гл. клон А Ф800 са предвидени фасонни части и тръби със заключване  и без заключване.	5

РАЗДЕЛ iii. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	8

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка	8

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса	12

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.	12

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.	13

Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	14

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА	15

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА	19

IХ.1. Общи указания	19

IХ.2. Ограничаване броя на офертите	19

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата	19

IХ.4. Ограничаване на определени действия	19

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата	20

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи	21

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите	21

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	22

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите	23

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.	25

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на	27

поръчката	27

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения	28

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ	29

# Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Настоящата  обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8 връзка с чл. 14, ал.1 т.1 от ЗОП.– открита процедура по ЗОП.

Настоящата обществена поръчка се провежда без осигурено финансиране. Договорът ще влезе в сила след осигуряване на финансирането.

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ” и преасфалтиране на бул. “Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. “България” и на кръстовището на булеварда с бул. „Цар Борис III”.

II. Описание на предмета на обществената поръчка:

Според функционалното си предназначение бул."Тодор Каблешков" принадлежи към първостепенната улична мрежа - градска магистрала от втори клас.

2.1. Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”Дължината на участъка е 405 м.

Пътни работи:

Обхватът на обекта е от южния локал на бул. „Цар Борис ІІІ” до кръстовището с бул. „Братя Бъкстон”.

Предвижда се частично да се изпълни южното платно от одобрения цялостен работен проект за бул. „Тодор Каблешков” в пълен габарит от бул. „Цар Борис ІІІ” до бул. „Братя Бъкстон”. Изграждането на южното платно е съобразено с проекта, изпълняван от „Кауфланд” ЕООД  за изграждане на участък от пътното платно пред двата вход/изхода на магазин „Кауфланд” и кръстовище със светофар на ул. „Генерал Суворов”, чието изпълнение ще предхожда това на настоящия проект.

Между пр.1 и пр. 10 се запазва съществуващото пътно платно с габарит 6,00 м, което ще действа еднопосочно като северно пътно платно от настоящия проект. Проектният габарит е 6,00 м за северното платно, разделителен остров с променлив габарит и 7,00 м за южното платно. Тротоарите от южната страна са от 2,30 м до 3,00 м, съгласно съществуващите застройки, а от северната страна плочникът варира от 2,50 м до 4,00 м.

От пр. 10 до кръстовището с бул. „Братя Бъкстон” за трасето на проекта също се използва съществуващото пътно платно на бул. „Тодор Каблешков”, като за достигане на габарит от 12, 00 м /двете посоки на движение са на общо платно/, проектният габарит се разширява до южната строителна линия според окончателния проект на булеварда. Проектният габарит е 2,30 м плочник, 12,00 м общо двупосочно платно и северен тротоар 4,00 м.

Предвидена е асфалтобетонова настилка за много тежко движение с Ен=305 МРа при носимоспособност на земно легло 30 МРа, като обратната засипка е от нестандартна баластра, след изпълнението на новопроектираната подземна инфраструктура.

Конструкцията на настилката е както следва: 4 см плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум, 4 см неплътен асфалтобетон, 20 см битуминизиран трошен камък, 45 см трошен камък. Общата дебелина на настилката е 73 см.

Тротоарната настилка е предвидена със следната конструкция: 6 см унипаваж, 3  см циментов разтвор, 30 см трошен камък. Общата дебелина на тротоарната настилка е 39 см.

Канализация и отводняване:

Трасето на новоизгражданите  канали е съобразено с бъдещия мост над р. Боянска в кръстовището на бул. „Тодор Каблешков”  и ул. „Ген. Александър В. Суворов”.

За отвеждане на отпадъчните дъждовни води от южното платно на бул. „Тодор Каблешков” в участъка от бул. „Цар Борис ІІІ” до ул. „Ген. Александър В. Суворов” към съществуващата улична канализация ще се изградят канализационни клонове 11, 8, 7 и 6.

За участък ул. „Ген. Александър В. Суворов” – бул. „Братя Бъкстон” ще се изградят канализационни клонове 15, 14, 13 и 12.

Новите канални клонове ще се изпълнят от оребрени полипропиленови тръби РР с диаметър 300/340, 400/455, 500/569 и 600/683 за усилен тип настилка.

По трасето на новите канали, в местата на чупките в хоризонтално и вертикално отношение ще се изградят улични ревизионни шахти от готови стоманобетонови елементи.

За отводняването на обекта са предвидени 23 броя двойни двуставни и 2 броя единични двуставни улични оттоци.

- Водоснабдяване:

- Предвидена е подмяна на съществуващия водопровод поради лошото му експлоатационно състояние и с оглед значимостта му за водоснабдяването на гр. София.

След изграждане на новият Ф800  по новото трасе на бул. Т. Каблешков, старият ст. водопровод Ф800 ще се демонтира.

Предвидено е всички съществуващи СВО за прилежащото застрояване на север и на юг от булеварда да се пресвържат към новопроектираните водопроводи с ТСК изнесени в тротоара на 0.50м. от бордюра. Диаметърът на СВО е от ф25 до ф63.

- Всички новопроектирани водопроводи е предвидено да се изпълнят от чугунени муфени тръби и фасонни части вносни за 10 атм.БДС ЕN545:2010г . За да се избегнат опорните блокове  на гл. клон А Ф800 са предвидени фасонни части и тръби със заключване  и без заключване.

Улично осветление:

В обхвата на обекта има изградено улично осветление, монтирано на стоманобетонни и стоманотръбни стълбове, в отделни участъци – върху стълбове за контактна мрежа. Всички осветителни тела ще се демонтират и ще се изгради ново улично осветление, съобразено с новата пътна регулация, нормите за осветеност и съответния клас на улицата.

Новото улично осветление ще е едностранно, върху стоманотръбни стълбове с височина 9,50 м и рогатки с дължина на рамото 1,50 м. Осветителните тела са с НЛВН 150 W.

Стълбовете са разположени на разстояние 0,8 м от бордюра при средно междустълбие 30,00 м.

Телекомуникация:

Новото пътно решение ще засегне съществуващите телефонни мрежи изцяло в  южния тротоар и това налага да се направи следната реконструкция: нова телефонна мрежа  от 20 броя РVС тръби с Ф110 мм в южния тротоар; ново пресичане на бул. „Тодор Каблешков” при бул. „Цар Борис ІІІ” и при ул. „Ген. А. В. Суворов” с 20 бр. РVС тръби; изграждане на нови кабелни шахти тип ШКСР-1.

Ел. снабдителна мрежа – Реконструкция на съществуващи кабели НН 1 кV, Ср.Н 10 кV  и нова тръбна мрежа:

Всички положени кабели 1 кV и 10 кV, които ще се засегнат от строителството ще бъдат заменени нови.

Предвижда се изграждане на нова тръбна мрежа в южното платно на бул. „Тодор Каблешков”, от 4 броя РVС тръби Ф140/4,1 мм и 2Ф 110/3,2 мм. Новите кабелни шахти ще бъдат тройни 180/90 см, капаците им ще са от полимер бетон, рамките – от горещо валцована стомана.

Контактна мрежа:

Предвижда се реконструкция на контактната мрежа на кръстовищата на бул. „Тодор Каблешков” с бул. „Цар Борис ІІІ” и бул. „Братя Бъкстон” във връзка с изграждането на южно платно на бул. „Тодор Каблешков” между двете кръстовища. При новата регулация се засягат 6 бр. стълбове, носещи трамвайната контактна мрежа, които ще се демонтират. Ще се изправят 5 бр. нови стоманени стълбове, като местата им ще се определят след съгласуване с фирмите, стопанисващи подземните съоръжения. Всички стълбове, нови и стари, ще се боядисат двукратно със сребърен феролит.

За контактната мрежа е предвидено само монтаж на нови обтяжки.

Светофарни уредби:

Предвижда се реконструкция на светофарните уредби за управление на движението на  кръстовищата на бул. „Тодор Каблешков” с бул. „Цар Борис ІІІ” и бул. „Братя Бъкстон”, във връзка с изграждането на южно платно на бул. „Тодор Каблешков” между двете кръстовища, като и изграждане на светофарна уредба на кръстовище бул. „Тодор Каблешков”, ул. „Майор Горталов” и вход-изхода за магазин „Кауфланд”.

Ландшафтна архитектура:

Поради липса на достатъчна ширина в тротоарното пространство не е предвидено тротоарно озеленяване. В разделителния остров не може да се засажда дървесна растителност, поради временния му статут (бъдеща трамвайна линия). Избрани са сухоустойчиви диви рози, в съчетание с други декоративни видове.

Предвидено е компесаторно засаждане на дървета на определено подходящо място.

Газификация:

Предвижда се демонтиране на съществуващия разпределителен газопровод по бул. „Тодор Каблешков” и всички отклонения към него, като се запазват местата на съоръженията. Новият разпределителен газопровод и хоризонталните участъци на отклоненията в пътното платно ще се изпълнят на дълбочина -1,20 м.

Мостово съоръжение:

Съоръжението е над р. Владайска по бул. „Тодор Каблешков”. Състои се от две автомобилни платна – 10,5 м с по три ленти за движение, разделителна зона от 7,7 м и два пешеходни тротоара. Съоръжението е с косота 96,8 градуса спрямо оста на бул. „Тодор Каблешков”, като външните страни са успоредни на булеварда.

Габарит общ 34 м в ширина по косотата. Премостват се 8 м отвор. В краищата се предвиждат монолитни преходни плочи. Допуска се същите да се изпълнят и като панели с ширина 1 м, ако това се налага за обслужване на водопровод или канализация.

Мостът е в права, едноотворен с плочна връхна конструкция. Обща дължина 11,08 м по косотата, без преходните зони.

Прието е мостовата конструкция да се изпълни така, че да не засяга коритото на реката, като се реализират два реда пилоти с обединяващи греди, върху които стъпва плочната конструкция.

Фундирането е пилотно – два реда от по 9 пилота Ф600 мм, през 4,0 м обединени с греди/ростверк/.

Конструкцията е монолитна, рамков тип, плочесто горно строене. Плочата е с дебелина 35 см и крайни греди с променлива височина от 80-115 см върху пилотите.

2.2. Преасфалтиране на бул. “Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. “България” и на кръстовището на булеварда с бул. „Цар Борис III”.

Участъкът е с асфалтова настилка с  множество деформации и напуквания. Ориентировъчната  дължина на трасето е около 970 м, а ширината му е 14,00 м. Съществуващите тротоари  са  с ширина  до 3 м.

В предмета на поръчката се включва изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР за преасфалтиране на кръстовището на бул. “Тодор Каблешков” с бул. “Цар Борис III” и на бул. “Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „България”, както и ремонт на тротоарната настилка. Проектът трябва да предвижда:

- ремонтиране на дефектите  по настилката, както  почистване  и запълване на пукнатините по нея. Чрез нивелетно фрезоване да се осигури преасфалтиране с плътен асфалтобетон  с полимермодифициран битум със средна дебелина 5 см По преценка на проектанта да се предвиди ремонт (подмяна) на бордюрите.

- изграждането на нови  тротоари с настилка от пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см за колесно натоварване 1 т/ос.  При възможност да се предвиди велотрасе.

- да се представят детайли за  повдигане на съществуващите съоръжения  на  инженерната инфраструктура. Да се предвидят понижения на бордюрите  и тротоарите в кръстовищата и пешеходните пресичания, съгласно изискванията на Наредбата на Столичния  общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София. При необходимост да се предвидят уширения за контейнерите за боклук.

Да се представи детайл за ограждането на съществуващите дървета в тротоара, съгласуван с дирекция  “Зелена система“ на Столична община.

Проектът да съдържа обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, напречни профили през 20 м в табличен вид, типови напречни профили, както и съгласувана с  отдел “ОБД” при Дирекция “Транспортна инфраструктура” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и “Центъра за градска мобилност” ситуация с постоянна  хоризонтална маркировка  и вертикална сигнализация. Да се приложи обобщена количествена сметка  по уедрени показатели.

Да се предвиди ремонт и възстановяване на уличното осветление, включително подмяна на тръбна мрежа, шахти и капаци, саниране на стълбове и рогатки. Да се предвидят енергоспестяващи осветителни тела. По преценка на проектанта да се предвиди подмяна на компрометирани стълбове.

В обхвата на поръчката не се включва ремонт на трамваен релсов път и контактно-кабелна мрежа.

# РАЗДЕЛ iii. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

3. При изпълнение на проектирането и СМР следва да се спазват следните технически спецификации:

3.1. Изискванията на действащото законодателство.

3.2. СМР трябва да се изпълняват в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обекта (Приложение №1) и Количествените сметки /КС/, представляващи Приложение № 2 към настоящата документация за обект: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ” и в съответствие с изготвения технологичен проект за преасфалтиране на бул. “Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. “България” и на кръстовището на булеварда с бул. „Цар Борис III”, предмет на настоящата обществена поръчка.

3.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

# Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка

4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. реализиран оборот от проектиране на пътни обекти  (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация), за 2010, 2011 и 2012 г. – минимум 100 000 (сто хиляди) лв. общо за трите години.

4.1.2. реализиран оборот от договори за изпълнение на строително - монтажни работи в пътно строителство (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация), за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) - минимум от 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) лева общо за трите години;

4.1.3. да има валидна застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171 от ЗУТ за строителство на обекти II категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. заверено копие от отчетите за приходите и разходи и балансите за 2010, 2011 и 2012 г.

4.2.2. копие на справките за приходите и разходите по видове и  икономически дейности част от отчета за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012 г.

Представянето на отчети за приходите и разходите и балансите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

4.2.3. справка по Образец № 8 за оборота от проектиране, сходно с предмета на поръчката - проектиране на пътни обекти (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация)  за 2010, 2011 и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

4.2.4. справка по Образец № 8А за оборота от строителството, сходно с обекта на поръчката – от договори за изпълнение на строително - монтажни работи в пътно строителство (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) за 2010, 2011 и 2012 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

4.2.5. копие от валидна застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171 от ЗУТ за проектиране и строителство на обекти II категория;

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. опит в проектирането на пътни обекти за последните три години, считано от крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата обществена поръчка: не по-малко от 5 договора за изпълнени работни/технически проекти за пътни обекти;

6.1.2. опит в извършването на строително-монтажни работи на подобни комплексни инфраструктурни обекти: за последните 5 години, считано от крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата обществена поръчка - не по-малко от 5 договора за строително монтажни работи на пътни обекти и мостови съоръжения в условията на интензивно градско движение;

6.1.3. квалификация на лицата, които ще изпълняват проектирането:

Ръководителят на проекта да е строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент и да има стаж по специалността не по-малко от 10 г. Участниците задължително включват в екипа си освен това минимум един инженер – геодезист магистър по „Геодезия” или еквивалент, един инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент, един  инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент, един електроинженер със степен магистър.

6.1.4. Участниците трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и членовете на екипа да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата в която са установени, за транспортно строителство и транспортни съоръжения и геодезия;

6.1.5. квалификация на лицата, които ще изпълняват строителството на обекта: Ръководителят на обекта да е строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има стаж по специалността не по-малко от 10 г. Участниците задължително включват в екипа си освен това минимум един инженер-геодезист магистър по „Геодезия” или еквивалент, двама строителни инженери със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент, един строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент, един електроинженер-магистър, един инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации” или еквивалент и един инженер със степен магистър със специалност “Oзеленяване”, ландшафтен архитект или еквивалент, един строителен инженер – отговорник по качеството и един инженер – координатор по безопасен труд. За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.

6.1.6. да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория или да е вписан в съответен регистър на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности.

6.1.7. наличие на акредитирана строителна лаборатория за изпитване и контрол на качеството или договор с такава лаборатория;

6.1.8. Участникът да е внедрил Система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г. или еквивалентна, с обхват включващ строително-монтажни работи.

6.1.9. Участникът да е внедрил Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 или еквивалентна;

6.1.10. Участникът да е внедрил Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд  EN OHSAS 18001:2007 или еквивалентна.

6.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:

6.2.1. За доказване на опита – списък съгласно Образец № 9 с не по-малко от 5 договора за изпълнени работни/технически проекти за пътни обекти, за последните 3 години, считано от крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата обществена поръчка, включително стойностите, датите и получателите. За посочените в списъка обекти следва да се приложат минимум 5 референции от Възложителите, с посочена дата с стойност на договора.

6.2.2. за доказване на опита – списък съгласно Образец № 9А с не по-малко от 5 договора за строително-монтажни работи на пътни обекти в условията на интензивно градско движение през последните 5 години, считано от крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата обществена поръчка. За обекти, изпълнени в условия на интензивно градско движение, се приемат обекти, изпълнени по уличната мрежа на областните градове на Република България или по уличната мрежа на градове с население над 30 000 жители, както и обекти, изпълнени по пътища от републиканската и общинската пътна мрежа на територията на областните центрове на Република България или на територията на градове с население над 30 000 жители.

Поне 1 от обектите да e комплексeн и да включва следните части: пътна, конструкции, водоснабдяване, канализация, електро, телекомуникации и озеленяване. За посочените в списъка обекти да се приложат  минимум 5 референции от Възложителите с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Ако участникът е подизпълнител по договор, сключен по реда на ЗОП, следва да бъде представена референция от Възложителя по съответния договор за обществена поръчка.

6.2.3. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват проектирането - списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец №10,  автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка ( копие от трудова книжка, справка НАП, граждански договор, декларация за съгласие и др.) Когато участникът няма сключен трудов договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията на поръчката - Образец № 11.

6.2.4. удостоверения за пълна проектантска правоспособност и доказателства за вписване в Регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за текущата година, най-малко на четирима от членовете на екипа в съответствие с т. 6.1.4. или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

6.2.5. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват строителството: списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец №10А, автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация; За отговорника по качеството и за координатора по безопасен труд да се приложат съответните доказателствени документи за квалификация. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, справка НАП, граждански договор, декларация за съгласие и др.).  Когато участникът няма сключен трудов договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката – Образец №11

6.2.6. удостоверение за регистрация в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица за посочения обхват на дейности.

6.2.7. документ за собственост на акредитирана строителна лаборатория за изпитване и контрол на качеството или договор с такава лаборатория; сертификат за акредитация на лабораторията;

6.2.8. Копие на валиден сертификат за Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 г. или еквивалентен,  с обхват включващ строително-монтажни работи;

6.2.9. Копие от валиден сертификат за Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004г. или еквивалентен;

6.2.10. Копие от валиден сертификат за Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд  EN OHSAS 18001:2007г. или еквивалентен;

6.3. Декларациите и списъците по т. 4.2.3, 4.2.4 и т.6.2 се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

7. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2 и т. 6.2., при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

8. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8.1. Условията по т. 8 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9а. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1 и т.6.2.1.

# Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса

## VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

10. От участие в откритата процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

10.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

10.2. обявен е в несъстоятелност;

10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

10.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

10.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

10.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила  съдебно решение.

10.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

10.8, има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

10.9.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс  във връзка с провеждане на процедури за  възлагане на обществени поръчки.

11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.5 и т.10.9  се прилагат, както следва:

11.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

11.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

11.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

11.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

11.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

11.6 .при едноличен търговец – за физическо лице –търговец;

11.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

11.8. в случаите по т. 11. 1 – 11.7 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 10.

13. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

13.1. при които лицата по т.11 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация8;

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 10 и изискванията на т. 13, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

## VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 7.1, 7.2.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1

Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4. , т. 6. и т.8 от тази документация.

18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника.

19. Представената оферта не отговаря на изискванията на т.66.1 от тази документация.

20. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения.

21. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

# Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

22. Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

I. Оценка по финансов показател  „предлагана цена”  К1		- до 60 т.

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 60 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

K1 = най−нискатаценасъответнатаценаΧ60

ІІ. Оценка по технически показатели	К2  				  - до 40 т.

К 3 = К 3A + К 3B + К 3C

Където:

К 3A – брой точки, получени от участника по Таблица А;

К 3B – брой точки, получени от участника по Таблица B;

К 3C – брой точки, получени от участника по Таблица C;

Общ брой точки К= К1 +К2

23. Максималната възможна комплексна оценка е 100т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

# РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА

26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод.

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника.

Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.

27.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 12 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2; (включително попълнено Приложения №  8 и 8А)

27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.2 (включително попълнени Приложения №  9, 9А, 10, 10А и 11)

27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 7.1 и 7.2 Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация;

27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.8.1 списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в попълнения образец на оферта Приложение №3 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

27.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 4;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

27.10. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда съгласно образец - Приложение № 15.

27.11. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 5. Срок за изпълнение на обекта, Описание на материалите, които ще се използват в строителството и Предложение за гаранционен срок за извършените СМР.

27.11.1. В предложението за срок на изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен график.

27.11.2. Към техническата оферта се прилагат Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

27.11.3. Към техническата оферта се прилагат - Предложение за технология и организация изпълнението на строителството

От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по отношение строителството на обекта отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи своите строителни предложения по структурата, описана по-долу:

1. Методи за строителство.

Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за строителство. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира.

Методите трябва да включват най-малко следното:

а) конструкции - технология на изпълнение, съобразно с декларираното оборудване;

б) пътни работи - технология на изпълнение, съобразно с декларираното оборудване;

в) водоснабдяване, канализация, ел.снабдителна мрежа, улично осветление, телекомуникации, озеленяване – технология на изпълнение, съобразно с декларираното оборудване;

г) идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Предложени мерки за тяхното управление;

д) рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността.

Изложените методи за строителство трябва да са изпълними.

Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното управление.

2. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

2.1. Организация и ключов персонал

От участника в процедурата се изисква да представи следното:

2.1.1. Организационна схема на персонала, която показва организационната структура с ключовите длъжности. Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител и Изпълнител;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

2.1.2. Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал.

2.2. Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

От участника в процедурата се изисква да представи следното:

- структура за управление на качеството;

- мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

3. Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението.

3.1. Планиране изпълнението на обекта.

От участника се изисква да демонстрира, че неговото планиране е реалистично и че той вярно е определил основните ограничения от време и ресурси за напредъка на обекта.

За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи подробна времева програма и временна организация на движение.

Подробната времева програма трябва:

- да бъде представена като линеен график;

- да се придружава от анализ, който ясно да обоснове продължителността на основните строително-монтажни работи на обекта.

27.11.4. Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи не може да бъде  по-малък от 5 (пет) години, съгласно чл.18г  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.

27.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор Приложение № 14.

27.13. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 6 задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата. Приложение № 6. се попълва в съответствие с указанията, посочени в него като участниците посочват поотделно цена за проектиране, цена за предвидените СМР, цена за непредвидени СМР в размер на 10% от стойността на предвидените, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС.

Направените предложения следва да бъдат обосновани с приложени количествено-стойностни сметки. На оценка подлежи предлаганата обща цена с ДДС, в това число с включени непредвидени СМР.

Участниците предлагат и размер на авансово плащане, което не може да бъде повече от 10% от стойността за проектиране и  20% от стойността на строително монтажните дейности.

28.1 Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП; (т. 27.2. и 27.7. от настоящата документация) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП (т.27.5 и т.27.6 от настоящата документация)  се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

3. декларация по ал. 1, т. 11 от чл. 56 от ЗОП (т.27.10 от настоящата документация) се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.

28.2 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на целия договор; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 27.2, т. 27.5,  27.6  т. 27.7 и 27.10. от настоящата документация, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

30. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 на чл. 56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. датата, на която е извършил заверката;

31.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български.

# Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

## IХ.1. Общи указания

36. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.

37. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата.

- 38. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са предмет на довършване по настоящата поръчка.

## IХ.2. Ограничаване броя на офертите

39. Всеки участник има право да представи само една оферта.

40. Участникът може да подаде само една оферта за която кандидатства, като офертата не може да се предлага във варианти.

## IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата

41. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

## IХ.4. Ограничаване на определени действия

42. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Столична община, в това число на администрацията на Столична община в съответните райони, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

43. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

44. Не е нарушение на изискването по т. 43 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването му в регистъра на Агенция по обществени поръчки, наричано по-нататък „обявлението”.

## IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

45. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

46. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците,  е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

г) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„в”.

47. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

48. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 46 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

49. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

50. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

51. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

52. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

52.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

52.2. чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

53. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен и на електронен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението.

54. Участникът представя офертата си на хартиен а Ценовото си предложение на хартиен  и електронен носител.

55. При различие в съдържанието на Ценовата оферта на хартиен и на електронен носител, за валиден се счита хартиеният носител.

## IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи

56. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

56.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

56.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

57. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до изтичането на срока за закупуване на документацията за участие.

58.1 Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

58.2. В случай, че от предоставянето на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по – малко от 6 дни, възложителя е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

## IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите

59. Офертите на участниците ще се приемат във фронт офиса на Столична община, гр. София, ул. “Московска” № 33 до 16:00ч. 14.10.2013 г. г.съгласно обявлението за обществената поръчка

60. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10,00 часа на 15.10.2013г. в сградата на Столична община. Посочената в тази т.60 дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

61. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, два дни  преди тяхното отваряне.

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

62. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

63. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към администрацията на Столична община към лицата, посочени в обявлението.

# РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

64. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

65. Офертата следва да бъде представена на адреса до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

66. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

66.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

-три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите чл.27, т.27.1-27.10, т.27.12 и т.28 от раздел VІІІ;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се представя Техническата оферта, изготвена по образеца съгласно Приложение № 5;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа Ценовото предложение от участника.

66.2. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани.

66.3. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

“1. Удостоверение за актуално състояние        		стр. 5”

и т.н.

67. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

68. Офертата е със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

69. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

70. При приемане на офертата върху плика по т.66 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

71. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

72. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

73. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

74. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

# РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

75. Ако няма получени оферти, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

76. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

76.1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

76.2. оглед на мястото на изпълнение.

77. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

78. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

79. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред:

79.1 Комисията започва работа на определените в обявлението дата и час на отваряне на офертите, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, като:

79.1.1 действията на комисията по т. 79.1 са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

79.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик № 3 с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

79.1.3. Комисията отваря плик № 2 и най- малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП които той съдържа

С това приключва публичната част от заседанието на Комисията.

79.2.1. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

79.2.2. Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в протокола по т. 79.2.1.

79.2.3. След изтичане на срока по т. 79.2.1. Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията за подбор на възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

79.2.4. Комисията по всяко време може да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

79.3. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по раздел VІ от настоящата документация.

79.4. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка на ЕС, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

79.5. Възложителят обявява на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg,  датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, един ден преди тяхното отваряне.

79.6. Пликът с цената, предлагана от участник, който не е удовлетворил критериите за подбор, не се отваря.

79.7. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

79.8. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък от 3 (три) дни, след получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

79.8.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

79.8.2. предложеното техническо решение;

79.8.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

79.8.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

79.8.5. получаване на държавна помощ.

79.9. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 79.8 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

79.10. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

79.11. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Критерий за оценка на офертите) от настоящата документация.

79.12. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

79.12.1. Протоколът съдържа:

79.12.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;

79.12.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

79.12.1.3. становищата на консултантите;

79.12.1.4. резултатите от разглеждането на допуснатите оферти;

79.12.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;

79.12.1.6. дата на съставяне на протокола.

79.12.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

79.12.3. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола по т. 79.12 на възложителя.

# РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.

80. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията съгласно чл. 73 ал. 1 от ЗОП.

81. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

82. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

83. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

84. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ял.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

84.1. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал 1 и 5 от ЗОП или на посочените обявлението изисквания на чл. 47, ал.2 от ЗОП.

85. На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка.

85.1. Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на

конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни зисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

85.2.На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП.

85.3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1). изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

2). получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

3). публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

85.4. Срокът за обжалване на решението по т 85.3 1) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1). жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2). документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3). документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

85.5.  Жалбата по т.85.2 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното

действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

85.6. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за

определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка."

85.7. Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за

Възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е

допуснато предварително изпълнение.

# РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на

# поръчката

86. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно Приложение № 16) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

87. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи договора и преди изтичане на 14-дневния срок по предходното изречение когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

88. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

89. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

90. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

90.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

90.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

90.3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ» от настоящите указания.

91. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите по т. 90, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

91.1. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

92. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

# РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения

93. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата в  размер:

- гаранция за участие в обществената поръчка „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”- 42 916 /четиридесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет лв./

Валидността на гаранцията за участие е до срока на валидност на офертата на участника.

93.1. Гаранция за авансово плащане – представя се от Изпълнителя в срок до 30 календарни дни от осигуряване на финансиране и откриване на строителна площадка, в размер на сума равнозначна на поисканият аванс. Нейния размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително- монтажните работи.

94. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от стойност на договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

95. Гаранциите се представят в една от следните форми:

95.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община):

Банка: Общинска банка, клон "Врабча"

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC: SOMBBGSF

95.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

96. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

96.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

97. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

98. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

99. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

99.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

# РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

100. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Таблица А – Предложение за технология и организация изпълнението на строителството.  Максимален брой точки 28.

| 1. | Технология за строителство | Подробно описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими. Идентифицирани са рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и са предложени адекватни мерки за тяхното управление | Пълен комплект изложения на технологията за строителство, но някои от тях не са подробно разработени. Не са ясно идентифицирани рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора или предложените мерки за тяхното управление не са достатъчно ясни и конкретни. | Някои от методите за строителство са описани неясно и/или изложените методи са само принципни, без да са адаптирани към настоящия обект. Не са идентифицирани рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и/или не са посочени мерки за тяхното управление. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | конструкции | 6 | 3 | 1,5 |
| б | пътни работи | 6 | 3 | 1,5 |
| в | водоснабдяване, канализация, ел.снабдителна мрежа, улично осветление, телекомуникации, озеленяване (по 1 т. всяка) | 6 | 3 | 1,5 |
| г | Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Предложени мерки за тяхното управление. | 5 | 2,5 | 1,25 |
| д | Рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността | 5 | 2,5 | 1,25 |

Таблица В – Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Максимален брой точки – 6

| 1. | Организация и ключов персонал | Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на обекта. Ясно обозначен е ключовият персонал и са конкретизирани неговите отговорности и пълномощия. | Представена е организационна схема, но не е подробна. Описанията на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал са непълни и не показват ясно допирните точки между отделните участници в управлението на обекта. | Представената организационна схема е непълна. Отговорностите и пълномощията на ключовия персонал са неясни. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | Точки по 1 | 3 | 1,5 | 0,75 |
| 2. | Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд | Изчерпателно описание на структурата за управление на качеството. Подробно са описани мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд | Структурата за управление на качеството е неясна и не показва ясно връзката между системата по качеството и управлението на обекта. Мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не са описани подробно или са неясни. | Структурата за управление на качеството не е адаптирана към настоящия обект. Не са описани мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд |
|  | Точки по 2 | 3 | 1,5 | 0,75 |

Таблица С – Планиране изпълнението на обекта.  Максимален брой точки - 6

| 1. | Планиране изпълнението на обекта, линеен график | Изчерпателно представена подробна времева програма. Всички важни събития са показани и всички времеви промеждутъци са ясно идентифицирани.Ясно са очертани и обосновани последователността и продължителността на предлаганите дейности. Реалното изпълнение на времевата програма е изчерпателно обоснована. | Представена е времева програма, но не е изчерпателна. Някои важни събития не са ясно отбелязани или взаимосвързаността им във времето не е достатъчно ясна. Последователността и продължителността на предлаганите дейности не са очертани ясно. | Повечето важни събития в представената времева програма не са ясно отбелязани или взаимообвързаността им във времето е нелогична. Последователността и продължителността на предлаганите дейности не са обосновани. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точки по 1 | 6 | 3 | 1,5 |

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. – Обяснителни записки по всички части към Инвестиционен проект за обекта / CD/;

Приложение № 2 – Количествена сметка /CD/;

Таблица А – Предложение за технология и организация изпълнението на строителството

Таблица В –Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Таблица C –Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението.

Приложение № 3. Образец на оферта

Приложение № 4. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

Приложение № 5. Образец на техническа оферта

Приложение № 6 Образец на ценова оферта

Приложение № 7.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1,  ал. 2, т. 2 и т.5, ал.5 т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 7.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки;

;

Приложение № 8. Справка за приходите от договори от проектиране за последните 3 години

Приложение № 8А. Справка за приходите от договори за строителство за последните 3 години

Приложение № 9. Образец на списък на  договори за проектиране, изпълнени от участника за последните 3 години

Приложение № 9А. Образец на списък на  договори извършване на строително- монтажни работи, изпълнени от участника за последните 5 години

Приложение № 10. Образец на списък-декларация за лицата, които ще изпълняват проектирането

Приложение № 10А. Образец на списък-декларация за лицата, които ще изпълняват строителството

Приложение № 11. Образец на декларация за съгласие

Приложение № 12 Образец на банкова гаранция за участие в процедурата;

Приложение № 13. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора;

Приложение № 14 Декларация за приемане условията в проекта на договор.

Приложение №15. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 16 Проект на договор.

Образец

Приложение №3

До

Любомир Христов

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

[наименование на участника],

регистрирано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея «Техническа оферта» и «Ценова оферта».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта.

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам] подизпълнители.

Подизпълнителите, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:

| № | Наименование | БУЛСТАТ/ЕИК | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието в обществената поръчка (процент от общата цена на договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 27.1 от документацията за участие.

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]] ще [участвам/участва] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

2. Видовете и обема дейности, които ще изпълнявам като подизпълнител са: [наименование изброяват се дейностите и обема].

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

Образец								Приложение № 5

До

Любомир Христов

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка - „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

Срок за изпълнение на поръчката: …………………………/словом/ календарни дни, който срок представлява аритметична сума от следните срокове:

1.1. Срок за проектиране		…………………………/словом/ календарни дни.

/не повече от 30 календарни дни/

1.2. Срок за изпълнение на СМР за „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”	…………………………/словом/ календарни дни.

/не повече от 90 календарни дни/

1.3. Срок за изпълнение на СМР за преасфалтиране на бул. “Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. “България” и на кръстовището на булеварда с бул. „Цар Борис III”   …………………………/словом/ календарни дни.

/не повече от 60 календарни дни/

Прилагаме линейни графици за предложените срокове на изпълнение на строително-монтажните работи.

2. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

………………………………………………………………………………………….

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от от 5 (пет) години, съгласно чл.18г  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

- Линейни графици за изпълнение на СМР.

- Сертификати за качество на основните материали.

3. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството.

4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

5. Планиране изпълнението на обекта, включително временна организация на движението.

6. Други по преценка на участниците.

[дата]					ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 6

До

Любомир Христов

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка за […],

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

| 1. | Цена за проектиране без ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цена за проектиране с ДДС /т.1 +20% ДДС/ | ………………………………. /....словом/ лева |
| 3. | Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |
| 4. | 10 % за непредвидени СМР Забележка: 10% от цената по т.3 | ………………………………. /....словом/ лева |
| 5. | Цена за СМР в това число 10% за непредвидени СМР без ДДС /т.3+т.4/ | ………………………………. /....словом/ лева |
| 6. | Цена за СМР в това число 10% за непредвидени СМР с ДДС /т.5+20% ДДС / | ………………………………. /....словом/ лева |
| 7. | Обща предложена цена с ДДС /т.2 + т.6/ | ………………………………. /....словом/ лева |

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Авансово плащане както следва:

3.1. Аванс за проектиране     ………………………/………….словом/         %.

/ не повече от 10%/

3.2. Аванс за СМР		………………………/………….словом/         %.

/ не повече от 20%/

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

- Хонорар-сметки (на хартиен и магнитен носител).

- Обща стойностна сметка (Рекапитулация), на хартиен и магнитен носител.

- Стойностни сметки (Рекапитулации) за отделните обекти, на хартиен и магнитен носител.

- Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение (на хартиен и магнитен носител).

[дата]					ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 7.1

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 1,  ал. 2, т. 2 и т.5, ал.5 т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................

(трите имена)

в качеството ми на ...........................................................на………………………....

(длъжност)                                      (наименование на участника)

с ЕИК........................., със седалище и адрес на управление............................................... участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .......................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда (с влязло в сила определение съм реабилитиран) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по  чл. 253 -  чл. 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по  чл. 301 -  чл. 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам професията си.

3.Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .............................	Декларатор: .............................гр. ........................................							(подпис)

Образец

Приложение № 7.2

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

с адрес..............................................................................................................................

в качеството ми на ...........................................................на………………………...........................

(длъжност)                                                      (наименование на участника)

с ЕИК, регистрирано в.................., със седалище и адрес на управление............................................... ................................................................. участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .....................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че дружеството е чуждестранно юридическо лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда или дружеството не е преустановило дейността си.

4. Не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при наличие на такива задължения, когато е допуснато разсрочване или отсрочване – участникът посочва изрично това обстоятелство), няма задължения за данъци или за вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която дружеството е установено.

6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

7. Представляваното от мен дружество не есключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................................. 	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

Приложение № 8

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

справка за оборОта ОТ ПРОЕКТИРАНЕ, СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА - ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ОБЕКТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ)  ЗА 2010, 2011 И 2012 Г.

| № | Описание на предмета на договора | Приход от договора за 2010г. | Приход от договора за 2011г. | Приход от договора за 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ размер на приходите по съответните години |  |  |  |

[дата]						 							ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 8А

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

справка за оборота от СТРОИТЕЛСТВОТО, СХОДНО С ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА – ОТ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ В ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ) ЗА 2010, 2011 И 2012 Г.

| № | Описание на предмета на договора | Приход от договора за 2010г. | Приход от договора за 2011г. | Приход от договора за 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ размер на приходите по съответните години |  |  |  |

[дата]						 							ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 9

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ РАБОТНИ/ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПЪТНИ ОБЕКТИ, ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ КРАЙНАТА ДАТА, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТОЙНОСТИТЕ, ДАТИТЕ И ПОЛУЧАТЕЛИТЕ.

| № | Обект (предмет) на договора | Възложител | Стойност (цена) на договора | Дата на сключване | В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител | Период на изпълнение на поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 9А

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ ОБЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕНЗИВНО ГРАДСКО ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ КРАЙНАТА ДАТА, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ПОНЕ 1 ОТ ОБЕКТИТЕ ДА E КОМПЛЕКСEН И ДА ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: ПЪТНА, КОНСТРУКЦИИ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРО, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ.

| № | Обект (предмет) на договора | Възложител | Стойност (цена) на договора | Дата на сключване | В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител | Период на изпълнение на поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 10

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ЕКИПА КОИТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРОЕКТИРАНЕТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

| № | Име, презиме, фамилия | Общ професионален опит (години) | Образование, Квалифика- ция | Длъжността която ще изпълнява в на обществената поръчка | Вида на правоотноше- Ни ето на лицата С с участника (трудово, гражданско, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 10А

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ЕКИПА, КОИТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРИ  изпълнение на поръчката: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

| № | Име, презиме, фамилия | Общ професионален опит (години) | Образование, Квалифика- ция | Длъжността която ще изпълнява в на обществената поръчка | Вида на правоотноше- Ни ето на лицата С с участника (трудово, гражданско, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 11

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .........................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(вида ключов експерт, съгласно офертата)

на участник: ……………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

- На разположение съм да поема работата по тази процедура за цялото времетраене на договора.

- Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

- Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

- Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до отстраняване на участника.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на експерт | __________________________ |

Образец

Приложение № 12

До

Любомир Христов

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в обявената с решение [номер, дата,] на кмета на Столична община обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”. Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция за участие в размер на ……………….. (………..) лева под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ………….. (……………) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

- оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора за обществена поръчка.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима

или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]

Приложение № 13

До

Любомир Христов

ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет

„Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”. Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [лв.], представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [лв.], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече с издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]

Приложение № 14

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ 	УСЛОВИЯТА  В  ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

(чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издадена на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  				   					(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Приложение № 15

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/поидзпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При определяне на предлаганата от [наименование на участника/поидзпълнителя] цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

Приложение №16.

ПРОЕКТ ЗА  ДОГОВОР

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Заместник Кмет Любомир Георгиев Христов, съгласно Заповед  № РД-09-69/25.01.2012 г. на Кмета на Столична община наричана, за краткост в този Договор, «ВЪЗЛОЖИТЕЛ», от една страна, и от друга страна:

2. ………………………………, ЕИК ……………….., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, община …………………..,  обслужваща банка .........................., IBAN ..................................., BIC ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на заповед за класиране № РД- ………../ ……………2013 г.,  за процедура открита с Решение № ....................., Уникален номер в регистъра на АОП .......... и при условията на чл. 74, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.  Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или  ................................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение, в т.ч.:

Чл.2.1. Цена за проектиране 	................................. /словом /лв. с ДДС,

Чл.2.2. Цена за изпълнение на СМР ............................. /словом /лв. с ДДС

Чл. 3.  Разплащането на договорените видове работи се извършва както следва:

А. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обекта:

Чл. 3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс ........% -............../словом/ от стойността на договорените видове работи по чл.2.1 в размер на ......................... /...................................../ словом/ лв., в срок до 30 (тридесет) дни след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на фактура.

Чл. 3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на изпълнителя  ........% -............../словом/  от цената на проектните работи по чл.2.1. или ............................. лв. в срок до 30 дни след приемане на разработките с приемо-предавателен протокол съгласно чл.8.5 и представяне на фактура.

Чл. 3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на изпълнителя 20 % от цената на проектните работи по чл.2.1. или ............................. лв. в срок от 30 дни след съгласуване с компетентните органи на работния проект за обекта по чл.1 и

представяне на фактура.

Б. Извършване на строително-монтажни работи:

Чл. 3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс от ................ % от стойността на договорените видове работи по чл.2.2. в размер на ......................... /...................................../словом/ лв. в срок до 30 (тридесет) календарни дни след осигуряване на финансиране и подписването на акт за откриване на строителна площадка, представяне на фактура и представяне на банкова гаранция за равнозначна сума във форма приемлива за Възложителя, нейния размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително-монтажните работи.

Чл. 3.5. Разплащането на СМР се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22  и фактура.

Чл. 3.6. Допускат се междинни плащания, при условията на чл.3.5., като  пропорционално се приспада преведения аванс.

Чл. 3.7. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.5. в 30 (тридесет) дневен срок след подписването на акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне на фактура, като се приспада  преведения аванс.

Чл. 4. Посочените в документацията  количества на видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.5. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл. 5. Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението ще се договарят с  констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване :

- часова ставка 			                           		................лв./час

- допълнителни разходи	 върху труда	  	                        ........................ %

- допълнителни разходи	 върху механизацията	            ........................ %

- доставно-складови разходи		                  		........................ %

- печалба						        		........................ %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

III.	срок на договора. СРОКове 3А изпълнение на поръчката.

Договорър ще влезе в сила след осигуряване на финансиране.

Чл. 7. (1) Настоящият договор има действие до изпълнение на всички възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности по чл.1. от този договор .

(2). Срокът за проектиране е	…………………………/словом/ календарни дни, след осигуряване на финансиране, за което Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

В посочения срок за проектиране не се включва срокът за съгласуване на разработения технологичен проект.

(3). Срокът за изпълнение на СМР за „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ” е	……………/словом/ календарни дни.

(4). Срокът за изпълнение на СМР за преасфалтиране на бул. “Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. “България” и на кръстовището на булеварда с бул. „Цар Борис III”   е …………………………/словом/ календарни дни.

(5). Сроковете по ал. 3 и ал. 4 се считат от датата на подписването на акт за откриване на строителна площадка.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта. След осигуряване на финансиране, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изходните данни, необходими за изпълнение на поръчката, както и изискваната от него информация и документация, касаеща своевременното изпълнение на договора.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извършва промени в изходните данни, като предварително уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнените до момента работи се установяват с двустранен протокол, като се заплащат пропорционално на степента на готовност.

4. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при съгласуването на работния инвестиционен проект с компетентните органи.

5. Да приеме с приемо-предавателен протокол работния инвестиционен проект на обекта по чл.1 от този договор в 15-дневен срок от предаването му от Изпълнителя при условие, че същият отговоря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на заданието за проектиране и на офертата на Изпълнителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма забележки към тях.

6. Да приеме с приемо-предавателен протокол съгласувания от компетентните органи работен инвестиционен проект на обекта по чл.1 от този договор в 5-дневен срок от предаването му от Изпълнителя, съгласно договореното в чл.13.8.

7.	Да осигури инвеститорски контрол и консултант, упражняващ строителен надзор при извършване на СМР и предаване на обекта с протокол за започване на СМР.

8. Да заплаща договореното възнаграждение в размер, по начин и в срок, уговорени в настоящия договор.

9. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

10. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

1. Да поставя в писмен или в устен вид задачи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на договора;

2. Да следи за качественото изпълнение на поставената задача.

3. Да изисква текуща информация за хода на работата по възложената  задача;

4. Да получи изработения работен инвестиционен проект в уговорения срок в 3 екземпляра в оригинал на хартиен носител и в 2 екземпляра на магнитен носител;

5. Да получи работния инвестиционен проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след съгласуването му от компетентните органи в 5 екземпляра на хартиен носител, от които 3 екземпляра в оригинал и два екземпляра - копие, и 2 на магнитен носител;

6. Да поиска преработване и доработване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задачата, без допълнително заплащане, когато не са спазени условията на настоящия договор, офертата на Изпълнителя или нормативен акт.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  възложената задача качествено с дължимата грижа, ефективност и добросъвестност, съгласно най-добрата професионална практика и в договорения срок по чл.7, като  организира и координира цялостния процес на  проектиране и строителството в съответствие с:

- заданието за проектиране;

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора /Приложение № 2/;

- действащите нормативни уредби в Република България - за проектиране, строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението, както и за всички пречки, възникнали по повод изпълнението на възложената задача, пропуски, взетите мерки и  необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършената работа, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това за срок от една година.

5. Да отстранява в 5-дневен срок за своя сметка забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на съгласуващите институции по работния проект.

6. След приемане на работния инвестиционен проект от Възложителя по чл.8.5. да съгласува същия с компетентните органи;

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички очаквани или влезли в сила промени на законодателството, които имат отношение към дейността му и да предлага най-добрите условия за неговата работа с оглед нормативните промени.

8. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласувания работен инвестиционен проект на обекта по чл.1 в 5 екземпляра на хартиен носител, от които 3 екземпляра в оригинал и два екземпляра - копие, и 2 на магнитен носител в дирекция «Транспортна инфраструктура» на Столична община на ул. «Будапеща» №17, гр. София с придружително писмо, заведено в деловодната система на Столична община.

9. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. Всички строителни материали (продукти), които влага в строежа, да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”, При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ трябва да представя декларациите за съответствие за строителните продукти и фактури за придобиването им.

11. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

- 12. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

- 13. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

- 14. Да уведомява СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще даде писмено разрешение за закриването им.

- 15. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

- 16. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

- 17. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

- 18. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на сроковете по чл.7.

19. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи. Демонтираните релси и съоръжения се предават с протокол на експлоатационното предприятие за съхранение.

20. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

21. Няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на договора за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо проектантска и строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица,, съгласно чл.171 от ЗУТ за обекти II категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.). Застрахователната полица да се представи при сключването на договора.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл. 16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи изходните данни за проектирането, както и да изисква и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата за изпълнението на предмета на настоящия договор информация и документация.

2. Да получи стойността на възнаграждението по чл.2 в размери, по начин и в срокове, уговорени в настоящия договор.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.20. (1). Гаранционният срок е ............./ словом /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (не по-малък от от 5 (пет) години, съгласно чл.18г  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти).

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет) дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с тристранен констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.  Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21.1.Настоящият договор се прекратява с изпълнение предмета на договора по чл.1.

2. Договорът може да бъде прекратен:

2.1. По взаимно съгласие с двустранно споразумение;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на проектирането или строителството с повече от 10 (десет) календарни дни, като преведеният аванс подлежи на връщане.

Чл. 22. Настоящият договор се счита за прекратен по взаимно съгласие при неосигуряване на финансиране в срок от 12 месеца, считано от датата на регистрационния индекс на Столична община.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 24. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски в проектирането, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 25. При неспазване сроковете по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от съответната стойност  по чл.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане съответно на проектирането или на извършените СМР на обекта.

Чл. 26. При некачествено  изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10% от съответната стойност на договора  по чл.2. без ДДС.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 28. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл. 29. В случаите на неизпълнение на сроковете по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл. 30. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Договорът влиза в сила след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32.(1)Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на ............................./ ........................словом/ лв., се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 10 (десет) работни дни, след издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация, с изключение на случаите по чл.26, чл.21 т.2.2 и т.2.3.

(2). При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я поддържа валидна до издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл. 33. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл. 35. Настоящият договор се състави в 2(два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 – Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА                  				 ……………………

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/Любомир Христов/   			/…………………………/

- съгласно Заповед

- № РД-09-69/25.01.2012г.

- на Кмета на Столична община

/…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/

/…………………………/

Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията

Чл. 9 от ЗОП

§ 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

чл. 65, ал. 2 от ЗОП

чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

Оставя се вярното.

Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

Оставя се вярното.

Оставя се вярното.

Оставя се вярното.

Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.

- *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация.

Подава се от участника в процедурата и от всеки от подизпълнителите, които ще извършват СМР.

Оставя се вярното.

В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях

Съгласно предложението на Изпълнителя за размер на авансовото плащане

Определя се според предложението на Изпълнителя за размер на авансовото плащане.