Приложение 1 към ценова оферта

- Модулен наблюдателен комплекс 1-Бухово

|  | Модулен наблюдателен комплекс 1-Бухово |  |  | имот № 07 | 140.8102.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Описание на оборудването / услугата | Мярка | Кол. | Единична Цена, лв. | Обща Цена, лв. |
| 1 | Моторизирана видеокамера - 35 кратно оптично увеличение, кожух с подгряване и чистачка | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Стационарна влагозащитена видеокамера - 580 TV линии, инфрачервени диоди |  | 1 |  |  |
| 3 | Видеоенкодер - 4 BNC входа MPEG 4 видеокомпресия | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Мрежов комуникационен модул - 5 Ethernet порта 10/100 Mb/s | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Модул за мониторинг, включва ултразвукова метеорологична станция (измерва скорост и посока на вятъра, температурата, барометрично налягане и влажност) и контролен модул (с вградени уеб сървър и микроконтролер) | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Комуникационно оборудване | бр. | 1 |  |  |
|  | Радиокомуникационен модул за връзка от точка до точка със захранващ блок |  |  |  |  |
|  | Антена параболична (60 см.), 5.4 GHz.Усилване 29 dBi |  |  |  |  |
|  | Гръмозащитен модул |  |  |  |  |
| 7 | Фотоволтаична система 3.525 kWp | бр. | 1 |  |  |
|  | Фотоволтаични модули - 15 бр. |  |  |  |  |
|  | Соларен контролер |  |  |  |  |
|  | 48/12Vdc DC-DC converter IP20 DC конвертор |  |  |  |  |
|  | Инвертор 48V 350VA пълна синусоида |  |  |  |  |
|  | Контрол на разряда на акумулаторите |  |  |  |  |
|  | Контейнер за оборудването |  |  |  |  |
|  | Акум. Батерии 12V 160Ah - 12 бр. |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на стационарна ЖР кула - 25м.; стоменено бетонна конструкция, сервизна платформа на върха | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на мрежеста ограда с височина 2 м | м | 80 |  |  |
| 10 | Разпределително табло и монтажни елементи | бр. | 1 |  |  |
|  | Шкаф, ш/в/д 600х800х400 мм. Тяло, затворено отстрани, отгоре и отзад, Предна метална врата Монтажна плоча Подова рамка за монтаж на подови плочи, Ключ IP 55 при използване на подова плоча |  |  |  |  |
| 11 | Заземителен кабел 16мм2 | м | 30 |  |  |
| 12 | Кабелни елементи и аксесоари - комплект | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Монтаж, инсталация и настройка на оборудване |  | 1 |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |

- Модулен наблюдателен комплекс 2-Плана

|  | Модулен наблюдателен комплекс 2-Плана |  |  | имот № 566 | 24.7206.178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Описание на оборудването / услугата | Мярка | Кол. | Единична Цена, лв. | Обща Цена, лв. |
| 1 | Моторизирана видеокамера - 35 кратно оптично увеличение, кожух с подгряване и чистачка | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Стационарна влагозащитена видеокамера - 580 TV линии, инфрачервени диоди |  | 1 |  |  |
| 3 | Видеоенкодер - 4 BNC входа MPEG 4 видеокомпресия | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Мрежов комуникационен модул - 5 Ethernet порта 10/100 Mb/s | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Модул за мониторинг, включва ултразвукова метеорологична станция (измерва скорост и посока на вятъра, температурата, барометрично налягане и влажност) и контролен модул (с вградени уеб сървър и микроконтролер) | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Комуникационно оборудване | бр. | 1 |  |  |
|  | Радиокомуникационен модул за връзка от точка до точка със захранващ блок |  |  |  |  |
|  | Антена параболична 2’ (60 см.), 5.4 GHz. Усилване 29 dBi |  |  |  |  |
|  | Гръмозащитен модул |  |  |  |  |
| 7 | Фотоволтаична система 3.525 kWp | бр. | 1 |  |  |
|  | Фотоволтаични модули - 15 бр. |  |  |  |  |
|  | Соларен контролер |  |  |  |  |
|  | 48/12Vdc DC-DC converter IP20 DC конвертор |  |  |  |  |
|  | Инвертор 48V 350VA пълна синусоида |  |  |  |  |
|  | Контрол на разряда на акумулаторите |  |  |  |  |
|  | Контейнер за оборудването |  |  |  |  |
|  | Акум. Батерии 12V 160Ah - 12 бр. |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на стационарна ЖР кула - 25м.; стоменено бетонна конструкция, сервизна платформа на върха | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на мрежеста ограда с височина 2 м | м | 80 |  |  |
| 10 | Разпределително табло и монтажни елементи | бр. | 1 |  |  |
|  | Шкаф, ш/в/д 600х800х400 мм. Тяло, затворено отстрани, отгоре и отзад, Предна метална врата Монтажна плоча Подова рамка за монтаж на подови плочи, Ключ IP 55 при използване на подова плоча | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Заземителен кабел 16мм2 | м | 30 |  |  |
| 12 | Кабелни елементи и аксесоари - комплект | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Монтаж, инсталация и настройка на оборудване |  | 80 |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |

- Модулен наблюдателен комплекс 3-Бистрица

|  | Модулен наблюдателен комплекс 3-Бистрица |  |  | имот № 042 | 34.5925.486 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Описание на оборудването / услугата | Мярка | Кол. | Единична Цена, лв. | Обща Цена, лв. |
| 1 | Моторизирана видеокамера - 35 кратно оптично увеличение, кожух с подгряване и чистачка | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Стационарна влагозащитена видеокамера - 580 TV линии, инфрачервени диоди |  | 1 |  |  |
| 3 | Видеоенкодер - 4 BNC входа MPEG 4 видеокомпресия | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Мрежов комуникационен модул - 5 Ethernet порта 10/100 Mb/s | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Модул за мониторинг, включва ултразвукова метеорологична станция (измерва скорост и посока на вятъра, температурата, барометрично налягане и влажност) и контролен модул (с вградени уеб сървър и микроконтролер) | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Комуникационно оборудване | бр. | 1 |  |  |
|  | Радиокомуникационен модул за връзка от точка до точка със захранващ блок |  |  |  |  |
|  | Антена параболична 2’ (60 см.), 5.4 GHz. Усилване 29 dBi |  |  |  |  |
|  | Гръмозащитен модул |  |  |  |  |
| 7 | Соларни панели | бр. | 1 |  |  |
|  | Фотоволтаични модули - 15 бр. |  |  |  |  |
|  | Соларен контролер |  |  |  |  |
|  | 48/12Vdc DC-DC converter IP20 DC конвертор |  |  |  |  |
|  | Инвертор 48V 350VA пълна синусоида |  |  |  |  |
|  | Контрол на разряда на акумулаторите |  |  |  |  |
|  | Контейнер за оборудването |  |  |  |  |
|  | Акум. Батерии 12V 160Ah - 12 бр. |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на стационарна ЖР кула - 25м.; стоменено бетонна конструкция, сервизна платформа на върха | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на мрежеста ограда с височина 2 м | м | 80 |  |  |
| 10 | Разпределително табло и монтажни елементи | бр. | 1 |  |  |
|  | Шкаф, ш/в/д 600х800х400 мм. Тяло, затворено отстрани, отгоре и отзад, Предна метална врата Монтажна плоча Подова рамка за монтаж на подови плочи, Ключ IP 55 при използване на подова плоча |  |  |  |  |
| 11 | Заземителен кабел 16мм2 | м | 30 |  |  |
| 12 | Кабелни елементи и аксесоари - комплект | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Монтаж, инсталация и настройка на оборудване |  | 1 |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |

- Център за мониторинг и контрол - София

|  | Център за мониторинг и контрол - София |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Описание на оборудването / услугата | Мярка | Кол. | Единична Цена, лв. | Обща Цена, лв. |
| 1 | Работна станция за охранително видеонаблюдение - Minitower Workstation, монитор 22'; 1TB хард диск; 1 Gb/s ethernet port; 3 GHz процесор | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Програмно осигуряване за видеонаблюдение -видео компресии: H.264, MPEG-4 и MJPEG поддържа PTZ камери възможност за управление на камерите софтуерно или с клавиатурa възможност за отдалечено гледане на жива картина и запис. отворен програмен интерфейс (API) за интеграция с други софтуерни приложения |  | 1 |  |  |
| 3 | Комуникационно оборудване | бр. | 1 |  |  |
|  | Радиокомуникационен модул за връзка от точка до точка със захранващ блок - 3 бр. |  |  |  |  |
|  | Антена параболична 2’ (60 см.), 5.4 GHz. Усилване 29 dBi - 3 бр. |  |  |  |  |
|  | Гръмозащитен модул - 6 бр. |  |  |  |  |
|  | Монтаж, инсталация и настройка на оборудване |  |  |  |  |
| 4 | Ядро на система за ранно откриване на горски пожари, включваща софтуер, сървър, работна станция и 2 монитора | бр. | 1 |  |  |
|  | Автоматизирано анализира видеоизображения в реално време и да открива дим през деня и пламъци през нощта Генерира алармено състояние при засичане на огън Работен интерфейс през уеб браузър Автоматичен, ръчен, архивен режим на работа три нива на оторизация с различни права за потребителите Осигурява възможност за отдалечно включване, изключване и рестартиране на всички компоненти на модулите за мониторинг |  |  |  |  |
| 5 | Непрекъсваемо токозахранващо устройство за монтаж в комуникационен шкаф - 3000 VA | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Комутатор 24х 10/100Mbps Еthernet порта 2х Gigabit Ethernet порта | м | 1 |  |  |
| 7 | Комуникационен шкаф | бр. | 1 |  |  |
|  | 26U 600 x 600 mm Rack Cabinet |  |  |  |  |
| 8 | Кабелни елементи и аксесоари - комплект | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Монтаж, инсталация и настройка на оборудване | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Експериментални тестове и въвеждане на системата в редовна експлоатация | бр. | 1 |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |