## ОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Образец № 2
ОБЕКТ: Софийска градска художествена галерия ул. "Гурко" №1
ЧАСТ: Отопление и вентилация
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лв.
I. Отопление и климатизаuия
Доставка и монтаж:
1 | Полиетиленова тръба с ал.вложка Ф 16/2 | м.л. | 150
2 | Черна газова тръба 1/2" | м.л. | 20
3 | Черна газова тръба 3/4" | м.л. | 82
4 | Черна газова тръба 1" | м.л. | 51
5 | Черна газова тръба 1 1/4" | м.л. | 209
6 | Черна газова тръба 1 1/2" | м.л. | 97
7 | Черна газова тръба 2" | м.л. | 74
8 | Стоманена безш. тръба Ф 70/3 - 76/3,5 EN 10220 | м.л. | 25
9 | Стоманена безш. тръба Ф 89/3,5 EN 10220 | м.л. | 8
10 | Стоманена безш. тръба Ф 108/4 EN 10220 | м.л. | 17
11 | Изпробване плътността на тръбопроводи с Ду до Ду250 | м.л. | 730
12 | Метална конструкция за укрепване на тръби | к-т | 1
13 | Топлоизолация с микропореста структура с дебелина 6 мм за тръба Ф 16/2 | м.л. | 150
14 | Топлоизолация с микропореста структура с дебелина 13 мм за тръба 1/2" | м.л. | 20
15 | Топлоизолация с микропореста структура с дебелина 13 мм за тръба 3/4" | м.л. | 82
16 | Топлоизолация с микропореста структура с дебелина 13 мм за тръба 1" | м.л. | 51
17 | Топлоизолация с микропореста структура с дебелина 13 мм за тръба 1 1/4" | м.л. | 209
18 | Топлоизолация с микропореста структура с дебелина 13мм за тръба 1 1/2" | м.л. | 97
19 | Топлоизолация с микропореста структура с дебелина 13 мм за тръба 2" | м.л. | 74
20 | Топлоизолация с с микропореста структура с дебелина 19 мм за тръба Ф 76 | м.л. | 25
21 | Топлоизолация с микропореста структура с дебелина 19 мм за тръба Ф 89 | м.л. | 8
22 | Топлоизолация с микропореста структура с дебелина 19 мм за тръба Ф108 | м.л. | 17
23 | Вентилаторни конвектори за открит подов монтаж, комплект със стаен термостат,1 бр. спирателен вентил,1 бр. секретен вентил и пълна хладилна мощност: при средна скорост на вентилатора и вода 7/12 0С,45/40 0С
| 02 - хл. мощ. 1,04 kW, от. мощ. 1,36 kW | бр. | 2
| 03 - хл. мощ. 1,42 kW, от. мощ. 1.8 kW | бр. | 3
| 04 - хл. мощ. 2,63 kW, от. мощ. 2,77 kW | бр. | 8
| 06 - хл. мощ. 3,53 kW, от. мощ. 3,71 kW | бр. | 2
| 08 -хл. мощ. 4,8 kW, от. мощ. 5,14 kW | бр. | 3
24 | Вентилаторни конвектори за вграден монтаж, комплект със стаен термостат, 1 бр. спирателен вентил,1 бр. секретен вентил и пълна хладилна мощност при средна скорост на L=2000 - хл. мощ. 0,60 kW, от. мощ. 3,5 kW вентилатора | бр. | 18
25 | Отоплителна лира 900W | бр. | 2
26 | Автоматичен обезвъздушителен вентил | бр. | 38
27 | Топла проба за отоплително / конвективно тяло | бр. | 38
28 | Разпределително табло 1 1/4", комплект с арматура,автомат.обезвъздушители и спирателни вентили за 5 извода | бр. | 1
29 | Разпределително табло 1 1/4",комплект с арматура,автомат.обезвъздушители и спирателни вентили за 2 извода | бр. | 1
30 | Адаптор между черна газова тръба и полиетиленова тръба 1/2"-Ф16/2 | бр. | 136
31 | Щамповано коляно 900 1" DIN 2605 | бр. | 10
32 | Щамповано коляно 900 1 1/4" DIN 2605 | бр. | 18
33 | Щамповано коляно 900 1 1/2" DIN 2605 | бр. | 10
34 | Щамповано коляно 900 2" DIN 2605 | бр. | 10
35 | Щамповано коляно 900 Ф 76/3,5 DIN 2605 | бр. | 10
36 | Щамповано коляно 900 Ф 89/3,5 DIN 2605 | бр. | 10
37 | Щамповано коляно 900 Ф 108/4 DIN 2605 | бр. | 14
38 | Тройник 1" DIN 2615 | бр. | 10
39 | Тройник 1 1/4" DIN 2615 | бр. | 26
40 | Тройник 1 1/2" DIN 2615 | бр. | 20
41 | Тройник 2" DIN 2615 | бр. | 12
42 | Преход 1 1/2" на 1/2" DIN 2616 | бр. | 16
43 | Преход 1 1/4" на 1/2" DIN 2616 | бр. | 12
44 | Проектиране и изпълнение на КИП и А за климатичното оборудване | бр. | 1
Цена без ДДС
II.Захранване на отоплителни и охладителни секuии
Доставка и монтаж на:
1 | Трипътен смесителен вентил DN 65 фланцов | бр. | 2
2 | Сферичен кран DN 65; PN 16 фланцов | бр. | 12
3 | Възвратна клапа за вода DN 65; PN16 фланцова | бр. | 2
4 | Автоматичен обезвъздушителен вентил | бр. | 4
5 | Филтър за вода към секции DN 65; PN16 фланцов | бр. | 2
6 | Термометри 0-1500С | бр. | 4
7 | Манометри 0-16bar. | бр. | 4
8 | Кранче за източване 3/4" | бр. | 2
9 | Фланци DN65; PN 16 DIN 2633 | бр. | 44
10 | Уплътнения за фланци DN65; PN 16 (Ф127хФ77х2) | бр. | 22
11 | Болт M16x60-5.8 gal Cr DIN 933 | бр. | 176
12 | Гайка M16-5 gal Cr DIN 934 | бр. | 176
13 | Шайба 16 поцинкована gal Cr DIN 125 | бр. | 176
14 | Проектиране и доставка на абонатна станция (само за отопление) с независима /индиректна /схема на свързване на отоплителната инсталация, с топломер и регулатор на отоплението и напора N=300 kW. | бр. | 1
15 | Монтаж на абонатната станция по т.1 | бр. | 1
Цена без ДДС
ІІІ. Комплекен демонтаж:
1 | Абонатна станция | бр. | 1
2 | Отоплителна система | бр. | 1
Цена без ДДС
Общо т.І,т.ІІ и т.ІІІ без ДДС
10% непредвидени
Всичко без ДДС
Забележки:
1. Да се обърне внимание на електро- изпълнителите, захранването да съотвествува на реално доставените съоръжения- монофазни или трифазни.
2. Хладилната мощност на вентилаторните конвектори е пълна.
Дата: Подпис и печат: (име, длъжност)