## АС част
Количествена сметка
Обект :Вътрешен ремонт и обзавеждане на ЦУТ, ул."Будапеща"№17, гр.София
видове работи | мярка | к-во | Ед. Цена | Общо
Архитектурно-Строителна Част
демонтажни работи
Демонтаж на врати - алуминиеви еднокрили | бр. | 8
Демонтаж на врати - алуминиеви - двукрили | бр. | 4
Демонтаж на врати - дървени | бр. | 2
Демонтаж на алум.дограма | м2 | 28.8
Демонтаж на ок.таван | м2 | 167.33
Демонтаж на двоен под | м2 | 178.71
Къртене на плочки от под | м2 | 28.5
Къртене на плочки от стени | м2 | 22.4
Демонтаж на ламиниран паркет | м2 | 83.1
Демонтаж на цокъл | м1 | 23.5
Демонтаж мивки | бр. | 2
Демонтаж на моноблок | бр. | 1
Демонтаж на батерии за мивка | бр. | 2
Демонтаж на первази ламин.паркет | м1 | 75.9
Извозване и товарене на строителни отпадъци | м3 | 1
стени и зидарски работи
Зидария от газобетон над отвори на врати | м2 | 10
Оформяне на отвори на врати - зидария с газобетон | м2 | 5
Разширяване отвори на врати | бр. | 5
Гипсова мазилка по стени от газобетон | м2 | 12
Преградни стени от гипсокартон с изол. от минерална вата | м2 | 77.2
мазилки и шпакловки
Гипсова мазилка по стени /кърпеж инсталации / | м2 | 175
Гипсова шпакловка по стени | м2 | 210
Замонолитване на отвори около нови ВиК инсталации | м1 | 25
Замонолитване на канали по стени след полагане на ел.кабели | м1 | 180
Вароциментова мазилка по стени санит.възли | м2 | 73
Шпакловка по страници на прозорци и врати | м1 | 110
Доставка и монтаж на алум.профил за шпакл. по ръбове | м1 | 110
Шпакловка по стени от ГК | м2 | 110
Шпакловка по стени | м2 | 657
облицовки
Доставка и монтаж на фаянс по стени в санит.възли и баня с фугиране | м2 | 73
подови системи, замазки и настилки
Циментова замазка в санит. възли и баня | м2 | 55
Доставка и монтаж на двоен под | м2 | 151.1
Доставка и монтаж на гранитогрес по подове | м2 | 55
Доставка и монтаж на ламиниран паркет | м2 | 110
Доставка и монтаж на подови первази | м1 | 135
Доставка и монтаж на преходни лайсни за настилка | м1 | 10
окачени тавани
Доставка и монтаж на окачен таван минералфазер | м2 | 266.5
бояджийски работи
Боядисване с латекс по стени -трикратно | м2 | 767
дограма
Доставка и монтаж на врати - МДФ на каса ,вкл.обков | бр | 14
Доставка и монтаж на вх. врата - двукрила | бр | 1
Доставка и монтаж на стъклена врата - двукрила с мат. стъкло 150/210 | бр. | 1
Доставка и монтаж на стъклена врата - с мат. стъкло 90/210 | бр. | 1
Доставка и монтаж на стъклена врата - мат.стъкло 110/210 | бр. | 1
Доставка и монтаж на безшпросни витрини с вкл.врати 90/210 -2бр. | м2 | 36.8
|  |  | Общо без ДДС: | 0

## Обзавеждане
Вътрешен ремонт и обзавеждане на ЦУД, гр.София
видове елементи за обзавеждане | мярка | кол. | Ед. Цена | Общо
Спецификация на обзавеждането
Бюро 140/70/72 | бр. | 7
Бюро 130/70/752 | бр. | 6
Бюро 110/59/75 | бр. | 2
Посетителски стол | бр. | 12
Работен стол на колела | бр. | 16
Контейнер на колела 42/52/63 | бр. | 6
Заседателна маса | бр. | 1
Маса 150/80/75 | бр. | 1
Ниска маса 60/60/40 | бр. | 2
Ниска маса 120/60/55 | бр. | 1
Шкаф 1/2 отворен с врати 80/40/200 | бр. | 14
Шкаф нисък затворен за МФУ 60/65/75 | бр. | 2
Затворен шкаф 2 врати 80/40/200 | бр. | 12
Гардероб 80/40/200 | бр. | 2
Гардероб 40/30/180 | бр. | 22
Шкаф нисък затворен за 80/40/75 | бр. | 6
Метален стелаж 120/60/200 | бр. | 3
Диван 200/90/75 | бр. | 2
Закачалка | бр. | 2
Долен ред кухн. шкафове 60/60/85 | бр. | 2
Горен ред кухн.шкафове 60/30/72 | бр. | 4
Плот стенен 60/180 | бр. | 1
Хладилник | бр. | 1
Вертикални щори по прозорци | м2 | 50.5
|  | Общо без ДДС: |  | 0

## Електро
Вътрешен ремонт и обзавеждане на ЦУД, гр.София
Част Електро
I.СИЛНОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
№ по ред | ВИД СМР | един. мярка | к-во | Ед. Цена | Общо
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на метално ел.табло, шкафово | бр. | 6
2 | Демонтаж на разклонителни кутии | бр. | 36
3 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 90
4 | Демонтаж на плафони | бр. | 4
5 | Демонтаж на луминисцентни лампи | бр. | 48
Електро монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на табло изпълнено по схемата за ГРТ, окомплектовано | компл. | 1
2 | Изграждане на кабелно трасе с кабелна скара (шир.2x150мм), поцинкована ламарина, над окачен таван | м | 42
3 | Изграждане (доставка и монтаж)на кабелно трасе под повдигнат под (шир.2x150мм), поцинкована ламарина | м. | 30
4 | Доставка и монтаж на подови кутии за монтиране на 6 елемента-окомплектовани | компл. | 17
5 | Доставка на луминисцентни осветителни тела 4x18W, открит монтаж, с рефлектор | компл. | 70
6 | Монтаж на телата | компл. | 70
9 | Доставка и монтаж на евакуационен осветител с автономно захранване и надпис “ИЗХОД” | бр. | 16
11 | Направа (вкл.доставка, полагане на кабел и гофр.тръба и свързване) на лампени излази със СВТ 3х1,5мм2 за магистралните линии и със СВТ 3х1мм2 за отклоненията -открито-12m. средна дължина | бр. | 70
12 | Направа (вкл.доставка,изтегляне на кабел и гофр.тръба и свързване) на контактни излази със СВТ 3х4 mm2 за главните линии и СВТ 3х2,5 mm2 за отклоненията, в PVC тръба-22 m. средна дължина | бр. | 66
13 | Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация-сериен, (вкл.конзоли) | бр. | 12
14 | Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация- влагозащитен, (вкл.конзоли) | бр. | 5
15 | Доставка и монтаж на ключ- девиаторен, (вкл.конзоли) | бр. | 4
16 | Доставка и монтаж на лихт-бутон, (вкл.конзоли) | бр. | 4
17 | Доставка и монтаж на контакти (вкл.конзоли) тип “ШУКО”16А за скрита инсталация, двойни | бр. | 43
18 | Доставка и монтаж на контакти (вкл.конзоли)тип “ШУКО”16А за скрита инсталация, двойни (UPS) | бр. | 7
19 | Доставка и монтаж на контакти тип “ШУКО”16А за монтаж в подова кутия | бр. | 30
20 | Доставка и монтаж на контакти тип “ШУКО”16А за монтаж в подова кутия (UPS) | бр. | 34
21 | Направа (вкл.доставка,изтегляне на кабел, гофр.тр. и свързване) на излази за климатик със СВТ 5х4 mm2 , в PVC тръба-12 m. средна дължина | бр. | 2
22 | Направа (вкл.доставка,изтегляне на кабел гофр.тр. и свързване) на излази за вентилация със СВТ 3х6 mm2 , в PVC тръба-25 m. средна дължина | бр. | 1
23 | Направа (вкл.доставка,изтегляне на кабел, гофр.тр и свързване) на излази за климатик със СВТ 3х4 mm2 , в PVC тръба-20 m. средна дължина | бр. | 10
24 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии -открит монтаж | бр. | 60
25 | Доставка и полагане в изкоп на стоманена поц.шина 40/4mm (направа на заземителен контур) | m. | 25
II.СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
27 | Полагане на ПВЦ гофрирана тръба Æ16mm, | m. | 650
28 | Доставка на FTP | m. | 540
29 | Изтегляне на FTP в тръба полагане по скара | m. | 540
30 | Доставка, монтаж и свързване на контакти (2хRJ45) за скрита инсталация | бр. | 12
31 | Доставка, монтаж и свързване на контакти (2хRJ45) за монтаж в подова кутия | бр. | 17
|  |  | Общо без ДДС: |  | 0

## ОВКИ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ОВКИ
Вентилация и климатизация
Обект: Вътрешен ремонт и обзавеждане на ЦУД
No | НАИМЕНОВАНИЕ | ед. | кол. | Ед. Цена | Общо
1 | 2 | 3 | 4
1 | Електрически отоплителен панел с минимална мощност минимум 0,7kW/230V | бр. | 2
2 | Отоплителен уред за баня влагозащитен с минимална мощност 1,8kW/230V | бр. | 1
3 | Вентилатор осов влагоустойчив с минимален дебит 90m3/h, комплект с обратна клапа | бр. | 3
4 | Високоефективен енергоспестяващ блок, вкл.: * 2 бр.филтъри * 2 бр. вентилатори с минимални параметри- V=890m³/h; Nел=2*0,3кW / 230V; * * рекуператор "въздух-въздух" | бр. | 1
* | Предварителен калорифер с минимална мощност 2,25kW/230V | бр. | 1
* | Допълнителен калорифер с минимална мощност 2,25kW/230V - плавно управление | бр. | 1
5 | Подвижна жалузийна решетка 300/200, комплект с ел. задвижка "on-off" | бр. | 2
6 | Шумозаглушител кулисен 380/200 L=1000мм стъпка 60мм и кулиса 100мм | бр. | 2
7 | Регулираща клапа кръгла ф100 | бр. | 6
8 | Регулираща клапа кръгла ф125 | бр. | 5
9 | Регулираща клапа кръгла ф150 | бр. | 2
10 | Таванна вентилационна решетка с размери 600/600 (трансферна) | бр. | 20
11 | Таванна вентилационна решетка с размери 600/600, комплект с кутия и вътрешна шумоизолация (трансферна) | бр. | 14
12 | Таванна вентилационна решетка с размери 400/400, комплект с кутия и вътрешна шумоизолация (трансферна) | бр. | 1
13 | Неподвижна жалузийна решетка с алуминиева рамка и мрежа против инсекти с размри 500/300 | бр. | 1
14 | Гъвкав въздуховод изолиран ф102 | оп. | 1
15 | Гъвкав въздуховод изолиран ф127 | оп. | 1
16 | Гъвкав въздуховод изолиран ф152 | оп. | 1
17 | Гъвкав въздуховод изолиран ф203 | оп. | 2
18 | Гъвкав въздуховод изолиран ф254 | оп. | 3
19 | Кръгъл въздуховод тип спиро ф100 | м.л. | 21
20 | Кръгъл въздуховод тип спиро ф125 | м.л. | 21
21 | Кръгъл въздуховод тип спиро ф160 | м.л. | 12
22 | Фасонни части за спиро въздуховоди | к-т
23 | Въздуховоди правоъгълни прави от поцинкована ламарина на европрофил, заводски оребрени с периметър до 1200mm, | м2 | 48
24 | Въздуховоди правоъгълни фасонни от поцинкована ламарина на европрофил, заводски оребрени с периметър до 1200mm, | м2 | 17
25 | Въздуховоди правоъгълни прави от поцинкована ламарина на европрофил, заводски оребрени с периметър до 2700mm, | м2 | 54
26 | Въздуховоди правоъгълни фасонни от поцинкована ламарина на европрофил, заводски оребрени с периметър до 2700mm, | м2 | 12
27 | Топлоизолация от минерална вата с δ=30мм, каширана с алуминиево фолио | м2 | 141
28 | Табло за управление на вентилационна инсталация | бр. | 1
29 | Монтаж и окабеляване | бр. | 1
30 | Климатичен апарат за канален монтаж с номиналан охладителна мощност минимум Qохл=3,5kW и отоплителна мощност минимум Qот=4,1kW. Nел=1,1kW (втрешните тела да работят при звукови нива до 30dB(А) на средна скорост | бр. | 3
31 | Климатичен апарат тип касета с номиналан охладителна мощност минимум Qохл=3,5kW и отоплителна мощност минимум Qот=4,1kW. Nел=1,1kW (втрешните тела да работят при звукови нива до 30dB(А) на средна скорост | бр. | 1
32 | Кабелно тръбен път 6,35/9,52 | м.л | 40
33 | Климатичен апарат за канален монтаж с номиналан охладителна мощност минимум Qохл=4,3kW и отоплителна мощност минимум Qот=5,0kW. Nел=1,4kW (втрешните тела да работят при звукови нива до 30dB(А) на средна скорост | бр. | 2
34 | Кабелно тръбен път 6,35/12,7 | м.л | 20
35 | Климатичен апарат за канален монтаж с номиналан охладителна мощност минимум Qохл=5,2kW и отоплителна мощност минимум Qот=6,0kW. Nел=1,7kW (втрешните тела да работят при звукови нива до 30dB(А) на средна скорост | бр. | 2
36 | Кабелно тръбен път 6,35/12,7 | м.л | 20
37 | Климатичен апарат за канален монтаж за Сървърно помещение с номиналан охладителна мощност минимум Qохл=12,5kW и отоплителна мощност минимум Qот=14,0kW. Nел=4,8kW (работа на охлаждане при външни температури до -15°С) | бр. | 2
38 | Кабелно тръбен път 9,52/15,88 | м.л | 20
39 | Кондензни линии | бр. | 10
40 | Пленум за канален климатик | бр. | 9
41 | Единична проба на вентилатори | бр. | 2
42 | Единична проба на климатични апарати | бр. | 2
43 | Механична наладка на вентилационнаинсталация | т. | 14
44 | Демонтаж на съществуващи климатични апарати | бр. | 10
|  |  |  | Общо Цена без ДДС: | 0

## В и К
Вътрешен ремонт и обзавеждане на ЦУД, гр.София
Количественa сметка ВиК
Санитарно оборудване | мярка | кол. | Ед. Цена | Общо
Доставка и монтаж на тоалетна моноблок | бр. | 2
Доставка и монтаж на мивка с ботуш | бр. | 3
Доставка и монтаж на смесител-батерия-стояща | бр. | 4
Доставка и монтаж на стоящя батерия | бр. | 3
Доставка и монтаж на стоящя батерия за кухня | бр. | 1
Доставка и монтаж на сифон за мивка | бр. | 4
Доставка и монтаж на смесител-батерия за душ | бр. | 1
Монтаж на смесител-батерия за душ | бр. | 1
Доставка и монтаж на душ кабина | бр. | 1
Доставка и монтаж на кухненска мивка | бр. | 1
Доставка и монтаж на ВКР кранчета | бр. | 10
Доставка и монтаж на меки връзки | бр. | 8
Доставка и монтаж на крепежни елементи - комплект | бр. | 15
Вътрешна водопроводна инсталация
Полипропиленови тръби ф20 за PN | м1 | 21
Полипропиленови тръби ф20 за PN10 | м1 | 21
Доставка на преходи от PPR към метал | бр. | 4
Корекция на съществуващ водопровод | бр. | 1
Топлоизолация на водопров. тръбни с-ми от полиетиленова пяна за ф20 | м1 | 42
Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 1/2" | м1 | 6
Пробиване на улей от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м1 | 8
Пробиване на отвори до 15/15 в зид 1 тухла | бр. | 3
Изпробване на водопровод | м1 | 42
Хлориране на водопровод | м1 | 42
Вътрешна канализационна инсталация
PVC тръби ф110мм | м1 | 5
PVC тръби ф50мм | м1 | 18
ПЕ тръби ф32 с фасонни части | м1 | 8
Фитинги за тръба PVC ф110 | бр. | 4
Връзка от PVCф110 към PVC ф50 | бр. | 2
Доставка и монтаж на подов сифон еднорогов | бр. | 3
Прокопаване на улеи от 10/10 до 15/15 ръчно в бет.настилка | м1 | 16
Пробиване на отвори от до 25/15 в зид 1 тухла | бр. | 4
Корекция на съществуващ канал ф110 | бр. | 1
Изпитване на канал хоризонтално | м1 | 18
Изпитване на канал вертикално | м1 | 5
|  |  | Общо без ДДС: | 0

## ПИ
Вътрешен ремонт и обзавеждане на ЦУД, гр.София
Количествена сметка - Пожароизвестяване
I. | Конвенционален пожароизвестителен панел и датчици, произведени съответно от KENTEK Elektronics Ltd. и HOCHIKI Fire Detectors Ltd.
№ | Наименование | ед.м. | к-во | Ед. Цена | Общо
Доставка на апаратура
1 | Контролен панел 4 зони, PSU | бр. | 1
2 | Акумулаторна батерия 12V / 7Аh | бр. | 2
3 | Димен оптичен детектор | бр. | 18
4 | Основа за детектор | бр. | 18
5 | Ръчен пожароизвестител | бр. | 2
6 | Светлинен сигнализатор | бр. | 14
7 | Пожарен звънец | бр. | 3
8 | Външна сирена със строблампа , червена | бр. | 1
9 | Трудогорим кабел 3x0,75 | м | 150
8 | Трудногорим кабел 2x0,75 | м | 290
9 | Kабел ШВПC 2х1 | м | 35
10 | Трудно горима гоф.тръба Ф16 мм | м | 90
II. | Монтажно инсталационни работи
№ | Наименование | ед.м. | к-во
1 | Монтаж на контролен панел (Централа) | бр. | 1
2 | Монтаж на пожароизвестителен датчик | бр. | 18
3 | Монтаж на ръчен пожароизвестител | бр. | 2
4 | Монтаж на сигнализатор изнесен светлинен | бр. | 14
5 | Монтаж на външна сирена | бр. | 1
6 | Монтаж на вътреншна сирена | бр. | 3
7 | Полагане на кабел | м | 370
8 | Полагане на гоф.тръба в двоен под | м | 70
9 | Програмиране и пускане в експлоатация | бр. | 1
10 | 72 часови проби | бр. | 1
|  |  | Общо без ДДС: |  | 0

## Контрол достъп
Количествена сметка - Контрол на достъп и алармена система
I. | Доставка на технически средства - описание | Кол. | Ед. Цена | Общо
1 | USB - RS232/RS485/RS422 - Ethernet комуникационен интерфейс * Софтуер за конфигуриране и управление на система за Контрил на достъп . * До 32 контролера в единична мрежа * До 250 мрежи интегрирани в една система * Комуникация с мрежите посредством СОМ порт, USB и компютърна Ethernet мрежа * Мониторинг на събитията в реално време на локален или отдалечен компютър * Визуализация на системата на графичен план (карта на обекта) | 1
2 | Модул за контрол на достъп за една врата двустранно, или две едностранно. Възможност за свързване на два четеца. Комуникация RS485. | 6
3 | Метална кутия за монтаж на оборудването | 6
4 | Миниатюрен Безконтактен четец за външен монтаж | 12
5 | Електромагнитен насрещник | 1
6 | Соленоидна брава за монтаж на стъклена врата/стъклена каса | 3
7 | Бутон "Exit' | 4
8 | Мека връзка | 2
9 | Авариен бутон (зелен) | 4
10 | Обемни датчици за алармената система | 20
11 | Контролен панел на алармената система | 1
II. | Кабели и консумативи | Кол.
1 | Кабел 8-жилен екраниран 8х0,22мм | 245 м.
2 | Захранващ кабел 3х1,50мм | 85 м.
3 | Захранващ кабел (управление 12V) 2х1,00мм | 250 м.
4 | Гоф.тръба Ф 16мм | 200 м.
5 | Скрепителни материали (разпр. кутии, скоби, дюбели, винтове, силикон), 100 метра трасе | 250
6 | Кабел за алармената система | 300 м.
III. | Монтаж. Настройка и пуск | Кол.
1 | Монтаж на модул контролер за системата за достъп | 7
2 | Монтаж на безконтактен четец за системата за достъп | 12
3 | Монтаж на захранващи устройства за системата за достъп | 6
4 | Монтаж на безконтактен "Exit" бутон, (Авариен бутон) | 8
5 | Монтаж на електромагнитен насрещник | 4
6 | Полагане на кабел | 580
7 | Полагане на гофрирана тръба | 200
8 | Програмиране и пуск на системата за контрол | 1
9 | Монтаж на контролен панел на алармената система | 1
10 | Монтаж на датчици за монта на алармената система | 20
|  |  | Общо без ДДС: | 0

## Видеодомофон
Количествена сметка - Видеодомофон
I. | Доставка на технически средства - описание | Кол. | Ед. Цена | Общо
1 | Лицев панел с минимум : вградена цветна камера и бутони за избор на абонат. Съвместим със всички DT двупроводни системи.Захранване 24V DC.Програмируемо време за заключване.За вграден монтаж.Вграден четец за контрол на достъп. | 1
2 | Допълнителен лицев панел с бутони | 1
3 | Разделител на двупроводната комуникационната линия с възможност за монтаж на DIN шина. | 1
4 | Захранващ блок, метална кутия с възможност за монтаж на DIN шина. Входно напрежение- 100~240VAC | 1
5 | Цветен TFT монитор - минимум 7" Интерком функция. Избор между акордни мелодии.Резолюция 800*480 pix. | 10
6 | Стойка за бюро за монитор | 10
7 | Телефонен конвертор. Осъществява двупосочна връзка между монитора от даденo работно място и стационарната телефонна линия. Позволява трансферирането на входящо обаждане от домофонната система до стационарен или мобилен номер, когато няма никой на работното място. | 10
8 | Видео дистрибутор 4 входа | 3
II. | Кабели и консумативи | Кол. | Ед. Цена в Евро | Общо
1 | Трудногорим кабел 450 V, 2х1мм | 225
3 | Захранващ кабел 3х1,00мм | 120
4 | Гоф.тръба Ф 23мм | 120
III. | Монтаж. Настройка и пуск | Кол. | Ед. Цена в Евро | Общо
1 | Монтаж на бутониера с видео камера | 1
2 | Инсталиране монитор | 10
3 | Монтаж на захранващи устройства | 1
3 | Монтаж на тел.комуникатор, разделител, видео дистрибутор | 14
4 | Полагане на кабел | 360
5 | Полагане на гофрирана тръба | 120
6 | Програмиране и пуск на системата | 1
|  |  | Общо в лева без ДДС: | 0

## Общо
Вътрешен ремонт и обзавеждане на ЦУД, гр.София
Видове ремонтни работи |  |  | Обща Стойност без ДДС
Архитектурно-строителна част |  |  | 0
Обзавеждане |  |  | 0
Електроинсталации |  |  | 0
Вентилация и климатизация |  |  | 0
Водопровод и канализация |  |  | 0
Пожароизвестяване |  |  | 0
Контрол на достъп |  |  | 0
Видеодомофонна система |  |  | 0
Общо без ДДС: |  |  | 0
10% непредвидени
Общо без ДДС +10% непредвидени
20% ДДС: |  |  | 0
Общо всичко С ДДС: |  |  | 0