ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ № 2)

„Извършване на авариен ремонт в помещенията на 4-тия етаж в сградата на ул. „Оборище” № 44 ”

| І. ПОДОБЕКТ: „Подмяна на съществуваща алуминиева дограма с нова” КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | Ед. м. | Кол-во | Ед.цена, лв. без ДДС | Стойност, лв. без ДДС |
| 1. | Демонтаж на алуминиева дограма – прозорци – 3 бр. с размери 140/230 см, вкл. изнасяне, натоварване и извозване | м2 | 9,66 |  |  |
| 2. | Демонтаж на вътрешни РVС подпрозоречни первази с ширина 24 см – 3 бр., вкл. изнасяне, натоварване и извозване | м2 | 1 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж на алуминиева дограма – прозорци с прекъснат термостата, със стъклопакет с d=24 мм с нискоемисионно стъкло, вкл. уплътняване, подмазване отвън и отвътре (мярка от място) с размери 140/230 – 3 бр. с отваряемост и разстер като съществуващите | бр. | 3 |  |  |
| 4. | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни РVС первази с широчина 25 см (мярка от място) | м | 4,2 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО без ДДС: |  |  |  |  |

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | Ед. м. | Кол-во | Ед.цена, лв. без ДДС | Стойност, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на латексова боя и шпакловка | м2 | 62 |  |  |
| 2 | Очукване на подкожушена вътрешна подова мазилка | м2 | 25 |  |  |
| 3 | Демонтаж на обшивка от гипсокартон по стени на конструкция | м2 | 42 |  |  |
| 4 | Демонтаж на пана от растерен окачен таван и подмяна с нови | м2 | 35 |  |  |
| 5 | Демонтаж на ламиниран паркет, вкл. подложка, вкл. РVС первази | м2 | 34 |  |  |
| 6 | Демонтаж на алуминиева остъклена врата с размери 100/205 см, вкл. каса | бр. | 1 |  |  |
|  | ІІ. МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Изкърпване на вътрешна мазилка с дебелина на съществуващата | м2 | 25 |  |  |
| 2 | Гипсова шпаловка по стени, вкл. грунд | м2 | 62 |  |  |
| 3 | Боядисване с цветен латекс (цвят по каталог) | м2 | 263 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на гипсокартон на конструкция, вкл. обръщане страници на прозорци | м2 | 42 |  |  |
| 5 | Боядисване с блажна боя на метални радиатори, вкл. почистване | м2 | 9,5 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет за общественообслужващи сгради с дебелина 8-9 мм, клас АС 5/33, вкл. подложка с дебелина 3 мм | м2 | 34 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на РVС первази за ламиниран паркет | м | 22,3 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на алуминиева остъклена врата със секретна брава, вкл. обков (модел като съществуващата) с размери 100/205 см, вкл. каса | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Полагане на дълбокопроникващ грунд | м2 | 263 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на преходна подова лайсна | м | 1 |  |  |
| 11 | Почистване, натоварване и извозване на строителни материали | м3 | 1 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО без ДДС: |  |  |  |  |

ІІ. ПОДОБЕКТ: „Ремонт вътрешни елекро инсталации”

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | Ед. м. | Кол-во | Ед.цена, лв. без ДДС | Стойност, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. ДЕМОНТАЖНИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветително тяло тип „Луна” | бр. | 15,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж РVС канали |  |  |  |  |
|  | - 10/5 см | м.л. | 14,00 |  |  |
|  | - 8/5 см | м.л. | 9,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж датчик оптико-димен комплект с основа | бр. | 2,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж ел. ключове скрита инсталация | бр. | 2,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж тел. розетка | бр. | 6,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж ел. контакт двойни тип „Шуко” | бр. | 8,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж климатик | бр. | 1,00 |  |  |
|  | ІІ. НОВИ ВИДОВЕ СМР |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане по окачени тавани и РVС улей проводник тип СВТ 3х4 мм2 | м.л. | 40,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ел. табло тип апартаментно със 7 бр. авт. прекъсвача | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж РVС канали открито |  |  |  |  |
|  | - 10/5 | м.л. | 15,00 |  |  |
|  | - 8/5 | м.л | 10,00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане в РVС канали и окачен таван на проводници |  |  |  |  |
|  | Тип СВТ 3х2,5 мм | м.л. | 115,00 |  |  |
|  | Тип СВТ 3х1,5 мм | м.л. | 72,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛОТ 4х18 W с ЕПРА и двойна параболична решетка | бр. | 12,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация „сериен” | бр. | 3,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на коланен контакт двоен цветен тип „Шуко” | бр. | 6,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на тел. розетка и ТV | бр. | 6,00 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане в РVС канали и окачен таван проводник тип ИТР 4х2х0,5 | м.л. | 182,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на оптико-димен датчик за ПИС комплект с основата | бр. | 2,00 |  |  |
| 11 | Ремонт осв. инсталация съседна стая с 10 бр. луни | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Лабораторни измервания комплект протоколи | бр. | 1,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на климатик | бр. | 1,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО без ДДС: |  |  |  |  |

Дата:   				           		Подпис и печат:

(име, длъжност)