ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ № 2)

„Подмяна на дървена дограма с PVC дограма в сградите на ул. „Будапеща” № 17, етаж 6 и на пл. „Славейков” № 4, ет. 4, помещенията на дирекция „Култура” на Столична община ”

1. „Подмяна на дървена дограма с PVC дограма в сградата на

ул. „Будапеща” № 17, етаж 6”

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Кол-во | Ед. цена, лева без ДДС | Стойност, лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | І. Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на външни подпрозоречни первази от поцинкована ламарина с ширина до 25 см. | м.л. | 26 |  |  |
| 2. | Демонтаж на стара дървена дограма | м2 | 52 |  |  |
|  | ІІ. Монтажни работи |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж на PVC дограма с трикамерен профил и стъклопакет 24 мм с нискоемисионно (К) стъкло, включително уплътняване , подмазване отвън и отвътре, включително обков | По спецификация № 1 |  |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази с широчина до 30 см, монтирани заедно с прозорците | м.л. | 26 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с широчина до 27 см | м.л. | 26 |  |  |
| 4. | Външна шпакловка с теракол по страници на прозорци | м2 | 4.00 |  |  |
| 5. | Гипсова шпакловка по страници на прозорци, включително грунд | м2 | 2.00 |  |  |
| 6. | Боядисване с латекс по стени около прозорци | м2 | 5.00 |  |  |
| 7. | Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | ОБЩО: |  |  |
|  |  | 10% непредвидени: |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО: |  |  |

2.  Пл. „Славейков” № 4, ет. 4, помещенията на дирекция „Култура” на Столична община

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Кол-во | Ед. цена, лева без ДДС | Стойност, лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Демонтаж на дървена дограма | м2 | 90 |  |  |
| 2. | Демонтаж на щори | бр. | 18 |  |  |
| 3. | Демонтаж на дървени решетки за радиатор | бр. | 6 |  |  |
| 4. | Демонтаж на ламарина | м.л. | 18 |  |  |
| 5. | Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 7 |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на PVC дограма d=24, бяла, коеф. на топлопреминаване U=1,8 W/м2к, вкл. Допълнително укрепване | По спецификация |  |  |  |
| 7. | Доставка и монтаж алуминеви подпрозоречни первази до 40 см. | м.л. | 18 |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на РVС подпрозоречни первази до 25 см | м.л. | 40 |  |  |
| 9. | Подзиждане с Итонг | м3 | 5 |  |  |
| 10. | Обръщане на страници, вкл. ъглохранители | м.л. | 237 |  |  |
| 11. | Тераколова шпакловка около дограма | м.л. | 193 |  |  |
| 12. | Латексово боядисване, вкл. грунд | м2 | 100 |  |  |
| 13. | Боядисване на метални решетки, двустранно | м2 | 4 |  |  |
| 14. | Монтаж на дървени решетки, вкл. лакиране | бр. | 3 |  |  |
| 15. | Боядисване на радиатори | бр. | 18 |  |  |
| 16. | Приковаване на ламперия | м2 | 25 |  |  |
|  |  |  | ОБЩО: |  |  |
|  |  | 15% непредвидени: |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО: |  |  |

Дата:								Управител:

(Подпис, печат)