ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ № 2)

| І. ОБЕКТ: Ремонт на покрив в сектор "Тревопасен" - Зоологическа градина София |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Покрив къща Козирог |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете СМР | Ед.м. | Колич. | Ед.цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подмяна на челни дъски | м.л. | 10,00 |  |  |
| 2 | Почистване на ламаринен покрив от ръжда и мазни петна | м2 | 30,00 |  |  |
| 3 | Доставка, изработка, монтаж на ламаринена обшивка | м2 | 30,00 |  |  |
| 4 | Полагане на подложен воалит 3 мм вкл.грунд | м2 | 80,00 |  |  |
| 5 | Полагане на битумни керемиди-форма на шинглите по желание на експлоатацията вкл. било | м2 | 80,00 |  |  |
| 6 | Боядисване на ламаринен покрив с антикорозионна боя | м2 | 30,00 |  |  |
| 7 | Лакиране на челни дъски | м.л. | 44,00 |  |  |
| 8 | Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци и БЗМ | м3 | 0,50 |  |  |
| 9 | Полагане на мин.вата 12 см. | м2 | 80,00 |  |  |
| 10 | Доставка имонтаж на дъсчена скара | м2 | 80,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка | м2 | 80,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |

| ІІ. ОБЕКТ: Ремонт на дограма Зоологическа градина - София |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Фазанария |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| N: | Наименование на видовете | Ед.м. | Колич. | Ед.цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж на дървена дограма | м2 | 163,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж метална дограма | м2 | 89,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж решетки | м2 | 323,00 |  |  |
| 4 | Почистване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 10,00 |  |  |
| 5 | Нарязване на метална дограма | м2 | 89,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на входни АL врати, термопанел, бяло, секретни брави | м2 | 10,00 |  |  |
|  | - 85/200 | бр. | 5,00 |  |  |
|  | - 75/200 | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на РVС дограма, бяла, d=24, U=1,8 W/М2к , g=0,51 |  | по спецификация |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на АL дограма, прекъснат термомост d=24, бяла, U=1,8 W/М2к , g=0,51 |  | по спецификация |  |  |
| 9 | Преработка и монтаж на решетки 270/135 (да има възможност да се свалят) | м2 | 199,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на нови решетки - мржа 5/5 прахово боядисана размери 270/135 | м2 | 124,00 |  |  |
| 11 | Боядисване на решетки вкл.грунд | м2 | 124,00 |  |  |
| 12 | Обръщане на страници дограма двустранно (с тераковова шпакловка) | м.л. | 550,00 |  |  |
| 13 | Подзиждане с итонг | м3 | 16,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |

| ІІІ. ОБЕКТ: Ремонт на покрив в сектор "Тревопасен" - Зоологическа градина София |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Покрив къща Лами |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| N: | Наименование на видовете СМР | Ед.м. | Колич. | Ед.цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доставка, изработка, монтаж на ламаринена обшивка | м2 | 60,00 |  |  |
| 2 | Полагане на подложен воалит 3 мм вкл.грунд | м2 | 250,00 |  |  |
| 3 | Полагане на битумни керемиди-форма на шинглите по желание на експлоатацията | м2 | 250,00 |  |  |
| 4 | Полагане на хидроизолация с посипка за участъците без наклон | м2 | 60,00 |  |  |
| 5 | Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци и БЗМ | м3 | 1,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на XPS -10cм, вкл. мрежа и замаска | м2 | 60,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на мин. вата -12cм | м2 | 190,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на дъсчена скара | м2 | 190,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка | м2 | 190,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |

| ІV. ОБЕКТ: Ремонт на покрив в сектор "Тревопасен" - Зоологическа градина София |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Покрив къща Ватуси |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете СМР | Ед.м. | Колич. | Ед.цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Почистване на олуци от кал и мазни петна | м.л. | 70,00 |  |  |
| 2 | Доставка, изработка, монтаж на ламаринена обшивка | м2 | 70,00 |  |  |
| 3 | Полагане на подложен воалит 3 мм вкл.грунд | м2 | 280,00 |  |  |
| 4 | Полагане на битумни керемиди-форма на шинглите по желание на експлоатацията | м2 | 280,00 |  |  |
| 5 | Полагане на хидроизолация с посипка за участъците без наклон | м2 | 60,00 |  |  |
| 6 | Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци и БЗМ | м3 | 1,00 |  |  |
| 7 | Боядисване на седящи олуци и вод.тръби с антикорозионна боя | м.л. | 70,00 |  |  |
| 8 | Полагане на ХРS 10 см.с мрежа и замазка λ=0,03 | м2 | 60,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на мин. вата 12см | м2 | 220,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на дъсчена скара | м2 | 220,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка | м2 | 220,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |
|  | Забележка: Демонтираната медна ламарина да се предаде на Зоологическата градина! |  |  |  |  |

| V. ОБЕКТ: Ремонт зала "Хищник" в Зоологическа градина - София |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ |  | Ед. м. |  | Количе-ство |  | Ед.цена, лв. с ДДС |  | Стойност, лв. с ДДС |  |
|  | Окачен таван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на метални лайсни тип Хънтър Дъглас |  | м |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Почистване на метална конструкция |  | м |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Боядисване с антикорозионна боя на метална конструкция |  | м |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж на мазилка с рабица при колони |  | м2 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Изчукване на подкожушени участъци |  | м2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Полагане на вароциментова мазилка, вкл.шприцоване |  | м2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Полагане на шпакловка, вкл.грунд дълбокопроникващ |  | м2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Полагане на латекс до покритие, вкл.грунд |  | м2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Възстановяване на рабица с вароциментова мазилка |  | м2 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Почистване и извозване на строителни отпадъци и БЗМ |  | м3 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж на чугунени тръби Ф 100 |  | м.л |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на чугунени тръби Ф 100 с фасонни части, бързи връзки и скоби за прикрепване |  | м.л |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ревизионни отвори - чугунени |  | бр. |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на кутии за рeвизионните отвори 20/30 |  | бр. |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж на перфорирани лайсни |  | м.л |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Полагане на шпакловка с мрежа |  | м2 |  | 194,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на вентилационни решетки |  | м.л |  | 110,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Доставка, монтаж, демонтаж на скеле |  | м3 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10% непредвидени: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІ. ОБЕКТ: Ремонт на дограма - Зоологическа градина - София |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДОБЕКТ: Каси при вход - Симеоновско шосе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование на видовете |  | Ед.м. |  | Колич. |  | Ед.цена, лв. с ДДС |  | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Демонтаж на метална дограма |  | м2 |  | 50,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | Нарязване, натоварване и извозване на метална дограма |  | м2 |  | 50,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | Почистване и извозване строителни отпадъци |  | м3 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | Разширяване на отвори за врати |  | м3 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | Доставка и монтаж на АL дограма, прекъснат термомост, бяла, d=24, вкл.уплътнение и допълнително укрепване |  |  |  | по спецификация |  |  |  |  |
| 6 |  | Обръщане на страници - двустранно |  | м.л. |  | 67,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | Полагане на фасаден латекс, вкл. грунд |  | м2 |  | 40,00 |  |  |  |  |
|  |  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VІІ. ОБЕКТ: Ремонт на дограма Зоологическа градина - София |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Сграда - Мечки |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете | Ед.м. | Колич. | Ед.цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж на дограма | м2 | 113,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стъклени тухли | м2 | 68,00 |  |  |
| 3 | Почистване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 6,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на АL врати, термопанел, бяло 90/200, вкл.уплътняване и укрепване | бр. | 3,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на АL врати, термопанел, бяло 70/200, вкл.уплътняване и укрепване | бр. | 2,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на РVС дограма, бяла, d=24; коеф.на топлопреминаване U=1,80 м2/к и коеф.на енергопреминаване g=0,51, вкл.уплътняване и укрепване |  | по спецификация |  |  |
| 7 | Обръщане около дограма мазилка и шпакловка - двустранно | м.л. | 204,00 |  |  |
| 8 | Полагане на блажна боя по метални решетки, вкл.антикорозионен грунд | м2 | 35,00 |  |  |
| 9 | Преработка на метални врати 200/240 (полагане на мин.вата м/у два листа ламарина) | м2 | 2,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |

| VІІІ. ОБЕКТ: Ремонт на дограма Зоологическа градина - София |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Сграда - Тревопасни |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете | Ед.м. | Колич. | Ед.цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж на дограма | м2 | 39,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж решетки | м2 | 11,00 |  |  |
| 3 | Почистване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 2,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на РVС дограма, бяла, d=24; коеф.на топлопреминаване U=1,80 м2/к и коеф.на енергопреминаване g=0,51, вкл.уплътняване и укрепване около дограма |  | по спецификация |  |  |
| 4.1. | Неотваряеми |  |  |  |  |
|  | - 60/60 | бр. | 2,00 |  |  |
|  | - 90/80 | бр. | 6,00 |  |  |
| 4.2. | Отваряеми 100% |  |  |  |  |
|  | - 60/60 | бр. | 5,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на АL входни врати, термопанел, кафява, три панти, секретни брави, вкл.укрепване и уплътняване |  |  |  |  |
| 5.1. | Еднокрили |  |  |  |  |
|  | - 60/200 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 75/195 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 85/180 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 90/200 | бр. | 1,00 |  |  |
| 5.2. | Двукрили |  |  |  |  |
|  | - 170/210 | бр. | 4,00 |  |  |
|  | - 170/225 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 180/210 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | - 200/210 | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Обръщане около дограма двустранно (мазилка, шпакловка) | м.л. | 53,00 |  |  |
| 7 | Преработка, боядисване и монтаж на мет.решетки | м2 | 11,00 |  |  |
| 8 | Лакиране на дървени повърхности, вкл.шкурене | м2 | 85,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |

| ІХ. ОБЕКТ: Ремонт на дограма в сградата на Зоологическа градина - София |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Примати |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 | Демонтаж на дървена дограма | м2 | 48 |  |  |
| 2 | Демонтаж на метална дограма | м2 | 32 |  |  |
| 3 | Нарязване на метална дограма | м2 | 32 |  |  |
| 5 | Почистване, натоварване и извозване строителни отпадъци | м3 | 7 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на AL дограма d=24, бяла, прекъснат термомост, секр.брави |  | по спецификация |  |  |
| 8 | Демонтаж, доставка и монтаж на ламинирано стъкло 4 мм при метална конструкция на витрини | м2 | 115 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на AL врати |  |  |  |  |
|  | 85/200 | бр. | 13 |  |  |
|  | 75/200 | бр. | 3 |  |  |
|  | 210/200 фикс 210/60 двукрила, секретна брава | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на РVС дограма, бяла, d= 24 мм, U=1,8 W/м2к |  |  |  |  |
|  | неотваряеми | м2 | 16 |  |  |
|  | 50% отваряеми | м2 | 6 |  |  |
| 11 | Подзиждане с Итонг | м3 | 8 |  |  |
| 12 | Тераколова шпакловка | м.л. | 160 |  |  |
| 13 | Обръщане страници, вкл.ъглохранители | м.л. | 230 |  |  |
| 14 | Латексово боядисване, вкл.грунд | м2 | 200 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10% непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |

Дата:   				           		Подпис и печат:

(име, длъжност)