| № | Наименование на продукта | Описание на продукта | брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Апаратура за определяне на pH, ел.проводимост, температура и разтворен кислород | Преносим комбиниран уред с включени: -стандартен електрод за pH с гел електролит, диап. 0-14 pH, температура диап. 0 до 80 °C, с 3 м. кабел - електрод за ел.проводимост, диап. от 0,01 μS/cm до 200 mS/cm, с 3 м. кабел - електрод за измерване на разтворен кислород (оптичен), с 5 м. кабел - буфери за калибриране - куфарче за пренасяне - възможност за свързване на йонно-селективни електроди - Възможност за включване на електродите от един на друг уред без да е необходимо прекалибриране - Калибровката да се записва в самият електрод - Уреда да дава възможност за свързване на електроди и с по-дълъг кабел от 5 до30 метра | 1 |
| 2. | Перманганатна окисляемост |  |  |
| 2.1. | - котлон със степени |  | 1 |
| 2.2. | стъклария - | - Колба Ерленмайер (широко гърло), 300 мл - Автоматична бюрета, 50 мл, Амбър стъкло (тъмно) - Бутилка за автоматична бюрета, 2л, Амбър стъкло(тъмно) - гумена круша за бюрета - пипета Фол, клас А (10;20;25;50;100 мл.) - пипета Мор, клас А (1;2;5;10мл.) - пипета Резила, (5;20;25мл.) - стъкло реактивно, шлиф. (500мл.) - стъкло реактивно, шлиф. (100мл.) - стъкло реактивно (тъмно стъкло),1000мл - стъкло реактивно (светло стъкло),1000мл - универс. ръчен контролер „MACRO” - чаши Бехер (100;250;500;1000мл.) | 10 2 2 2 по2 по2 по2 2 2 1 1 1 по2 |
| 2.3. | химикали | - калиев перманганат - оксалова киселина - конц. сярна киселина - натриев хидроксид - бимщайн (пемза) - сребърен нитрат - калиев хромат - натриев хлорид | 100 гр. 500 гр. 5 л. 1 кг. 1 кг. 250гр. 250гр. 250гр. |
| 3. | Апаратура за определяне на БПК5 |  | 1 |
| 3.1. | - апарат за определяне на БПК5 (респирометричен метод) 6 бр. гнезда за проби. |  | 1 |
| 3.2 | - инкубатор, за уред за БПК, обем : поне 180 л. |  | 1 |
| 4 | Апаратура за определяне на ХПК, Nобщ, Pобщ, NH4-N, NO3-N, NO2-N и тежки метали |  |  |
| 4.1. | Спектрофотометър | - диапазон 320-1100 nm - със сторнирани метода за анализ - 100 бр. собсвени метода - памет за 2000 бр. Анализа - с цветен touch screen дисплей (управление на менютата с натиск по дисплея) - USB и LAN интерфейс - възможност за безжично разпознаване на тестове, проби и сертификати от анализ | 1 |
| 4.2. | Термореактор с 1 нагряващ блок | Термореактор с 1 нагряващ блок с 9х13 мм кръгли отвори за кювети и 2х20 мм отвора за кръгли кювети. Запаметени програми за нагряване на 40 °C, 100 °C, 148 °C, свободно програмируеми в диапазона 37–150 °C, и 1–480 мин. | 1 |
| 4.3 | Магнитна бъркалка 0-1100 об./мин | Магнитна бъркалка 0-1100 об./мин., без нагряване | 1 |
| 4.4. | Кюветни тестове за определяне на ХПК , | Кюветен тест за ХПК, работен обхват 100-2000 мг/л., 25 теста в опаковка | 2 опаковки |
| 4.5. | Кюветни тестове за Nобщ,Pобщ, NH4-N, NO3-N, NO2-N | - Кюветен тест за Nобщ, обхват 5-40 мг/л., 25 теста в опаковка - Кюветен тест за Pобщ и фосфати, диапазон 2-20 мг/л. PO4-P, 25 теста в опаковка - Кюветен тест за амоний, работен обхват 2-47 мг/л. NH4-N, 25 теста в опаковка - Кюветен тест за нитрати, диапазон 5-35 мг/л. NO3-N, 25 теста в опаковка - Кюветен тест за нитрити, диапазон 0.015-0.6 мг/л. NO2-N, 25 теста в опаковка | по 2 опаковки за всеки показател |
| 4.6. | Кюветни тестове за определяне на тежки метали: |  |  |
|  | желязо | Кюветен тест за определяне на желязо, диапазон 0.2-6 мг/л, 25 теста в опаковка | 1 опаковка |
|  | мед | Кюветен тест за определяне на мед, диапазон 0.1-8 мг/л., 25 теста в опаковка | 1 опаковка |
|  | никел | Кюветен тест за определяне на никел, диапазон 0.1-6 мг/л., 25 теста в опаковка | 1 опаковка |
|  | кадмий | Кюветен тест за определяне на кадмий, диапазон 0.02-0.3 мг/л., 25 теста в опаковка | 1 опаковка |
|  | олово | Кюветен тест за определяне на олово, диапазон 0.1- 2 мг/л., 25 теста в опаковка | 1 опаковка |
|  | цинк | Кюветен тест за определяне на цинк, диапазон 0.2-6 мг/л., 25 теста в опаковка | 1 опаковка |
| 5. | Апаратура за определяне на НВ: |  |  |
| 5.1. | Аналитична везна, точност до 0.0001 | Аналитична везна с точност 0.0001 г., макс. тегло 220 г., вътрешна калибровка | 1 |
| 5.2. | Сушилня с интегриран таймер, 39 литра | Сушилня с интегриран таймер, темп. диапазон от +30 °C до +220°C, времеви интервал от 1 мин. до 99ч. и 59 мин., темп. сензор Pt100 | 1 |
| 5.3. | С-ма за филруване | - вакумна помпа - ексикатор (стъклен) с кран и плоча - бутилка, за измиване, полиетилен, 500 mL - ексикант, 1 кг. - филтри, 47 мм.,1.2 микрона 100 бр. - държател за филтри - смукателна колба, 1 л. - лабораторен вакуумен маркуч - пинсета, дължина 145 мм. - часовниково стъкло, 80 мм. – 5 бр. | 1 |
| 6. | Сух остатък и влагосъдържание |  |  |
|  | - влагоанализатор | Влагоанализатор - Везна за определяне на влагосъдържание и сух остатък в % или грамове, точност до 0.001 г., с IR нагревател, темп. обхват 50-160 градус Целзий | 1 |
|  | - фуния Бюхнер | диаметър 90 мм | 1 |
|  | - филтърна хартия, бяла лента, 90 мм. | Филтърна хартия бяла лента, диаметър 90 мм., 100 бр./опаковка | 1 |
|  |  |  | 1 |
| 7. | Оборудване за измерване на обем на утайка (калов обем) |  | 1 |
| 7.1 | - Цилиндър измервателен - 1л., | ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран Клас А, РР или стъклена основа, висока форма със синя градуировка | 2 |
| 7.2 | - Стъклени пръчки, 300 мм., | Стъклени пръчки за разбъркване, дължина 300 мм., диаметър 6 мм. | 20 |
| 8. | Лабораторен Микроскоп | Микроскоп лабораторен, светлинен, бинокулярен -Увеличение от 40х до 1600х -Оптична глава наклон на 45º, въртяща се на 360 º,разстояние между окулярите 55-75 мм -Окуляри 10х,16х Обективи : -ахроматичен 4х/0.10 -ахроматичен 10х/0.25 -ахроматичен 40х/0.65 -ахроматичен 100х/1.25 /имерсионен/ Масичка подвижна Осветление 6 V ; 20 W - халогенна Лампа; Захранване 220 V | 1 |
| 8.1 | Предметни стъкла | Предметни стъкла с матиран край, размер 76 х 26, 50 бр./опаковка | 1 опак. |
| 8.2 | Покривни стъкла | Покривни стъкла, размер 20х20 мм, 100 бр./опаковка | 1 опак. |
| 9. | Определяне на органично съдържание на утайки | - | 1 |
|  | - Муфелна пещ | Муфелна пещ с Технически данни. Захранващо напрежение; 220V AC±10% /50Hz. Консумирана мощност; 2000 W. Максимална работна температура; 1100ºС. Максимално време за изпълнение на програмата; 100 часа. Ефективен размер на работната камера В/H/L с керамична подложка; 100/170/180 mm. Габаритни размери на затворена пещ. -ширина без блок управление; 360 mm. -ширина с блок управление; 525 mm. -дълбочина; 400 mm. -височина; 360 mm. Тегло; 28 кg. |  |
|  | Тигли – керамични. | Керамичен тигел с обем 63 мл., размери, диаметър 50 мм, височина 45 мм. | 6 |
|  | - Щипка за тигли – | Щипка за тигли, дължина 30 см. | 1 |
| 10. | Газанализатор - преносим минимум CH4 |  | 1 |
|  | - Газ детектор, преносим | Газоизмервателен апарат с до 5 измервателни канала: 3 електро-химични сензора (за токсични газове и кислород) и два каталитични сензора, инфрачервени сензори (за горливи газове и пари или въглероден диоксид) или фотойонизацион-ни детектори. Размери (Ш х В х Д Около 150 х 140 х 75 mm). Клас на защита IP 67.. АТЕХ II 2G EEx ia d IIC T4; -20 ≤ Ta ≤ +60 º С I M2 EEx ia d l.. |  |
|  | - Сензор за метан | Инфрачервен сензор за метан, обхват 0-100 % | 1 |
| 11. | Дестилатор | Дестилатор, с резервоар 4л. Производителностл 2л./час Разход на вода л/час-40 Материал-Неръждаема стомана Захранващо напрежение / мощност-230 V / 50...60Hz / 3.0 kW Проводимост-2,3 μS/cm | 1 |
| 12 | Съхранение на проби и реактиви- хладилник с горна камера и стъклени полици | ХЛАДИЛНИК С ГОРНА КАМЕРА ОБЩ ОБЕМ 227 Л. ХЛАДИЛНА ЧАСТ 187Л. ФРИЗЕРНА ЧАСТ 40Л. ЕНЕРГИЕН КЛАС - А+ АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ СТЪКЛЕНИ ПОЛИЦИ РАЗМЕРИ В/Ш/Д - 144/54/58см | 1 |
| 13 | Техническа везна, точност до 0.01г , макс. 600 г. | Техническа везна, точност 0.01 г., макс. 600 г. | 1 |
| 14 | Лабораторна стъклария и др. |  | 1 |
| 14.1 | - Комплект мерителни колби- 50ml; 100ml; 500ml; 100 ml; 2000ml; | Комплект мерителни колби, клас A, стъклени - с обеми 50ml; 100ml; 500ml; 100 ml; 2000ml; по 1 бр./комплект | 5 комплекта |
| 14.2 | - Комплект мерителни цилиндри - 5ml; 10ml; 50ml; 100ml; 250ml; 500ml; 1000 ml | Комплект мерителни цилиндри, клас А, стъклени –с обеми 5ml; 10ml; 50ml; 100ml; 250ml; 500ml; 1000 ml, по 1 бр. | 5 комплекта |
| 14.3 | - Комплект Ерленмайерови колби - 50 ml; 100 ml; 250 ml; 500 ml; 1000 ml. | Комплект Ерленмайерови колби, тясно гърло, стъклени– с обеми 50 ml; 100 ml; 250 ml; 500 ml; 1000 ml., по 1 бр. от всеки обем | 5 комплекта |
| 14.4 | - Комплект настройваеми пипети - 0,2-1 ml със 100 накрайника; 1-5 ml, със 75 накрайника | Комплект настройваеми пипети - с обеми: 0,2-1 ml със вклю.100 накрайника; 1-5 ml, със вклю.75 накрайника | 1 комплект |
| 14.5 | - Накрайници за настройваеми пипети -1-5 ml, | Накрайници за настройваема пипета с обем 1-5 ml, 75бр./опаковка | 1 опаковка |
| 14.6 | - Накрайници за настройваеми пипети - 0,2-1 ml | Накрайници за настройваема пипета с обем - 0,2-1 ml, 100 бр./опаковка | 1 опаковка |
| 14.7 | - Ръчен пробовземател, съд от 1 л. и телескопична дръжка, мин. 2 м. | Ръчен пробовземател, съд от 1 л. и телескопична дръжка, мин. 2 м | 1 |
| 14.8 | Таймер | Електронен таймер | 1 |
| 14.9 | Хронометър | Хронометър | 1 |
| 15 | Обзавеждане: |  |  |
| 15.1. | камина с хим. устойчив вентилатор- 1 бр. | Размери габаритни: 1200х680х1900 мм Размери на камерата: 1115х600х900 мм Корпус: метал с прахово покритие, химически устойчиво Плот: технически камък, химически устойчив, топлоустойчив Подвижна вертикално предна рамка с подвижни хоризонтално стъкла Вградено осветление Захранване с електричество - 2 бр. контакти Метална стойка 1200х680х800 мм | 1 |
| 15.2. | - лабораторна маса тип „остров” с мивка и киселинно устойчив плот и шкафчета за стъклария – 1 бр. | Остров лабораторен 2400х1500х900+900мм с една мивка енергийни колони шкафове под работната повърхност | 1 |
| 15.3. | - плот за апаратура с гръб - 1 бр. | Плот за апаратура с гръб размери: 1500х600х900(750) мм корпус – метал плот с покритие HPL, химически устойчив, топлоустойчив | 1 |