С Т О Л И Ч Н А        О Б Щ И Н А

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377ХХХ, факс 9810653.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Проект:	„Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община, финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-51/ 31.05.2011г.

Обществена поръчка: Доставка на техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи  към тях

Дата: 01.11.2013г.

До:     Фирми, специализирани да извършват

доставка на аудиовизуална техника

Уважаеми дами и господа,

1.

- Вие сте поканени да ни представите Вашата ценова оферта за доставка на:

А. Техника за Градински групи в Общностен център за деца и семейства – район „Слатина”

| Поз. № | Наименование на стоките | Ед. мярка: | К - во: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |
| 3 | Телевизор | бр. | 3 |
| 4 | Blu-Ray плеъри | бр. | 3 |
| 5 | Музикален синтезатор | бр | 1 |
| 6 | Озвучителна техника | бр. | 1 |

Б. Техника за Градинска група в Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

| Поз. № | Наименование на стоките | Ед. мярка: | К - во: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |
| 3 | Телевизор | бр. | 1 |
| 4 | Blu-Ray плеъри | бр. | 1 |
| 5 | Музикален синтезатор | бр | 1 |
| 6 | Озвучителна техника | бр. | 1 |

В. Техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина”

| Поз. № | Наименование на стоките | Ед. мярка: | К - во: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |
| 3 | Озвучителна техника | бр. | 1 |

Г. Техника за Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

| Поз. № | Наименование на стоките | Ед. мярка: | К - во: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |
| 3 | Телевизор | бр. | 1 |
| 4 | Blu-Ray плеъри | бр. | 1 |
| 5 | Озвучителна техника | бр. | 1 |

Информация относно техническите спецификации и съответните количества е дадена в Срокове и условия на доставка, приложени към тази Покана.

2. 	Вие трябва да оферирате всички позиции по тази покана. Офертите ще бъдат оценени на база общата цена на всички стоки и договорът ще бъде възложен на фирмата, предложила най-ниската оценена обща стойност за всички стоки.

3.	Вашата оферта в изисквания и приложен тук формат може да бъде подадена лично (в деловодството на Дирекция "Социални дейности", Столична община), по факс или електронен път на посочения адрес:

Столична община

Дирекция "Социални дейности"

гр. София, бул. "Мария Луиза" № 88, етаж 5

тел. 02/8035909, 02/8035930

факс: 02/8035 935

E-mail: m.yankulova@sofia.bg

- Крайният срок за получаването на Вашата оферта от Възложителя на адреса, посочен в т. 3, е:  15.11.2013г.

5. 	Вашата оферта, в един екземпляр и на български език, трябва да бъде придружена от подходяща техническа документация, каталог (каталози) и други печатни материали или информация, отнасяща се за всеки вид оферирана стока, включително имена и адреси на фирми, предоставящи сервизно обслужване в страната.

6.	Вашата оферта трябва да бъде изготвена и представена съгласно инструкциите, описани по-долу, и в съответствие с приложения Договор. Приложените Срокове и условия на доставка са неразделна част от Договора:

(i) ЦЕНИ: Цените трябва да бъдат оферирани в лева и да бъдат за стойността на доставката до местоназначението съответно: за техниката по т.1, буква „А” и буква „В”  - гр. София, район Слатина, м. „Христо Смирненски”, ул. Ал. Момчев” № 2 ; за техниката по т.1, буква „Б”и буква „Г” - гр. София, район Овча Купел, ул. „Маестро Кънев” № 2, като включват всички дължими мита, данъци и такси, които се прилагат при внос на стоки в България, Данък добавена стойност (ДДС), застраховки, транспорт в страната, натоварване и разтоварване.

(ii) ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:  Офертите, определени като отговарящи на съществените изисквания на техническата спесификация ще бъдат оценени чрез сравняване на техните цени за доставка до местоназначението, и в съответствие с т.2 от настоящата Покана.

При извършване на оценката Възложителят ще определи оценяваната стойност на всяка оферта, нанасяйки корекции за аритметични грешки, както следва:

(а) при несъответствие в стойностите, изразени в цифри и думи, ще се считат за валидни стойностите, изразени с думи;

(б) при несъответствие между единичните цени и крайната стойност, получена като резултат от умножаване на единичната цена със съответното количество, ще се считат за валидни единичните цени, както са оферирани;

(в) в случай, че доставчикът откаже да приеме извършените корекции, неговата оферта ще бъде отхвърлена.

(iii) ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА: Поръчката ще бъде възложена на участника, който отговаря на изискваните технически и финансови възможности и чиято оферта (i) отговаря напълно на тръжните документи и (ii) предлага най-ниско оценена стойност. Спечелилият участник ще подпише Договор по приложения образец на договор и срокове и условия на доставка.

(iv) ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: Вашата оферта трябва да бъде валидна за период от четиридесет и пет (45) дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, посочен в т. 4 по-горе.

7.        Допълнителна информация може да бъде получена от:

Столична община

Дирекция "Социални дейности"

гр. София, бул. "Мария Луиза" № 88, етаж 5

Миглена Янкулова

тел. 02/8035930

факс: 02/8035 935

E-mail: m.yankulova@sofia.bg

Дирекция „Обществени поръчки и концесии”

гр. София, бул. "Париж" № 3, стая №106

Блага Живкова

тел. 02/9377545

факс: 02/9377312

E-mail: bjivkova@sofia.bg

8.	Проверки и одити.

8.1	Доставчикът ще изпълнява всички указания на Възложителя, при пълно спазване на всички закони в Република България, имащи отношение към извършването на доставката.

8.2    Доставчикът ще позволи, както и ще гарантира, че неговите под-изпълнители и консултанти ще позволят, на Банката и/или лицата, наети от Банката, да проверяват офисите на Доставчика и всички сметки и записи, свързани с представянето на тръжното предложение и изпълнението на договора, и тези сметки и записи да бъдат одитирани от одитори, назначени от Банката, ако бъде поискано от Банката. Обръща се внимание на Доставчикът и неговите подизпълнители и консултанти на параграф 5 – „Измама и корупция” от образеца на договора, съгласно който всички действия, които са насочени към възпрепятстване на правото на Банката да извършва проверки и одит се считат за забранени и ще доведат до прекратяване на договора (също така и до налагане на санкции от страна на Банката (определяне на неприемливост в съответствие с предвидените процедури за санкции от Банката).

9.       Моля да потвърдите по факс или по електронна поща получаването на настоящата Покана, както и дали ще представите ценова оферта.

Кмет на Столична община

Йорданка Асенова Фандъкова

# ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТАТА

............. (Дата)

До: Столична община

Дирекция "Социални дейности"

гр. София, бул. "Мария Луиза" № 88, етаж 5

образец на оферта

Ние, .......................................................................................................................... (име на оферента), предлагаме да изпълним договор с предмет: Доставка на техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи  към тях,  в съответствие с Условията на Договора, придружаващи тази оферта за цена, възлизаща на .......... .............................. с ДДС (сума цифром и словом в лв.), както следва:

А. Техника за Градински групи в Общностен център за деца и семейства – район „Слатина”

| Поз. № | Наименование на стоките | Ед. мярка: | К - во: | Ед. цена с ДДС | Обща стойност с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Телевизор | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Blu-Ray плеъри | бр. | 3 |  |  |
| 5 | Музикален синтезатор | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Озвучителна техника | бр. | 1 |  |  |
| Техника за градински групи в Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” ОБЩА ЦЕНА С ДДС |  |  |  |  |  |

Б. Техника за Градинска група в Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

| Поз. № | Наименование на стоките | Ед. мярка: | К - во: | Ед. цена с ДДС | Обща стойност с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Телевизор | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Blu-Ray плеъри | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Озвучителна техника | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Музикален синтезатор | бр. | 1 |  |  |
| Техника за градински групи в Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” ОБЩА ЦЕНА С ДДС: |  |  |  |  |  |

В. Техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина”

| Поз. № | Наименование на стоките | Ед. мярка: | К - во: | Ед. цена с ДДС | Обща стойност с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Озвучителна техника | бр. | 1 |  |  |
| Техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” ОБЩА ЦЕНА С ДДС |  |  |  |  |  |

Г. Техника за Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

| Поз. № | Наименование на стоките | Ед. мярка: | К - во: | Ед. цена с ДДС | Обща стойност с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Телевизор | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Blu-Ray плеъри | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Озвучителна техника | бр. | 1 |  |  |
| Техника за Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” ОБЩА ЦЕНА С ДДС: |  |  |  |  |  |

Предлагаме да изпълним доставката на стоките, описани в Поканата за период от …………… календарни дни от датата на подписване на Договора.

Тази оферта и Вашето писмено потвърждение за приемането й ще бъдат обвързващи за нас. Известно ни е, че не сте длъжни да приемете най-ниската цена или която и да е оферта, която получите.

С настоящето потвърждаваме, че тази Оферта е съобразена със срока на валидност, указан в тръжните документи.

Оторизиран подпис: 			..............................................................

Име и длъжност на подписалия: 		..................................................

.		..................................................

Име на Доставчика: 			            ..................................................

Адрес:		    				..................................................

..................................................

Телефон:					..................................................

Факс :						..................................................

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Име на проекта: 	„Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община, финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-51/ 31.05.2011г.

Възложител: 	Столична община

Краен получател:	Столична община

- Цени и срок на доставка

А. Техника за Градински групи в Общностен център за деца и семейства – район „Слатина”

| позиция | Наименование на стоките: | Единица мярка | Количество: | Единична цена до местоназначението (в лева с вкл. ДДС): | Обща цена до местоназначението (в лева с вкл. ДДС): | Дата на доставка и монтаж: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Телевизор | бр. | 3 |  |  |  |
| 4 | Blu-Ray плеъри | бр. | 3 |  |  |  |
| 5 | Музикален синтезатор |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Озвучителна техника | бр. | 1 |  |  |  |

Б. Техника за Градинска група в Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

| позиция | Наименование на стоките: | Единица мярка | Количество: | Единична цена до местоназначението (в лева с вкл. ДДС): | Обща цена до местоназначението (в лева с вкл. ДДС): | Дата на доставка и монтаж: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Телевизор | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | Blu-Ray плеъри | бр. | 1 |  |  |  |
| 5 | Озвучителна техника | бр. | 1 |  |  |  |
| 6 | Музикален синтезатор | бр. | 1 |  |  |  |

В. Техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина”

| позиция | Наименование на стоките: | Единица мярка | Количество: | Единична цена до местоназначението (в лева с вкл. ДДС): | Обща цена до местоназначението (в лева с вкл. ДДС): | Дата на доставка и монтаж: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Озвучителна техника | бр. | 1 |  |  |  |

Г. Техника за Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

| позиция | Наименование на стоките: | Единица мярка | Количество: | Единична цена до местоназначението (в лева с вкл. ДДС): | Обща цена до местоназначението (в лева с вкл. ДДС): | Дата на доставка и монтаж: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Камера | бр. | 1 |  |  |  |
| 2 | Фотоапарат | бр. | 1 |  |  |  |
| 3 | Телевизор | бр. | 1 |  |  |  |
| 4 | Blu-Ray плеъри | бр. | 1 |  |  |  |
| 5 | Озвучителна техника | бр. | 1 |  |  |  |

Забележка: В случай на несъответствие между единичната и общата цена, единичната цена ще бъде взета под внимание при корекцията.

Съпътстващи услуги (да бъдат осигурени без допълнително заплащане):

Доставка

Ръководства за експлоатация

Гаранционно обслужване

- Фиксирани цени:  Цените, отбелязани по-горе са фиксирани и не подлежат на никакви промени по време на изпълнението на поръчката.

- Възложителят си запазва правото по време на подписването на договора да увеличи/ намали количеството на стоките и услугите в рамките на 15 % без това да доведе до промени в единичните цени или другите условия по доставката.

4.	Срок на доставка: Доставката ще бъде извършена в рамките на срока, цитиран в т.1, по-горе, но не по-късно от 30 дни след подписване на договора.

5. 	Приложимо законодателство: По отношение на договора ще се прилагат действащите нормативни актове в Република България.

6. 	Решаване на спорове: Възложителят и Доставчикът ще положат всички усилия да се споразумеят помежду си посредством преки неофициални преговори при разрешаването на всякакви разногласия или спорове, възникнали във връзка с този Договор. Ако не бъде постигнато взаимно съгласие между страните в Договора, спорът ще бъде решен по реда на Арбитражните правила на Българската търговско- промишлена палата (БТПП)

7. 	Доставка и документация: При извършване на доставката, Доставчикът трябва да информира Възложителя, чрез телефон или факс, за подробностите по доставката, включително номера на поръчката, описание на стоката, количеството, превозното средство, разписката за изпращане и приемане на стоката издадена от съответната фирма, като трябва да се посочат мястото и датата на натоварване и мястото и датата на разтоварване на доставката, и т.н.  Доставчикът трябва да изпрати следните документи до Възложителя:

- Гаранционна карта от производителя или доставчика;

- Сертификат за произход;

- Сертификат за качество.

По време на доставката и монтажа на оборудването, Възложителят осъществява контрол по отношение на количеството, качеството, техническите параметри на доставените стоки, както и на съпътстващата документация.

Приемането на оборудването се извършва от Комисия, съставена от упълномощени представители на Възложителя. След приключване на монтажните работи и в присъствието на Доставчика, Комисията провежда съответните изпитания и проби с цел установяване съответствието на монтираното оборудване с поставените технически изисквания и неговата годност за експлоатация.  Членовете на Комисията и представители на Доставчика подписват Приемо-предавателен протокол и датата на неговото подписване се счита за начална дата на гаранционния период, посочен в Приложение „Срокове и условия на доставката”, което е неразделна част от договора

8. 	Условия на плащане: Всички плащания по този договор ще бъдат извършвани от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по банков път.

Доставчикът се съгласява, че МТСП ще извърши плащането в срок от 30 (тридесет) работни дни от получаването на приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването, подписан от Възложителя. В този срок МТСП прави проверка на доставеното и монтирано оборудване и също подписва приемо-предавателния протокол, след което Доставчикът издава фактура на името на МТСП.

9.   Плащанията ще се извършват по банкова сметка на Доставчика – с/ка ………………, банков код ………………., банка ………………… – клон ……………… .

10. 	Гаранция: Предложените стоки трябва да бъдат съпроводени от гаранция на производителя или доставчика, не по-малка от 24 месеца, считано от датата на доставката.

11. 	Инструкции за опаковка и обозначение: Доставчикът трябва да опакова и обозначи стоките по начин, предпазващ ги от увреждане, или изпращането им до чужд получател по време на тяхното транспортиране до крайната им дестинация, така както е посочено в Договора.

12. 	Дефекти: Всички дефекти трябва да бъдат безвъзмездно отстранени от Доставчика, в срок от 10 дни от получаване на Известие за възникнал дефект от Възложителя. Име и адрес на сервиз, където дефектите ще бъдат отстранени от Доставчика в рамките на гаранционния период:

Адрес _______________

______________________

13. 	Непредвидени обстоятелства:  Доставчикът няма да бъде отговорен за нарушения или прекратяване при неизпълнение, ако степента на забавяне на неговото изпълнение или друга невъзможност да изпълни задълженията си по този договор е резултат от непредвидени обстоятелства.

За целта на тази клауза „Непредвидени обстоятелства” са: обстоятелства извън контрола на Доставчика, които не могат да бъдат предвидени в договора и не са резултат от негово действие или бездействие. Подобни обстоятелства може да включват, но да не се ограничават до,  действие на Възложителя в рамките на неговата компетентност, войни или революции, пожари, наводнения, епидемии, карантинни ограничения, търговско ембарго.

При настъпване на непредвидени обстоятелства, Възложителят трябва да бъде незабавно уведомен от Доставчика в писмена форма за възникването на такива събития, заедно с пояснение на съпътстващите го причини.  В противен случай, след получаване на писмени указания от Възложителя, Доставчикът трябва да продължи изпълнението на договорните си задължения, докато това е практически възможно, и трябва да търси всички алтернативни средства за изпълнението им.

14.	Изисквани технически спецификации

1. Техническа спецификация – камера:

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Размер на изображението | 1920 x 1080 Pixels /FullHD 1080p |
| Дисплей | LCD |
| Батерия | Li-ion |
| Светкавица | да |
| Опция за снимки | мин.FullHD |

2. Техническа спецификация – фотоапарат :

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Обектив | 12x широкоъгълен (28 mm) обектив с IS |
| Сензор | 1/2,3" тип CCD |
| Стабилизатор на образа | Да |
| Батерия | Акумулаторни батерии със зарядно (ако е необходимо) |
| Вид светкавица | Авто, Ръчна светкавица вкл./изкл. |
| Карта памет | Мин. 8 Gb |

3. Техническа спецификация – телевизор :

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Тип на екрана | LED LCD TV |
| Размер на екрана | 32'' |
| Резолюция | FULL HD |
| Опресняване на картината | 100 Hz |
| Тунер | аналогов тунер,цифров тунер dvb-t, dvb-c mpeg-4 |
| Технология на звука | dolby digital |

4. Техническа спецификация – Blu-Ray плеъри:

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Тип | Blu-Ray плеър |
| Интерфейс | S-Video вход, USB порт |
| Слот за карта памет | да |

5. Техническа спецификация – музикален синтезатор

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| Синтезатор | Прост и ясен интерфейс / за професионална употреба/ Функция за запис; Да има аудио система / вградени тонколони/; Сплит за разделение на клавиатурата; Демонстрационни композиции: минимум 20 /да възпроизвежда звуците на различни музикални инструменти/; Да има аутосъпровод / функция за различни музикални стилове / ; Вграден тембър: 700 Различни форми на вълната и опция за включване на външен източник на звук; Да има контрол върху обвивката на тона на звука (pitch envelope); Чрез слайдери да се контролира обвивката на филтъра, както и обвивката на амплитудата / да има ефекти за звука/; Да има функция за възпроизвеждане на над 120 бр. инструменти и ритми; Да има функции за записване, смяна на октавата, арпеджиатор, както и едновременно свирене с два различни patch - a (dual/split mode); Изход за МИДИ / функция с която може да се ползва и втори синтезатор/; Да има сензор, който да служи за контролиране на няколко параметъра, без да е нужно да се докосва синтезатора. |
| Клавиатура | от 61 – 76 клавиша - стандартен размер /чувствителни на натиск/ , 5 октави. Динамична клавиатура / чувствителна/ |
| Дисплей | тъч скрийн |
| Портове | Вход за микрофон Моно и стерео изход Гнездо «USB» |
| Окомплектовка | Адаптор за ток: AD-A12150LW Микрофони и слушалки |
| Гнездо за диск | да |
| Стереогнездо | стандартно |
| Мощност на тонколоните | 35 W |
| Тегло | до 6 кг./ без батериите/ |

6. Техническа спецификация – озвучителна техника

| Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- |
| тонколони | мин. 2 бр |
| крайно стъпало | 2 Х 120 вата на 8 ома или 2 Х 240 вата на 4 ома |
| мишпулт | 8 канален |
| микрофон | безжичен |

Предлаганата техника трябва да отговарят на изискванията на ЕС по отношение на здравето, безопасността и защитата на околната среда – представят се документи за СЕ маркировка на предложената техника.

Доставените от изпълнителя изделия трябва да отговарят на определени изисквания по отношение на  материалите, от които са изработени, компонентите, от които са съставени и функционирането на изделията като цяло.

Изделията трябва да покриват действащите в тази област стандарти и да бъдат придружени от съответните стандартизационни документи.

Доставчикът трябва да потвърди съответствието с горепосочените спецификации  (Всички отклонения трябва да бъдат упоменати)

Име на Доставчика…………………………

Подпис на Доставчика……………………….

Място:…………………………………………..

Дата:…………………………………………….

договор

Днес, ................... 2013 г. се сключи настоящият договор за Доставка на техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи  към тях между

Столична община, със седалище: ……………. …………..  представлявано от ……… ………. и …………….. - …………………… (наричано за краткост „Възложител”) от една страна и

______________________________________ (наричан за краткост „Доставчик”) от друга страна

на основание изпратената от Възложителя покана за представяне на оферти за Доставка на техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи  към тях, което да бъде доставено и монтирано от Доставчика и приетото от Възложителя предложение на Доставчика да бъдат доставени и монтирани стоки на стойност__________ (словом), наричана за краткост „Цена на договора”, с включен ДДС, се сключи настоящият Договор за Доставка на техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи  към тях, наричан за краткост Договорът.

НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:

- Следните документи се считат, че съставляват и се приемат и тълкуват като неразделна част от този  договор, а именно:

- Оферта; Срокове и условия на доставка; Технически спецификации;

б)  Допълнение (ако е приложимо).

- Предвид плащанията, които следва да бъдат извършени от Възложителя на Доставчика, както е описано по долу, Доставчикът сключва настоящия Договор с Възложителя, като се задължава да изпълни доставката по Договора, както и да отстрани всякакви възникнали дефекти в съответствие с клаузите на Договора.

- С настоящия Договор Възложителят се задължава да плати на Доставчика Цената на Договора за доставката и монтажа на стоките по Договора, както и отстраняването на дефекти в това отношение, в съответствие с условията на плащане, определени в Договора.

- Прекратяване

4.1 Прекратяване при неизпълнение.

### Без да предприема други правни действия за нарушаването на Договора Възложителят може  чрез писмено уведомление за неизпълнение, изпратено до Доставчика, да прекрати Договора напълно или частично:

#### ако Доставчикът не достави част или всички стоки в рамките на срока, определен в Договора или в рамките на допълнително договорен срок;

#### ако Доставчикът не изпълни което и да е друго свое задължение по Договора; или

#### ако Доставчикът, по преценка на Възложителят, е бил замесен в измама или корупция, както са дефинирани в параграф 5, по време на подаването на офертата или изпълнението на Договора.

(b)	 В случай, че Възложителят прекрати Договора напълно или частично, Възложителят може да обяви нова тръжна процедура по начин и условия, които сметне за подходящи, за доставка на Стоки и свързани с тях Услуги, подобни на недоставените или неизвършените, като Доставчикът ще бъде отговорен пред Възложителя за заплащането на всички допълнително възникнали разходи, свързани с доставката на тези Стоки и свързани с тях Услуги.  Въпреки това Доставчикът трябва да продължи изпълнението на Договора в обхвата/обема, за който договорът не е прекратен (приспадайки частта от Договора, чието изпълнение се прекратява).

4.2	Прекратяване при несъстоятелност.

### Възложителят може по всяко време да прекрати Договора чрез уведомление до Доставчика, ако Доставчикът банкрутира или изпадне в несъстоятелност.  В този случай прекратяването на Договора ще бъде без компенсация за Доставчика, отчитайки факта, че такова прекратяване няма да накърни или засегне права за действие или удовлетворение,  които са произтекли или ще произтекат за Възложителя от тук нататък.

4.3	Прекратяване по желание на Възложителя.

### Възложителят, чрез уведомление, изпратено до Доставчика, може да прекрати Договора напълно или частично по всяко време по свое усмотрение. В уведомлението за прекратяване на Договора трябва да бъде изрично посочено следното: прекратяването е по желание на Възложителя и за негово удобство, обхвата, до който изпълнението на Договора се прекратява, и датата, от която прекратяването влиза в сила.

### Стоките, които са комплектовани и готови за експедиция в рамките на двадесет и осем (28) дни от датата на получаване на уведомлението за прекратяване на Договора ще бъдат приети от Възложителя в съответствие със сроковете и цените по Договора. За останалите Стоки Възложителят може да избере:

#### Някои обособени части от доставката да бъдат завършени и доставени по договорените срокове и цени; и/или

      - Да откаже доставката на останалата част от Стоките и да плати на Доставчика цена, за която се договорят за частично извършените доставки на Стоките и свързаните с тях Услуги, както и за материалите и частите, които Доставчика вече е закупил.

- Измама и корупция

Ако Възложителя прецени, че Доставчикът и/или някой негов служител, или представител, или подизпълнител, консултанти, доставчици на услуги, снабдители и/или техни служители са замесени в корупционни, измамнически, заговорнически,  принудителни или обструктивни практики (както е упоменато в процедурите за санкции на Банката), свързани с представянето на тръжното предложение и/или по време на изпълнението на договора, Възложителят може с 14 дневно предизвестие да прекрати ангажимента на Доставчика по Договора и да развали Договора, като приложи разпоредбите на параграф 4.1. на Договора.

- Проверки и одити

6.1 Доставчикът ще изпълнява всички указания на Възложителя при пълно спазване на всички закони в Република България, имащи отношение към извършването на доставката.

Доставчикът ще позволи, както и ще гарантира, че неговите под-изпълнители и консултанти ще позволят, на Банката и/или лицата, наети от Банката, да проверяват офисите на Доставчика и всички сметки и записи, свързани с представянето на тръжното предложение и изпълнението на договора, и тези сметки и записи да бъдат одитирани от одитори, назначени от Банката, ако бъде поискано от Банката. Обръща се внимание на Доставчикът и неговите подизпълнители и консултанти на параграф 5 – „Измама и корупция” от образеца на договора, съгласно който всички действия, които са насочени към възпрепятстване на правото на Банката да извършва проверки и одит се считат за забранени и ще доведат до прекратяване на договора (също така и до налагане на санкции от страна на Банката (определяне на неприемливост) в съответствие с предвидените процедури за санкции от Банката).

| Подпис и печат на Възложителя: _______________________ _______________________ | Подпис и печат на Доставчика: _______________________ _______________________ |
| --- | --- |

ТТОЗИ ОЗИТОЗИ