| РАЗЧЕТНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВИДЕОКОНТРОЛ "ВИТИНЯ" |  |  |  |  |  |  |
| N° | ВИД СМР | Забележка | Мярка | Количество | Единична цена (лв.) | Обща стойност (лв.) |
| 1 | Доставка и монтаж, гранитогрес вкл.консумативи |  | м2 | 14 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж фаянс вкл. Консумативи |  | м2 | 8 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж - окачен таван от гипсокартон вк.вата | 1 слоен - скара | м2 | 30 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж - куфари от гипсокартон вкл. Вата | колони | м2 | 15 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж рьбохранители | по колони | м | 46,3 |  |  |
| 6 | Демонтаж таван хьнтьр |  | м2 | 30 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на стена от GKB W111+ врата | 2-слойна | м2 | 13,5 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на каса и врата за сървърно помещение 80/200 |  | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Демонтаж теракота и фаянс |  | м2 | 43 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж моноблок вкл. Консумативи |  | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж ВиК разводка вкл. Вкопаване |  | м | 10 |  |  |
| 12 | Сваляне компрометирана боя |  | м2 | 20 |  |  |
| 13 | Шпакловка по стени |  | м2 | 12 |  |  |
| 14 | Шпакловка по гипскартон |  | м2 | 56 |  |  |
| 15 | Боядисване с латекс -цветно стени | 2 ръце в цвят | м2 | 36,3 |  |  |
| 16 | Боядисване с латекс - тавани | 2 ръце в бяло | м2 | 42 |  |  |
| 17 | Полагане на изравнителна подова замазка |  | м2 | 39 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж ламинат |  | м2 | 32 |  |  |
| N° | ВИД СМР | Забележка | Мярка | Количество | Единична цена (лв.) | Обща стойност (лв.) |
| 19 | Демонтаж барплот и конструкция над бара |  | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж Климатик инверторен |  | бр. | 1 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж мивки вкл.консумативи |  | бр. | 2 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж плот |  | м2 | 2 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж душ батерия |  | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж батерия |  | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Боядисване блажна боя (стени + 3 бр.врати) |  | м2 | 51 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на врата-70/200 |  | бр. | 1 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж стькло 6мм |  | м2 | 1 |  |  |
| 28 | Сваляне на компроментирана мазилка , изкърпване, подготовка и боядисване с Фасаген - външно |  | м2 | 36 |  |  |
| 29 | Ревизиране на покрив и подновяване на покритие |  | м2 | 30 |  |  |
| 30 | Ревизиране и отпушване канал |  | м | 15 |  |  |
| 31 | ЕЛ. Инсталация (в т.ч.8 бр.осветителни тела) | 6 кръга |  | 1 |  |  |
| 32 | Извозване на стр.отпадъци |  | м3 | 8 |  |  |
|  | ОБЩA ЦЕНА |  |  |  |  |  |
|  | Непредвидени разходи 10% |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩA ЦЕНА БЕЗ ДДС |  |  |  |  |  |
|  | ДДС |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО |  |  |  |  |  |