ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ № 2)

Подмяна на канализационна тръба и изграждане на ревизионна шахта в сутерена на сградата на Столична община на ул. „Московска” № 33

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Количество | Ед. цена, лева | Стойност, лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на каменинови тръби Ф 150 | м | 13,00 |  |  |
| 2 | Направа на изкоп с ширина 0,80 м и дълбочина до 2 м, ръчно | м3 | 4,00 |  |  |
| 3 | Направа на пясъчно легло (13х0,1х0,8) | м3 | 1,5 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на РVС тръби Ф 160 - дебелостенни | м3 | 13,00 |  |  |
| 5 | Обратни засипване и трамбоване на пластове | м3 | 7,00 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на рециклиран строителен материал за обратна засипка с трамбовоне на пластове, вкл. и транспорт | м3 | 15,00 |  |  |
| 7 | Направа на ревизионна шахта до 3 м | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Възстановяване на бетоновата настилка | м3 | 2,50 |  |  |
| 9 | Възстановяване на мозаечна настилка | м2 | 11,00 |  |  |
| 10 | Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15 км, включително и такса депо | м3 | 3,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на врата 80/200 см, бяла, пълнеж - термопанел, секретна брава, вкл. уплътняване и укрепване | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Неплътно укрепване и разкрепване едностранно посредством разпонки | м2 | 54,6 |  |  |
|  |  |  |  | Сума: |  |
|  |  |  | 20% | Непредвидени: |  |
|  |  |  |  | Всичко: |  |
|  |  |  |  | 20% ДДС: |  |
|  |  |  |  | Общо: |  |

Дата:   				           	Подпис и печат: 													(име, длъжност)