## СО
Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка
Име на кандидата: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Проект: "АДАПТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА МИНЕРАЛНА БАНЯ ЗА МУЗЕЙ НА СОФИЯ С АКТИВНО ПРИСЪСТВИЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА" Средства от собствения бюджет на СО за оставащите необходими СМР за въвеждане на обекта в експлоатация.
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Коли чество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Музей на София, разположен в западното крило на сградата и двата вътрешни двора
Вертикална планировка вътрешен двор
1 | Оформяне на ниво-почистване,запълване, транбоване | м2 | 200
2 | Циментова замаска за наклон | м2 | 200
3 | Армирана циментова замаска | м2 | 200
4 | Фундамент трафопост - кофраж, бетон, арматура | бр. | 1
5 | Оформяне подпорна стена с бетон, вкл. кофраж, арматура и бетон | м3 | 3
6 | Настилка с бетонови плочи 50/50/5 | м2 | 200
Вертикална планировка вътрешен двор
Климатизация бл. А и бл. Б
7 | Климатична камера с р-ри 800х800х3940мм състояща се от смесителна секция, филтърна секция FU5, отоплителна секция Q=18,4 kW, комплект с трипътен смесителен вентил Ду25, 5бр. сферични шибри Ду25, байпас, температурен осезател, охладителна секция Qхл=14,5kW и вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =3820 м3/ч, п=3400 об/мин Н = 850 Ра;N=4 kW/380V | бр. | 1
8 | Климатична камера с р-ри 800х800х3940мм състояща се от: смесителна секция, филтърна секция FU5, отоплителна секция Q=21.4 kW, комплект с трипътен смесителен вентил Ду25, 5бр.сферични шибри Ду25, байпас, температурен осезател, охладителна секция Qхл=15.9kWи вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =3860 м3/ч, п=3400 об/мин Н = 850 Ра;N=4 kW/380V | бр. | 1
9 | Климатична камера с р-ри 800х800х3900мм състояща се от: смесителна секция, филтърна секция ЕU7, отопл.с-ция Q=24.8 kW, комплект с трипътен смесителен вентил Ду25, 5бр.сферични шибри Ду25, байпас, температурен осезател, охладителна секция Qхл=17.8kW и вентлационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =3820 м3/ч, п=3600 об/мин Н = 750 Ра;N=3,5 kW/380V | бр. | 1
10 | Климатична камера с р-ри 800х800х4100мм на две нива, състояща се от: входяща секция; филт.с-ция ЕU7,отоплителна секция Q=18kW, комплект с трипътен смесителен вентил Ду32, 5бр.сферични шибри Ду32, байпас, температурен осезател, охладителна секция Qхл=11.2k и вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =2000 м3/ч, п=3400 об/мин Н = 850 Ра;N=4 kW/380V и вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =1800 м3/ч, п=3400 об/мин Н = 300 Ра;N= 1,0 kW/380V и рекуператор | бр. | 1
11 | Климатична камера с р-ри 800х800х4600мм на две нива, състояща се от: входяща секция; филт.с-ция ЕU7,отоплителна секция Q=18kW, комплект с трипътен смесителен вентил Ду32, 5бр.сферични шибри Ду32, байпас, температурен осезател, охладителна секция Qхл=19.5k и вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =3000 м3/ч, п=3800 об/мин Н = 600 Ра;N= 4kW/380V и вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =2700 м3/ч, п=1260 об/мин Н = 600 Ра; N= 3,6 kW/380V и рекуператор | бр. | 1
12 | Климатична камера с р-ри 800х800х1660мм състояща се от: смесителна секция, филтърна секция ЕU7, отоплителна секция Q=14.2 kW, комплект с трипътен смесителен вентил Ду25, 5бр.сферични шибри Ду25, байпас, температурен осезател, охладителна секция Qхл=11.8kW и вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =14000 м3/ч, п=2200 об/мин Н = 700 Ра;N= 4,8 kW/380V | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на КИП и А окабеляване | лв. | 1
14 | Доставка и монтаж на климатична камера с р-ри АхВ 1050х1050; състояща се от: смесителна секция, филтърна секция EU3 и ЕU5, отоплителна секция Q=20kW, охладитителна секция Qхл=30kW и вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =7310 м3/ч, п=3600 об/мин Н = 850 Ра;N= 3,5 kW/380V /2КИ-1/ | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на климатична камера с р-ри АхВ 050х1050; състояща се от: смесителна секция, филтърна секция EU3 и ЕU5, отоплителна секция Q=40kW, охладителна секция Qхл=35kW, вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =6490 м3/ч, п=3800 об/мин Н = 1000 Ра;N= 4,0 kW/380V и и вентилационна секция с двойносмучещ центробежен вентилатор с дебит =6590 м3/ч, п=1260 об/мин Н = 650 Ра; N= 3,5 kW/380V и рекуператор /2КИ-2/ | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на КИП и А окабеляване | лв. | 1
Климатизация бл. А и бл. Б
Хладилен център
17 | Водоохлаждащ въздушен агрегат нискошумово изпълнение, термопомпа с мощност Qот=126,6kW, Qох=132,4kW, при температурен режим 7/12 С, комплект с хидравличен модул, състоящ се от циркулационна помпа и буферен съд, вибрационни тампони | бр. | 1
18 | Водоохлаждащ въздушен агрегат нискошумово изпълнение, термопомпа, с мощност Qохл=67,5kW, Qот=68,1kW, при темпетарурен режим 7/12 С, комплект с хидравличен модул, състоящ се от две циркулационни помпи и буферен съд и вибрационни тампони | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на колектор за вода 7/12С с три броя щуцери, ф150, L=1200мм | бр. | 2
21 | Резервоар за приготвяне и съхранение на 30% разтвор етилен гликол с вместимост 1800 л. | бр. | 1
22 | Резервоар за приготвяне и съхранение на 30% разтвор етилен гликол с вместимост 700 л., за външен монтаж, комплект с капак | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на циркулационна тръбна помпа с дебит 10,2м3/ч и напор 6 мвст | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на циркулационна тръбна помпа с дебит6,5м3/ч и напор 4,5 мвст | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж на циркулационна тръбна помпа с дебит6,5м3/ч и напор 3.0 мвст | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж на черна стоманена тръба ф89х3.5 мм | м | 110
27 | Доставка и монтаж на черна стоманена тръба ф70х3 мм | м | 170
28 | Доставка и монтаж на челта стоманена тръба ф1 1/2'' | м | 20
29 | Доставка и полагане на PVC тръба ф 25 за дренаж | м | 45
30 | Доставка и монтаж на черна стоманена тръба ф 1/2'' | м | 20
31 | Доставка и монтаж на тръба от полипропилен ф 20 мм | бр. | 15
32 | Топлоизолация от екструдирана гума с д=13 мм за ф108 | м | 70
33 | Топлоизолация от екструдирана гума с д=13мм за ф89 | м | 110
34 | Топлоицолация от екструдирана гума с д=13мм за ф70 | м | 210
35 | Топлоизолация от екструдирана гума с д=13мм за 2'' | м | 276
36 | Топлоизолация от екструдирана гума с д=13мм за 1 1/2'' | м | 60
37 | Изпробване плътността на тръбопроводи до Ду 108 | м | 594
38 | Топлоизолация от екструдирана гума с д=13 мм | м2 | 2
39 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител пружинен клапан,щтрангов | бр. | 24
40 | Доставка и монтаж на кран сферичен Ду 100, на фланци | бр. | 2
41 | Доставка и монтаж на кран сферичен Ду 80 | бр. | 2
42 | Доставка и вонтаж на кран сферичен Ду 50 | бр. | 6
43 | Доставка и монтаж на крат сферичен Ду 65 | бр. | 18
44 | Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2'' | бр. | 49
45 | Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2'' - полипропиленов | бр. | 4
46 | Доставка и монтаж на възвратен вентил Ду100 | бр. | 1
47 | Доставка и монтаж на възвратен вентил Ду80 | бр. | 1
48 | Доставка и монтаж на възвратен вентил Ду65 | бр. | 3
49 | Доставка и монтаж на възвратен вентил Ду50 | бр. | 1
50 | Доставка и монтаж на възвратен вентил 1/2'' | бр. | 2
51 | Доставка и монтаж на предпазен вентил 3/4''с пружинен предпазен вентил, 3 атм | бр. | 1
52 | Доставка и монтаж ан трипътен вентил Ду 40 с ел задвижка | бр. | 3
53 | Доставка и монтаж на трипътен вентил Ду50 с ел.задвижка | бр. | 3
54 | Доставка и монтаж на трипътен вентил Ду65 с ел. задвижка | бр. | 4
55 | Доставка и монтаж на воден филтър 1/2'' | бр. | 2
56 | Доставка и монтаж на термометърс обхват 0- 100 С | бр. | 3
57 | Доставка и монтаж на манометър до 6 атм. | бр. | 4
58 | Доставка и монтаж на термоманометър | бр. | 3
59 | Доставка и монтаж на група за автоматично допълване | бр. | 2
60 | Доставка и монтаж на хидрофорна уредба 24 л, 10 бар | бр. | 1
61 | Доставка и монтаж на хидрофорна уредба 18 л, 4 бар | бр. | 1
62 | Маркуч, омрежен за връщане на кондензна вода в резервоар, доставка и монтаж | бр. | 10
63 | Метална конструкция за укрепване , вкл.минизиране и боадисване | кг | 560
64 | Единични изпитания на съоръжения | бр. | 7
65 | 72-часови проби на инсталации | бр. | 1
66 | Пробиване на отвор с размери 25х25 в тухлена стена | бр. | 29
67 | Пробиване на отвор с размери 40х40 в тухлена стена | бр. | 8
68 | Пробиване на отвор с размери 40х40 в стар бетон | бр. | 6
69 | Зареждане с антифриз /концетрат до -35С/ | л. | 820
СУМА Хладилен център:
Геотермална централа-доставка и монтаж
70 | Вертикална, несамозасмукваща, многостъпална, линейна, центроб. помпа ЦП-1,фланшова, на фундамент, от легирана стомана - с дебит 46.0m3/h, напор=220 кРа, N=5.5kW/380V, (за минерална вода) - виж приложенията (работна резерва) | бр. | 2
71 | Защита, електронна от сеха работа на ЦП-2, тип LiqTec1/2'' с кабел 5м - виж приложенията | бр. | 1
72 | Циркул. помпа ЦП-2,за гореща вода с потопен ротор с дебит15м3/ч, напор 50кPa, N=720kW/400V с 3 скорости - виж прилож. /работна и резервна/, компл. с фланци и контрафланци | бр. | 2
73 | Циркул. помпа ЦП-3,фланшова,''мокър'' с дебит 8м3/ч, напор 100кPa, N=800kW/230V - виж приложенията, компл. с фланци и контрафланци | бр. | 1
74 | Циркул. помпа ЦП-4,фланшова,''мокър'' с дебит 4м3/ч, напор 55кPa, N=180kW/230V - виж приложенията, компл. с фланци и контрафланци | бр. | 1
75 | Циркулационна помпа ЦП-5, за гореща водас дебит=1,0м3/ч,напор =30кРа, N=80W/230V,- виж приложенията | бр. | 1
76 | Циркулационна помпа ЦП-6,''мокър'' ротор с дебит=3,0м3/ч,напор =500кРа, N=85W/230V,- виж приложенията | бр. | 1
77 | Циркулационна помпа ЦП-7,''мокър'' ротор с дебит=1,0м3/ч,напор =50кРа, N=85W/230V,- виж приложенията | бр. | 1
78 | Водоводен топлообменник- неръждаем AISI 304 за минерална вода тип BBT 150-2/4, с топлинна мощност 330kW, нагревна площ 14,3 м2 - виж приложенията | бр. | 1
79 | Бойлер вертикален с тръбен сноп и ел. подгрев - 1000 л, N=24kW, ф 1000, Н=1560, термостат регулируем и защитен, предпазен вентил, магн. протектор, вътрешно поцинкован | бр. | 1
80 | Резервоар цилиндричен за питейна вода с обем 2000л, за вертикален монтаж AISI 304, D=1m,H=2700 на цилиндрична опора, топлинно изолиран с дебелина 50мм и ланда не повече от 0.4W/moC,комплект с арматура | бр. | 3
81 | Топломер за минерална вода за номинален дебит 50м3-DN100 | бр. | 1
82 | Филтър воден Ду100 | бр. | 1
83 | Тръба водогазопроводна по БДС 738-75 3/4'' | м | 6
84 | Тръба водогазопроводна по БДС 738-75 1 '' | м | 12
85 | Тръба водогазопроводна по БДС 738-75 1 1/2'' | м | 24
86 | Тръба водогазопроводна по БДС 738-75 2'' | м | 12
87 | Патентова безшевна тръба по БДС-6007-80 ф70/3 мм | м | 24
88 | Патентова безшевна тръба по БДС 6007-80 ф89/3,5 | м | 12
89 | Патентова безшевна тръба по БДС 6007-80 ф108/4 | м | 36
90 | Патентова безшевна тръба по БДС-6007-80 Ф159/4,5 | м | 6
91 | Патентована безшевна тръба по БДС 6007-80 ф 219/4,5 | м | 2
92 | Водопроводна тръба за минерална вода Ду 65 | м | 6
93 | Водопроводна тръба за минерална вода Ду 80 | м | 6
94 | Водопроводна тръба за минерална вода ДУ100 | м | 82
95 | Водопроводна тръба за минерална вода ДУ150 | м | 88
96 | Водопроводна тръба за минерална вода Ду 200 | м | 90
97 | Водопроводна тръба за минерална вода Ду300 | м | 2
98 | Вентил спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду 25 | бр. | 4
99 | Вентил спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду32 | бр. | 6
100 | Вентил спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду40 | бр. | 5
101 | Шибър спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду50 | бр. | 10
102 | Шибър спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду65 | бр. | 6
103 | Шибър спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду100 | бр. | 3
104 | Шибър спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду100 -също за минерална вода | бр. | 14
105 | Шибър спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду100 -също но с ограничетел по дебит /баланс вентил/ | бр. | 1
106 | Шибър спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду150 -също но с ограничетел по дебит /баланс вентил/ | бр. | 2
107 | Шибър спирателен за Ру 0,6 МПа с Ду200 -също но с ограничетел по дебит /баланс вентил/ | бр. | 2
108 | Възвратен вентил с Ду 32 за Ру 0,6 МПа | бр. | 4
109 | Възвратен вентил с Ду 50 за Ру 0,6 МПа | бр. | 6
110 | Възвратен вентил за минерална вода Ду100 за Ру 0,6 МПа | бр. | 3
111 | Трипътен мотор - вентил за минерална вода Ду100 за Ру 0,6 МПа | бр. | 1
112 | Фланци стоманени кръгли за Ру 0,6 МПа с Ду 65 | бр. | 32
113 | Фланци стоманени кръгли за Ру 0,6 МПа с Ду 100 | бр. | 8
114 | Фланци стоманени кръгли за минерална вода Ру 0,6 МПа с Ду 100 | бр. | 34
115 | Фланци стоманени кръгли за минерална вода Ру 0,6 МПа с Ду 150 | бр. | 4
116 | Фланци стоманени кръгли за минерална вода Ру 0,6 МПа с Ду 200 | бр. | 4
117 | Редукция стоманена 100/89 | бр. | 2
118 | Редукция стоманена 89/70 | бр. | 4
119 | Коляно фасонно 90 Ду200 | бр. | 8
120 | Коляно фасонно 90 Ду150 | бр. | 9
121 | Коляно фасонно 90 Ду100 | бр. | 16
122 | Коляно фасонно 90 Ду80 | бр. | 2
123 | Коляно фасонно 90 Ду65 | бр. | 6
124 | Направа и монтаж на колектор неръждаем AISI 304 за водоразпределител, ф273мм, L=1850мм с щуцери на фланец и контрафланец Ду100 - 2бр., Ду200-1бр. и Ду60-1бр. | бр. | 1
125 | Направа и монтаж на колектор неръждаем AISI 304 за водоразпределител, ф219мм, L=1450мм с щуцери на фланец и контрафланец Ду100 - 3бр. | бр. | 1
126 | Направа и монтаж на колектор от въглеродна стомана за водоразпределител, ф219мм, L=2200мм с щуцери на фланец и контрафланец Ду100 - 1бр., Ду50-1бр. и Ду32-2бр. | бр. | 1
127 | Направа и монтаж на колектор от въглеродна стомана за водоразпределител, ф159мм, L=1900мм с щуцери на фланец и контрафланец Ду65 - 2бр.,Ду50-2бр. | бр. | 1
128 | Направа и монтаж на колектор от въглеродна стомана за водоразпределител, ф159мм, L=1200мм с щуцери Ду60 - 1бр., Ду50-1бр. и Ду25--1 бр. | бр. | 1
129 | Направа и монтаж на колектор от въглеродна стомана за водосъбирател, ф159мм, L=1000мм с щуцери Ду60 - 1бр., Ду50-1бр. и Ду25--1 бр. | бр. | 1
130 | Доставка и монтаж на термометър до 100 С | бр. | 6
131 | Доставка и монтаж на термометър до 150 С | бр. | 1
132 | Доставка и монтаж на манометър до 0.6 МРа | бр. | 6
133 | Доставка и монтаж на кранче за източване 3/4'' | бр. | 4
134 | Доставка и монтаж на кранче за източване 1/2'' | бр. | 10
135 | Доставка и монтаж топлинна гъвкава изолация по тръби ф20х13 | м | 406
136 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване от горещовалцувани профили | кг | 260
137 | Минизиране по метални повърхности двукратно | м2 | 44
138 | Блажна боя по метални повърхности - двукратно | м2 | 44
139 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 406
140 | Еденична проба помпи | бр. | 9
141 | 72-часова ефектна проба ГТЦ, комплект | лв. | 1
142 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушите 3/4'' на щтранг | бр. | 6
143 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушите 1'' щтранг | бр. | 7
144 | Пожарогасител, прахов - клас Е - 9 кг | бр. | 2
145 | Кофпомпа | бр. | 2
146 | Направа и монтаж на неподвижна опора с лапи от листова стомана А3 тип ОП - 43 за тръба ф219 | бр. | 1
147 | Също, направа и монтаж на неподвижна опора с лапи от листова стомана А3 тип ОП - 43 за тръба ф159 | бр. | 1
148 | Направа и монтаж на подвижна опора от листова стомана А3 за тръба ф219 | бр. | 5
149 | Също, направа и монтаж на подвижна опора от листова стомана А3 за тръба ф159 | бр. | 5
150 | Доставка и монтаж на разширителен съд,мембранен-150л., комплект с предпазен вентил 1'' | бр. | 2
151 | Доставка и монтаж група за автоматично допълване, комплект с манометър и ''балстоп'' - спирателен вентил с вграден възвратен клапан | бр. | 2
СУМА Геотермална централа - доставка и монтаж:
Площадково осветление
152 | Трасиране кабелна линия | км. | 0.29
153 | Направа изкоп 0.4/0.8 м със зариване и транбоване ІІІ ка. почва | м | 290
154 | Направа изкоп за кабелна шахта | бр. | 12
155 | Подложка от речен чакъл | м3 | 8.6
156 | Направа кабелна шахта УО еденична с рамка и капак | бр. | 12
157 | Разкъртване и възстановяване на декоративна паважна настилка | м2 | 22.5
158 | Разкъртване и възстановяване на базалнов плочник | м2 | 85
159 | Полагане на PVC тръби ф110 в готов изкоп | м | 240
160 | Подготовка подложка за тръбна мрежа и покриване с индикационна лента | м | 240
161 | Подготовка подложка за тръбна мрежа и покриване с индикационна лента | м | 75
162 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 5
163 | Направа изкоп за фундамент 60/60/100 | м3 | 9
164 | Направа на фундамент 60/60/100 | бр. | 9
165 | Доставка на парков осветителен стълб тип ''бански площад'' | бр. | 9
166 | Изправяне на парков осветителен стълб тип ''бански площад'' | бр. | 9
167 | Доставка и монтаж на осв.тяло тип ''бански площад'' с три броя осв.тела с к.л.л. 24 вт. | бр. | 9
168 | Доставка на кабел САВТ 3х16+10мм2 | м | 310
169 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м | 40
170 | Полагане в изкоп на кабел САВТ 3х16+10 мм2 | бр. | 75
171 | Изтегляне в тръба на кабел САВТ 3х16+10 мм2 | бр. | 215
172 | Вкарване краищата на кабел в стълб и съоръжение | бр. | 18
173 | Монтаж на редови клеми | бр. | 36
174 | Свързване на проводник със съоръжение | бр. | 13
175 | Направа суха разделка за кабел 16мм2 | бр. | 56
176 | Направа на заземление с 1 кол L 63/63/6 мм | бр. | 5
177 | Зануляване на метални части | бр. | 9
178 | Определяне на реда на фазите за кабел НН | бр. | 2
179 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 3
180 | Измерване наличие на верига между заземителите | ч.ч. | 9
181 | Доставка на бетон В15- вкл.транспорт | м3 | 3.5
182 | Натоварване на земни маси- ръчно на самосвал | м3 | 7
183 | Разтоварване на земни маси | м3 | 7
184 | Извозване на излишната пръст и отпадъци - на 15 км и БЗМ | м3 | 7
185 | Докарване на речен чакъл - от 15 км | м3 | 8.6
186 | Доставка и монтаж на гранитен постамент 50/50 см. Н=10 см. база под осв.стълб | бр. | 9
187 | Възстановяване на зелени декоративни площи | м2 | 22
188 | Направа сондаж под пафажна настилка | м | 20
СУМА: Площадково осветление
Екстериорно архитектурно осветление на сградата
189 | Д-ка и м-ж на освет.тяло за вграждане в н-ка -IP 68,опт.сист.''Wallwasher''(или еквивалетно)/обливаща стена състояща се от 2 типа рефлект.: 1.Рефлектор ''Wallwasher'' (или еквивалетно) -анодизиран алуминйи: 2.Рефлектор ''Darkligh'' (или еквивалетно)с металхалогенна лампа HIT-CE-70W,G12,3000К, съгл.прил.спесиф.п | комплект | 39
190 | Кутия за вграждане в земя, алуминиева отливка с антикорозионно покритие и двуслойно прахово боядисване, с два отвора за вход на кабели | бр. | 39
191 | Доставка и монтаж осветитерлно тяло IP65, тип прожектор за открит монтаж, оптична система-тесен светлинен сноп рефлектор с ротационно симетрична оптика 7гр. с метал халогенна лампа HIT -CE-35W,G8.5, 3000К,съгласно приложена спесификация поз.№5 | комплект | 4
192 | Д-ка и м-ж освет.тяло IP65, тип прожектор за открит м-ж, оптична сист.-тесен светл.сноп рефл.с ротац.симетр.оптика 7гр.с аксес.към опт.с-ма''скул.леща''за лин.к-л на светл.с метал халоген.лампа HIT -CE-70W,G12, 3000К,съгласно приложена спесификация поз.№6 | комплект | 2
193 | Д-ка и м-ж освет.тяло IP65, тип прожектор за открит м-ж, оптична сист.-тесен светл.сноп рефл.с ротац.симетр.оптика 7гр.с аксес.към опт.с-ма''скул.леща''за лин.к-л на светл.с метал халоген.лампа HIT-ТС-CE-35W,G8.5,3000К,съгласно приложена спесификация поз. | комплект | 4
194 | Д-ка и м-ж освет.тяло IP65, тип прожектор за открит м-ж, оптична сист.-тесен светл.сноп рефл.с ротац.симетр.оптика 5гр.с металхалогенна лампа HIT -CE-150W,G12, 3000К,съгласно приложена спесификация поз.№2 | комплект | 2
195 | Д-ка и м-ж освет.тяло тип прожектор за открит м-ж IP65, с дистационер L=100см, оптична система-средно широк светл.сноп, рефл.с ротац.симетрична оптика от 16гр.с металхалогенна лампа HIT-CE-700W,G12, 3000К,съгласно приложена спесификация поз.№3 | комплект | 4
196 | Осветително тяло IP65, тип прожектор за открит м-ж, оптична сист.-средно широк светл.сноп, рефл.с ротац.симетр.оптика 16гр.с металхалогенна лампа HIT -CE-70W,G12, 3000К,съгласно приложена спесификация поз.№4 | комплект | 1
197 | Осветително тяло тип прожектор зо открит монтаж IP65, с дистационер L=45см, оптична система- широк светл.сноп, рефл.с асиметрична оптика от 29гр./68гр.с металхалогенна лампа HIT-ТС-CE-35W,G8.5, 3000К,съгласно приложена спесификация поз.№8 | комплект | 26
198 | Д-ка и м-ж освет.тяло тип прожектор за открит м-ж, IP65,оптична сист.-тесен светл.сноп рефл.с ротац.симетр.оптика 8гр.с металхалогенна лампа HIT-CE-1505W,G12,3000К,съгласно приложена спесификация поз.№9 | комплект | 2
199 | Доставка и монтаж на табло Тфо по схема | бр. | 1
200 | Направа изкоп 0.4/0.8 м със зариване и транбоване | м | 200
201 | Разкъртване и възстановяване на базалнов плочник | м2 | 90
202 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм | м | 220
203 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия към осв.тяло - IP-65 | бр. | 85
204 | Достамко и монтаж на клемна кутия с бр. клеми IP65 | бр. | 8
205 | Доставка и монтаж на термоустойчива PVC тръби от -50 до + 120 гр. ф16мм със защита IP68 Rohr flex PA 6 S | м | 290
206 | Доставка и полагане на кабел СВТ- 5Х2,5мм2 | м | 480
207 | Доставка и полагане на кабел СВТ-4Х2.5мм2 | м | 40
208 | Доставка и полагане на кабел СВТ-3х2.5мм2 | м | 30
209 | Доставка и полагане на кабел СВТ-3х1.5мм2 | м | 250
210 | Доставка и полагане на кабел СВТ- 5Х4мм2 | м | 10
211 | Изпитване изолацията на захранващ кабел | бр. | 10
212 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм2 | бр. | 50
213 | Свързване на проводник към съоръжение до 6мм2 | бр. | 59
СУМА: Екстериорно архитектурно осветление на сградата
Пътнически асансьорни уредби
213 | Доставка, монтаж и узаконяване на пътническа асансьорна уредба товароподемност-630 кг.скорост 0.7м/с, ход на кабината 13.31м, брой спирки-4, кабинна врата-автоматична , шахтови врати-автоматични, интериор на кабината-представителен/по избор на архитекта/, обработка на шахтовите врати: -на първа спирка-стандартни; -на втора, трета и четвърта-по одобрение на архитекта; управление двупосочно; достъп до първа спирка-от система за контрол на достъпа с карти; бутониери и индикатори на спирките-по избор на архитекта; допълнителни устройства: -разговорна уредба с охраната; -автономно управление при пожар | комплект | 2
СУМА: Пътнически асансьорни уредби
Кухненска асансьорна уредба
214 | Доставка, монтаж и узаконяване на кухненска асансьорна уредба - товароподемнос-100кг.скорост:0.3м/с, ход на кабината 8.1м, брой спирки-2, врати -гилотинни, система на управление: външно бутонно,кабина: непроходима | комплект | 1
СУМА: Кухненска асансьорна уредба
Товарна платформа
215 | Доставка,монтаж и узаконяване на товарна платформа с товароподемност-500кг., скорост:0.2м/с, ход на платформата 2300мм, брой спирки-2, врата:ръчна двукрила, втора спирка7 с двукрил капак, система на управление:външно бутонно, кабина:непроходна | комплект | 1
СУМА: Товарна платформа
Топлопровод и абонатна станция
Външен топлопровод
1 | Доставка и монтаж в изкоп на изолирани тръби ( ППУ ) сигн. проводник ф 88.9 х 3.2 / 160 | м. | 24
| ф 114.3 х 3.6 / 200 | м. | 0
2 | Доставка и монтаж накрайна капа с планка за ел. инсталация | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на уплътнителен пръстен Ф 160 | бр. | 4
4 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд ПФ 02 на челни заварочни шевове на тръба | м2 | 1
5 | Челни заварочни съединения за Ду 80 | бр. | 6
6 | Гама - графичен контрол на челно заваръчно съединие Ду = 80 | бр | 6
7 | Монтаж сигнална лента | м | 10
8 | Доставка и монтаж в сутерен и камера тръба безшевна ; Ру= 4.0 МРа :
| ф 89 / 4 ст. 20 | м | 4
| ф 45 / 4 ст. 20 | м | 2
2 | Шибър стоманен на заварка Ду = 40 Ру= 2.5 | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж коляно за ф 89/3.5 - Ст. 20 БДС 5785 - 75 тип КГИ - 90* - 89/4 | бр. | 2
4 | Хидравлична проба на монтиран топлопровод с Ду = 80 | м | 20
5 | Промивка на тръби със студена вода Ду = 80 | м | 20
6 | Зачистване корените на заваръчните шевове до Ду = 80 | бр | 6
Топлопровод в сутерен и АС
7 | Доставка и монтаж тръба водогазопроводна ф1/2" ВСт. 3 кп , безшевна ; Ру= 4.0 МРа :
| ф 25 / 3 ст. 20 | м | 4
| ф 88 / 4 ст. 20 | м | 160
3 | доставка и монтаж вентил спирате-лен заварен ф 1/2" Ру = 1.6 МРа | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж шибър стоманен на заварка :
| Ду = 25 Ру = 2.5 МРа | бр. | 2
| Ду = 80 Ру = 2.5 МРа | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж коляно за ф 88/4 - Ст. 20 БДС 5785 - 75 тип КГИ - 90* - 88/4 | бр. | 30
6 | Направа и монтаж опора неподвижна с лапи от листова стомана А3 с дебелина б тип ОП - 43 - ф88 Рх = 20 кN б=4мм | бр | 6
7 | Направа и монтаж на подвеска твърда заварена от стомана А3 с дебелина б тип ПО - 02 - ф88 Н = 1200 мм | бр | 40
8 | Хидравлична проба на монтиран топлопроод до Ду = 100 | м | 160
9 | Промивка на тръби със студена до Ду = 100 | м | 160
10 | Зачистване корените на заваръчните шевове до Ду= 100 | бр | 140
11 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд
| тръби Ду 25 | м | 6
| тръби Ду 80 | м | 160
12 | Гама - графичен контрол на челно заваръчно съединение Ду = 80 | бр | 28
13 | Доставка и монтаж на черупки от изолационна вата с дебелина :
| подаваща б1 - 50 мм за Ф 89 | м | 80
| връщаща б2 - 30 мм. за Ф 89 | м | 80
14 | Доставка на полипропиленова лента с шир.12 мм , дебел. 0.2 мм и тегло 7 гр./ м.л. изолирана :
| подаваща тръба Ф 89 | м | 80
| връщаща тръба Ф 89 | м | 80
15 | Доставка и монтаж на блокова абонатна станция БАС-И 0.200/0.450/0.075 - комплект | бр. | 1
Земни работи
1 | Ръчен изкоп от 0 до 2м | м3 | 10
2 | Машинен изкоп с багер ,вкл.транспорт | м3 | 20
3 | Засипка с пясък - пяс.възглавница , вкл.доставка | м3 | 6
4 | Обратна засипка с баластра | м3 | 20
5 | Демонтаж и монтаж на ПП 150/300-2 | бр. | 3
6 | Демонтаж на тротоарни плочи и бордюри | м2 | 24
7 | Демонтаж на изолация | м3 | 2
8 | Демонтаж тръби | м | 24
9 | Монтаж на тротоарни плочи и бордюри, вкл.пясъчна подложка и цим.р-вор | м2 | 24
10 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 5
Общо част " Външен топлопровод и аб.станция ":
Покрив /по изискване на НИНКН/
1 | Изрязване на отвор в съществуващ покрив с размери 160см х 230см | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на метална конструкция за усилване на отвори в покрива | кг | 846
3 | Доставка и монтаж на дървесина клас ІІ по БДС за усилване на покривни ферми | м3 | 3.5
4 | Доставка и монтаж на метални профили за подложка на марсилски керемиди(15 кг/лм), в т.ч.и прострелни пирони за коване към ламарината и гумени уплътнители | кг | 12540
5 | Демонтаж на стоманени снегозадържащи елементи | мл | 695
6 | Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи (1,8 бр /кв.м) | бр. | 2790
7 | Доставка и монтаж на тип "Марсилски " керемиди 412/237мм | м2 | 1550
8 | Доставка и монтаж на капаци | мл | 163
9 | Доставка и монтаж на обшивка с медна ламарина по керемиден покрив | мл | 60
Общо покрив:
ОБЩА Сума /без ДДС/: "Адаптация на Централна минерална баня за Музей на София с активно присъствие на минерална вода "- Іетап /музейна част/