## 1_Konstr_Fundamentii
ОБЕКТ: Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. "Янко Сакъзов" към Общински културен институт - Театър "СОФИЯ"
ЧАСТ: Конструктивна - Арка
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ФУНДАМЕНТИ ЗА ДЕКОРАТИВНА АРКА ПРИ ТЕАТЪР "СОФИЯ"
№ | Наименование на видовете работи | Ед.м. | Кол-во | Ед.цена | Стойност (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ФУНДАМЕНТИ ЗА АРКА - 6 БР.
I. Земни работи
1 | Изкопни работи | м3 | 1.62
2 | Обратна засипка | м3 | 1.02
II. Кофражни работи
1 | Кофраж за фундамент | м2 | 4.26
IIІ. Бетонови работи
1 | Подложен бетон В-12.5 | м3 | 0.24
2 | Бетон В-20 за фундамент | м3 | 0.36
IV. Армировъчни работи
1 | Стомана кл. А-IIІ | кг. | 40.8
2 | Стомана кл. А-I | кг. | 21.6
V. Анкерни болтове
1 | Детайли за анкерна група от 4 бр. анкерни болтове | кг. | 39
VI. Стоманена конструкция заготовка и монтаж
1 | СТОМ. ТРБ.51х4 (4.64kg/m'): 51.2m' | кг. | 237.4
2 | ЛИСТОВА СТОМАНА | кг. | 12.6
3 | СКОБА ЗА ТРЪБНО СКЕЛЕ ПОДВИЖНА | бр. | 8
4 | СКОБА 90° ЗА ТРЪБНО СКЕЛЕ НЕПОДВИЖНА | бр. | 20
VII. Антикорозионно покритие
1 | Грундиране на тръби Ф 51 външно и вътрешно | м2 | 16
2 | Боядисване на тръби Ф 51 външно и вътрешно | м2 | 16
ВСИЧКО:

## 2_Park Osvetl
ОБЕКТ: Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. "Янко Сакъзов" към Общински културен институт - Театър "СОФИЯ"
ЧАСТ: Декоративно парково осветление
ФАЗА: ТП
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование видове работи | Ед.м. | Коли-чество | Ед.цена | Стойност (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Доставни и монтажни работи
1.1. Тръбни РVС мрежи
1 | Докарване на речен чакъл | м3 | 5.2
2 | Доставка на гъвкавa гофриранa тръбa Ø110/8мм за полагане в земя с външна стена от ПЕВП и вътршна стена от ПЕНП | м | 165
2 | Доставка на гъвкавa гофриранa тръбa Ø40/4мм за полагане в земя с външна стена от ПЕВП и вътршна стена от ПЕНП | м | 160
3 | Доставка на бетон клас B-10 за замонолитване на РVС тръби | м3 | 7.3
4 | Доставка на сигнална РVС лента | м | 202
5 | Трасиране на кабелна линия и тръбна мрежа | км | 0.202
6 | Направа на изкоп 1/0,4м със зариване и трамбоване | м | 55
7 | Направа на изкоп 0,7/0,2м със зариване и трамбоване | м | 147
8 | Направа на подложка от речен чакъл - 10см | м3 | 5.2
9 | Направа на кабелна ревизионна шахта /КРШ/ за с 1 капак вкл. изкоп | бр. | 4
10 | Направа на КРШ с 2 капака вкл. изкоп | бр. | 1
11 | Капак за КРШ | бр. | 6
12 | Полагане на гъвкавa гофриранa тръбa 3 бр.Ø110/8мм | м | 55
12 | Полагане на гъвкавa гофриранa тръбa Ø40/4мм | м | 160
13 | Замонолитване на РVС тръби с бетон клас B-10 | м3 | 7.3
14 | Запушване на отвори с изолационна маса | бр. | 16
15 | Обратна засипка | м3 | 3.4
16 | Покриване с сигнална РVС лента | м | 202
17 | Натоварване на земни маси | м3 | 10.7
18 | Извозване на излишната пръст и отпадъци | м3 | 10.7
19 | Разриване на депо на земни маси | м3 | 10.7
1.2. Декоративно парково осветление
1 | Доставка на осветител за вграждане в земя със светодиодна лампа 6,7W, IP67, с вграден захранващ блок включващ и понижаващ напрежението трансформатор, механична устойчивост 1000кг, с два отвора за насочване на светлината към алеята, по избор на Възложителя | бр. | 16
2 | Комплектна инженерингова доставка на табло за алейно осветление /Т-АО/, изпълнено според изискванията на „Улично осветление“ ЕАД и отговарящо на БДС EN 60439-1 | бр. | 1
3 | Доставка на разклонителна кутия IP67 | бр. | 12
4 | Доставка на кабел САВТ 3х6 мм2 | м | 215
5 | Доставка на кабелна глава 1kV 16 мм2 за 5 ж. | бр. | 6
6 | Доставка на кабелни марки | бр. | 15
7 | Направа на фундамент за Т-AО | бр. | 1
8 | Монтаж на Т-АО върху готов фундамент | бр. | 1
9 | Изтегляне на кабел САВТ 3х1,5 мм2 | м | 98
10 | Изтегляне на кабел САВТ 3х6 мм2 | м | 215
11 | Направа кабелна глава до 16 мм2 | бр. | 6
12 | Доставка на съединителни клеми за кабел 1,5 мм2 | бр. | 48
13 | Направа суха разделка за 3 ж. кабел 6 мм2 | бр. | 42
14 | Направа суха разделка за 3 ж. кабел 1,5 мм2 | бр. | 48
15 | Свързване на проводник със съоръжение | бр. | 27
16 | Направа заземление с 2 поцинковани кола от профилна стомана L63/63/6мм с дължина 2,5м | бр. | 1
17 | Монтаж на осветител за вграждане в земя със светодиодна лампа 6,7W, IP67 | бр. | 16
18 | Монтаж на разклонителна кутия IP67 | бр. | 12
19 | Монтаж на съединителни клеми за кабел 1,5 мм2 | бр. | 48
20 | Монтаж на кабелни марки | бр. | 15
21 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч. | 7
22 | Измерване наличие на верига между заземителите | ч.ч. | 76.5
23 | Пробег на автолаборатория | ч | 4
24 | Измерване на светлотехнически параметри на осветителна уредба по БДС EN 13201-4 | ч | 4
2. Демонтажни работи
1 | Демонтаж на табло за алейно осветление | бр. | 1
2 | Изваждане на кабел от съоръжение | бр. | 4
ВСИЧКО:

## 3_Geodezia
ОБЕКТ: Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. "Янко Сакъзов" към Общински културен институт - Театър "СОФИЯ"
ЧАСТ: Геодезия - вертикална планировка
ФАЗА: ТП
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете работи | Ед.м. | Кол-во | Ед.цена | Стойност (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Земни работи
1 | Изкоп земни почви до ниво пътно легло | м3 | 16.4
2 | Насип земни почви до ниво пътно легло | м3 | 0.3
3 | Извозване на земни почви от баланс земни маси | м3 | 16.1
ВСИЧКО:

## 4_Patni Nastilki
ОБЕКТ: Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. "Янко Сакъзов" към Общински културен институт - Театър "СОФИЯ"
ЧАСТ: Пътни работи
Възстановяване на пътни настилки
ФАЗА: ТП
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
N: | Наименование на видовете работи | Ед.м. | Кол-ва | Ед.цена | Стойност (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗВАЛЯНЕ
1 | Разваляне на градински бордюри за кабели УО | м | 2
2 | Разваляне на бет.основа | м3 | 0.5
3 | Превоз строителни отпадъци | м3 | 0.5
4 | Разваляне на алея от бет.плочи за кабели УО | м2 | 3.5
5 | Разваляне основа от трошен камък | м3 | 1.5
6 | Превоз стр.отпадъци от трошен камък | м3 | 1.5
ТРОТОАРИ
1 | Валиране на пътно легло - алея | м2 | 3.5
2 | Направа алея от бет.плочи: | м2 | 3.5
40/40/5см-1.0м2
шестоъгълни-2.50м2
3 | Направа циментов р-р-3см | м3 | 0.2
4 | Направа основа от трош.камък - 30 см | м3 | 1.5
5 | Направа на градински бордюри 8/16/50см |  | 2
6 | Направа на В12.5 | м3 | 0.1
7 | Превоз циментов разтвор | м3 | 0.1
ВСИЧКО:

## 5_Land Arch
ОБЕКТ: Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. "Янко Сакъзов" към Общински културен институт - Театър "СОФИЯ"
ЧАСТ: Ландшафтна архитектура
ФАЗА: ТП
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед.м. | Кол-во | Ед. цена | Стойност (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І. НАСТИЛКА - РАЗРУШАВАНЕ
1 | Разваляне на настилка от бетонови плочи, вкл. извозване до депо, посочено от общината | м² | 230
2 | Разбиване на асфалтова настилка, вкл. извозване до депо, посочено от общината | м² | 45
3 | Премахване на съществуващ бордюр, вкл. извозване до депо, посочено от общината | м' | 85
4 | Изкоп за настилка, вкл. извозване до депо, посочено от общината | м³ | 70
ІІ. НАСТИЛКА - НАПРАВА
5 | Подравняване и валиране на основата | м² | 230
6 | Тошен камък, d 30 см, Е=250 MPa, БДС EN 13043+AC:2005 | м³ | 70
7 | Циментов разтвор, d 3 см | м³ | 7
8 | Бетонови павета 20/10/6 см (два цвята) | м² | 230
9 | Градински бордюр 8/16/50 см, включително основа от бетон | м' | 60
10 | Водеща ивица, включително основа от бетон | м' | 20
ІІІ. ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ - ЗАСАЖДАНЕ
11 | Почвоподготовка | м² | 70
12 | Доставка и разстилане на хумусна почва в пласт от 20 см | м³ | 14
13 | Заравняване с гребло | м² | 70
14 | Навлажняване на почвата | м² | 70
15 | Разпръскване на семена от тревна смеска за сянка | кг | 1.75
Lollium perenne 'Belida' - 60 %
Festuca rubra 'Boreal' - 35 %
Poa pratensis - 5 %
(1 кг за 40 м²)
16 | Зариване на семена с гребло на 1 см дълбочина | м² | 70
17 | Валиране с ръчен валяк* | м² | 70
18 | Поддържане на влажност до покълнване | м² | 70
19 | Валиране с ръчен валяк* на влажна почва 20 дни след покълването | м² | 70
ІV. ПАРКОВА МЕБЕЛ
20 | Рекламни табла с алуминиев профил, двустранно отварящи се, с вътрешно осветление, с външни размери 85/120 см за поставяне на постери с размери 50/70 см | бр. | 10
V. ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ - ГРИЖИ В ГАРАНЦИОННИЯ ДВУГОДИШЕН СРОК
21 | Поливане (4 л / м²), (2 г. x 10 пъти за една година) | л | 5600
22 | Косене (2 г. x 10 пъти за една година), вкл.събиране | м² | 1400
23 | Подсяване при необходимост | м² | -
24 | Торене на тревните площи с комбиниран тор NPK (2 г. x 30кг/дка 1 път годишно) | кг | 5
ВСИЧКО:
Забележка: Цветът на паветата ще се определи по време на авторския надзор от дизайнер Анна-Мария Власева.

## Recapit KC
Обект: Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. "Янко Сакъзов" към Общински културен институт - Театър "СОФИЯ"
ФАЗА: ТП
СТОЙНОСТНА СМЕТКА
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
№ | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ | Стойност без ДДС в лв.
1 | Част: Конструктивна
- КСС - Фундаменти за декоративна арка
2 | Част: Декоративно парково осветление
- КСС
3 | Част: Геодезия
- КСС - Вертикална планировка
4 | Част: Пътни работи
- КСС - Възстановяване на пътна настилка
5 | Част: Ландшафтна архитектура
- КСС
Стойност без ДДС: