ОБРАЗЕЦ № 2

…………………………………………………………………………………………….

/наименование на участника/

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Авариен ремонт на канално отклонение на сградата на Столична община, намираща се на  ул. Париж” № 1.”

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на видовете работи | Ед.м. | Кол-ва | Ед. цена | Стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разваляне на настилка от каменни плочи | м2 | 12 |  |  |
| 2. | Изкоп с багер на транспорт при ут.1 условие | м3 | 11 |  |  |
| 3. | Ръчен изкоп при ут.1 при условие | м3 | 5 |  |  |
| 4. | Пренасяне на земна маса до 50 м с ръчни колички | м3 | 5 |  |  |
| 5. | Извозване на земна маса със самосвал на 15 км. и БЗМ | м3 | 11 |  |  |
| 6. | Демонтаж и извозване на съществуващите каменинови канализационни тръби ф150 | м | 3 |  |  |
| 7. | Подравняване основа на изкопа | м2 | 3 |  |  |
| 8. | Доставка и направа на обратен насип от мека пръст – механизирано 15 км., вкл. уплътняване | м3 | 5 |  |  |
| 9. | Доставка и направа на обратен насип от мека пръст – ръчно, вкл. уплътняване | м3 | 5 |  |  |
| 10. | Доставка и полагане на пясък за подложка 10 см и обратна засипка 15 см. | м3 | 1 |  |  |
| 11. | Доставка и полагане на РVС тръби ф160 SN 8 | мл | 3 |  |  |
| 12. | Направа външна РШ до 3 м дълбочина от готови ст. бетонови пръстени ф 1000 мм и полимерен капак | бр. | 1 |  |  |
| 13. | Направа на връзка към съществуваща канализация | бр. | 2 |  |  |
| 14. | Водочерпане с помпа | мсм | 1 |  |  |
| 15. | Доставка и полагане на трошен камък 0-100, включително трамбоване | м3 | 3 |  |  |
| 16. | Доставка и направа на настилка от черни каменни плочи върху цим. разтвор | м2 | 12 |  |  |
| 17. | Натоварване и извозване на строителни отпадъци от обекта на 15 км и БЗМ | м3 | 1 |  |  |
|  | Обща сума: |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |

Дата:   				           		Подпис и печат:

(име, длъжност)