## Sheet1
Обект: Ремонт на транспортен възел "Надежда" и бул."Рожен" до ул."Илиенско шосе"
Част: Контактна мрежа, стълбове и фундаменти
Възложител: Столична община
Подобект: Централен трамваен подлез
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 1
№ | вид работа | ед.м. | количество | ед.цена | стойност
I | Демонтаж
1 | Изключване на напрежение и обезопасяване на участъка | мс | 1
2 | Доставка и монтаж на временна твърда анкеровка | бр. | 4
3 | Демонтаж на секторен изолатор СИ | бр. | 4
4 | Демонтаж "делта" окачване в права | бр. | 18
5 | Демонтаж на фиксиращо въже | бр. | 18
6 | Демонтаж на носещо въже | бр. | 18
7 | Демонтаж на щанга фиксаторна, ЩФ | бр. | 28
8 | Демонтаж на контактна шина за тунелно окачване | м | 135
9 | Демонтаж напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 2
10 | Демонтаж надлъжна ел.връзка, нев | бр. | 6
11 | Демонтаж твърда анкеровка, ТА | бр. | 8
12 | Демонтаж розетки, стенни | бр. | 14
13 | Демонтаж въздушна стрелка | бр. | 6
14 | Демонтаж и нарязване на контактен проводник | км | 1
II | Монтаж
1 | Доставка и монтаж носещо въже, бронзово 35mm2 DIN 43201 | бр. | 18
2 | Доставка и монтаж фиксиращо въже, тел бронзова ф6 mm DIN 43 136 | бр. | 18
3 | Доставка и монтаж на секторен изолатор СИ | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж на въздушна стрелка | бр. | 6
5 | Доставка и монтаж на контактен проводник АС 100 по БДС ЕN 50149:2004 | км | 1.1
6 | Доставка и монтаж на напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 2
7 | Доставка и монтаж на надлъжна ел.връзка, нев | бр. | 6
8 | Доставка и монтаж "делта" окачване в права на ГН, възел В1 | бр. | 18
9 | Доставка и монтаж на щанга фиксаторна, ЩФ | бр. | 28
10 | Доставка и монтаж на тунелно окачване | бр. | 34
11 | Доставка и монтаж на клема съединителна обр.35 | бр. | 4
12 | Демонтаж временни твърди анкеровки, ТА | бр. | 4
13 | Доставка и монтаж на твърда анкеровка, ТА | бр. | 8
14 | Доставка и монтаж на розетки, стенни | бр. | 14
15 | Регулиране на контактен проводник | км | 1.1
16 | Регула на въздушна стрелка, ВС | бр. | 6
17 | Регулиране на ГН | бр. | 18
18 | Гресиране на контактна мрежа | км | 1.1
19 | Възстановяване на ел.схема на захранване | мс | 1
20 | Ел.измерване-контрол изолация | бр. | 1
21 | Пробег подвижна ел.лаборатория | км | 10
22 | Проба с трамвай и отстраняване недоделки | мс | 1
Обект: Ремонт на транспортен възел "Надежда" и бул."Рожен" до ул."Илиенско шосе"
Част: Контактна мрежа, стълбове и фундаменти
Възложител: Столична община
Подобект: Трамваен тунел под ж.п.линиите за Драгоман и Кулата
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 2
№ | вид работа | ед.м. | количество | ед.цена | стойност
I | Демонтаж
1 | Изключване на напрежение и обезопасяване на участъка | мс | 1
2 | Доставка и монтаж на временна твърда анкеровка | бр. | 4
3 | Демонтаж на секторен изолатор СИ | бр. | 2
4 | Демонтаж твърдо окачване в права |  | 4
5 | Демонтаж "делта" окачване | бр. | 18
6 | Демонтаж на фиксиращо въже | бр. | 2
7 | Демонтаж на носещо въже | бр. | 2
8 | Демонтаж на щанга фиксаторна за зиг-заг | бр. | 9
9 | Демонтаж на контактна шина за тунелно окачване | м | 175
10 | Демонтаж конзола двупътна, КДП | бр. | 9
11 | Демонтаж напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 2
12 | Демонтаж твърда анкеровка, ТА | бр. | 2
13 | Демонтаж и нарязване на контактен проводник | км | 0.8
II | Монтаж
1 | Доставка и монтаж носещо въже, бронзово 35mm2 DIN 43201 | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж фиксиращо въже, тел бронзова ф6 mm DIN 43 136 | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на секторен изолатор СИ | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на конзола двупътна, КДП | бр. | 9
5 | Доставка и монтаж на контактен проводник АС 100 по БДС ЕN 50149:2004 | км | 1
6 | Доставка и монтаж на напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 2
7 | Доставка и монтаж на твърда анкеровка, ТА | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж "делта" окачване в права на конзола двупътна | бр. | 18
9 | Доставка и монтаж на щанга фиксаторна, ЩФ | бр. | 9
10 | Доставка и монтаж на тунелно окачване | бр. | 44
11 | Доставка и монтаж на клема съединителна обр.35 | бр. | 4
12 | Демонтаж временни твърди анкеровки, ТА | бр. | 4
13 | Регулиране на контактен проводник | км | 1
14 | Регулиране на ГН | бр. | 2
15 | Гресиране на контактна мрежа | км | 1
16 | Възстановяване на ел.схема на захранване | мс | 1
17 | Ел.измерване-контрол изолация | бр. | 1
18 | Пробег подвижна ел.лаборатория | км | 10
19 | Проба с трамвай и отстраняване недоделки | мс | 0.5
Обект: Ремонт на транспортен възел "Надежда" и бул."Рожен" до ул."Илиенско шосе"
Възложител: Столична община
Част: Контактна мрежа, стълбове и фундаменти
Подобект: Западен трамваен подлез
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 3
№ | вид работа | ед.м. | количество | ед.цена | стойност
А.Стълбове и фундаменти
I.Монтаж
1 | Определяне на местата на новите стълбове | бр. | 13
2 | Рязане на асфалт | м2 | 52
3 | Разбиване на бетон | м3 | 9
4 | Направа ръчна прокопка 1,00/0,8 м | бр. | 13
5 | Направа изкоп за фундамент | бр. | 13
6 | Превоз на стълб | бр. | 13
7 | Направа на фундамент ЦФА-5,Н 3600 мм | бр. | 13
8 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 75 мм във фундамент | м | 17
9 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 75 мм | бр. | 9
10 | Изправяне и отвесиране на стълб | бр. | 13
11 | Монтаж на шапка на стълб-дребна желязна | кг | 18
12 | Доставка на стълб ТССА-12С-421-220/12300 мм | бр. | 13
13 | Доставка и монтаж дребна желязна конструкция - шапка за стълб | кг | 27
14 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 36
15 | Боядисване на стълбове нови и съществуващи | м2 | 150
II.Демонтаж
16 | Разбиване на фундамент и демонтаж на стълб | бр. | 13
17 | Транспорт на стълб до 17 км | бр. | 13
Б.Контактна мрежа
I | Демонтаж
1 | Изключване на напрежение и обезопасяване на участъка | мс | 2
2 | Доставка и монтаж на временна твърда анкеровка | бр. | 6
3 | Демонтаж на секторен изолатор СИ | бр. | 6
4 | Демонтаж "делта" окачване в права | бр. | 30
5 | Демонтаж на фиксиращо въже | бр. | 18
6 | Демонтаж на носещо въже | бр. | 18
7 | Демонтаж на щанга фиксаторна, ЩФ | бр. | 70
8 | Демонтаж на контактна шина за тунелно окачване | м | 44
9 | Демонтаж напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 2
10 | Демонтаж конзола двупътна, КДП | бр. | 1
11 | Демонтаж захранваща връзка | бр. | 3
12 | Демонтаж надлъжна ел.връзка, нев | бр. | 12
13 | Демонтаж въздушна стрелка | бр. | 6
14 | Демонтаж и нарязване на контактен проводник | км | 0.9
II | Монтаж
15 | Доставка и монтаж носещо въже, бронзово 35mm2 DIN 43201 | бр. | 18
16 | Доставка и монтаж фиксиращо въже, тел бронзова ф6 mm DIN 43 136 | бр. | 18
17 | Доставка и монтаж на секторен изолатор СИ | бр. | 6
18 | Доставка и монтаж на въздушна стрелка | бр. | 6
19 | Доставка и монтаж на контактен проводник АС 100 по БДС ЕN 50149:2004 | км | 0.95
20 | Доставка и монтаж на конзола двупътна, КДП | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 2
22 | Доставка и монтаж на надлъжна ел.връзка, нев | бр. | 12
23 | Доставка и монтаж "делта" окачване в права на ГН, възел В1 | бр. | 30
24 | Доставка и монтаж на щанга фиксаторна, ЩФ | бр. | 70
25 | Доставка и монтаж на тунелно окачване | бр. | 8
26 | Доставка и монтаж на клема съединителна обр.35 | бр. | 4
27 | Демонтаж временни твърди анкеровки, ТА | бр. | 6
28 | Доставка и монтаж захранваща ел.връзка | бр. | 3
29 | Доставка и монтаж катоден отводнител | бр. | 3
30 | Регулиране на контактен проводник | км | 0.95
31 | Регула на въздушна стрелка, ВС | бр. | 6
32 | Регулиране на ГН | бр. | 18
33 | Гресиране на контактна мрежа | км | 0.95
34 | Възстановяване на ел.схема на захранване | мс | 1
35 | Ел.измерване-контрол изолация | бр. | 1
36 | Пробег подвижна ел.лаборатория | км | 10
37 | Проба с трамвай и отстраняване недоделки | мс | 1
Обект: Ремонт на транспортен възел "Надежда" и бул."Рожен" до ул."Илиенско шосе"
Част: Контактна мрежа, стълбове и фундаменти
Възложител: Столична община
Подобект: Надлез по ул. "202" над ул. "Илиянско шосе"
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 4
№ | вид работа | ед.м. | количество | ед.цена | стойност
А.Стълбове и фундаменти
I.Монтаж
1 | Определяне на местата на новите стълбове | бр. | 2
2 | Рязане на асфалт | м2 | 8
3 | Разбиване на бетон | м3 | 1.6
4 | Направа ръчна прокопка 1,00/0,8 м | бр. | 2
5 | Направа изкоп за фундамент | бр. | 2
6 | Превоз на стълб | бр. | 2
7 | Направа на фундамент ЦФА-2,Н 2500 мм | бр. | 1
8 | Направа на фундамент ЦФА-3,Н 3000 мм | м | 1
9 | Превоз бетон | м3 | 5.6
10 | Монтаж на шапка на стълб-дребна желязна | кг | 4.8
11 | Доставка на стълб ТССА-12С-335-197/9000 мм | бр. | 1
12 | Доставка на стълб ТССА-12С-351-207/9000 мм | бр. | 1
13 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 5.6
14 | Боядисване на стълбове нови и съществуващи | м2 | 60
II.Демонтаж
16 | Разбиване на фундамент и демонтаж на стълб | бр. | 2
17 | Транспорт на стълб до 17 км | бр. | 2
Б.Контактна мрежа
I | Демонтаж
1 | Изключване на напрежение и обезопасяване на участъка | мс | 1
2 | Доставка и монтаж на временна твърда анкеровка | бр. | 4
3 | Демонтаж "делта" окачване в права | бр. | 8
4 | Демонтаж на фиксиращо въже | бр. | 3
5 | Демонтаж на носещо въже | бр. | 3
6 | Демонтаж на конзоли | бр. | 16
7 | Демонтаж каре с 3 халки, К3х | бр. | 1
8 | Демонтаж на щанга фиксаторна, ЩФ | бр. | 14
9 | Демонтаж на твърда анкеровка, ТА | бр. | 6
10 | Демонтаж стенно окачване /на моста/ | бр. | 6
11 | Демонтаж напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 1
12 | Демонтаж надлъжна ел.връзка, нев | бр. | 2
13 | Демонтаж и нарязване на контактен проводник | км | 0.56
II | Монтаж
14 | Доставка и монтаж носещо въже, бронзово 35mm2 DIN 43 201 | бр. | 3
15 | Доставка и монтаж фиксиращо въже, тел бронзова ф6 mm DIN 43 136 | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж на контактен проводник АС 100 по БДС ЕN 50149:2004 | км | 0.56
17 | Доставка и монтаж на напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на надлъжна ел.връзка, нев | бр. | 2
19 | Доставка и монтаж "делта" окачване в права на ГН, възел В1 | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж "делта" окачване в права на конзола | бр. | 14
21 | Доставка и монтаж на щанга фиксаторна, ЩФ | бр. | 14
22 | Доставка и монтаж на конзола L=4,40м | бр. | 16
23 | Доставка и монтаж на каре с 3 халки, К3х тел бронзова ф 6 мм DIN 43136 | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж твърда анкеровка, ТА | бр. | 6
25 | Доставка и монтаж на клема съединителна обр.35 | бр. | 4
26 | Демонтаж временни твърди анкеровки, ТА | бр. | 4
27 | Доставка и монтаж стенно окачване /на моста/ | бр. | 6
28 | Регулиране на контактен проводник | км | 0.56
29 | Регулиране на ГН | бр. | 3
30 | Гресиране на контактна мрежа | км | 0.56
31 | Възстановяване на ел.схема на захранване | мс | 1
32 | Ел.измерване-контрол изолация | бр. | 1
33 | Пробег подвижна ел.лаборатория | км | 10
34 | Проба с трамвай и отстраняване недоделки | мс | 0.5
Обект: Ремонт на транспортен възел "Надежда" и бул."Рожен" до ул."Илиенско шосе"
Част: Контактна мрежа, стълбове и фундаменти
Възложител: Столична община
Подобект: Трамваен мост над р.Суходолска
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 5
№ | вид работа | ед.м. | количество | ед.цена | стойност
I | Демонтаж
1 | Изключване на напрежение и обезопасяване на участъка | мс | 1
2 | Доставка и монтаж на временна твърда анкеровка | бр. | 4
3 | Демонтаж конзоли за верижна контактна мрежа | бр. | 14
4 | Демонтаж въздушна мрежа, ВМ | бр. | 2
5 | Демонтаж преходно окачване за въздушна мрежа | бр. | 4
6 | Демонтаж на щанга фиксаторна,ЩФ | бр. | 14
7 | Демонтаж твърда анкеровка, ТА | бр. | 4
8 | Демонтаж надлъжно носещо въже медно 70 мм2 | км | 0.55
9 | Демонтаж напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 1
10 | Демонтаж надлъжна ел.връзка, нев | бр. | 4
11 | Демонтаж и нарязване на контактен проводник | км | 0.4
II | Монтаж
12 | Доставка и монтаж на конзоли за верижна контактна мрежа | бр. | 14
13 | Доставка и монтаж на надлъжно носещо въже медно 70 мм2 | бр. | 0.55
14 | Доставка и монтаж преходно окачване за въздушна междина | бр. | 4
15 | Доставка и монтаж въздушна междина, ВМ | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на окачване за верижна мрежа | бр. | 14
17 | Доставка и монтаж на контактен проводник АС 100 по БДС ЕN 50149:2004 | км | 0.4
18 | Доставка и монтаж на напречна ел.връзка, НЕВ | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на надлъжна ел.връзка, нев | бр. | 4
20 | Доставка и монтаж на клема съединителна обр.35 | бр. | 4
21 | Демонтаж временни твърди анкеровки, ТА | бр. | 4
22 | Доставка и монтаж на твърда анкеровка, ТА | бр. | 4
23 | Регулиране на контактен проводник | км | 0.6
24 | Регулиране на въздушна междинна, ВМ | бр. | 2
25 | Гресиране на контактна мрежа | км | 0.4
26 | Възстановяване на ел.схема на захранване | мс | 1
27 | Ел.измерване-контрол изолация | бр. | 1
28 | Пробег подвижна ел.лаборатория | км | 10
29 | Проба с трамвай и отстраняване недоделки | мс | 1