## СМЕТКА_ПЪТНА
РЕМОНТ НА ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ "НАДЕЖДА" И БУЛ. "РОЖЕН"
ДО УЛ. "ИЛИЯНСКО ШОСЕ"
ИЗТОЧЕН ТРАМВАЕН ПОДЛЕЗ ( МОСТ №4 )
ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | мярка | дължина | ширина | височина | к-во
Част: ПЪТНА
Сметка 1 Земни работи
1 | Разваляне на съществуващи бетонови бордюри, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | м
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- ляво | м | 44 |  |  | 44
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- дясно | м | 48 |  |  | 48
| - връзка с бул. "М. Луиза" - ляво | м | 26 |  |  | 26
| - връзка с бул. "М. Луиза" - дясно | м | 22 |  |  | 22
| Всичко: | м |  |  |  | 140
2 | Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | м
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- дясно | м | 48 |  |  | 48
3 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо | м2
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- преди моста | м2 | 115.35 |  |  | 115.35
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- след моста | м2 | 146.76 |  |  | 146.76
| - връзка с бул. "М. Луиза" - преди моста | м2 | 14.59 |  |  | 14.59
| - връзка с бул. "М. Луиза" - след моста | м2 | 26.14 |  |  | 26.14
| Всичко: | м2 |  |  |  | 302.84
4 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | м3
|  | м3 | 15.5 | 14 | 0.16 | 34.72
|  | м3 | 5 | 14 | 0.16 | 11.2
| Всичко: | м3 |  |  |  | 45.92
5 | Разваляне на насип от пръст и баластра, включително всички свързани с това разходи | м3
|  | м3 | 6 | 14 | 1.2 | 100.8
|  | м3 | 7.8 | 14 | 0.9 | 98.28
|  | м3 | 19.8 | 14 | 0.55 | 152.46
| Всичко: | м3 |  |  |  | 351.54
6 | Направа насип земни почви, включително всички свързани с това разходи | м3
|  | м3 | 6 | 14 | 1 | 84
|  | м3 | 7.8 | 14 | 0.7 | 76.44
|  | м3 | 19.8 | 14 | 0.35 | 97.02
| Всичко: | м3 |  |  |  | 257.46
Сметка 2 Пътни работи
1 | Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък, включително всички свързани с това разходи | м3 | 15.5 | 14 | 0.4 | 86.8
2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи | м
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- ляво | м | 44 |  |  | 44
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- дясно | м | 48 |  |  | 48
| - връзка с бул. "М. Луиза" - ляво | м | 26 |  |  | 26
| - връзка с бул. "М. Луиза" - дясно | м | 22 |  |  | 22
| Всичко: | м |  |  |  | 140
3 | Доставка и полагане на единична предпазна ограда, включително всички свързани с това разходи | м
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- дясно | м | 48 |  |  | 48
Сметка 3 Асфалтови работи
1 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", включително всички свързани с това разходи
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- преди моста | м2 | 115.35 |  |  | 115.35
| - бул. "Рожен" - бул. "М. Луиза"- след моста | м2 | 146.76 |  |  | 146.76
| - връзка с бул. "М. Луиза" - преди моста | м2 | 14.59 |  |  | 14.59
| - връзка с бул. "М. Луиза" - след моста | м2 | 26.14 |  |  | 26.14
| - от разваляне на съществуваща настилка | м2 | 287 |  |  | 287
| Всичко: | м2 |  |  |  | 589.84
2 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/, включително всички свързани с това разходи | т | 287 | м2 х 0.04 х 2.4 |  | 27.552
3 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък, включително всички свързани с това разходи | т
|  | т | 217 | м2 х 0.18 х 2.4 |  | 93.744
|  | т | 70 | м2 х 0.10 х 2.4 |  | 16.8
| Всичко: | т |  |  |  | 110.544
4 | Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, включително всички свързани с това разходи | м2 |  |  |  | 1200
Сметка 4 Организация на движението
1 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи
| - Единична непрекъсната линия 0.15м | м2 | 250 | 0.15 |  | 37.5
| - Единична непрекъсната линия 0.10м | м2 | 50 | 0.1 |  | 5
| - Единична прекъсната линия 0.10/3/6 | м2 | 200 | 0.1 | 0.333 | 6.66
| - Площи забранени за движение | м2 | 96 |  | 0.39 | 37.44
| Всичко: | м2 |  |  |  | 86.6
Сметка 5 Временна организация на движението
1 | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи
| знак № А9 | м2 | 1 | бр х 0.35 |  | 0.35
| знак № А23 | м2 | 1 | бр х 0.35 |  | 0.35
| знак № А30 | м2 | 1 | бр х 0.35 |  | 0.35
| знак № А39 | м2 | 1 | бр х 0.35 |  | 0.35
| знак № В22 | м2 | 1 | бр х 0.38 |  | 0.38
| знак № В24 | м2 | 1 | бр х 0.38 |  | 0.38
| знак № В26 | м2 | 1 | бр х 0.38 |  | 0.38
| знак № Г9 | м2 | 9 | бр х 0.38 |  | 3.42
| знак № С4.1 | м2 | 9 | бр х 0.25 |  | 2.25
| знак № С6.3 | м2 | 5 | бр х 0.51 |  | 2.55
| Всичко: | м2 |  |  |  | 10.76
| знак № С16 - мигаща жълта светлина | бр | 9 |  |  | 9
4 | Доставка и монтаж на стълбове с дължина до 3.00м за стандартни знаци, вкл.всички свързани с това разходи | бр | 18 |  |  | 18
5 | Изкоп за полагане на нова настилка, включително всички свързани с това р | м3 | 98.03 | м2 х 0.56 |  | 54.8968
6 | Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък, включително всички свързани с това разходи |  | 98.03 | м2 х 0.40 |  | 39.212
7 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", включително всички свързани с това разходи | м2 | 98.03 |  |  | 98.03
8 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/, включително всички свързани с това разходи | т | 98.03 | м2 х 0.04 х 2.4 |  | 9.4109
9 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък, включително всички свързани с това разходи | т | 98.03 | м2 х 0.08 х 2.4 |  | 18.8218
Съставил:
/ инж. К. ЗАХАРИЕВА /

## СМЕТКА_ОБОБЩЕНА
Обект: Ремонт на транспортен възел "Надежда" и бул."Рожен" до ул."Илиенско шосе"
Част: Eлектро - Реконструкция на осветлението на трамвайните подлези
Възложител: Столична община
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
I | Източен трамваен подлез - мост 4
1 | Демонтаж на аксиални осветителни тела с кабели и пускова апаратура | бр | 5
2 | Доставка на кабел СВТ-3х4мм2 | м | 25
3 | Доставка тунелен осветител 1х70W, НЛВН, IP-65 | бр | 6
4 | Комплектоване и монтаж на осветително тяло на бетонов таван | бр | 6
5 | Доставка проводник NYY 3x2.5mm² | м | 80
6 | Направа на изкоп 0,6/0,4м със зариване при почва ІV-та категория | м | 15
7 | Полагане на кабел до 1.5кг и до 10мм2 в изкоп | м | 15
8 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр | 2
9 | Направа на суха разделка на кабел до 6мм² | бр | 14
10 | Свързване на проводник към съоръжение | бр | 42
11 | Вкарване краищата на кабел в кутия | бр | 14
12 | Доставка и монтаж на кабелна разклонителна кутия, четирипътна, метална (до 25мм²), IP-65 | бр | 1
13 | Монтаж на проводник по бетонов таван | м | 80
14 | Измерване изолацията на кабел с мегер | бр | 2
15 | Измерване съпротивлението на точка от заземлението | бр | 3
16 | Проверка за наличие на верига | бр | 1
17 | Дребна конструкция за конзоли, скоби, кабелни решетки | кг | 25
18 | Почистване на бетонови стени с песъкоструен апарат | м² | 612
19 | Измиване с вода и почистващ препарат | м² | 612
20 | Грундиране и боядисване с жълта светлоотразителна боя | м² | 343
21 | Наладъчни работи | бр | 1
II | Трамваен тунел под ж.п.линии за Драгоман и Кулата - мост 11
22 | Демонтаж на аксиални осветителни тела
| с кабели и пускова апаратура | бр. | 7
23 | Доставка тунелен осветител 1х70W,
| НЛВН, IP-65 | бр. | 8
24 | Комплектоване и монтаж на осветително
| тяло на бетонов таван | бр. | 8
25 | Доставка проводник NYY 3x2.5mm² | м | 100
26 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр. | 1
27 | Направа на суха разделка на кабел
| до 6мм² | бр. | 17
28 | Свързване на проводник към
| съоръжение | бр. | 51
29 | Вкарване краищата на кабел в кутия | бр. | 17
30 | Доставка и монтаж на кабелна разклони-
телна кутия, четирипътна, метална,
| (до 25мм²), IP-65 | бр. | 1
31 | Монтаж на проводник по бетонов таван | м | 100
32 | Измерване изолацията на кабел с мегер | бр. | 1
33 | Измерване съпротивлението на точка
| от заземлението | бр. | 3
34 | Проверка за наличие на верига | бр. | 1
35 | Дребна конструкция за конзоли, скоби,
| кабелни решетки | кг | 35
36 | Дребна конструкция за конзоли, скоби,
| кабелни решетки | м2 | 750
37 | Измиване с вода и почистващ препарат | м2 | 750
38 | Грундиране и боядисване с жълта
| светлоотразителна боя | м2 | 410
39 | Наладъчни работи | бр. | 1
40 | Подкастряне и оформяне короната
| на дървета | бр. | 35
III | Средства по ТБ
1 | Ветроупорен фенер | бр. | 3
2 | Преносими предпазни табели | бр. | 12
3 | Аптечка | бр. | 2
4 | Гумени ботуши | чифт | 5
5 | Работен костюм | бр. | 5
6 | Ограда от летви върху скеле | м2 | 50
7 | Брезентови ръкавици | чифт | 5
8 | Предупредителни знаци | м3 | 1
9 | Метален шкаф по ТБ | бр. | 1
10 | Преносим трифазен заземител | бр. | 2