Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Изграждане на външно електроснабдяване средно напрежение на нов трафопост за канална помпена станция "Нови Искър"

СОФИЯ

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

1.Решение на Кмета на Столична община за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на външно електроснабдяване Ср.Н на нов трафопост за канална помпена станция "Нови Искър"

2. ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

3. Описание на поръчката

4. Изисквания към участниците

5. Критерии за оценка на офертите

6. Методика за оценяване на офертите

7. Указания за подготовка на офертата

8. Оценяване и класиране на офертите

9. Обяснителни записки

10. Графична част

11. Образци за участие в процедурата

11.1. Заявление за участие (Образец  № 1)

11.2. Административни сведения (Образец  № 2)

11.3. Декларации

11.3.1.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, които биха повлияли на офертата. (Образец № 3)

11.3.2.Декларация, че участникът се задължава да спазва действащите в страната нормативни изисквания .  (Образец № 4)

11.3.3. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Образец № 5)

11.3.4. Декларация по чл. 47, ал.2  от ЗОП (Образец № 5А)

11.3.5. Декларация по чл. 47, ал.5  от ЗОП (Образец № 5Б-1)

11.3.6. Декларация по чл. 47, ал.5  от ЗОП (Образец № 5Б-2)

12.  Ценово предложение (Образец № 6)

13. Проект на договор

І. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изграждане на външно електроснабдяване Ср.Н на нов трафопост за канална помпена станция "Нови Искър":

- За електрозахранване на първа секция на трафопоста се предвижда да се положи кабел 20 kV от ж.р. стълб на ул. „Розова долина” /ул. „Искърско дефиле”/ до помпена станция „Нови Искър”

- За електрозахранване на трета секция на трафопоста ще се положи кабел 20 kV от трафопост „Млекопреработване” до помпена станция „Нови Искър”

Стоително-монтажните работи обхващат и възстановяване на пътни настилки и ВОД по ул. „Искърско дефиле” и ул. „Хаджи Димитър”, които ще се засегнат при прокарване на кабелите за ел. захранването на помпена станция „Нови Искър”.

По време на подготовката и изпълнението на СМР е необходимо провеждането на специални мероприятия по безопасност на труда и противопожарната безопасност на обекта.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.  Участникът да представи Застраховка за професионална отговорност за строежи II категория.

2. Участникът да има нетни приходи от строителство за предходната финансова година (2009г.) не по-малко от 500 000 лв.

3. Участникът трябва да притежава опит в изграждането на най-малко 3 бр. строежи на разпределителната мрежа от енергийната инфраструктура, завършени и въведени в експлоатация, за които да представи договори,  придружени от препоръки за добро изпълнение, с посочени стойността, датата и мястото на строителството, Разрешения за ползване или Актове Образец №15.

4. Участникът да представи удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи трета група  и за строеж II категория.

5. Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни лица: електро-инженер, инженер-геодезист и инженер или техник със сертификат за "Координатор по безопасност и здраве в строителството", назначени на трудов договор във фирмата и с опит най-малко 3 години. Обстоятелствата се доказват с автобиографии, придружени с доказателства за квалификация и правоспособност.

6. Числеността на персонала да не бъде по-малка от 30 човека за предходната година.

ІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта". Показателите за определяне на комплексната оценка са както следва:

- Цена – 50т.

- Елементи на ценообразуване – 5т. (в това число 5 елемента по 1т.)

  - Часова ставка

  - Допълнителни разходи за труд

  - Допълнителни разходи за механизация

  - Доставно-складови разходи

  - Печалба

- Срок за изпълнение – 10т.

- Технически показатели – 35т.

ІV.МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Показателите се оценяват по точкова система.

Оценките на офертите по съответния показател се определят, както следва:

- Цена  – А

Оценката на участниците се определя на база предложената цена. Участникът предложил най-ниската цена получава най-високата оценка – 50 точки. Оценките на останалите участници се определят на база съотношенията на най-ниската предложена цена към цената, предложена от съответния участник по формулата:

А= най−нискатаценасъответнатаценаΧ50

2. Елементи на ценообразуване – В

Максимална оценка – 5 точки

Оценките на участниците се определят на база съотношенията на най-ниската предложена стойност към стойността, предложена от съответния участник за всеки елемента на ценообразуване по формулата:

В=(ЧСminЧС+ДРТminДРТ+ДСРminДСР+ДРМminДРМ+ПminП)

Където:

ЧСmin		- най-ниската предложена часова ставка

ЧС 		- часова ставка, предложена от съответния участник

ДРТmin		- най-ниските предложени допълнителни разходи върху 				труд

ДРТ	-	допълнителни разходи върху труд, предложени от съответния участник

ДСРmin		- най-ниските предложени доставно-складови разходи

ДСР	-	доставно-складови разходи, предложени от съответния участник

ДРМmin		 - най-ниските предложени допълнителни разходи за 					механизация

ДРМ                   -  допълнителни разходи за механизация, предложени от съответния участник

Пmin			- най-ниската предложена печалба

П			- печалба, предложена от съответния

В случай че най-ниската предложена стойност е 0, за прилагане на методиката за изчисление на оценките на останалите участници ще се ползва стойност 0,1.

3. Срок за изпълнение - C.

Оценката по този показател се извършва на база предложения от участника срок за изпълнение. Най - късият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 10 точки. Оценките на останалите участници се определят на база съотношенията на най-късият срок за изпълнение към срока за изпълнение, предложен от съответния участник по формулата:

C = най−късиятсрокзаизпълнениесъответенсрокзаизпълнениеΧ10

4. Технически показатели - D

4.1.  Наличие на сертификат по ISO 9001:2000 за система за управление на качеството в строителството. Обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката. – D1

- 10т. – ако фирмата е приложила

- 1т. – ако няма

4.2. Наличие на сертификат по ISO 14001:2004 за опазване на околната среда– D2

- 10т. – ако фирмата е приложила

- 1т. – ако няма

4.3. Наличие на сертификат OHSAS 18001:1999 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството– D3

- 10т. – ако фирмата е приложила

- 1т. – ако няма

4.4. Планиране изпълнението на обекта (график на строителство, придружен с анализ, с който се обосновава технологията и продължителността на основните СМР, броя на работниците и техниката за осъществяване на дейностите по изпълнение на обекта. – D4

- при спазване на технологията за организация на изпълнението на СМР, описана технология на изпълнение, обвързана с графика за времетраене на СМР, посочена механизация и брой работници  – 5т.

- при неспазване на технологията за организация на изпълнението на СМР, непълен график, непосочени технология на изпълнение, механизация и брой работници  – 1т.

D = D1 + D2 + D3 + D4

Комплексна оценка.

Комплексната оценка на офертата на всеки участник се определя като сума от оценките по отделните показатели:

Комплексна оценка = А+В+С+D

Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки.

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

/ чл.13 и чл.14 от НВМОП/

1. Всяка оферта трябва да съдържа:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с посочен номер на страницата, подписан от участника.

1.2.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице /оригинал или нотариално заверено копие/, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

1.3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, ал. 1. т.1 и т.2 от ЗОП посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка:

- Копие от Застраховка за професионална отговорност за строежи II категория.

- Отчет за приходите и разходите и баланс за 2009г. Участникът да има нетни приходи от строителство за предходната финансова година (2009г.) не по-малко от 500 000 лв.

1.4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, ал.1, т.2, 7 и 8 от ЗОП посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка:

- списък на договорите за строителство (най-малко 3 бр. за строежи на разпределителната мрежа от енергийната инфраструктура) изпълнени през последните пет години, придружен от препоръки за добро изпълнение, с посочени стойността, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания

- документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация на ръководните служители и лицата, които отговарят за извършването на строителството;

-декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за предходната година;

1.5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи трета група  и за строеж II категория.

1.6. Сертификат по ISO 9001:2000 за система за управление на качеството в строителството, сертификат по ISO 14001:2004 за опазване на околната среда, сертификат OHSAS 18001:1999 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството. Представянето им не е задължително, но оказва влияние при формиране на оценката на офертата съгласно методиката за определяне на комплексната оценка.

1.7. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

Забележка: Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП представят:

- при дружество с ограничена отговорност - всички управители, представляващи дружеството, независимо дали го представляват заедно или поотделно;

- при събирателно дружество -  всички управляващи съдружници;

- при командитно дружество - всички неограничено отговорни съдружници;

- при акционерно дружество - овластените  управляващи лица, ако няма такива - всички членове на управителния орган;

- във всички останали случаи - лицата, които представляват участника.

Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (образец №5Б-1) представят и членовете на управителните и на контролните органи, както и временно изпълняващите такава длъжност, включително прокуристи или  търговски пълномощници.

1.8. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 13, ал. 1, т.1, 3 и 4 от НВМОП се представят за всеки от тях.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да се представи заверено копие от договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. Документите по чл.13, ал. 1, т. 1 – 4  се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.13, ал.1, т.1 от НВМОП се представя в легализиран превод, а документите по чл.13 ал.1, т. 2 – 4 от НВМОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

1.9. Заявление за участие - Образец №1;

1.10. Административни сведения - Образец №2;

1.11.Декларация Образец №3

1.12. Декларация Образец №4;

1.13.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда по чл. 13, ал.1, т.8 от НВМОП.

1.14.Документ за закупени книжа;

1.15.Документ за внесена гаранция за участие.

1.16.Срок на валидност на офертата;

1.17. Техническо предложение

1.18. График на строителството

1.19. Попълнен, подписан и подпечатан проект за договор (попълват се само данните на участника);

1.20. Ценово предложение - Образец №6;

Подреждането на Документите в офертата задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения от участника списък. Офертата се представя в подвързан вид като страниците на офертата трябва да бъдат последователно номерирани.

Всеки участник попълва приложените в документацията образци!

Офертата се предоставя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител във фронт-офиса на Столична община на ул. „Московска” № 33. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на процедурата.

Ценовото предложение - Образец № 6  с остойностени количествени сметки №1, №2 и №3 се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, поставени в плика с офертата.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

VI. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1.Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и проверява съответствието им със списъка по чл.13, ал.1, т.12  от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

2.При отваряне на офертите най – малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е икономически най – изгодната оферта, се подписват и всички приложения на участника, които  комисията ще оценява съгласно обявените критерии.

3.Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители  могат да присъстват при действията на комисията по т.1. и т.2, както и при отваряне на ценовите оферти.

4.Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително  обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

5.Възложителят обявява на сайта на Столична община www.sofia.bg датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти най-малко два дни преди тяхното отваряне.

6.Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

7.Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по показателите елементи на ценообразуване, срок за изпълнение и техническите показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

8. Комисията   разглежда   допуснатите   оферти   и   ги   оценява   в съответствие  с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.

9.Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

10.Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се подписва от всички членове и се представя на кмета на СО заедно с цялата документация.

11.В срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участникът определен за изпълнител.

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  изпраща на участниците решението за класиране в 3 (три) дневен срок от издаването му.

13.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

- всички  оферти,   които  отговарят  на  предварително  обявените   от  възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи  нарушения  при   откриването  и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- не сключи договор, поради наличие на някое от основанията на чл.32 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

14.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта;

- има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

ОБРАЗЕЦ № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА

Изграждане на външното електроснабдяване средно напрежение на нов трафопост за канална помпена станция "Нови Искър"

Настоящото заявление е подадено от …………….........................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от …………………………………………………………......................

( име, презиме, фамилия )

в качеството му на………………………………………………….......................…..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в открития конкурс за възлагане на малката обществената поръчка за изпълнение на цитирания обект (обекти) при условията, обявени в документацията и приети от нас.

2. Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА  до изтичане  на сто и двадесет (120) календарни дни  включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

3.	Заявяваме, че до подписване на договора настоящето заявление ще представлява споразумение между нас и Столична  община.

4.Заявяваме, че сме запознати с условията на финансиране и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от тях.

5. Срок  за  изпълнение	..................... календарни дни

6. Основни елементи на ценообразуване за допълнителни видове работи:

- Часова ставка					                    …………лв.

- Допълнителни разходи върху труда			…………. %

- Допълнителни разходи върху механизацията		…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                              ....……….. %

7. Гаранционен срок 						..............................

Дата:   				           Подпис и печат:

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 2

###### АДМИНИСТРАТИВНИ  СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника

________________________________________________________________

2. Адрес

________________________________________________________________

/град, код, улица № /

телефон:    	________________	мобилен телефон: _________________

факс:  	________________

E-mail:  	______________________________________

3.Паспортни данни на ръководителя /пълномощника/

________________________________________________________________

/трите имена/

лична карта № ____________________, издадена на ____________________ от

______________________________

4. Фирмени данни:

Рег. ф.д. No ______/_______ г. по описа на ___________________________

ДДС регистрация на: ________________ г.

5. Обслужваща банка

име: ___________________________________________________________

IBAN сметка: ____________________

BIC код: _______________________

титуляр на сметката: _____________________________________________

6. ЕИК (БУЛСТАТ)  _______________________

7. Идентификациотен № по ДДС ___________________

Дата:							Подпис и печат:  ……………………

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на …….…….………………………………….…........……

(длъжност)

на участник: ……...………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм посетил обекта (обектите)  и съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, които биха повлияли на офертата.

Дата:					    		   Подпис и печат:

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .....................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на ………….………..……….........…………………………...............…..........……

(длъжност)

на участник: …........................................………………………………….............................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

че при изпълнението на поръчката, се задължавам да спазвам действащите в страната нормативни изисквания за подобни обекти и за безопасност на труда.

Дата:						           Подпис и печат:

ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният…………..….....…………………………....................................

( име, презиме, фамилия )

Адрес:гр......................................................................................................................

## в качеството си на .......................................................................................................................

на:................................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

  - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК);

  - подкуп по чл. 301-307 от НК;

  - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

  - престъпления против собствеността по чл. 194-217 от НК;

  - престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.

2.Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.

3.Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:	……… 2010г.				ДЕКЛАРАТОР:

ОБРАЗЕЦ № 5А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният……........….....…………………………......................................

( име, презиме, фамилия )

Адрес:гр......................................................................................................................

## в качеството си на .......................................................................................................................

на:................................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

1.Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия.

2.Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, нито се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3.Представляваното от мен юридическо лице не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон

4.Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на съда.

5.Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си.

6. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се посочва изрично) и парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване и на данъци (съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен).

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:	……… 2010г.						ДЕКЛАРАТОР:

## ОБРАЗЕЦ № 5Б

Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният………….....………………………….......................................

( име, презиме, фамилия )

Адрес:гр......................................................................................................................

## в качеството си на .......................................................................................................................

на:................................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

- Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяванe и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

- Представляваното от мен юридическо лицe няма сключен договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:	……… 2010г.					ДЕКЛАРАТОР:

## ОБРАЗЕЦ № 5Б-1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният………..….....………………………….......................................

( име, презиме, фамилия )

Адрес:гр......................................................................................................................

## в качеството си на ........................................................................................................

(член на управителен орган/ на контролен орган/ временно изпълняващ  длъжността член на управителен орган или на контролен орган/ прокурист/ търговски пълномощник)

на:................................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

- Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяванe и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:	……… 2010г.					ДЕКЛАРАТОР:

##### ОБРАЗЕЦ №6

##### .........................................................................................................................................

/наименование на участника/

##### П Р Е Д Л А Г А Н  А   Ц Е Н А

Изграждане на външното електроснабдяване средно напрежение на нов трафопост за канална помпена станция "Нови Искър"

І. Цена на поръчката

1. Цена на поръчката без ДДС     		..............................................лв.

(словом )лв.        …………………………….

2. 10 % непредвидени разходи                  ..............................................лв.

(словом)лв.           …………………………….

3.Цена на поръчката без ДДС с вкл. 10 % непредв. р-ди  .........................лв.

(словом)лв.           …………………………….

4. Цена на поръчката с ДДС              	..............................................лв.

(словом )лв.        …………………………….

II. Аванс в т.ч:							  ........................... %

/не повече от 30%/

III. Количествени сметки №1, №2 и №3

Дата:                                        	                          Подпис и печат:………………

/име, длъжност/

ПРОЕКТ  ЗА  ДОГОВОР

Днес...................2010г. в гр. София между Столична община, ул.“Московска”№33, представлявана от Кмета Йорданка Асенова Фандъкова, БУЛСТАТ №000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

от друга страна ………………………………, представлявано от ……………………............................….., със седалище и адрес на управление ……………, община ………………….., рег. ф.д.№ …………….. по описа на …………., ЕИК по БУЛСТАТ № ……………….. ,    обслужваща банка .........................., банкова сметка ..................................., банков код ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на заповед за класиране № РД-....................../...............2010г. Процедурата е открита  с Решение  №................... , вписана в регистъра на АОП под уникален № 00087-2010-.........../ и на основание чл.43 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, се сключи настоящия договор за следното:

I.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ    възлага,    а   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ    се задължава да извърши изграждане на външно електроснабдяване средно напрежение на нов трафопост за канална помпена станция "Нови Искър",  съгласно приетото предложение, неразделна част от договора.

Код по КОП 45317100

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е ............................/......................../словом/ лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на .................% от стойността на договорените видове работи по чл.2,  в размер на ...................... /........................../словом / лв.

3.2.Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ  и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22  и фактура.

3.3. Допускат се междинни плащания, при условията на чл.3.2., като  пропорционално се приспада преведения аванс.

3.4.Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.2. в 30 дневен срок от подписване на приемателно – предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и издаване на фактура, като се приспада  преведения аванс.

Чл.4. Посочените в документацията  количества на видовете СМР не са окончателни. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.2 от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5 Непредвидените допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, ще се договарят с  констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат съгласно чл.3.2 от 10-те процента на непредвидените СМР включени в цената на договора по утвърдени анализни цени  съставени при следните елементи на ценообразуване :

- часова ставка 			                         	..... лв./час

- допълнителни разходи за труд		          ....... %

- допълнителни разходи за механизация		....... %

- доставно-складови разходи		     		........%

- печалба						    	........%

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми.

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Всички единични цени, указани в приложеното финансово предложение и ценовите показатели за тяхното формиране са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на актуализация, освен намаляване в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III.	СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Срокът за изпълнение на поръчката е ..................календарни дни, считано от подписването на протокол за откриване на строителна площадка до издаване на разрешение за ползване.

1.Строително-монтажните работи ще се изпълняват в съответствие с графика към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

2.Окончателното завършване на строително-монтажните работи ще се установи с подписване на акт образец №15, съгласно Наредба №3 издадена на основание на ЗУТ.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2.	Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта с протокол за започване на СМР.

3. Да извършва разплащане в  срок до 10 (десет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за извършени СМР и сметка 22.

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

6. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълен комплект работни проекти, включително ПБЗ и разрешението за строителство с протокол образец №1 съгласно Наредба №3 издадена на основание на ЗУТ, който се подписва от възложителя, проектанта, строителя и консултанта.

7. Да осигурява своевременно авторски надзор от проектанта за решаване на възникнали проектни проблеми.

8. Да осигури Консултант за строителен надзор на обекта и да го упълномощи да определи правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.7, като  организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

- одобрения график за изпълнение, неразделна част от договора;

- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2.Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за започване на СМР.

3.Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

Да извърши СМР с материалите и изделията, посочени в представената оферта. В случай, че се налага промяна, същата може да бъде направена само след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъде информиран за това и той не възрази.

4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.

- 5. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

- 6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

- 7. Да уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще даде писмено разрешение за закриването им.

- 8. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

- 9. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

- 10. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

- 11. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.

12. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

13. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14. Да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнението на дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

15. В процеса на изпълнението на СМР да изготви всички документи, а след фактическото завършване на строежа да изготви екзекутивната документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти, в съответствие с нормативните разпоредби за строителство (Наредба № 2 към ЗУТ за разрешаване ползването на строежите в РБ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена на основание на ЗУТ).

16. Да извършва строително монтажните работи при строго спазване изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, НТЕЕЦМ, всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и приложеното Споразумение за здравословни и безопасни условия на труд.

17. Да представя декларация/и за съответствие на вложените материали според изискванията на “Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”.

18. Да изпрати уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с искане за назначаване комисия за съставяне на констативен акт образец №15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 издадена на основание на ЗУТ, не по-рано от 5 дни преди, по негово мнение, обектът да бъде завършен.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

20. Преди предаване на строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след неговото завършване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почисти строителната площадка и отстрани от нея цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните временни работи.

21. След приключване на строително ремонтните дейности  и издаване на разрешение за ползване на същия, да представи Застрахователна полица  за гаранционния срок предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл.19.1.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина  да иска изменение на договора.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.15.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2).В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. да осигури:

- Необходимите приспособления и заграждения за осигуряване на строителната площадка;

- Подходяща складова площ за съхранение на строителните материали и съоръжения;

Чл.17. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  (ЗЗБУТ)  И НАРЕДБА № 2 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (2004 г.)

18.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка да организира, съгласувано с органите на Държавна агенция „Гражданска защита” и Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност”, разработването и утвърждаването на план за предотвратяване и ликвидирани на пожари; план за предотвратяване и ликвидиране на аварии; план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.”

18.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след получаване на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), до откриването на строителната площадка с протокол образец №2, да съгласува, съвместно с проектанта, изработил ПБЗ и определения от консултанта Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, предоставения му ПБЗ.

18.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска съвместно с подизпълнителите, ако има такива, и да я съгласува с Началника на района на територията, на който се намира обекта.  При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР оценката на риска се актуализира.

18.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на работа на строителната площадка да изготви инструкции по безопасност и здраве и да ги представи на Началника на района на територията, на който се намира обекта за утвърждаване. При необходимост инструкциите по безопасност и здраве се актуализират в съответствие с конкретните условия на работа.

18.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в случаите на чл.12, ал.1 от Наредба №2, за откриване на строителната площадка да постави информационната табела на видно място, както и да уведоми „главна инспекция по труда” и ДНСК, като изпрати копие от нея.

18.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури организация за изпълнението на СМР съгласно ПБЗ и при необходимост да изисква актуализацията му от КБЗ и проектанта.

18.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

18.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за ЗБУТ.

18.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и, бригадир/и и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл.26, чл.27 и чл.67, ал.2 от Наредба №2 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (2004 г.)

18.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да впише имената и необходимите лични данни на определените, съгласно чл.18.9., лица в ПБЗ.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.19. (1). Гаранционният срок по този договор е  ................ години.

(2). Гаранционният срок за извършените строително – монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече от датата на разрешението за ползване на обекта.

(3).  Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4). 	В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 19.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи.

(5). В случай на дефект, проявил се през гаранционния срок и довел до аварийно изключване на електропровод, който не може да бъде продължително време изключен от гледна точка на сигурността на преносната мрежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефекта със своя аварийна група. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се уведомява  за  настъпилия  дефект  и  му  се представя протокол за направените разходи по отстраняване на дефекта, които той е задължен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да носи отговорност  за извършената от аварийната група работа.

(6).	В случаите по чл. 19.3, гаранционният срок определен в чл. 19.1. и чл. 19.2 от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора;

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.По взаимно съгласие;

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. В този случай страните подписват, в 10-дневен срок от датата на получаване на писменото предизвестие, двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

2.4.При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява получения аванс или остатъка от него, заедно със законната лихва.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.22. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. При неспазване срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността  по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.24. При некачествено  изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора  по чл.2.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.27. В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.28. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. (1) Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на ................... (......................лева), се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 5(пет) работни дни, след приемане на обекта с приемателно – предавателен протокол, освен в случая на чл.20, т.2.4.

(2) За внесената гаранция за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата по гаранцията е законно престояла при него.

(3)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение в пълния й размер до изтичане на срока на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да освободи гаранцията за изпълнение, в срок до един месец след изтичане на срока на договора и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено искане за възстановяване на гаранцията.

Чл.30. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ

30.1. Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени  върху тези подходи, площадки и пътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 15.

30.2. Всички други нанесени щети при извършване на строително – монтажните работи на обекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.31 Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.32. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.33. Настоящият договор се състави в 2(два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ: Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните приложения;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ				           	ИЗПЪЛНИТЕЛ

КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА:	                               ............................

/Йорданка Фандъкова/		/…………………../

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Антоанета Македонска/

УТВЪРЖДАВАМ                  	                                                                                                                            КМЕТ НА СО:

/ Йорданка Фандъкова/

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

за ВЪЗЛАГАНЕ  НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Изграждане на външното електроснабдяване средно напрежение на нов трафопост за канална помпена станция "Нови Искър"

ИЗГОТВИЛИ:

ДИРЕКЦИЯ”ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ”

……………………….	       ……………………….          …………………….

/Т. Кирилова/	                 / Л. Донева /		              / В. Задикян /

СЪГЛАСУВАЛИ:

1.Дирекция „Правно-нормативно обслужване”        ……………………….

2. Дирекция „Финанси”               		                   ……………………….

(М. Симеонова)

3. Дирекция „Инженерна инфраструктура”	          .....…………………….

(М. Лазарова)

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Ир. Савина/

СОФИЯ

2010г.