## Sheet1
к о л и ч е с т в е н а с м е т к а - м а ш и н н а
ШИФЪР:
ОБЕКТ: Изместване на топлопровод 2ф159, външно топлозахранване и абонатни станции на ОДЗ за 6 групи в УПИ ІІ, кв.5, ж.к."Младост-3", гр.София
N |  |  | количес- | единична | обща
по | наименование | мярка | тво | цена | стойност
ред |  |  |  | лв. | лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Доставка и монтаж в изкоп на :
1 | изолирани тръби ( ППУ ) със сигнален
| проводник ф 168.3 х 4 / 250 | м. | 320
| ф 139.7 х 3.6 / 225 | м. | 24
| ф 60.3 х 2.9 / 125 | м. | 60
2 | съединителна муфа ф168/250 | бр. | 50
| съединителна муфа ф139/225 | бр. | 12
| съединителна муфа ф60/125 | бр. | 16
3 | предварит. изолирано коляно 90°Ф168/250 | бр. | 6
| предварит. изолирано коляно 15°Ф168/250 | бр. | 2
| предварит. изолирано коляно 90°Ф139/225 | бр. | 4
| предварит. изолирано коляно 90°Ф60/125 | бр. | 10
4 | предварително изолиран шибър с
| дренаж /обезвъзд. Ф139/225 | бр. | 4
| също Ф60/125 | бр. | 2
5 | предварително изолирано Т отклонение
| 90°Ф 168/250 х 139/225 | бр. | 4
| 90°Ф 168/250 х 60/125 | бр. | 2
6 | предварително изолирана неподвижна опора
| ф 168 / 250 | бр. | 2
7 | крайна капа с планка за ел. инсталация
| ф 168 / 250 | бр. | 4
| ф 139 / 225 |  | 4
| ф 60/ 125 | бр. | 6
8 | уплътнителен пръстен Ф250 | бр. | 4
| уплътнителен пръстен Ф225 | бр. | 4
| уплътнителен пръстен Ф125 | бр. | 6
9 | двукратно грундиране с анти -
корозионен грунд ПФ 02 на челни
| заварочни шевове на тръба | м2 | 40
на всяка муфа по 0.5 м2
10 | Челни заварочни съединения
| до Ду 150 | бр. | 80
11 | гама - графичен контрол на
| челно заваръчно съединение |  | бр.ч.зав.съед.
| до Ду = 150 | бр | 80
12 | сигнална лента | м | 200
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
II . Доставка и монтаж в камера, канал и АС
1 | тръба водогазопроводна
| ф 1 " В ст. 3 кп | м | 6
| ф 1/2" В ст. 3 кп | м | 6
2 | тръба безшевна ; Ру= 4.0 МРа
| ф 133 / 4 ст. 20 | м | 4
| ф 57 / 4 ст. 20 | м | 20
3 | шибър стоманен на заварка
| Ду = 50 Ру = 2.5 МРа | бр. | 2
4 | вентил спирателен заварен
| ф 1 " Ру = 1.6 МРа | бр. | 4
| ф 1/2" Ру = 1.6 МРа | бр. | 4
5 | доставка и монтаж
коляно за ф 133/4 - Ст. 20 БДС 5785 - 75
| тип КГИ - 90 0 - 133/4 | бр. | 4
коляно за ф 57/3.5 - Ст. 20 БДС 5785 - 75
| тип КГИ - 90 0 - 57/3.5 | бр. | 20
6 | направа на преход концентричен
венчелистов заварен от тръба
стоманена безшевна Ст.20 Ру = 1.6 МРа
| тип ПВЗ - 159 / 133 | бр | 2
7 | направа и монтаж дъно плоско от
листова стомана А.3
Ру = 2.5 МРа с дебелина б
| тип ДП - 159 б= 4.5 мм | бр | 2
8 | хидравлична проба на монтиран топлопровод
| с Ду = 150 | м | 400
9 | промивка на тръби със студена
| вода Ду = 150 | м | 400
10 | зачистване корените на
заваръчните шевове
| до Ду = 150 | бр | 80
11 | двукратно грундиране с анти -
| корозионен грунд ПФ 02 |  | м
| тръби до Ду 150 | м | 30
12 | абонатна станция тип
| БАС-И 0.250/0.050 -комплект | бр | 1
| БАС-И 0.150/100 -комплект | бр | 1
III . Изолация
1 | доставка и монтаж на черупки от
изолационна вата с дебелина
подаваща б1 - 50 мм
връщаща б2 - 30 мм.
| б1 = 50 мм за Ф 57 | м | 10
| б2 = 30 мм за Ф 57 | м | 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ІV . Д е м о н т а ж
1 | тръба ел.заварена ; Ру= 2.5 МРа
| ф 159 / 6 В ст. 3 сп | м | 20
2 | тръба безшевна ; Ру= 4.0 МРа
| ф 133 / 4 ст. 20 | м | 30
3 | шибър стоманен фланцов
| Ду = 125 Ру = 2.5 МРа | бр. | 2
4 | демонтаж компенсатор салников
едностранен Ру = 2.5 МРа
| тип КСЕ - 159 | бр. | 2
5 | извозване на демонтираните
съоражения
6 | изолация " стъклена вата" с
| б = 60 мм за Ф 159 | м | 20
| б = 60 мм за Ф 133 | м | 30
7 | събиране на отпадъци от "стъклена вата "
| в полиетиленови чували / 20 кг в чувал / | бр. | 0
8 | извозване на отпадъци от
" стъклена вата "
ОБЩО:
10% НЕПРЕДВИДЕНИ:
ВСИЧКО:
| Дата: |  |  | Фирма:
/подпис и печат/