КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на Вътрешна отоплителна инсталация ОДЗ № 40, ул. "Сирма войвода" № 21 А, Район "Красна поляна"

| № | Вид С М Р | Ед. м. | Количество | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заснемане радиатори, смяна с алуминиеви -изготвяне на План разпределение I и II ет. щранг схема, хидравлични изчисления, количествена сметка (преди започване на СМР) - 3 екземпляра | бр. | 1 |  |  |
|  | I. Главна разпределителна тръбна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 1 1/2, вкл. колена | м | 60 |  |  |
| 2 | Също, но 2" | м | 70 |  |  |
| 3 | Също. но Ф 54/60 | м | 6 |  |  |
| 4 | Също, но Ф 82/89 | м | 30 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на шибър Ф 50 | бр. | 2 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на колена Ф 82/89 | бр. | 6 |  |  |
| 7 | Топлинна изолация Армафлекс 9 мм | м | 188 |  |  |
| 8 | Метална конструкция за укрепване-конзоли и шпилки | бр. | 45 |  |  |
| 9 | Хидравлична проба | м | 188 |  |  |
| 10 | Блажна боя по тръби | м | 50 |  |  |
| 11 | Пробиване отвори в плоча | бр. | 53 |  |  |
| 12 | Възстановяване отвори в плоча, вкл.латекс и мозайка | бр. | 53 |  |  |
| 13 | Пробиване на отвори в тухлени стени | бр. | 128 |  |  |
| 14 | Възстановяване отвори в стени, вкл.латекс | бр. | 128 |  |  |
| 15 | Демонтаж балатум | м | 60 |  |  |
| 16 | Възстановяване балатум | > м | 60 |  |  |
| 17 | Демонтаж радиаторни решетки | бр. | 32 |  |  |
| 18 | Монтаж и ремонт радиаторни решетки | бр. | 32 |  |  |
| 19 | Демонтаж на тръби до Ф 89 | мл | 635 |  |  |
| 20 | Извозване метални отпадъци за скраб с фактура | т | 2.30 |  |  |
| 21 | Демонтаж радиатори, вкл.радиатораi вентил и холендър | бр. | 132 |  |  |
| 22 | Извозване радиатори | т | 9.05 |  |  |
| 23 | Демонтаж колектори | бр. | 2 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж колектори L=1500 | бр. | 2 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на авт.обезвъздушител 1" | бр. | 4 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж термометър 100 | бр. | 2 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж манометър | бр. | 2 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж шибър Ф 89 | бр. | 4 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж топлоизолация по ВР | м~ | 5 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж кранче за изтакане 1" | бр. | 2 |  |  |

| 1 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2", вкл. | мл | 130 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Също, но 3/4" | мл | 90 |  |  |
| 3 | Също. но 1" | мл | 70 |  |  |
| 4 | Също, но 1 1/4" | мл | 110 |  |  |
| 5 | Също, но 1 1/2" | мл | 16 |  |  |
| 6 | Също, но 2" | мл | 10 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на щранг шибър с изпразнител | бр. | 4 |  |  |
| 8 | Също, но 3/4" | бр. | 8 |  |  |
| 9 | Също, но 1" | бр. | 5 |  |  |
| 10 | Също, но кранче за изтакане 1/2" | бр. | 4 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на авт.обезвъздушител 1/2" | бр. | 17 |  |  |
| 12 | Доставка на алуминиеви глидери Н-500 162 W | бр. | 156 |  |  |
| 13 | Монтаж на ал.радиатори с Н-500,комплект скоби, | бр. | 41 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на термостатен радиаторен | бр. | 41 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на секретни вентили | бр. | 41 |  |  |
| 16 | Блажна боя по тръби | м | 320 |  |  |
| 17 | Хидравлична проба | мл | 401 |  |  |
| 18 | Топла проба отоплителни тела | бр. | 41 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на шибър 2" | бр. | 2 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж метална конструкция, скоби | бр. | 60 |  |  |
| 21 | Окомплектовка алуминиеви радиатори | бр. | 41 |  |  |
|  | V. Физкултурен салон |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2", вкл. | м | 35 |  |  |
| 2 | Също. но 3/4" | м | 32 |  |  |
| 3 | Също, но 1" | м | 28 |  |  |
| 4 | Също, но 1 1/4" | м | 21 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на шибър 1 1/4" балансов | бр. | 2 |  |  |
| 6 | Хидравлична проба | м | 116 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж метална конструкция, скоби | бр. | 30 |  |  |
| 8 | Доставка на алуминиеви глидери Н-500 162 W | бр. | 173 |  |  |
| 9 | Монтаж на ал.радиатори с Н-500,комплект скоби. | бр. | 12 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на термостатен радиаторен | бр. | 12 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на секретни вентили | бр. | 12 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на авт.обезвъздушител Ао 1/2" | бр. | 8 |  |  |
| 13 | Топла проба отоплителни тела | бр. | 12 |  |  |
| 14 | Блажна боя по тръби | м" | 64 |  |  |
| 15 | Доокомплектовка радиатори | бр. | 12 |  |  |
| 16 | Грундиране тръби | 2 м | 80 |  |  |
|  | VI. Кухня |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2", вкл. | м | 65 |  |  |
| 2 | Също. но 3/4" | м | 55 |  |  |
| 3 | Също. но 1" | м | 28 |  |  |
| 4 | Също, но 1 1/4" | м | 18 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на шибър 1 1/4" балансов | бр. | 2 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на авт.обезвъздушител 1/2" | бр. | 7 |  |  |

| 7 | Доставка и монтаж кранче за изтакане | бр. | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Хидравлична проба | м | 170 |  |  |
| 9 | Блажна боя по тръби | М~ | 92 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на алуминиеви глидери Н-500 | бр. | 143 |  |  |
| 11 | Монтаж на ал.радиатори с Н-500.комплект скоби. | бр. | 9 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на термостатен радиаторен | бр. | 9 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на секретни вентили | бр. | 9 |  |  |
| 14 | Топла проба отоплителни тела | бр. | 9 |  |  |
| 15 | Грундиране тръби | М~ | 123 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж скоби Видира за укрепване | бр. | 58 |  |  |
| 17 | Доокомплектовка алуминиеви радиатори | бр. | 9 |  |  |
| 18 | Извозване строителни отпадъци | 1 м" | 4 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10% непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20%ДДС: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |