КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ОДЗ 51, ул. "Цар Симеон" № 271, Район "Илинден"

| № | Вид на С М Р | Ед. м. | Количество | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж чугунени радиатори до 20 гл. | бр. | 175 |  |  |
| 2 | Демонтаж чугунени радиатори до 30 гл. | бр. | 73 |  |  |
| 3 | Демонтаж чугунени радиатори над 30 гл. | бр. | 13 |  |  |
| 4 | Демонтаж черни газови тръби 1/2" | м | 320 |  |  |
| 5 | Демонтаж черни газови тръби 3/4" | м | 140 |  |  |
| 6 | Демонтаж черни газови тръби 1" | м | 144 |  |  |
| 7 | Демонтаж черни газови тръби 1 1/4" | м | 52 |  |  |
| 8 | Демонтаж черни газови тръби 1 1/2" | м | 140 |  |  |
| 9 | Демонтаж черни газови тръби 2" | м | 248 |  |  |
| 10 | Демонтаж черни газови тръби Ф 57 мм | м | 116 |  |  |
| 11 | Демонтаж черни газови тръби Ф64 мм | м | 72 |  |  |
| 12 | Демонтаж черни газови тръби Ф70 мм | м | 86 |  |  |
| 13 | Демонтаж черни газови тръби Ф76 мм | м | 92 |  |  |
| 14 | Демонтаж черни газови тръби Ф82 мм | м | 178 |  |  |
| 15 | Извозване метални отпадъци тръби, радиатори | т | 32 |  |  |
| 16 | Демонтаж топлинна изолация стъклено въже и азбестоциментова замазка | 2 м | 420 |  |  |
| 17 | Събиране стъклено въже в чували и извозване | бр. | 280 |  |  |
| 18 | Демонтаж водоразпределители, комплект със спирателни вентили | бр. | 2 |  |  |
| 19 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава и монтаж към нов радиатор | бр. | 281 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж черни газови тръби 1/2", вкл.и колена | м | 1480 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж черни газови тръби 3/4", вкл.и колена | м | 480 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж черни газови тръби 1", вкл.колена | м | 144 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж черни газови тръби 1 1/4", вкл.колена | м | 52 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж черни газови тръби 1 1/2", вкл.колена | м | 140 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж черни газови тръби 2", вкл.колена | м | 248 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж патентови тръби Ф 57 мм | м | 116 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж патентови тръби Ф64 мм | м | 72 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж патентови тръби Ф70 мм | м | 86 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж патентови тръби Ф76 мм | м | 92 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж патентови тръби Ф82 мм | м | 178 |  |  |

| 31 | Доставка и монтаж скоби "Видира" до 2" за укрепване | бр. | 115 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Доставка и монтаж укрепващи конзоли с шпилки | бр. | 79 |  |  |
| 33 | Доставка колена Ф 57 м | бр. | 8 |  |  |
| 34 | Доставка колена Ф 64 м | бр. | 4 |  |  |
| 35 | Доставка колена Ф 70 м | бр. | 12 |  |  |
| 36 | Доставка колена Ф 76 м | бр. | 16 |  |  |
| 37 | Доставка колена Ф 82 м | бр. | 28 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж обезвъздушително гърне - 10 л | бр. | 5 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж автоматични обезвъздушители 1/2" | бр. | 42 |  |  |
|  | Доставка и монтаж водоразпределител Ф 300/1800 мм с щуцени Ф 82, Ф 76-2бр., 2" - 1 1/2", 1" - 1/2" - 2 бр. | бр. | 2 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж шибъри Ф 80 м | бр. | 6 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж шибъри 2" | бр. | 2 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж шибъри 1 1/2" | бр. | 2 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж шибъри 1" | бр. | 2 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж шибъри 1/2" | бр. | 4 |  |  |
| 45 | Сваляне и качване на алуминиеви радиатори към нова тръбна мрежа | бр. | 19 |  |  |
| 46 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 82-9мм | м | 178 |  |  |
| 47 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 76-9мм | м | 92 |  |  |
| 48 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 170-9мм | м | 86 |  |  |
| 49 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 64-9мм | м | 72 |  |  |
| 50 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 57-9мм | м | 116 |  |  |
| 51 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 50-9мм | м | 248 |  |  |
| 52 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 48-9мм | м | 140 |  |  |
| 53 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 42-9мм | м | 52 |  |  |
| 54 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 25-9мм | м | 32 |  |  |
| 55 | Топлоизолация на тръбна мрежа Ф 18-9мм | м | 46 |  |  |
| 56 | Топлоизолация водоразпределители Ф 350/13 мм | м2 | 4 |  |  |
| 57 | Грундиране тръби | м2 | 480 |  |  |
| 58 | Доставка на алуминиеви глидери 350 мм - 121 W | бр. | 2868 |  |  |
| 59 | Доставка на алуминиеви глидери 500 мм - 162 W | бр. | 1164 |  |  |
| 60 | Окомплектовка алуминиеви радиатори | бр. | 281 |  |  |
| 61 | Монтаж алуминиев радиатор до 20 гл | бр. | 240 |  |  |
| 62 | Монтаж алуминиев радиатор до 30 гл | бр. | 41 |  |  |
| 63 | Доставка радиаторен вентил 1/2" с термоглава | бр. | 45 |  |  |
| 64 | Доставка секретен вентил 1/2" | бр. | 281 |  |  |
| 65 | Блажна боя по тръби | 2 М | 290 |  |  |

| 66 | Пробиване отвори 20/15 см в плочи, вкл.замонолитване | бр. | 72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Пробиване отвори в кухла 15/15 см, вкл.замазка и латекс | бр. | 116 |  |  |
| 68 | Възстановяване балатум |  | 48 |  |  |
| 69 | Възстановяване ламинат/паркет | м2 | 32 |  |  |
| 70 | Възстановяване мокет | м2 | 40 |  |  |
| 71 | Демонтаж, възстановяване и монтаж радиаторни решетки | бр. | 142 |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж термометър 100 С | бр. | 2 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж манометър до 6 атм. | бр. | 2 |  |  |
| 74 | Заснемане радиатори и тръбна мрежа, изготвяне на проект, хидравлични изчисления и колечиствена сметка | бР. | 1 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 5 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |