КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА  СМЕТКА

ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ТРЪБНАТА МРЕЖА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ  В ОДЗ № 70, ул. "Юри Гагарин" № 16, р-н "Изток"

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярк а | коли чест во | един. цена /лв./ | обща ст-ст. /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | БЛОК А |  |  |  |  |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на черна газова тръба тръба ф 2" | мл | 54 |  |  |
| 2 | Демонтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 28 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 98 |  |  |
| 4 | Демонтаж на черна газова тръба 1" | мл | 162 |  |  |
| 5 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 110 |  |  |
| 6 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 120 |  |  |
| 7 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" около | мл | 288 |  |  |
| 8 | Разваляне на топлоизолация стъклена вата на въже 50мм | м2 | 392 |  |  |
| 9 | Събиране на изолацията в чували и извозване | бр. | 280 |  |  |
| 10 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 500 до 20 прешлена | бр | 18 |  |  |
| 11 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 500 до 30 прешлена | бр | 6 |  |  |
| 12 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 500 над 30 прешлена | бр | 0 |  |  |
| 13 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 300 до 10 прешлена | бр | 11 |  |  |
| 14 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 300 до 20 прешлена | бр | 4 |  |  |
| 15 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 300 до 30 прешлена | бр | 32 |  |  |
| 16 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 300 над 30 прешлена | бр | 0 |  |  |
| 17 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 80 |  |  |
| 18 | Демонтаж на холендър 1/2" | бр. | 80 |  |  |
| 19 | Демонтаж на шибър Dу 32 | бр | 2 |  |  |
| 20 | Демонтаж на шибър Dу 50 | бр | 2 |  |  |
| 21 | Демонтаж на фланци Dу 32 | бр | 4 |  |  |
| 22 | Демонтаж на фланци Dу 50 | бр' | 4 |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф 2" | мл | 54 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 28 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 98 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | мл | 162 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 110 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 120 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения/аншлуси/ | мл | 288 |  |  |

| 8 | Доставка и монтаж на фитинги за черни газови тръби 1/2" до 2" | бр | 480 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 2" | мл | 54 |  |  |
| 10 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1 1/2" | мл | 28 |  |  |
| 11 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1 1/4" | мл | 98 |  |  |
| 12 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1" | мл | 162 |  |  |
| 13 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 3/4" | мл | 110 |  |  |
| 14 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1/2" | мл | 120 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на спирателни вентили Dу 32 | бр | 2 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на спирателни вентили Dу 50 | бр | 2 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тръбна мрежа | т | 1,5 |  |  |
| 18 | Боядисване на металоконструкция | м2 | 75 |  |  |
| 19 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | мл | 860 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 80 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 80 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на автоматични високообемни обезвъздушители | бр | 92 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на кранчета за източване 1/2" | бр | 12 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 1/2" | бр | 1 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 1/2" | бр | 1 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 3/4" | бр | 9 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 3/4" | бр | 9 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 1" | бр | 2 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 1" | бр | 2 |  |  |
| 30 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н 500 до 10 прешлена | бр | 9 |  |  |
| 31 | Също, но Н 500 до 20 прешлена | бр | 18 |  |  |
| 32 | Също, но Н 500 до 30 прешлена | бр | 6 |  |  |
| 33 | Също, но Н 500 над 30 прешлена | бр | 0 |  |  |
| 34 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н 300 до 10 прешлена | бр | 11 |  |  |
| 35 | Също, но Н 300 до 20 прешлена | бр | 4 |  |  |
| 36 | Също, но Н 300 до 30 прешлена | бр | 32 |  |  |
| 37 | Също, но Н 300 над 30 прешлена | бр | 0 |  |  |
| 38 | Направа на топла проба на отоплителни тела | бр | 80 |  |  |
| 39 | Направа на отвори в стена за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 25 |  |  |
| 40 | Направа на отвори в подовата плоча за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 40 |  |  |
| 41 | Възстановяване на отвори в стени и боядисване с латекс | бр | 25 |  |  |
| 42 | Възстановяване на отвори в подова плоча | бр | 40 |  |  |
|  | БЛОК Б |  |  |  |  |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на черна газова тръба тръба ф 2" | мл | 58 |  |  |
| 2 | Демонтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 42 |  |  |

| 3 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Демонтаж на черна газова тръба 1" | мл | 84 |  |  |
| 5 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 102 |  |  |
| 6 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 86 |  |  |
| 7 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения/аншлуси/ | мл | 180 |  |  |
| 8 | Разваляне на топлоизолация стъклена вата на въже 50мм | м2 | 170 |  |  |
| 9 | Събиране на изолацията в чували и извозване | бр. | 100 |  |  |
| 10 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 500 до 20 прешлена | бр | 10 |  |  |
| 11 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 500 до 30 прешлена | бр | 12 |  |  |
| 12 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 500 над 30 прешлена | бр | 0 |  |  |
| 13 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 300 до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |
| 14 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 300 до 20 прешлена | бр | 20 |  |  |
| 15 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 300 до 30 прешлена | бр | 5 |  |  |
| 16 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 300 над 30 прешлена | бр | 0 |  |  |
| 17 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 50 |  |  |
| 18 | Демонтаж на холендър 1/2" | бр. | 50 |  |  |
| 19 | Демонтаж на шибър Dу 32 | бр | 2 |  |  |
| 20 | Демонтаж на фланци Dу 32 | бр | 4 |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф 2" | мл | 58 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 42 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 46 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | мл | 84 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 102 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 86 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения/аншлуси/ | мл | 180 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на фитинги за черни газови тръби 1/2" до 2" | бр | 300 |  |  |
| 9 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 2" | мл | 58 |  |  |
| 10 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1 1/2" | мл | 42 |  |  |
| 11 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 11/4" | мл | 46 |  |  |
| 12 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1" | мл | 84 |  |  |
| 13 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 3/4" | мл | 102 |  |  |
| 14 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1/2" | мл | 86 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на спирателни вентили Dу 32 | бр | 2 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тръбна мрежа | т | 1 |  |  |
| 17 | Боядисване на металоконструкция | м2 | 50 |  |  |

| 18 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | мл | 598 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 50 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 50 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на автоматични високообемни обезвъздушители | бр | 64 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на кранчета за източване 1/2" | бр | 4 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 3/4" | бр | 10 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 3/4" | бр | 10 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 1" | бр | 5 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 1" | бр | 5 |  |  |
| 27 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н 500 до 10 прешлена | бр | 2 |  |  |
| 28 | Също, но Н 500 до 20 прешлена | бр | 10 |  |  |
| 29 | Също, но Н 500 до 30 прешлена | бр | 12 |  |  |
| 30 | Също, но Н 500 над 30 прешлена | бр | 0 |  |  |
| 31 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н 300 до 10 прешлена | бр | 1 |  |  |
| 32 | Също, но Н 300 до 20 прешлена | бр | 20 |  |  |
| 33 | Също, но Н 300 до 30 прешлена | бр | 5 |  |  |
| 34 | Също, но Н 300 над 30 прешлена | бр | 0 |  |  |
| 34 | Направа на топла проба на отоплителни тела | бр | 80 |  |  |
| 35 | Направа на отвори в стена за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 20 |  |  |
| 36 | Направа на отвори в подовата плоча за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 42 |  |  |
| 37 | Възстановяване на отвори в стени и боядисване с латекс | бр | 20 |  |  |
| 38 | Възстановяване на отвори в подова плоча | бр | 42 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на регулиращ баланс вентил 11/4" | бр | 1 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на регулиращ баланс вентил 2" | бр | 2 |  |  |

|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |