КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ЦДГ № 128-филиал, ул. "Суходолска" № 2, Район "Красна поляна"

| № | Вид на С М Р | Ед. м | Количество | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж абонатна станция ВВП 100/5/2 м; ВВП 80/5+6/2 м, циркулационни помпи и отделяне на медния тръбен сноб | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж водоразпределители Ф 250/1400 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж блокова абонатна станция 350/50 к\\^ - комплект | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж чугунени радиатори до 20 гл. | бр. | 69 |  |  |
| 5 | Демонтаж чугунени радиатори над 20 гл. | бр. | 23 |  |  |
| 6 | Демонтаж черни газови тръби 1/2" | м | 259 |  |  |
| 7 | Демонтаж черни газови тръби 3/4" | м | 195 |  |  |
| 8 | Демонтаж черни газови тръби 1" | м | 60 |  |  |
| 9 | Демонтаж черни газови тръби 1 1/4" | м | 49 |  |  |
| 10 | Демонтаж черни газови тръби 1 1/2" | м | 64 |  |  |
| 11 | Демонтаж черни газови тръби 2" | м | 160 |  |  |
| 12 | Пренасяне, товарене и извозване метални отпадъци | т | 11.8 |  |  |
| 13 | Демонтаж топлинна изолация стъклено въже и азбестоциментова замазка | м2 | 130 |  |  |
| 14 | Демонтаж радиаторни вентили с термоглава и запазване | бр. | 92 |  |  |
| 15 | Събиране ст.въже в чувели, извозване на отпадъци | бр. | 62 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж черни газови тръби 1/2", вкл.колена | м | 392 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж черни газови тръби 3/4", вкл.колена | м | 166 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж черни газови тръби 1", вкл.колена | м | 118 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж черни газови тръби 1 1/4", вкл.колена | м | 109 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж черни газови тръби 1 1/2", вкл.колена | м | 64 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж черни газови тръби 2", вкл.колена | м | 160 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж водоразпределители Ф 300 -1200мсщуцени2", 1/2", 3/4" | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж шибъри сферични 2" | бр. | 4 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж шибъри сферични 1/2" | бр. | 4 |  |  |
| 25 | ¦Доставка и монтаж шибъри сферични 3/4" | бр. | 2 |  |  |
| 26 | Топлоизолация по тръби Ф 25-9 мм | м | 42 |  |  |
| 27 | Топлоизолация по тръби Ф 32-9 мм | м | 109 |  |  |
| 28 | Топлоизолация по тръби Ф 40-9 мм | м | 64 |  |  |
| 29 | Топлоизолация по тръби Ф 50-9 мм | м | 160 |  |  |
| 30 | Топлоизолация водоразпределител 19мм | м2 | 3 |  |  |
| 31 | Доставка алуминиеви глидери 600 мм – 194 W | бр. | 667 |  |  |
| 32 | Доставка алуминиеви глидери 500 мм – 162 W | бр. | 94 |  |  |
| 33 | Доставка алуминиеви глидери 350 мм - 121 W | бр. | 363 |  |  |
| 34 | Окомплектовка алуминиеви радиатори | бр. | 92 |  |  |
| 35 | Монтаж алуминиеви радиатори до 20 гл | бр. | 86 |  |  |
| 36 | Монтаж алуминиеви радиатори над 20 гл | бр. | 6 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж скоби "Видира" до 2" | бр. | 43 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж укрепващи конзоли с шпилки | бр. | 21 |  |  |
| 39 | Доставка радиаторни вентили с термоглава 1/2" | бр. | 23 |  |  |
| 40 | Доставка секретен вентил 1/2" | бр. | 92 |  |  |
| 41 | Пробиване отвор в бетон 15/20 см, вкл.замонолитване | бр. | 46 |  |  |
| 42 | Пробиване отвор в тухла 10/10 см, вкл.замазване и латекс | бр. | 37 |  |  |
| 43 | Грундиране тръби | м2 | 131 |  |  |
| 44 | Блажна боя по тръби | м2 | 105 |  |  |
| 45 | Хидравлична проба | м | 1009 |  |  |
| 46 | Топла проба отоплително тяло | бр. | 92 |  |  |
| 47 | Демонтаж, възстановяване и монтаж рад.решетки | бр. | 22 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж термометър | бр. | 2 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж манометър | бр. | 2 |  |  |
| 50 | Възстановяване балатум | м2 | 12 |  |  |
| 51 | Възстановяване паркет/ламинат | м2 | 18 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж авт.обезвъздушител 1/2" | бр. | 8 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж обезвъздушително гърне - 10 л | бр. | 2 |  |  |
| 54 | Заснемане радиатори и тръбна мрежа изготвяне проект, хидравлични изчисления и количествена сметка | бр. | 1 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10% непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20%ДДС: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |