КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ТРЪБНАТА МРЕЖА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА ОДЗ N 183, ул. „Цветан Радославов" № 30, район "СЛАТИНА"

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | коли чество | един. цена /лв./ | обща ст-ст. /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на на безшевна тръба ф88/95 | мл | 80 |  |  |
| 2 | Демонтаж на на безшевна тръба ф82/89 | мл | 70 |  |  |
| 3 | Демонтаж на на безшевна тръба ф76/83 | мл | 80 |  |  |
| 4 | Демонтаж на на безшевна тръба ф64/70 | мл | 15 |  |  |
| 5 | Демонтаж на на безшевна тръба ф57/63 | мл | 15 |  |  |
| 6 | Демонтаж на на безшевна тръба ф50/57 | мл | 55 |  |  |
| 7 | Демонтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 50 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 15 |  |  |
| 9 | Демонтаж на черна газова тръба 1" | мл | 15 |  |  |
| 10 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 65 |  |  |
| 11 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 180 |  |  |
| 12 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения | мл | 150 |  |  |
| 13 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н500 до 10 прешлена | бр | 37 |  |  |
| 14 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н500 до 20 прешлена | бр | 65 |  |  |
| 15 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н500 до 30 прешлена | бр | 12 |  |  |
| 16 | Демонтаж на стари чугунени радиатори НЗ 50 до 30 прешлена | бр | 2 |  |  |
| 17 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н350 над 30 прешлена | бр | 10 |  |  |
| 18 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 126 |  |  |
| 19 | Демонтаж на холендър 1/2" | бр. | 126 |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф88/95 | мл | 110 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на безшевна тръбаа ф82/89 | мл | 85 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф76/83 | мл | 95 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф64/70 | мл | 20 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф57/63 | мл | 20 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф50/57 | мл | 55 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 50 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 15 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | мл | 15 |  |  |
| 10 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 70 |  |  |
| 11 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 84 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф 2" | мл | 180 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 127 |  |  |

| 14 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | мл | 30 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 62 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 200 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения/аншлуси/ | мл | 175 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тръбна мрежа | т | 1 |  |  |
| 20 | Боядисване на металоконструкция | м2 | 50 |  |  |
| 21 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | мл | 1463 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 126 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 126 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на автоматични високообемни обезвъздушители | бр | 8 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на кранчета за източване 1/2" | бр | 34 |  |  |
| 26 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н500 до 10 прешлена | бр | 37 |  |  |
| 27 | Също,но Н500 до 20 прешлена | бр | 65 |  |  |
| 28 | Също,но Н500 до 30 прешлена | бр | 12 |  |  |
| 29 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н300 до 30 прешлена | бр | 2 |  |  |
| 30 | Също,но Н300 над 30 прешлена | бр | 10 |  |  |
| 32 | Направа на топла проба на отоплителни тела | бр | 126 |  |  |
| 33 | Направа на отвори в стена за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 45 |  |  |
| 34 | Направа на отвори в подовата плоча за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 45 |  |  |
| 35 | Възстановяване на отвори в стени и боядисване с латекс | бр | 45 |  |  |
| 36 | Възстановяване на отвори в подова плоча | бр | 45 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на регулиращ баланс вентил 1" | бр | 1 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на регулиращ баланс вентил Dу 80 | бр | 1 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 5 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |

|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |