| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ТРЪБНАТА МРЕЖА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ОДЗ№ 2, УЛ. „ЗЛАТИШКИ ПРОХОД" № 57, РАЙОН "ТРИАДИЦА" ЧАСТ: ТОВК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | количество | един. цена /лв./ | обща ст-ст. /лв./ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на на безшевна тръба ф 64 | мл | 160,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на на безшевна тръба ф 57 | мл | 80,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на черна газова тръба 2" | мл | 350,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 120,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 95,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на черна газова тръба 1" | мл | 140,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 135,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 520,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения /аншлуси/ | мл | 410,00 |  |  |
| 10 | Разваляне на топлоизолация стъклена вата на въже 50мм | м2 | 98,00 |  |  |
| 11 | Събиране на изолацията в чували и извозване | бр. | 70,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н500 и Н600 до 10 прешлена | бр | 25,00 |  |  |
| 13 | Също,но до 20 прешлена | бр | 34,00 |  |  |
| 14 | Също,но над 20 прешлена | бр | 8,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 300 и 400 до 20 прешлена | бр | 18,00 |  |  |
| 16 | Също,но над 20 прешлена | бр | 56,00 |  |  |
| 16 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н 1000 до 10 прешлена | бр | 4,00 |  |  |
| 17 | Също,но до 20 прешлена | бр | 4,00 |  |  |
| 18 | Демонтаж на лири за баня от черни тръби 2" до 3р и до 2м. и промиване и монтаж | бр. | 8,00 |  |  |
| 19 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 157,00 |  |  |
| 20 | Демонтаж на холендър 1/2" | бр. | 157,00 |  |  |
| 21 | Демонтаж на шибър Dу 65 | бр | 2,00 |  |  |
| 22 | Демонтаж на фланци Dу 65 | бр | 4,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф 64 | мл | 192,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф 57 | мл | 96,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на черна газова тръба 2" | мл | 420,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 144,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 114,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | мл | 168,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 162,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 624,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения/аншлуси/ | мл | 492,00 |  |  |
| 10 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба Ф 64 | мл | 192,00 |  |  |
| 11 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба Ф 57 | мл | 96,00 |  |  |
| 12 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 2" | мл | 420,00 |  |  |
| 13 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 11 /2" | мл | 144,00 |  |  |
| 14 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 11/4" | мл | 114,00 |  |  |
| 15 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1" | мл | 168,00 |  |  |
| 16 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 3/4" | мл | 162,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на сферични вентили Dу65 | бр | 2,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на хидравлични разпределители Dу15 | бр | 20,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на хидравлични разпределители Dу20 | бр | 3,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тръбна мрежа | т | 0,80 |  |  |
| 21 | Боядисване на металоконструкция | м2 | 27,00 |  |  |
| 22 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | мл | 2412,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 157,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 157,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на автоматични високообемни обезвъздушители | бр | 3,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на кранчета за източване 1/2" | бр | 7,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 1/2" | бр | 9,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 1/2" | бр | 9,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 3/4" | бр | 14,00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 3/4" | бр | 14,00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 1" | бр | 9,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 1" | бр | 9,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 1 1/4" | бр | 1,00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 11/4" | бр | 1,00 |  |  |
| 35 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н400 и Н300 до 10 прешлена | бр | 18,00 |  |  |
| 36 | Също,но до 20 прешлена | бр | 56,00 |  |  |
| 37 | Също,но над 20 прешлена | бр | 8,00 |  |  |
| 38 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н500 и Н600 до 10 прешлена | бр | 25,00 |  |  |
| 39 | Също,но до 20 прешлена | бр | 34,00 |  |  |
| 40 | Също,но над 20 прешлена | бр | 8,00 |  |  |
| 41 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н1000 до 10 прешлена | бр | 3,00 |  |  |
| 42 | Също,но до 20 прешлена | бр | 3,00 |  |  |
| 43 | Направа на топла проба и регулиране на отоплителни тела | бр | 157,00 |  |  |
| 44 | Направа на отвори в стена за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 86,00 |  |  |
| 45 | Направа на отвори в подовата плоча за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 88,00 |  |  |
| 46 | Възстановяване на отвори в стени и боядисване с латекс | бр | 86,00 |  |  |
| 47 | Възстановяване на отвори в подова плоча | бр | 88,00 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на регулиращ баланс вентил Dу65 | бр | 1,00 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на регулиращ баланс вентил 2" | бр | 2,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 5 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |