КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "187 ЦДГ, Район "Красна поляна"

| № | Вид на СМР | Ед. м. | Количе ство | Ед. цена лв. | Стойност лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж чугунени радиатори до 20 гл. | бр. | 69 |  |  |
| 2 | Демонтаж чугунени радиатори над 20 гл. | бр. | 6 |  |  |
| 3 | Демонтаж отоплителни лири | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Демонтаж ребрести отоплителни лири | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Извозване метални отпадъци (радиатори) | т | 7,50 |  |  |
| 6 | Доставка алуминиеви глидери Н 300 – 100W | бр. | 401 |  |  |
| 7 | Доставка алуминиеви глидери Н 600 – 194W | бр. | 509 |  |  |
| 8 | Доставка алуминиеви глидери Н 800 – 237W | бр. | 106 |  |  |
| 9 | Доставка р.вентил с термоглава 1/2" | бр. | 80 |  |  |
| 10 | Доставка р.вентил с термоглава 3/4" | бр. | 3 |  |  |
| 11 | Доставка секретен вентил 1/2" | бр. | 80 |  |  |
| 12 | Доставка секретен вентил 3/4" | бр. | 3 |  |  |
| 13 | Демонтаж рад.вентил и холендър | бр. | 81 |  |  |
| 14 | Монтаж ал.радиатори Н 300 до 20 гл. | бр. | 23 |  |  |
| 15 | Монтаж ал.радиатори Н 600 до 30 гл. | бр. | 48 |  |  |
| 16 | Монтаж ал.радиатори Н 800 до 20 гл. | бр. | 8 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж лира 500W | бр. | 4 |  |  |
| 18 | Демонтаж ВР | бр. | 2 |  |  |
| 19 | Демонтаж шибър до 2" | бр. | 12 |  |  |
| 20 | Демонтаж бойлер 2500 л | бр. | 1 |  |  |
| 21 | Демонтаж тръба около бойлер 2" | м | 20 |  |  |
| 22 | Демонтаж изолация стъклена вата и замазка | м3 | 65 |  |  |
| 23 | Натоварване, пренасяне и извозване ст.вата в чували | м3 | 4 |  |  |
| 24 | Демонтаж и монтаж рад. решетки | бр. | 42 |  |  |
| 25 | Демонтаж балатум | м2 | 40 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж балатум | м | 40 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на АО 1/2" | бр. | 25 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж кранчета за изтакване | бр. | 6 |  |  |
| 29 | Окомплектовка ал.радиатори (тапи, щепсел, обезвъздушител, конзоли) | бр. | 79 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на ВР | бр. | 2 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на шибър до 2" за ВР | бр. | 12 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на щранг шибър с изпразнител 1/2 | бр. | 20 |  |  |
| 33 | Също, но 3/4" | бр. | 5 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж балансов щрангов вентил 1/2 | бр. | 20 |  |  |
| 35 | Също, но 3/4" | бр. | 5 |  |  |
| 36 | Демонтаж на черна газ.тръба до Ф 76 | м | 300 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на черна газ.тръба 1/2" | м | 260 |  |  |
| 38 | Също, но 3/4" | м | 140 |  |  |
| 39 | Също, но 1" | м | 100 |  |  |
| 40 | Също, но 1 1/4" | м | 70 |  |  |
| 41 | Също, но 1 1/2" | м | 70 |  |  |
| 42 | Също, но 2" | м | 70 |  |  |
| 43 | Също, но Ф 57 | м | 25 |  |  |
| 44 | Също, но Ф 76 | м | 70 |  |  |
| 45 | Демонтаж мет.конструкция за укрепване | кг | 200 |  |  |

| 46 | Доставка и монтаж мет.конструкция за укрепване | кг | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Грундиране тръби | м2 | 160 |  |  |
| 48 | Блажна боя по тръби | м2 | 80 |  |  |
| 49 | Хидравлична проба тръбна мрежа | м | 705 |  |  |
| 50 | Топла проба | бР. | 83 |  |  |
| 51 | Пробиване отвори в плоча | бР. | 50 |  |  |
| 52 | Пробиване отвори в тухла | бР. | 30 |  |  |
| 53 | Възстановяване отвори в плоча | бР. | 50 |  |  |
| 54 | Възстановяване отвори в тухла, вкл.латекс | бР. | 30 |  |  |
| 55 | Извозване строителни отпадъци | м3 | 1,50 |  |  |
| 56 | Извозване метални отпадъци | т | 1,80 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на тръбна изолация за тръба 1/2" | м | 10 |  |  |
| 58 | Също, но за тръба 3/4" | м | 36 |  |  |
| 59 | Също, но 1" | м | 35 |  |  |
| 60 | Също, но 1 1/4" | м | 70 |  |  |
| 61 | Също, но 1 1/2" | м | 70 |  |  |
| 62 | Също, но 2" | м | 70 |  |  |
| 63 | Също, но Ф 57 | м | 25 |  |  |
| 64 | Също, но Ф 76 | м | 70 |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж колена до Ф 76 | бр. | 38 |  |  |
| 66 | Разбиване асфалт, вкл. рязане | м3 | 35 |  |  |
| 67 | Направа изкоп | м3 | 17 |  |  |
| 68 | Демонтаж покривен капак на КЕП | бр. | 70 |  |  |
| 69 | Демонтаж изолация | м2 | 42 |  |  |
| 70 | Демонтаж тръби Ф 76 | м | 70 |  |  |
| 71 | Пясъчна възглавница под тръби | м3 | 3,50 |  |  |
| 72 | Обратна засипка с пясък | м3 | 7 |  |  |
| 73 | Сигнална лента | м | 38 |  |  |
| 74 | Обратна засипка с чакъл | м3 | 18 |  |  |
| 75 | Трамбоване | м2 | 35 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж предварително изолирани тръби ППУ Ф 76/140 | м | 70 |  |  |
| 77 | Крайна капа | бр. | 4 |  |  |
| 78 | Уплътнителен пръстен | бр. | 4 |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж кран за източване 3/4" | бр. | 2 |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж авт.обезвъздушители 3/4" | бр. | 2 |  |  |
| 81 | Възстановяване асфалт 4 см | м2 | 35 |  |  |
| 82 | Разливане с разтопен битум | м | 74 |  |  |
| 83 | Изготвяне на проект за ВОИ, заснемане чугунени радиатори, нова тръбна мрежа, хидравлични изчисления, количествена сметка | бр. | 1 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10% непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20%ДДС: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |