КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОИНОСТНА СМЕТКА

Обект: ОДЗ 11 - ж.к. "Младост - 1-ва част" до бл. 18

| № | Наименование на работите | Ед. м. | Колич. | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | РЕМОНТНА ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж черни газови тръби 1/2" | м | 1 280,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж черни газови тръби 3/4" | м | 372,00 |  |  |
| -> 3 | Демонтаж черни газови тръби 1" | м | 114,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж черни газови тръби 1 1/4" | м | 52,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж черни газови тръби 1 1/2" | м | 62,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж черни газови тръби 2" | м | 121,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж стоманени патентови тръби Ф 57 м.л. | м | 119,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж стоманени патентови тръби Ф 64 м.л. | м | 48,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж стоманени патентови тръби Ф 70 м.л. | м | 48,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж стоманени патентови тръби Ф 76 м.л. | м | 138,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж топлинна изолация стъклена вата и азбестцим.замазка | м2 | 652,00 |  |  |
| 12 | Събиране стъклена вата в чували и извозване до пункт отпадъци | бр. | 350,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж чугунени радиатори до 20 гл. | бр. | 82,00 |  |  |
| 14 | Демонтаж чугунени радиатори над 20 гл. | бр. | 90,00 |  |  |
| 15 | Изнасяне, товарене и извозване метални отпадъци | т | 22,00 |  |  |
| 16 | Демонтаж, възстановяване и монтаж радиаторни решетки | бр. | 82,00 |  |  |
| 17 | Демонтаж радиаторни вентили с термоглава 1/2" и запазване | бр. | 169,00 |  |  |
| 18 | Демонтаж радиаторни вентили с термоглава 3/4" и запазване | бр. | 3,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 1/2" вкл.колена | м.л. | 1 280,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 3/4" вкл.колена | м.л. | 372,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 1" вкл.колена | м.л. | 114,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 11/4" вкл.колена | м.л. | 52,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 1 1/2" вкл.колена | м.л. | 62,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 2" вкл.колена | м.л. | 121,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж патентови тръби Ф 57 мм | м.л. | 119,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж патентови тръби Ф 64 мм | м.л. | 48,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж патентови тръби Ф 70 мм | м.л. | 48,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж патентови тръби Ф 76 мм | м.л. | 138,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж скоби "Видира" до 2" за укрепване | бр. | 52,00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на укрепващи конзоли с шпилки | бр. | 43,00 |  |  |
| 31 | Доставка колена Ф 57 мм | бр. | 16,00 |  |  |
| 32 | Доставка колена Ф 64 мм | бр. | 8,00 |  |  |
| 33 | Доставка колена Ф 70 мм | бр. | 6,00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж обезвъздушително гърне 10 л | бр. | 5,00 |  |  |
| 35 | Доставка колена Ф 76 мм | бр. | 18,00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж автоматични обезвъздушители 1/2" | бр. | 6,00 |  |  |
| 37 | Доставка на алуминиеви глидери 350 мм 121W | бр. | 1 955,00 |  |  |
| 38 | Доставка на алуминиеви глидери 500 мм 162 W | бр. | 81,00 |  |  |
| 39 | Доставка на алуминиеви глидери 600 мм 194 W | бр. | 956,00 |  |  |
| 40 | Окомплектовка алуминиеви радиатори | бр. | 172,00 |  |  |
| 41 | Монтаж алуминиеви радиатори до 20 глидера | бр. | 82,00 |  |  |
| 42 | Също, но над 20 глидера | бр. | 90,00 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава 1/2" | бр. | 36,00 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 172,00 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж водоразпределители Ф 350/1500 мм с щуцени Ф89 мм, Ф 76 мм, Ф 2" - 1", 1/2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж шибъри Dy - 80 мм | бр. | 2,00 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж шибъри сф.кран 2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж шибъри сф.кран 1" | бр. | 2,00 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж шибър сферичен 1/2" | бр. | 4,00 |  |  |
| 50 | Топлоизолация водоразпределител - 19 мм | м2 | 3,00 |  |  |
| 51 | Грундиране тръби | м2 | 320,00 |  |  |
| 52 | Блажна боя по тръби | м2 | 140,00 |  |  |
| 53 | Пробиване отвори в плоча вкл.замонолитване | бр. | 92,00 |  |  |
| 54 | Пробиване отвори в тухла вкл. замазка и латекс | бр. | 78,00 |  |  |
| 55 | Извозване строителна отпадъци | м3 | 4,00 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж термометър | бр. | 2,00 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж манометър | бр. | 2,00 |  |  |
| 58 | Хидравлична проба тръбна мрежа | м.л. | 2 354,00 |  |  |
| 59 | Топла проба отоп.тяло | бр. | 172,00 |  |  |
| 60 | Заснемане, радиатори и тръбна мрежа изготвяне проект, хидравлични изчисления, количествена сметка | бр. | 1,00 |  |  |
| 61 | Възстановяване балатум | м2 | 45,00 |  |  |
| 62 | Възстановяване паркет/ламинат | м2 | 36,00 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж топлинна изолация Ф 76 - 9 мм | м.л. | 138,00 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж топлинна изолация Ф 70 - 9 мм | м.л. | 48,00 |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж топлинна изолация Ф 64 - 9 мм | м.л. | 48,00 |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж топлинна изолация Ф 57 - 9 мм | м.л. | 119,00 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж топлинна изолация Ф 50 - 9 мм | м.л. | 121,00 |  |  |
| 68 | Доставка и монтаж топлинна изолация Ф 48 - 9 мм | м.л. | 62,00 |  |  |
| 69 | Доставка и монтаж топлинна изолация Ф 42 - 9 мм | м.л. | 52,00 |  |  |
| 70 | Доставка и монтаж топлинна изолация Ф 25 - 9 мм | м.л. | 18,00 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж топлинна изолация Ф 18 - 9 мм | м.л. | 22,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |