| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ТРЪБНАТА МРЕЖА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ОДЗ № 81, ул."Одрин" № 62, КВ.ЗОНА Б-5 ЧАСТ: ТОВК БЛОК „СЪЩЕСТВУВАЩА ЯСЛА” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | коли чест во | един. цена /лв./ | обща ст-ст. /лв./ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на безшевна тръба ф 70x3 | мл | 167 |  |  |
| 2 | Демонтаж на черна газова тръба 2" | мл | 56 |  |  |
| 3 | Демонтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 12 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 50 |  |  |
| 5 | Демонтаж на черна газова тръба 1" | мл | 10 |  |  |
| 6 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 82 |  |  |
| 7 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 327 |  |  |
| 8 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения /аншлуси/ | мл | 276 |  |  |
| 9 | Разваляне на топлоизолация стъклена вата на въже 50мм | м2 | 200 |  |  |
| 10 | Събиране на изолацията в чували и извозване | бр. | 120 |  |  |
| 10 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н500 и Н600 до 10 прешлена | бр | 13 |  |  |
| 11 | Също,но до 20 прешлена | бр | 26 |  |  |
| 12 | Също,но над 20 прешлена | бр | 11 |  |  |
| 13 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н1000 до 10 прешлена | бр | 4 |  |  |
| 14 | Също,но до 20 прешлена | бр | 8 |  |  |
| 15 | Също,но над 20 прешлена | бр | 2 |  |  |
| 16 | Демонтаж на стари панелни радиатори с дължина до 1600мм | бр | 22 |  |  |
| 17 | Демонтаж на лири за баня от черни тръби 2"до 3р и до 2м., промиване и монтаж | бр. | 4 |  |  |
| 18 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 90 |  |  |
| 19 | Демонтаж радиаторен холендър 1/2" | бр. | 90 |  |  |
| 20 | Демонтаж на шибър Dу 65 | бр | 2 |  |  |
| 21 | Демонтаж на фланци Dу 65 | бр | 4 |  |  |
|  | Доставка и монтаж |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф70хЗ | мл | 167 |  |  |
| 2 | Демонтаж на черна газова тръба 2" | мл | 56 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 12 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 50 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | мл | 10 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 82 |  |  |

| 7 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 327 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения/аншлуси/ | мл | 276 |  |  |
| 9 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба Ф70хЗ | мл | 167 |  |  |
| 10 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 2" | мл | 56 |  |  |
| 11 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1 1 /2" | мл | 12 |  |  |
| 12 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 11/4" | мл | 50 |  |  |
| 13 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1" | мл | 10 |  |  |
| 14 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 3/4" | мл | 37 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на сферични вентили Dу65 | бр | 2 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на сферични вентили с изпускател 1/2" | бр | 6 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на сферични вентили с изпускател 3/4" | бр | 14 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на сферични вентили с изпускател 1" | бр | 3 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на хидравлични разпределители Dу15 | бр | 20 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на хидравлични разпределители Dу20 | бр | 3 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тръбна мрежа | т | 0,8 |  |  |
| 22 | Боядисване на металоконструкция | м2 | 27 |  |  |
| 23 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | мл | 990 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 90 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 90 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на автоматични високообемни обезвъздушители | бр | 1 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на кранчета за източване 1/2" | бр | 7 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на сферичен кран 2 1/2" | бр | 2 |  |  |
| 28 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н500 и Н600 до 10 прешлена | бр | 13 |  |  |
| 29 | Също,но до 20 прешлена | бр | 26 |  |  |
| 30 | Също,но над 20 прешлена | бр | 11 |  |  |
| 31 | Промиване и монтаж на стари чугунени радиатори Н1000 до 10 прешлена | бр | 4 |  |  |
| 32 | Също,но до 20 прешлена | бр | 8 |  |  |
| 33 | Също,но над 20 прешлена | бр | 2 |  |  |
| 34 | Доставка алуминиеви глидери Н 300мм, 98 w | бр | 249 |  |  |
| 36 | Окомплектовка алуминиеви радиатори | бр | 22 |  |  |
| 37 | Монтаж алуминиев радиатор до 10 глидера | бр | 6 |  |  |
| 38 | Монтаж алуминиев радиатор до 20 глидера | бр | 16 |  |  |
| 39 | Направа на топла проба и регулиране на отоплителни тела | бр | 90 |  |  |

2

| 40 |  | Направа на отвори в стена за преминаване на тръби за радиаторите |  | бр | 80 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | Направа на отвори в подовата плоча за преминаване на тръби за радиаторите |  | бр | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Възстановяване на отвори в стени и полагане на латекс |  | бр | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Възстановяване на отвори в подова плоча |  | бр | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 % непредвидени: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |