КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "140 ЦДГ, ул. "Спас Вацов" № 1 "Красна поляна"

| № | Вид на СМР | Ед. м. | Количе ство | Ед. цена лв. | Стойност лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж изолация ст.въже и замазка | м2 | 80 |  |  |
| 2 | Демонтаж шибър Ф 57,2", Ф 100, Ф 80 | бР. | 14 |  |  |
| 3 | Също, но метална конструкция | кг. | 200 |  |  |
| 4 | Събиране, изнасяне, извозване стъклена вата в чували | бр. | 43 |  |  |
| 5 | Извозване строителни отпадъци | м3 | 1,50 |  |  |
| 6 | Пренасяне, товарене и извозване мет.отпадъци | т | 9 |  |  |
| 7 | Демонтаж водоразпределител | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Демонтаж тръби Ф 76 | м | 28 |  |  |
| 9 | Демонтаж тръби Ф 63 | м | 18 |  |  |
| 10 | Също, но 57 | м | 16 |  |  |
| 11 | Също, но 2" | м | 43 |  |  |
| 12 | Също, но 1 1/2" | м | 21 |  |  |
| 13 | Също, но 1/4 | м | 25 |  |  |
| 14 | Също, но 1" | м | 40 |  |  |
| 15 | Също, но 3/4" | м | 80 |  |  |
| 16 | Демонтаж тръба 1/2 | м | 266 |  |  |
| 17 | Демонтаж радиатори до 20 гл. | бр. | 35 |  |  |
| 18 | Също, но лири | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Също, но до 10 гл. | бр. | 12 |  |  |
| 20 | Също, но до 33 гл. | бр. | 21 |  |  |
| 21 | Демонтаж термовентил (запазват се) | бр. | 68 |  |  |
| 22 | Също, но холендри | бр. | 68 |  |  |
| 23 | Доставка ал. глидели Н = 300 – 100W | бр. | 846 |  |  |
| 24 | Също, но Н = 500 – 162W | бр. | 180 |  |  |
| 25 | Също, но Н = 600 – 194W | бр. | 111 |  |  |
| 26 | Също, но Н = 800 – 237W | бр. | 64 |  |  |
| 27 | Монтаж ал.радиатор до 10 гл. | бр. | 12 |  |  |
| 28 | Също, но до 20 гл. | бр. | 35 |  |  |
| 29 | Също, но до 30 гл. | бр. | 13 |  |  |
| 30 | Монтаж ал.радиатор над 30 гл. | бр. | 8 |  |  |
| 31 | Окомплектовка ал.радиатори (тапи, щепсел, гарнитури, нипели, конзоли, обезвъздушител) | бр. | 68 |  |  |
| 32 | Монтаж термостен и вентил с термоглава | бр. | 68 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж секретни вентили 1/2 | бр. | 68 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж Ао 1/2 | бр. | 26 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2 за аншлус | м | 204 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж черна тръба 1/2 | м | 62 |  |  |
| 37 | Също, но 3/4" | м | 80 |  |  |
| 38 | Също, но 1" | м | 40 |  |  |
| 39 | Също, но 1 1/4" | м | 25 |  |  |
| 40 | Също, но 1 1/2" | м | 21 |  |  |
| 41 | Също, но 2" | м | 43 |  |  |
| 42 | Също, но Ф 57 | м | 16 |  |  |
| 43 | Също, но Ф 63 | м | 18 |  |  |
| 44 | Също, но Ф 76 | м | 28 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж щранг шибър с изпразнител 3/4 | бр. | 13 |  |  |
| 46 | Също, но 1/2" | бр. | 7 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж балансов щрангов регулиращ вентил 3/4 | бр. | 13 |  |  |
| 48 | Също, но 1/2" | бр. | 7 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на тръбна изолация за 1/2" - 13 мм | м | 14 |  |  |
| 50 | Също, но за 3/4" - 13мм | м | 26 |  |  |
| 51 | Също, но за 1" - 13мм | м | 20 |  |  |
| 52 | Също, но за 1 1/4" - 13мм | м | 25 |  |  |
| 53 | Също, но за 1 1/2" - 13мм | м | 21 |  |  |
| 54 | Също, но за 2" - 13мм | м | 43 |  |  |
| 55 | Също, но Ф 57 - 13мм | м | 16 |  |  |
| 56 | Също, но Ф 63 - 13мм | м | 18 |  |  |
| 57 | Също, но Ф 76 - 13мм | м | 28 |  |  |
| 58 | Хидравлична проба тръбна мрежа | м | 537 |  |  |
| 59 | Топла проба | бр. | 68 |  |  |
| 60 | Изготвяне на проект за ВОИ,заснемане чугунени радиатори и замяна с ал.радиатори, нова тр.мрежа, хидравлични изчисления, количествена сметка | бр. | 1 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на ВР 1м Ф 250 с 3 бр. щуцен | бр. | 2 |  |  |
| 62 | Доставкаа и монтаж сферичен кран Ф 76 | бр. | 2 |  |  |
| 63 | Също, но Ф 57 | бр. | 2 |  |  |
| 64 | Също, но 1" за дренаж | бр. | 2 |  |  |
| 65 | Изолация по ВР 13 мм | м2 | 2 |  |  |
| 66 | Пробиване отвори в плоча 15/20 | бр. | 45 |  |  |
| 67 | Пробиване отвори в кухла 20/20 | бр. | 25 |  |  |
| 68 | Пробиване отвори в бетон 40/20 | бр. | 3 |  |  |
| 69 | Възстановяване отвори в тухла, вкл.латекс | бр. | 25 |  |  |
| 70 | Възстановяване отвори в плоча | бр. | 45 |  |  |
| 71 | Двукратно грундиране тръбна мрежа | м2 | 120 |  |  |
| 72 | Блажна боя по тръби | м2 | 80 |  |  |
| 73 | Метална конструкция за укрепване на тръбна мрежа | кг. | 200 |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж скоби за укрепване на вертикални щрангове | бр. | 60 |  |  |
| 75 | Доставка и монтаж на гладко огънати колена до Ф 76 | бр. | 78 |  |  |
| 76 | Демонтаж и монтаж на радиаторни решетки | бр. | 52 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10% непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20%ДДС: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |