Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  МАЛКА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Изпълнение на  ремонти на вътрешни отоплителни инсталации /ВОИ/ на 16 учебни и детски заведения, обособени в 15 позиции:

1. ОДЗ 80          -  ул. “Видлич” №2 - район Красно село

2. ОДЗ 81          -  ул."Одрин" №62  - район Възраждане

3. ЦДГ 183        -  ул. "Цветан Радославов"№30- район Слатина

4. ЦДГ 70          -  ул. "Майор Ю. Гагарин" №16 - район Изгрев

5. ОДЗ 2            -  ул. "Златишки проход" №57-район Триадица

6. 3СОУ            -  ул."Хайдут Сидер" №12- район Илинден

7. ОДЗ 28          -  ж.к. Младост 2" до бл.224

8. 4 СОУ           -  ул. "Тирана" №12- район Искър

9.  ЦДГ 140      -  ул. Спас Вацов" №1- район Красна поляна

10. ЦДГ 187     -  ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна

11. ЦДГ128     -ул. "Суходолска" №2, филиал ЦДГ 128, ул. "Суходолска" №2- район Красна поляна

12.ОДЗ 40        - "Сирма войвода" №21 А- район Красна поляна

13. ОДЗ 51       - "Цар Симеон" №271 - район Красна поляна

14. ОДЗ 42       - ж.к. "Надежда" 5-част

15. ОДЗ 11       - ж.к. "Младост" 1- част до бл.18

СОФИЯ

2009 г.

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА - Изпълнение на  ремонти на вътрешни отоплителни инсталации /ВОИ/ на 16 учебни и детски заведения, обособени в 15 позиции:

1. ОДЗ 80          -  ул. “Видлич” №2 - район Красно село

2. ОДЗ 81          -  ул."Одрин" №62  - район Възраждане

3. ЦДГ 183        -  ул. "Цветан Радославов"№30- район Слатина

4. ЦДГ 70          -  ул. "Майор Ю. Гагарин" №16 - район Изгрев

5. ОДЗ 2            -  ул. "Златишки проход" №57-район Триадица

6. 3СОУ             -  ул."Хайдут Сидер" №12- район Илинден

7. ОДЗ 28         -  ж.к. Младост 2" до бл.224

8. 4 СОУ           -  ул. "Тирана" №12- район Искър

9.  ЦДГ 140        - ул. Спас Вацов" №1- район Красна поляна

10. ЦДГ 187     -ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна

11. ЦДГ128, ул. "Суходолска" №2, филиал ЦДГ 128, ул. "Суходолска" №2- район Красна поляна

12.ОДЗ 40, "Сирма войвода" №21 А- район Красна поляна

13. ОДЗ 51, "Цар Симеон" №271 - район Красна поляна

14. ОДЗ 42, ж.к. "Надежда" 5-част

15. ОДЗ 11, ж.к. "Младост" 1- част до бл.18

– код по КОП 45331100;

ІІ.СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Всеки участник задължително да представи всички необходими документи, касаещи предложените съоръжения и материали, които се изискват от “Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти” (ДВ 93/2000). Да се представят сертификати и декларации за съответствие на материалите, които ще бъдат вложени при изпълнението на СРР.

2.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя -  минимум V група, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр.108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр.65/10.08.2007г.; В случай, че участникът участва като обединение достаттъчно  е един член на обединението да има такава регистрация.                       3.Документ /копие/ за пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното  проектиране, за което проектантът изпълнява проектирането/ за позиции от №9 до №15/

4.Всеки участник задължително извършва оглед на място, запознава се с всички условия, които биха повлияли на предложението, за което се подписва декларация № 3.

5. Участниците да изготвят и представят линеен план график за извършване на основния ремонт на обекта, който е неразделна част от ценовото предложение.

6. За обектите по позиции №9 и №10 да се предвиди изготвяне на подробна щранг-схема с приложени хидравлични изчисления за съответния вид инсталация в съответствие с количествената сметка.

7. Участникът попълва единични цени и стойности без ДДС на съответните видове работи в приложената стойностна сметка. Ако фирмата не е регистрирана по ДДС, то в единичните цени да се предвижда цената на материалите с ДДС.

8. Вътрешно отоплителната инсталация да се изчисли за водно помпено отопление :

- 90 0С / 70 0С  (за училища) и

- 85 0С / 65 0С  (за детски заведения).

9. Да се предвиди използването на част от старите отоплителни тела с доокомплектоване (след установяване на годността им) и се извърши промиването им.

10. Вътрешната отоплителна инсталация да се изчисли като затворена система с мембранен разширителен съд.

11. Вътрешната отоплителна инсталация да се изнесе от колектора открито.

12.  Наличните термостатични вентили да се опишат преди започване на СРР и да се демонтират. Да се предадат на отговорно пазене при домакина на съответния обект. След приключване на СРР да се монтират отново.

13. Да има осигурен гаранционен сервиз на територията на гр.София.

14.Непознаване на условията на обекта или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник.

15. Гаранционният срок да не е по-кратък от 60 /шестдесет/ месеца

16. При констатиране на некачествена работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да изисква:

- Сертификат за качество от производителя;

- Подмяна на неподходящи и некачествени материали;

- Отстраняването и правилното повторно изпълнение на всяка некачествена работа за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1.Предлагана цена - до 70 т.;

2. Срок за изпълнение – до 10т.;

3. Гаранционен срок – до 10т.

4. Елементи на ценообразуване за допълнителни

видове СМР –  до 10 т.:

- часова ставка 			 - 2.5 т.

- допълнителни разходи 	 - 2.5т.

- доставно- складови  разходи  -2.5 т.

- печалба 				  -2.5 т.

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТИТЕ

- Предлагана цена - Най-ниската цена за съответната обособена позиция получава най-високата оценка. За всяка следваща стойност се използва формулата:

А = най-ниска оценка    X 70

съответна цена

2. Срок за изпълнение-  до 10т.

Най-късият срок за изпълнение  получава най-висока оценка. За всяка следваща стойност се използва формулата:

А = най-късия срок  за изпълн.   X 10

съотв. срок за изпълн.

3. Гаранционен срок – до 10т.

Най-големият гаранционен срок получава най-висока оценка. За всяка слезваща стойност се използва формулата:

А = съотв.гар. срок   X 10

най-голям гар. срок.

4. Елементи на ценообразуване – до 10 т. - Оценката за всеки елемент се определя по  формулата:

Г1,2,3,4=  най-ниска стойност на елемента   X 10

съответната стойност на елемента

Най-ниската стойност от всеки  елемент получава най-висока оценка.

Оценката по т. 3 се получава, като сума от оценките за всеки елемент

Г=Г1+Г2+Г3+Г4

Обща оценка /ОО/-  определя се като сума от оценките по т.1, т.2,т.3 и 4:

ОО = А+Б+В+С

ІV. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1.Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и проверява съответствието им със списъка по чл.13, ал.1, т.12  от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

2.При отваряне на офертите най – малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е икономически най – изгодната оферта, се подписват и всички приложения на участника, които  комисията ще оценява съгласно обявените критерии.

3.Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители  могат да присъстват при действията на комисията по т.1. и т.2, както и при отваряне на ценовите оферти.

4.Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително  обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

5.Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

6.Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по показателите  срок за изпълнение и гаранционен срок,  което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

7. Комисията   разглежда   допуснатите   оферти   и   ги   оценява   в съответствие  с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.

8.Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

9.Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се подписва от всички членове и се представя на кмета на СО заедно с цялата документация.

10.В срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участникът определен за изпълнител.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  изпраща на участниците решението за класиране в 3 (три) дневен срок от издаването му.

12.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

- всички  оферти,   които  отговарят  на  предварително  обявените   от  възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи  нарушения  при   откриването  и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- не сключи договор, поради наличие на някое от основанията на чл.32 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

13.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта;

- има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

/чл.13 и чл.14 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчка/

1. Всяка оферта  трябва да съдържа:

1.1.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице /оригинал или нотариално заверено копие/,  документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност;

1.2Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя -  минимум V група, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр.108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр.65/10.08.2007г.; В случай, че участникът участва като обединение достаттъчно  е един член на обединението да има такава регистрация.

1.3. Доказателства за икономическото и финансово състояние на фирмата по чл.50, ал.1 от  ЗОП:

- Копие от валидна застраховка за професионална отговорност като лице изпълняващо строителна дейност;

- Отчет за приходите и разходите и баланс за 2006, 2007 и 2008г.

- Информация за общия оборот и оборот от изпълнени обекти в областта на строителството, обект на поръчката, за последните 3 години (2006, 2007 и 2008г.), Информацията се посочва по години.

Финансовия резултат сумарно за последните 3 /три/ години (2006, 2007 и 2008г.) трябва да е положителен.

1.4.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51, ал.1  от ЗОП:

- списък на изпълнени от участника подобни обекти през последните 3 години (2006, 2007 и 2008)– Образец №7. Минимум 7 обекта с  подобен вид дейност.;

- препоръки за добро изпълнение  за най-важните обекти  от списъка по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания - препоръки за изпълнени подобни обекти  за последните 3 години ;

Препоръките с изходящ номер и дата да бъдат оригинал или заверени копия.

- списък на техническите лица, включително на тези отговарящи за контрола на качеството - минимум /един/ технически  ръководител с минимално ср. техническо образование със специалност- топлотехника /прилага се и диплома/.

- участниците трябва да докажат минимум 3 работници и служители на трудов договор.

- документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация на ръководните служители и лицата, които отговарят за извършването на строителството;

- декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години;

- данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството.

От представените документи следва да е видно, че ръководният и техническият персонал на участниците да притежава опит иквалификация, съответстваща на предмета на поръчката.

- Участниците трябва да докажат минимум 3 работници и служители на трудов договор.

- По позиции от №9 до №15 за проектанта да бъде представен документ  за пълна проектанска способност;

- декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за  изпълнение на обществената поръчка;

- Участниците трябва да разполагат с транспорт, като и с необходимия инструментариум, обезпечаващ изпълнението на поръчката (видовете СРР, посочени в колиествените сметки)

- Да имат осигурен гаранционен сервиз на територията на гр.София.

- сертификати и технически одобрение, издадени от акредитирани инситуции или агенции, удостоверяваши съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно “Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти” (ДВ 93/2000). Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод;

1.5.  Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП; ( Образец №5, Образец №5А, Образец №5Б и Образец №5Б-1)1

Забележка: 1 За ООД всички управители , представляващи дружеството независимо дали го представляват заедно или поотделно.

За СД всички управляващи съдружници

За КД всички неограничено отговорни съдружници

За АД всички овластено управляващи лица, ако няма такива всички членове на управителния орган

1.6. Заявление за участие - Образец №1;

1.7. Административни сведения - Образец №2;

1.8.Декларации Образци №3, №4.

1.9. Участникът попълва единичните цени  и стойностите без ДДС  на съответните видове работи в приложената количествено-стойностна сметка без да я преписва. Ако фирмата не е регистрирана по ДДС, то в единичните цени се предвижда цената на  материалите с ДДС.

1.10. След остойностяване на количествено стойностните сметки общите стойности се отразяват в предложенията /Образец № 6.1.,6.2.,6.3,.6.4.,6.5.,6.6.,6.7.,6.8.,6.9.,6.10.6.11.,6.12.,6.13.,6.14,6.15/. Само фирми регистрирани по ДДС попълват стойността с ДДС на Образци № 6.1. – 6.15.

1.11. В единичните цени на видовете СМР от количествено стойностните сметки да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отделна операция. Невключена цена на съпътстващи операции за завършване на дадения вид СМР в ед. цена, няма да се допуска за разплащане по време на изпълнението като допълнителен вид СМР, но ще се извършва за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.12.  Гаранционен срок -  да не е по-кратък от 60 /шестдесет/ месеца.

1.13. Списък: Образец № 7

1.14. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители;

1.15. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,  всеки от тях трябва да представи:

документите по т. т. 1.1, 1.5

и документи съгласно чл.51,  ал.1,   т. 2 от  ЗОП

- списък на договорите  за изпълнени строителни обекти, аналогични на частта от предмета на поръчката, която ще изпълнява, включително стойностите, датите и възложителите за последните 3 години.

- препоръки за добро изпълнение (за  обекти от списъка по чл.51, ал.1,  т. 2 от ЗОП)  за последните 3 години (2005, 2006 и 2008г.) с посочена стойност, дата и място, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

Подизпълнителят трябва да има опит в изпълнението на строителни обекти, аналогични на частта от предмета на поръчката, която ще изпълнява. Ръководният и техническият му персонал трябва да притежава опит и квалификация в тази област.

1.16.Документ за закупени книжа;

1.17.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

1.18.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството;

1.19.Срок на валидност на офертата;

1.20. Подписан проект за договор-попълват се само данните на кандидата.

1.21.Ценово предложение - Образец №6.1.-6.15. заедно с остойностените количествени сметки (поставя се в плика с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, поставен в плика с офертата. );

1.22.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка се описва и съдържанието на плика с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.

2.Офертата се представя номерирана и подредена в папка, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител на ул.”Московска” №33 – фронт офис, Столична община. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименование на процедурата.

Всеки участник може да кандидатства за една, няколко или всички обособени позиции.

ВСЕКИ КАНДИДАТ ПОПЪЛВА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИТЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОБРАЗЦИ БЕЗ ДА ГИ ПРЕПИСВА

ОБРАЗЕЦ № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА:

Извършване на  ремонти на вътрешни отоплителни инсталации /ВОИ/ на учебни и детски заведения по Програмата на Столична община за 2009г. по обособени позиции:

1...................................................................................................................

2...................................................................................................................

3.................................................................................................................

4.................................................................................................................

5...................................................................................................................

6..................................................................................................................

7..................................................................................................................

8...................................................................................................................

9..................................................................................................................

10...............................................................................................................

11...................................................................................................................

12..................................................................................................................

13...............................................................................................................

14...................................................................................................................

15..................................................................................................................

Настоящото заявление е подадено от ………....................................................

/наименование на участника /

и подписано от ……………………………………………………......................

/трите имена /

в качеството му на………………………………………….......................…..

/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в открития конкурс за възлагане на малка обществената поръчка за изпълнение на цитираните обекти   и  при условията, обявени в документацията и приети от нас.

2. Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА  до изтичане  на деветдесет /90/ календарни дни  включително,считано от крайния срок за получаване на оферти.

3.	Заявяваме, че до подписване на договора настоящето заявление ще представлява споразумение между нас и Столична  община.

4.Заявяваме, че сме запознати с условията на финансиране и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от тях.

5. Срок за изпълнение на поръчката                                  ………..  кал. дни

1. ОДЗ 80          -  ул. “Видлич” №2 - район Красно село  ………..  кал. дни

2. ОДЗ 81          -  ул."Одрин" №62  - район Възраждане ………..  кал. дни

3. ЦДГ 183 -  ул. "Цветан Радославов"№30- район Слатина………..  кал. дни

4. ЦДГ 70   -  ул. "Майор Ю. Гагарин" №16 - район Изгрев………..  кал. дни

5. ОДЗ 2     -  ул. "Златишк проход" №57-район Триадица………..  кал. дни

6. 3СОУ    -  ул."Хайдут Сидер" №12- район Илинден………..  кал. дни

7. ОДЗ 28  -  ж.к. Младост 2" до бл.224………..  кал. дни

8. 4 СОУ   -  ул. "Тирана" №12- район Искър………..  кал. дни

9.  ЦДГ 140- ул. Спас Вацов" №1- район Красна поляна………..  кал. дни

10. ЦДГ 187-ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна………..  кал. дни

11. ЦДГ128, ул. "Суходолска" №2, филиал ЦДГ 128, ул. "Суходолска" №2- район Красна поляна                                                          ...............кал. дни

12.ОДЗ 40, "Сирма войвода" №21 А- район Красна поляна...............кал. дни

13. ОДЗ 51, "Цар Симеон" №271 - район Красна поляна.....................кал.дни

14. ОДЗ 42, ж.к. "Надежда" 5-част                                       ...................кал. дни

15. ОДЗ 11, ж.к. "Младост" 1- част до бл.18                       ...............кал. дни

6. Гаранционен срок 							……… год.

1. ОДЗ 80          -  ул. “Видлич” №2 - район Красно село……… год.

2. ОДЗ 81          -  ул."Одрин" №62  - район Възраждане……… год.

3. ЦДГ 183 -  ул. "Цветан Радославов"№30- район Слатина……… год.

4. ЦДГ 70 -  ул. "Майор Ю. Гагарин" №16 - район Изгрев……… год.

5. ОДЗ 2            -  ул. "Златишк проход" №57-район Триадица……… год.

6. 3СОУ             -  ул."Хайдут Сидер" №12- район Илинден……… год.

7. ОДЗ 28         -  ж.к. Младост 2" до бл.224……… год.

8. 4 СОУ           -  ул. "Тирана" №12- район Искър……… год.

9.  ЦДГ 140        - ул. Спас Вацов" №1- район Красна поляна……… год.

10. ЦДГ 187     -ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна……… год.

11. ЦДГ128, ул. "Суходолска" №2, филиал ЦДГ 128, ул. "Суходолска" №2- район Красна поляна                                                          ............... год.

12.ОДЗ 40, "Сирма войвода" №21 А- район Красна поляна............... год.

13. ОДЗ 51, "Цар Симеон" №271 - район Красна поляна..................... год.

14. ОДЗ 42, ж.к. "Надежда" 5-част                                       ................... год.

15. ОДЗ 11, ж.к. "Младост" 1- част до бл.18                       ............... год.

/не по-малък от 5 (пет) години, съгласно чл.18г  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.

Дата:  				                                Подпис и печат:

ОБРАЗЕЦ № 2

###### АДМИНИСТРАТИВНИ  СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника

________________________________________________________________

2. Адрес

________________________________________________________________

/град, код, улица № /

телефон:    	________________	мобилен телефон: _________________

факс:  	________________

E-mail:  	______________________________________

3. Фирмени данни:

Рег. ф.д. No ______/_______ г. по описа на ___________________________

ДДС регистрация на: ________________ г.

4. Обслужваща банка

име: ___________________________________________________________

IBAN сметка: ____________________

BIC код: _______________________

титуляр на сметката: _____________________________________________

5. ЕИК (БУЛСТАТ)_______________________

6. Идентификационен № по ДДС ___________________

Дата:							Подпис и печат:  ……………………

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на …….…….………………………………….…........……

(длъжност)

на участник: ……...………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм посетил обектите  и съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, които биха повлияли на офертата.

Дата:					    		   Подпис и печат:

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .........................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на ………….………..……….........…………………………….………

(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

че при изпълнението на поръчката, се задължавам да спазвам действащите в страната нормативни изисквания  за  подобни обекти и за безопасност на труда.

Дата:						           Подпис и печат:

ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният…………..….....………………………….......................................

( име, презиме, фамилия )

Адрес:гр..........................................................................................................................

## в качеството си на ........................................................................................................

на:....................................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

  - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК);

  - подкуп по чл. 301-307 от НК;

  - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

  - престъпления против собствеността по чл. 194-217 от НК;

  - престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.

2.Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.

3.Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:	……… 2009г.				ДЕКЛАРАТОР:

ОБРАЗЕЦ № 5А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният…………..….....………………………….......................................

( име, презиме, фамилия )

Адрес:гр.........................................................................................................................

## в качеството си на ........................................................................................................

на:...................................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

1.Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия.

2.Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, нито се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3.Представляваното от мен юридическо лице не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон

4.Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на съда.

5.Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си.

6. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се посочва изрично) и парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване и на данъци (съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен).

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:	……… 2009г.						ДЕКЛАРАТОР:

## ОБРАЗЕЦ № 5Б

Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният…………..….....………………………….......................................

( име, презиме, фамилия )

Адрес:гр..........................................................................................................................

## в качеството си на ........................................................................................................

на:....................................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

- Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяванe и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

- Представляваното от мен юридическо лицe няма сключен договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:	……… 2009г.					ДЕКЛАРАТОР:

## ОБРАЗЕЦ № 5Б-1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният…………..….....………………………….......................................

( име, презиме, фамилия )

Адрес:гр..........................................................................................................................

## в качеството си на ........................................................................................................

(член на управителен орган/ на контролен орган/ временно изпълняващ  длъжността член на управителен орган или на контролен орган/ прокурист/ търговски пълномощник)

на:....................................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

- Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяванe и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:	……… 2009г.					ДЕКЛАРАТОР:

ОБРАЗЕЦ №6.1.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

1. ОДЗ 80  -  ул. “Видлич” №2 - район Красно село

1. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

II. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд			…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                     ..……….. %

III. Аванс                                                                             .................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.2.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

2.ОДЗ 81          -  ул."Одрин" №62  - район Възраждане

1. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

II. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд			…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                     ..……….. %

III. Аванс                                                                             .................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.3.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

3. ЦДГ 183        -  ул. "Цветан Радославов"№30- район Слатина

1. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

II. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд			…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                     ..……….. %

III. Аванс                                                                             .................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.4

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

4. ЦДГ 70          -  ул. "Майор Ю. Гагарин" №16 - район Изгрев

1. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

II. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд			…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                     ..……….. %

III. Аванс                                                                             .................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.5.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

5.  ОДЗ 2  -  ул. "Златишк проход" №57-район Триадица

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.6.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

6. 6. 3 СОУ             -  ул."Хайдут Сидер" №12- район Илинден

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.7.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

7. 7. ОДЗ 28         -  ж.к. Младост 2" до бл.224

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение.

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.8.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

8.  4 СОУ    -  ул. "Тирана" №12- район Искър

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.9.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

9.  ЦДГ 140        - ул. Спас Вацов" №1- район Красна поляна

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Участниците се задължават да изгатвят щранг- схема, съгласно изискванията на проекта за договор.

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.10.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

10. ЦДГ 187     -ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Участниците се задължават да изгатвят щранг- схема, съгласно изискванията на проекта за договор.

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.11.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

10. ЦДГ 187     -ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Участниците се задължават да изгатвят щранг- схема, съгласно изискванията на проекта за договор.

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.12.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

10. ЦДГ 187     -ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Участниците се задължават да изгатвят щранг- схема, съгласно изискванията на проекта за договор.

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.13.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

10. ЦДГ 187     -ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Участниците се задължават да изгатвят щранг- схема, съгласно изискванията на проекта за договор.

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.14.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

10. ЦДГ 187     -ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Участниците се задължават да изгатвят щранг- схема, съгласно изискванията на проекта за договор.

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6.15.

..................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

10. ЦДГ 187     -ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна

І. Цена на поръчката: 		без ДДС.............................………лв.

...................................................................................................................................

/словом/ лв

с ДДС...................................……… лв., ...................................................................................................................................

/словом/ лв.

ІІ. Основни елементи на ценообразуване за непредвидени видове СМР:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи в/у труд				…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					                        	 ..……….. %

ІІІ. Аванс                                                                                     	.................%

/не повече от 20 %/

IV.  Валидността  на предложението  е 				............... кал.дни

/минимум 90 кал. дни/

Забележка: Участниците да представят линеен план график, неразделна част от ценовото предложение

Участниците се задължават да изгатвят щранг- схема, съгласно изискванията на проекта за договор.

Дата: 				           			Подпис: ..................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 7

СПИСЪК на обекти изпълнени от участника

в периода 2006 – 2008 г.

| № | Обект | Договор №....../дата | Стойност /лв./ | Срок за изпълнение | Възложител | Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Дата ............................					                                                       Подпис и печат: .........................

ПРОЕКТ ЗА  ДОГОВОР

/СРР/

Днес, ______ 2009г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Бойко Методиев Борисов, ул.“Московска”№33, Идентификационен №000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

от друга страна ………………………………,  рег. ф.д.№ …………….. по описа на …………., Идентификационен № ……………….., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, община …………………..,  обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение  заповед за класиране № РД- ………../ ……………2009г., протокол № РД-09-............/.............2009г., в изпълнение на Решение за откриване на процедура № № РД-09-............../.............2009г. и на основание чл. 43 от  Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,   се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши  ремонтна вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/ на обект /от позиции № 1 до № 8 /: :...................................................................................................................

Код по КОП  45331100.

- ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е  .................................. /................................................../ лв. с /или без/ ДДС, съгласно приетото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на договора.

Чл.3.  Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

Чл.3.1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ............% - ......................./....................../ лв., от стойността на договорените видове работи по чл.2  в срок до 10 дни след  подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

Чл.3.2.Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, количествена сметка, сметка 22  и фактура.

Чл.3.3. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.2. в 15 дневен срок след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ, като  се приспада  преведения аванс.

Чл.4. Посочените в документацията за открития  конкурс количества на видовете СМР не са окончателни. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.2 от 5-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените допълнително възникнали нови видове СМР, извън предложението ще се договарят с  констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат съгласно чл.3.2 от 5-те процента на непредвидените СМР включени в цената на договора по утвърдени анализни цени  съставени при следните елементи на ценообразуване :

- часова ставка 			                           ...... лв./час

- допълнителни разходи върху труда 	       ....... %

- доставно-складови разходи		                 ........ %

- печалба						       ........ %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС.Ако някои видове работи  липсват в тези норми  да се прилага “ Билдинг мениджър “ или Местни норми.

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

- СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6. Срокът за изпълнение на договора е ........../................../ календарни дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА

СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта

2.Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта.

3. Да осигури проекти по позиции от  №1 до №8.

4.Да осигури свой представител за откриване на строителната площадка, в 3 дневен срок от подписване на договора

5. Да извършва разплащане в  срок до 15 дни от представяне на оформените разплащателни документи- акт за извършени СМР, сметка 22 и фактура.

6. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

7.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5/пет/ дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ  КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време,относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ  КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10.При констатиране на некачествена работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

- Сертификат за качество от производителя;

- Подмяна на неподходящи и некачествени материали;

- Отстраняването и правилното повторно изпълнение на всяка некачествена работа за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ  КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице.

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.6, като  организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията към него, неразделна част от договора;

- условията и техническите изисквания на документацията за открития конкурс;

- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,  безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност;

2.Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за откриване на строителната площадка в 3 дневен срок от подписване на договора;

3.Да влага при изпълнението оферираните материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ  необходимите сертификати, подмяна на неподходящи и некачествени материали, отстраняването и правилното повторно изпълнение на всяканекачествена работа за сметка на изпълнителя,техническите одобрения и фактури за придобиването им.

4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършва  контрол по изпълнението на работите на обекта.

- 5. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ

- 6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ  на обекта и приемателната комисия.

- 7. Да уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. В противен случай изпълнението ще бъде за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и няма да се разплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След съставяне на двустранен акт обр.12, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще даде писмено разрешение за закриването им.

- 8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт. обр. 12, акт за извършени СМР, сметка 22 – в четири екземпляра и фактури).

- 9. Да отчита и представя фактури за вложените материали, за допълнително  възникналите нови видове работи по чл. 5.

- 10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

11. Преди приемателната комисия  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи и предаде фактура от вторични суровини за бракуваните метални отпадъци.

12. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителната дейност, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на

трети лица. Застрахователната полица да се представи при сключването на договора.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина  да иска изменение на договора.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18. (1). Гаранционния срок, е .................. месеца, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5/пет/ дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срокът на договора.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1.По взаимно съгласие

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3.С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 /десет/ календарни дни.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.21. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. При неспазване срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от стойността на съответния обект по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % , която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.23. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.24. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.25. В случаите на неизпълнение на срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.26. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети.

Чл.27.  При некачествено  изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , същия дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора  по чл.2.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол , съставен от длъжностни лица от СО и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. Внесената гаранция за изпълнение в размер на 5% - .................. /...................../лв. се възстановява  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол, освен в случая на чл. 19.2.3.

Чл.29. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.30. Настоящият договор се състави в 2/два/ еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ,  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

Приложение: Ценовото предложение на изпълнителя със съответните приложения .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА                                                                     ………………………

СТОЛИЧНА ОБЩИНА                                            /……………………/

/Бойко Борисов/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ант.Македонска/

ПРОЕКТ ЗА  ДОГОВОР

/СРР/

Днес, ______ 2009г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Бойко Методиев Борисов, ул.“Московска”№33, Идентификационен №000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

от друга страна ………………………………,  рег. ф.д.№ …………….. по описа на …………., Идентификационен № ……………….., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, община …………………..,  обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение  заповед за класиране № РД- ………../ ……………2008г., протокол № РД-09-............/.............2009г., в изпълнение на Решение за откриване на процедура № № РД-09-............../.............2009г. и на основание чл. 43 от  Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,   се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши    ремонт на вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/ на обект /от позиции №9 до №15/: ...................................................................................................................................

Код по КОП  45331100.

- ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е  .................................. /................................................../ лв. с /или без/ ДДС, съгласно приетото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на договора.

Чл.3.  Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

Чл.3.1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ............% - ......................./....................../ лв., от стойността на

договорените видове работи по чл.2  в срок до 10 дни след  подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

Чл.3.2.Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, количествена сметка, сметка 22  и фактура.

Чл.3.3. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.2. в 15 дневен срок след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ, като  се приспада  преведения аванс.

Чл.4. Посочените в документацията за открития  конкурс количества на видовете СМР не са окончателни. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.2 от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените допълнително възникнали нови видове СМР, извън предложението ще се договарят с  констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат съгласно чл.3.2 от 10-те процента на непредвидените СМР включени в цената на договора по утвърдени анализни цени  съставени при следните елементи на ценообразуване :

- часова ставка 			                           ...... лв./час

- допълнителни разходи върху труда 	       ....... %

- доставно-складови разходи		                 ........ %

- печалба						       ........ %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС.Ако някои видове работи  липсват в тези норми  да се прилага “ Билдинг мениджър “ или Местни норми.

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

- СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6. Срокът за изпълнение на договора е ........../................../ календарни дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА

СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта

2.Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта.

3.Да осигури свой представител за откриване на строителната площадка, в 3 дневен срок от подписване на договора

4. Да извършва разплащане в  срок до 15 дни от представяне на оформените разплащателни документи- акт за извършени СМР, сметка 22 и фактура.

5. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

6.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5/пет/ дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ  КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време,относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ  КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10.При констатиране на некачествена работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

- Сертификат за качество от производителя;

- Подмяна на неподходящи и некачествени материали;

- Отстраняването и правилното повторно изпълнение на всяка некачествена работа за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ  КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице.

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.6, като  организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията към него, неразделна част от договора;

- условията и техническите изисквания на документацията за открития конкурс;

- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,  безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност;

2.Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за откриване на строителната площадка в 3 дневен срок от подписване на договора;

3.Да влага при изпълнението оферираните материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ  необходимите сертификати, подмяна на неподходящи и некачествени материали, отстраняването и правилното повторно изпълнение на всяканекачествена работа за сметка на изпълнителя,техническите одобрения и фактури за придобиването им.

4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършва  контрол по изпълнението на работите на обекта.

- 5. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ

- 6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ  на обекта и приемателната комисия.

- 7. Да уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. В противен случай изпълнението ще бъде за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и няма да се разплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След съставяне на двустранен акт обр.12, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще даде писмено разрешение за закриването им.

- 8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт. обр. 12, акт за извършени СМР, сметка 22 – в четири екземпляра и фактури).

9.   Да изготви подробна щранг- схема в 4/четири/ екземпляра, която да се представи на приемателната комисия/ представители от Дирекция ЖОСТЕЕ, „Софитнест” ЕООД, Експлоатация и представител от съответния район/.

- 10. Да отчита и представя фактури за вложените материали, за допълнително  възникналите нови видове работи по чл. 5.

- 11. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

12. Преди приемателната комисия  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи и предаде фактура от вторични суровини за бракуваните метални отпадъци.

13. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителната дейност, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на

трети лица. Застрахователната полица да се представи при сключването на договора.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина  да иска изменение на договора.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18. (1). Гаранционния срок, е .................. месеца, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5/пет/ дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срокът на договора.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1.По взаимно съгласие

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3.С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 /десет/ календарни дни.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.21. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. При неспазване срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от стойността на съответния обект по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % , която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.23. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.24. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.25. В случаите на неизпълнение на срока по чл.6 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.26. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети.

Чл.27.  При некачествено  изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , същия дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора  по чл.2.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол , съставен от длъжностни лица от СО и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. Внесената гаранция за изпълнение в размер на 5% - .................. /...................../лв. се възстановява  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол, освен в случая на чл. 19.2.3.

Чл.29. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.30. Настоящият договор се състави в 2/два/ еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ,  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

Приложение: Ценовото предложение на изпълнителя със съответните приложения .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА                                                                     ………………………

СТОЛИЧНА ОБЩИНА                                            /……………………/

/Бойко Борисов/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ант.Македонска/

УТВЪРЖДАВАМ

КМЕТ НА СО:

/Б. БОРИСОВ/

ДОКУМЕНТИ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  МАЛКА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Изпълнение на  ремонти на вътрешни отоплителни инсталации /ВОИ/ на 16 учебни и детски заведения, обособени в 15 позиции:

1. ОДЗ 80          -  ул. “Видлич” №2 - район Красно село

2. ОДЗ 81          -  ул."Одрин" №62  - район Възраждане

3. ЦДГ 183        -  ул. "Цветан Радославов"№30- район Слатина

4. ЦДГ 70          -  ул. "Майор Ю. Гагарин" №16 - район Изгрев

5. ОДЗ 2            -  ул. "Златишки проход" №57-район Триадица

6. 3СОУ            -  ул."Хайдут Сидер" №12- район Илинден

7. ОДЗ 28          -  ж.к. Младост 2" до бл.224

8. 4 СОУ           -  ул. "Тирана" №12- район Искър

9.  ЦДГ 140      -  ул. Спас Вацов" №1- район Красна поляна

10. ЦДГ 187     -  ул. "Вайганд" №6- район Красна поляна

11. ЦДГ128, ул. "Суходолска" №2, филиал ЦДГ 128, ул. "Суходолска" №2- район Красна поляна

12.ОДЗ 40, "Сирма войвода" №21 А- район Красна поляна

13. ОДЗ 51, "Цар Симеон" №271 - район Красна поляна

14. ОДЗ 42, ж.к. "Надежда" 5-част

15. ОДЗ 11, ж.к. "Младост" 1- част до бл.18

код по КОП - 45331100

ИЗГОТВИЛИ:

Дирекция”Общ. поръчки и концесии”

……………………….      ……………………           ........................................

/В. Петкова/ 		      /Л. Донева/                              /В. Задикян/

СЪГЛАСУВАЛИ:

1. Дирекция “Правно-нормативно обслужване”         …………………               	                                                                                                                  /………………/

2. Дирекция “Финанси”			                     .......…………………

/М.Симеонова/

3.Дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергиина ефективност”

................................

/А. Мутафчиева/

ЗАМ.КМЕТ НА СО:

/ Ирина Савина/

2009 г.