## Sheet1
Обект : ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "ГЕО МИЛЕВ"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - І Етап
No | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | К-ВО | ЕД.ЦЕНА | ОБЩО
ПЪРВА ЧАСТ НА ПАРК "ГЕО МИЛЕВ"
ОСВЕТЛЕНИЕ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ НН
1 | Доставка и монтаж на електромерно табло , съгласно нормала на НЕК ЕАД 1999год. | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на табло ГРТО –касетка за улично осветление комплектована, стандартна, със степен на защита IP55, негорима | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на табло ГРТК, разпределителна касетка 6 извода, стандартна с ІР 55. | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на табло РКШ 1, разпределителна касетка 6 извода, стандартна с ІР 55. | бр. | 1
5 | Доставка и полагане на 2 броя PVC тръби Ф 110 твърди, в общ изкоп | м | 660
6 | Доставка и полагане на 2 броя PVC тръби Ф 110 гофрирани, в общ изкоп | м | 80
7 | Доставка и изтегляне на кабел САВТ 3х95+50 мм2 в монтирани тръби | м | 15
8 | Изтегляне на кабел САВТ 3х50+25 мм2 в монтирани тръби | м | 112
9 | Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х16 мм2 в монтирани тръби | м | 330
10 | Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х6 мм2 в монтирани тръби | м | 960
11 | Доставка и монтаж на готова кабелна шахта с капак 60 / 60 см с височина до 120 см - полипропиленова за улично осветление и замонолитване с бетонов разтрор | бр | 50
12 | Замонолитване на РVС тръба под формата на лула за въвеждане на кабел | м | 33
13 | Доставка и монтаж на Стълб 5 метра за парков осветител отговарящ на техническите изисквания по проект | бр | 33
14 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,50мм2 в монтиран СТС | м | 165
15 | Направа на суха разделка на кабели 3х95+50 | бр | 2
16 | Направа на суха разделка на кабели 3х50+25 | бр | 4
17 | Направа на суха разделка на кабели 4х16 | бр. | 4
18 | Направа на суха разделка на кабели 4х6 | бр. | 66
19 | Направа на суха разделка на кабели 3х1,5 | бр. | 66
20 | Свързване на проводник към съоръжение до 95мм2 | бр. | 6
21 | Свързване на проводник към съоръжение до 50мм2 | бр. | 8
22 | Свързване на проводник към съоръжение до 16 мм2 | бр. | 16
23 | Свързване на проводник към съоръжение до 6мм2 | бр. | 264
24 | Свързване на проводник към съоръжение до 1,5 мм2 | бр. | 198
25 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр. | 33
26 | Доставка, направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за скоби и крепители | кг | 250
27 | Доставка и монтаж на кабелни марки с надписване | бр | 142
28 | Изпитване изолацията на кабел НН с мегер | бр. | 71
29 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,5 м | м | 410
30 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,4 м | м | 1056
31 | Направа на изкоп за шахта | бр | 50
32 | Направа на заземител с 1 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм – 1,5 м дълги, свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм | бр | 8
33 | Направа на заземител с 3 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм – 1,5 м дълги, свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм | бр | 4
34 | Направа на електроженна заварка | м | 12
35 | Измерване съпротивлението на контур от защитно заземление | бр. | 12
36 | Измерване съпротивлението на точка от защитно заземление | бр. | 12
37 | Доставка и монтаж на Осветител парков с мощност 60W - отговарящ на техническите изисквания по проект | бр. | 33
ОБЩО І ч.
ВТОРА ЧАСТ НА ПАРК "ГЕО МИЛЕВ"
ОСВЕТЛЕНИЕ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ НН
1 | Доставка и монтаж на табло РКШ 2, разпределителна касетка 6 извода, стандартна с ІР 55. | бр. | 1
2 | Доставка и полагане на 2 броя PVC тръби Ф 110 твърди , в общ изкоп | м | 750
3 | Доставка и полагане на 2 броя PVC тръби Ф 110 гофрирани, в общ изкоп | м | 110
4 | Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х16 мм2 в монтирани тръби | м | 660
5 | Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х6 мм2 в монтирани тръби | м | 870
6 | Доставка и монтаж на готова кабелна шахта с капак 60 / 60 см с височина до 120 см - полипропиленова за улично осветление и замонолитване с бетонов разтрор | бр | 40
7 | Замонолитване на РVС тръба под формата на лула за въвеждане на кабел | м | 37
8 | Доставка и монтаж на Стълб 5 метра за парков осветител отговарящ на техническите изисквания по проект | бр. | 37
9 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,50мм2 в монтиран СТС | м | 185
10 | Направа на суха разделка на кабели 4х16 | бр. | 2
11 | Направа на суха разделка на кабели 4х6 | бр. | 74
12 | Направа на суха разделка на кабели 3х1,5 | бр. | 74
13 | Свързване на проводник към съоръжение до 16 мм2 | бр. | 8
14 | Свързване на проводник към съоръжение до 6мм2 | бр. | 296
15 | Свързване на проводник към съоръжение до 1,5 мм2 | бр. | 296
16 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр. | 37
17 | Доставка, направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за скоби и крепители | кг | 200
18 | Доставка и монтаж на кабелни марки с надписване | бр | 164
19 | Изпитване изолацията на кабел НН с мегер | бр. | 75
20 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,4 м | м | 980
21 | Направа на изкоп за шахта | бр | 40
22 | Направа на заземител с 1 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм – 1,5 м дълги, свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм | бр | 8
23 | Направа на заземител с 3 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм – 1,5 м дълги, свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм | бр | 2
24 | Направа на електроженна заварка | м | 10
25 | Измерване съпротивлението на контур от защитно заземление | бр. | 10
26 | Измерване съпротивлението на точка от защитно заземление | бр. | 10
27 | Доставка и монтаж на Осветител парков с мощност 60W - отговарящ на техническите изисквания по проект | бр. | 37
ОБЩО ІІ ч.
ТРЕТА ЧАСТ НА ПАРК "ГЕО МИЛЕВ"
ОСВЕТЛЕНИЕ И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ НН
1 | Доставка и монтаж на табло РКШ, разпределителна касетка 6 извода, стандартна с ІР 55. | бр. | 3
2 | Доставка и полагане на 2 броя PVC тръби Ф 110 твърди , в общ изкоп | м | 1410
3 | Доставка и полагане на 2 броя PVC тръби Ф 110 гофрирани, в общ изкоп | м | 210
4 | Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х16 мм2 в монтирани тръби | м | 360
5 | Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х6 мм2 в монтирани тръби | м | 1510
6 | Доставка и монтаж на готова кабелна шахта с капак 60 / 60 см с височина до 120 см - полипропиленова за улично осветление и замонолитване с бетонов разтрор | бр | 70
7 | Замонолитване на РVС тръба под формата на лула за въвеждане на кабел | м | 55
8 | Доставка и монтаж на Стълб 5 метра за парков осветител отговарящ на техническите изисквания по проект | бр | 50
9 | Доставка и монтаж на Стълб 4 метра за парков осветител отговарящ на техническите изисквания по проект | бр | 5
10 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,50мм2 в монтиран СТС | м | 275
11 | Направа на суха разделка на кабели 4х16 | бр. | 6
12 | Направа на суха разделка на кабели 4х6 | бр. | 110
13 | Направа на суха разделка на кабели 3х1,5 | бр. | 110
14 | Свързване на проводник към съоръжение до 16 мм2 | бр. | 24
15 | Свързване на проводник към съоръжение до 6мм2 | бр. | 440
16 | Свързване на проводник към съоръжение до 1,5 мм2 | бр. | 440
17 | Определяне реда на фазите на кабел НН | бр. | 55
18 | Доставка, направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за скоби и крепители | кг | 450
19 | Доставка и монтаж на кабелни марки с надписване | бр | 252
20 | Изпитване изолацията на кабел НН с мегер | бр. | 113
21 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,4 м | м | 1760
22 | Направа на изкоп за шахта | бр | 70
23 | Направа на заземител с 1 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм – 1,5 м дълги, свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм | бр | 16
24 | Направа на заземител с 3 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм – 1,5 м дълги, свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм | бр | 8
25 | Направа на електроженна заварка | м | 24
26 | Измерване съпротивлението на контур от защитно заземление | бр. | 24
27 | Измерване съпротивлението на точка от защитно заземление | бр. | 24
28 | Доставка и монтаж на Осветител парков с мощност 60W - отговарящ на техническите изисквания по проект | бр. | 50
29 | Доставка и монтаж на LED Осветител парков с обща мощност 30W - отговарящ на техническите изисквания по проект | бр. | 5
30 | Доставка и монтаж на Прожектор Симетричен , оборудван с МХЛ 400W - отговарящ на техническите изисквания по проект | бр. | 36
31 | Доставка и монтаж на Мачта 10м. с конзола за 4 бр. прожектори 400W - отговаряща на техническите изисквания по проект | бр. | 6
32 | Доставка и монтаж на Мачта 10м. с конзола за 3 бр. прожектори 400W - отговаряща на техническите изисквания по проект | бр. | 4
ОБЩО ІІІ ч.
ВСИЧКО Іч.+ІІч.+ІІІч.
непредвидени 10 %
20%ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС